## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 212 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2034.19 |  | 当月末検針値 |  | 1654.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 21930 |  | kWh | 最大電力 |  | 200 |  | kW |  | 27769 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1571.37 |  | 前月末検針値 |  | 1289.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  |  |  | 122
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 118
1:00- 1:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 124
1:30- 2:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 121
2:00- 2:30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 120
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 127
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 118
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 130
4:00- 4:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 122
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 134
5:00- 5:30 | 4 | 9 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 143
5:30- 6:00 | 5 | 64 | 63 | 58 | 45 | 44 | 4 | 7 | 5 | 79 | 4 | 54 | 50 | 5 | 5 | 49 | 33 | 22 | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 15 | 6 | 6 | 4 |  |  |  | 669
6:00- 6:30 | 4 | 49 | 53 | 51 | 42 | 39 | 4 | 14 | 8 | 51 | 4 | 47 | 47 | 4 | 4 | 42 | 42 | 46 | 48 | 46 | 5 | 5 | 4 | 49 | 40 | 12 | 8 | 4 |  |  |  | 772
6:30- 7:00 | 5 | 48 | 51 | 48 | 41 | 38 | 4 | 14 | 9 | 47 | 4 | 45 | 44 | 5 | 5 | 40 | 40 | 38 | 39 | 35 | 4 | 4 | 4 | 40 | 32 | 10 | 9 | 5 |  |  |  | 708
7:00- 7:30 | 5 | 52 | 55 | 51 | 45 | 42 | 5 | 8 | 39 | 49 | 4 | 49 | 49 | 3 | 4 | 44 | 47 | 44 | 46 | 43 | 5 | 5 | 3 | 45 | 8 | 14 | 16 | 4 |  |  |  | 784
7:30- 8:00 | 5 | 66 | 65 | 61 | 58 | 49 | 5 | 9 | 76 | 62 | 4 | 56 | 60 | 4 | 4 | 52 | 49 | 51 | 67 | 49 | 4 | 4 | 5 | 50 | 57 | 19 | 31 | 5 |  |  |  | 1027
8:00- 8:30 | 5 | 78 | 71 | 65 | 64 | 62 | 10 | 9 | 75 | 64 | 4 | 64 | 76 | 5 | 5 | 59 | 55 | 55 | 85 | 51 | 5 | 5 | 7 | 52 | 62 | 24 | 35 | 6 |  |  |  | 1158
8:30- 9:00 | 4 | 65 | 70 | 71 | 56 | 65 | 11 | 9 | 77 | 63 | 5 | 67 | 70 | 5 | 4 | 60 | 54 | 54 | 75 | 51 | 5 | 5 | 9 | 51 | 63 | 35 | 39 | 5 |  |  |  | 1148
9:00- 9:30 | 5 | 87 | 69 | 63 | 55 | 60 | 10 | 9 | 87 | 67 | 4 | 66 | 81 | 4 | 6 | 63 | 56 | 55 | 62 | 63 | 5 | 5 | 9 | 55 | 66 | 34 | 42 | 9 |  |  |  | 1197
9:30-10:00 | 7 | 95 | 91 | 68 | 69 | 55 | 10 | 8 | 99 | 77 | 6 | 69 | 66 | 6 | 8 | 59 | 72 | 55 | 67 | 64 | 7 | 5 | 9 | 66 | 67 | 38 | 51 | 10 |  |  |  | 1304
10:00-10:30 | 8 | 94 | 93 | 72 | 69 | 63 | 8 | 9 | 99 | 76 | 7 | 77 | 69 | 7 | 7 | 54 | 63 | 61 | 66 | 64 | 7 | 4 | 9 | 66 | 63 | 45 | 48 | 9 |  |  |  | 1317
10:30-11:00 | 9 | 80 | 76 | 63 | 71 | 66 | 7 | 9 | 100 | 73 | 10 | 76 | 69 | 9 | 8 | 56 | 62 | 67 | 63 | 68 | 7 | 5 | 9 | 65 | 65 | 51 | 54 | 8 |  |  |  | 1306
11:00-11:30 | 8 | 83 | 76 | 58 | 68 | 63 | 6 | 9 | 93 | 76 | 9 | 69 | 63 | 8 | 4 | 60 | 65 | 63 | 65 | 54 | 8 | 4 | 10 | 59 | 55 | 46 | 44 | 8 |  |  |  | 1234
11:30-12:00 | 8 | 70 | 70 | 62 | 64 | 59 | 8 | 13 | 87 | 68 | 8 | 68 | 55 | 7 | 4 | 61 | 55 | 53 | 56 | 56 | 6 | 5 | 10 | 58 | 57 | 43 | 43 | 7 |  |  |  | 1161
12:00-12:30 | 6 | 76 | 63 | 63 | 52 | 60 | 4 | 12 | 69 | 70 | 5 | 60 | 60 | 6 | 4 | 63 | 56 | 60 | 49 | 45 | 7 | 4 | 10 | 53 | 62 | 37 | 37 | 7 |  |  |  | 1100
12:30-13:00 | 8 | 69 | 60 | 58 | 55 | 55 | 5 | 14 | 66 | 68 | 4 | 58 | 54 | 6 | 4 | 59 | 52 | 56 | 46 | 41 | 6 | 5 | 9 | 53 | 58 | 31 | 41 | 6 |  |  |  | 1047
13:00-13:30 | 9 | 69 | 57 | 52 | 49 | 54 | 4 | 13 | 60 | 62 | 5 | 50 | 56 | 5 | 5 | 50 | 47 | 53 | 42 | 45 | 5 | 5 | 10 | 45 | 59 | 30 | 42 | 7 |  |  |  | 990
13:30-14:00 | 9 | 84 | 60 | 55 | 49 | 58 | 5 | 13 | 63 | 67 | 4 | 51 | 51 | 9 | 4 | 58 | 62 | 53 | 51 | 44 | 4 | 4 | 9 | 50 | 62 | 33 | 45 | 6 |  |  |  | 1063
14:00-14:30 | 10 | 87 | 59 | 59 | 53 | 61 | 6 | 12 | 68 | 66 | 5 | 53 | 48 | 8 | 5 | 61 | 57 | 49 | 56 | 38 | 4 | 6 | 9 | 51 | 64 | 32 | 41 | 5 |  |  |  | 1073
14:30-15:00 | 10 | 74 | 53 | 52 | 41 | 55 | 30 | 13 | 60 | 60 | 4 | 49 | 43 | 8 | 4 | 53 | 45 | 43 | 68 | 58 | 5 | 4 | 9 | 47 | 55 | 27 | 39 | 4 |  |  |  | 1013
15:00-15:30 | 10 | 88 | 68 | 57 | 58 | 71 | 19 | 12 | 51 | 53 | 4 | 61 | 56 | 11 | 4 | 74 | 56 | 58 | 48 | 40 | 8 | 5 | 9 | 56 | 63 | 51 | 59 | 4 |  |  |  | 1154
15:30-16:00 | 10 | 60 | 45 | 54 | 55 | 39 | 6 | 12 | 60 | 66 | 3 | 37 | 32 | 10 | 4 | 37 | 34 | 38 | 27 | 25 | 7 | 4 | 9 | 46 | 47 | 28 | 38 | 4 |  |  |  | 837
16:00-16:30 | 9 | 38 | 27 | 29 | 38 | 28 | 6 | 12 | 43 | 46 | 4 | 23 | 23 | 11 | 4 | 28 | 21 | 22 | 17 | 15 | 7 | 3 | 8 | 36 | 27 | 17 | 24 | 4 |  |  |  | 570
16:30-17:00 | 11 | 26 | 22 | 25 | 24 | 20 | 6 | 10 | 41 | 44 | 5 | 15 | 17 | 10 | 4 | 18 | 14 | 16 | 15 | 11 | 6 | 5 | 8 | 25 | 19 | 9 | 15 | 4 |  |  |  | 445
17:00-17:30 | 10 | 20 | 19 | 21 | 17 | 17 | 6 | 8 | 30 | 28 | 7 | 14 | 16 | 11 | 3 | 17 | 13 | 17 | 15 | 13 | 4 | 4 | 8 | 23 | 18 | 8 | 15 | 4 |  |  |  | 386
17:30-18:00 | 11 | 21 | 20 | 18 | 19 | 17 | 6 | 9 | 25 | 28 | 7 | 17 | 15 | 10 | 4 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | 3 | 3 | 8 | 21 | 17 | 10 | 14 | 3 |  |  |  | 382
18:00-18:30 | 8 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 5 | 9 | 23 | 27 | 7 | 17 | 15 | 11 | 3 | 17 | 13 | 17 | 17 | 15 | 4 | 4 | 8 | 21 | 18 | 9 | 14 | 4 |  |  |  | 379
18:30-19:00 | 6 | 20 | 17 | 19 | 18 | 16 | 4 | 9 | 24 | 18 | 7 | 18 | 9 | 9 | 4 | 16 | 11 | 13 | 18 | 12 | 4 | 4 | 7 | 22 | 16 | 9 | 13 | 3 |  |  |  | 346
19:00-19:30 | 4 | 13 | 17 | 20 | 18 | 15 | 5 | 9 | 10 | 9 | 3 | 17 | 5 | 7 | 3 | 16 | 5 | 9 | 18 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 9 | 7 | 5 |  |  |  | 277
19:30-20:00 | 4 | 10 | 17 | 12 | 13 | 11 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 15 | 5 | 8 | 17 | 6 | 4 | 4 | 3 | 17 | 16 | 7 | 7 | 3 |  |  |  | 244
20:00-20:30 | 5 | 8 | 14 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 9 | 17 | 9 | 8 | 4 | 4 | 18 | 17 | 8 | 8 | 7 |  |  |  | 241
20:30-21:00 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 15 | 7 | 8 | 8 |  |  |  | 209
21:00-21:30 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 14 | 8 | 9 | 7 |  |  |  | 192
21:30-22:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 8 |  |  |  | 158
22:00-22:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 136
22:30-23:00 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 123
23:00-23:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  |  | 123
23:30-24:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |  |  |  | 117
合 計(kWh) | 301 | 1797 | 1630 | 1506 | 1424 | 1402 | 297 | 392 | 1648 | 1673 | 233 | 1453 | 1398 | 309 | 209 | 1382 | 1296 | 1291 | 1388 | 1181 | 247 | 210 | 296 | 1354 | 1405 | 817 | 979 | 251 |  |  |  | 27769
最大電力(kW) | 22 | 190 | 186 | 144 | 142 | 142 | 60 | 28 | 200 | 158 | 20 | 154 | 162 | 22 | 16 | 148 | 144 | 134 | 170 | 136 | 16 | 12 | 20 | 132 | 134 | 102 | 118 | 20 |  |  |  | 200
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 209 | 1451 | 1274 | 1161 | 1126 | 1121 | 209 | 273 | 1440 | 1314 | 147 | 1136 | 1088 | 224 | 124 | 1092 | 1017 | 1018 | 1108 | 932 | 161 | 122 | 217 | 1097 | 1173 | 692 | 840 | 165 |  |  |  | 21931
夜 間 | 92 | 346 | 356 | 345 | 298 | 281 | 88 | 119 | 208 | 359 | 86 | 317 | 310 | 85 | 85 | 290 | 279 | 273 | 280 | 249 | 86 | 88 | 79 | 257 | 232 | 125 | 139 | 86 |  |  |  | 5838
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000002559100000000; 2026-02-08: 174; 2026-02-10: 101; 2026-02-12: 134; 2026-02-14: 202; 2026-02-16: 212; 2026-02-18: 205; 2026-02-20: 208; 2026-02-22: 194; 2026-02-24: 124; 2026-02-26: 154; 2026-02-28: 206 |  | 200