## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 212 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2403.29 |  | 当月末検針値 |  | 1945.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 17460 |  | kWh | 最大電力 |  | 151 |  | kW |  | 22146 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2034.19 |  | 前月末検針値 |  | 1654.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 129
0:30- 1:00 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 134
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 131
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 130
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 130
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 136
3:00- 3:30 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 131
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 140
4:00- 4:30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 138
4:30- 5:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 135
5:00- 5:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 139
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 11 | 15 | 38 | 16 | 5 | 5 | 12 | 25 | 9 | 14 | 31 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 273
6:00- 6:30 | 4 | 9 | 13 | 39 | 36 | 35 | 4 | 4 | 51 | 60 | 50 | 73 | 42 | 5 | 4 | 37 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 557
6:30- 7:00 | 4 | 15 | 12 | 33 | 36 | 30 | 5 | 5 | 40 | 37 | 39 | 57 | 35 | 4 | 4 | 37 | 12 | 19 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 500
7:00- 7:30 | 5 | 21 | 22 | 38 | 41 | 35 | 4 | 5 | 45 | 43 | 42 | 61 | 40 | 5 | 5 | 37 | 16 | 27 | 18 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 585
7:30- 8:00 | 5 | 36 | 31 | 40 | 49 | 37 | 5 | 5 | 51 | 48 | 55 | 64 | 45 | 4 | 5 | 47 | 18 | 34 | 35 | 4 | 7 | 4 | 14 | 17 | 13 | 11 | 14 | 4 | 4 | 12 | 6 | 724
8:00- 8:30 | 5 | 45 | 48 | 49 | 50 | 44 | 5 | 5 | 54 | 49 | 73 | 65 | 49 | 5 | 5 | 49 | 19 | 41 | 51 | 5 | 7 | 5 | 22 | 26 | 16 | 15 | 19 | 5 | 6 | 16 | 7 | 860
8:30- 9:00 | 4 | 49 | 49 | 56 | 48 | 55 | 4 | 4 | 64 | 51 | 72 | 64 | 53 | 4 | 5 | 63 | 19 | 46 | 54 | 4 | 7 | 6 | 30 | 24 | 18 | 16 | 18 | 4 | 5 | 15 | 6 | 917
9:00- 9:30 | 5 | 53 | 44 | 52 | 59 | 57 | 5 | 5 | 63 | 51 | 56 | 68 | 69 | 5 | 4 | 65 | 18 | 57 | 57 | 5 | 6 | 8 | 36 | 20 | 19 | 20 | 14 | 5 | 5 | 14 | 9 | 954
9:30-10:00 | 4 | 60 | 48 | 59 | 58 | 48 | 6 | 4 | 66 | 53 | 64 | 76 | 74 | 5 | 5 | 61 | 17 | 64 | 57 | 5 | 7 | 9 | 41 | 21 | 19 | 24 | 12 | 4 | 6 | 13 | 10 | 1000
10:00-10:30 | 5 | 62 | 51 | 67 | 54 | 63 | 7 | 5 | 57 | 67 | 71 | 73 | 68 | 4 | 5 | 60 | 19 | 61 | 51 | 5 | 6 | 10 | 34 | 22 | 19 | 24 | 13 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1016
10:30-11:00 | 4 | 66 | 54 | 61 | 59 | 53 | 7 | 5 | 66 | 62 | 69 | 71 | 62 | 6 | 5 | 46 | 18 | 60 | 56 | 4 | 4 | 9 | 38 | 23 | 21 | 19 | 12 | 5 | 5 | 12 | 10 | 992
11:00-11:30 | 5 | 59 | 54 | 67 | 49 | 45 | 4 | 4 | 59 | 61 | 71 | 59 | 63 | 6 | 6 | 45 | 18 | 53 | 45 | 5 | 5 | 10 | 41 | 19 | 19 | 18 | 13 | 4 | 5 | 12 | 11 | 935
11:30-12:00 | 4 | 49 | 46 | 53 | 51 | 46 | 5 | 5 | 51 | 57 | 58 | 57 | 59 | 4 | 5 | 48 | 12 | 61 | 44 | 4 | 4 | 10 | 37 | 15 | 16 | 20 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 853
12:00-12:30 | 5 | 52 | 46 | 52 | 47 | 43 | 4 | 4 | 53 | 51 | 57 | 58 | 63 | 5 | 6 | 43 | 9 | 60 | 43 | 5 | 5 | 9 | 36 | 13 | 12 | 13 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 824
12:30-13:00 | 4 | 55 | 41 | 48 | 40 | 40 | 5 | 5 | 55 | 50 | 52 | 54 | 60 | 4 | 5 | 45 | 9 | 59 | 43 | 5 | 4 | 9 | 31 | 11 | 12 | 13 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 791
13:00-13:30 | 5 | 50 | 50 | 44 | 35 | 32 | 5 | 4 | 52 | 46 | 50 | 51 | 55 | 5 | 5 | 41 | 9 | 52 | 40 | 5 | 4 | 9 | 29 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 742
13:30-14:00 | 4 | 58 | 57 | 48 | 39 | 29 | 6 | 5 | 57 | 49 | 50 | 53 | 57 | 4 | 6 | 30 | 7 | 52 | 44 | 5 | 5 | 9 | 31 | 10 | 11 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 768
14:00-14:30 | 3 | 57 | 55 | 51 | 38 | 26 | 6 | 4 | 69 | 47 | 48 | 61 | 57 | 4 | 4 | 30 | 8 | 54 | 45 | 5 | 4 | 9 | 33 | 9 | 11 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 781
14:30-15:00 | 5 | 47 | 49 | 41 | 61 | 43 | 6 | 4 | 63 | 39 | 43 | 50 | 46 | 4 | 5 | 27 | 7 | 45 | 59 | 6 | 4 | 9 | 38 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 755
15:00-15:30 | 3 | 52 | 59 | 57 | 38 | 39 | 6 | 5 | 53 | 36 | 37 | 67 | 47 | 4 | 5 | 46 | 8 | 66 | 44 | 5 | 3 | 9 | 46 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 800
15:30-16:00 | 4 | 42 | 44 | 32 | 20 | 29 | 5 | 4 | 63 | 54 | 53 | 43 | 55 | 3 | 6 | 38 | 7 | 42 | 24 | 5 | 5 | 9 | 24 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 675
16:00-16:30 | 5 | 32 | 34 | 21 | 14 | 18 | 7 | 3 | 41 | 28 | 39 | 31 | 26 | 6 | 5 | 21 | 6 | 34 | 12 | 4 | 3 | 9 | 15 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 468
16:30-17:00 | 4 | 25 | 26 | 13 | 11 | 15 | 5 | 4 | 31 | 22 | 32 | 20 | 21 | 8 | 6 | 19 | 8 | 25 | 10 | 4 | 4 | 9 | 15 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 390
17:00-17:30 | 3 | 20 | 19 | 14 | 11 | 15 | 5 | 4 | 27 | 22 | 21 | 17 | 18 | 6 | 5 | 12 | 8 | 24 | 10 | 6 | 3 | 9 | 14 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 347
17:30-18:00 | 3 | 16 | 18 | 15 | 14 | 15 | 6 | 6 | 25 | 18 | 17 | 19 | 18 | 7 | 8 | 10 | 9 | 22 | 12 | 4 | 5 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 344
18:00-18:30 | 5 | 17 | 16 | 14 | 12 | 14 | 5 | 7 | 24 | 18 | 17 | 17 | 16 | 7 | 9 | 9 | 9 | 22 | 13 | 3 | 6 | 5 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 338
18:30-19:00 | 3 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 3 | 8 | 26 | 17 | 18 | 19 | 16 | 8 | 7 | 10 | 8 | 21 | 12 | 5 | 8 | 5 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 343
19:00-19:30 | 4 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 4 | 8 | 24 | 17 | 18 | 18 | 13 | 8 | 8 | 9 | 4 | 20 | 13 | 3 | 8 | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 313
19:30-20:00 | 5 | 9 | 14 | 8 | 13 | 15 | 4 | 7 | 10 | 18 | 17 | 18 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 21 | 11 | 6 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 281
20:00-20:30 | 3 | 10 | 16 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 9 | 19 | 18 | 18 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 4 | 11 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 275
20:30-21:00 | 4 | 10 | 12 | 8 | 13 | 13 | 4 | 4 | 8 | 19 | 19 | 14 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 9 | 261
21:00-21:30 | 4 | 9 | 9 | 6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 9 | 17 | 17 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 10 | 11 | 244
21:30-22:00 | 4 | 7 | 6 | 4 | 13 | 8 | 4 | 4 | 5 | 16 | 9 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 193
22:00-22:30 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 148
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 147
23:00-23:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 16 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 146
23:30-24:00 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 133
合 計(kWh) | 196 | 1200 | 1150 | 1204 | 1181 | 1091 | 231 | 225 | 1447 | 1365 | 1426 | 1505 | 1365 | 246 | 247 | 1073 | 405 | 1253 | 1017 | 231 | 229 | 302 | 789 | 441 | 432 | 408 | 344 | 242 | 240 | 348 | 313 | 22146
最大電力(kW) | 10 | 132 | 118 | 134 | 122 | 126 | 14 | 16 | 138 | 134 | 146 | 152 | 148 | 16 | 18 | 130 | 38 | 132 | 118 | 16 | 16 | 20 | 92 | 52 | 42 | 48 | 38 | 18 | 16 | 32 | 22 | 152
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 116 | 1044 | 994 | 975 | 899 | 856 | 142 | 137 | 1184 | 1054 | 1166 | 1175 | 1109 | 159 | 164 | 847 | 289 | 1092 | 882 | 145 | 140 | 212 | 686 | 334 | 327 | 308 | 247 | 162 | 160 | 243 | 212 | 17460
夜 間 | 80 | 156 | 156 | 229 | 282 | 235 | 89 | 88 | 263 | 311 | 260 | 330 | 256 | 87 | 83 | 226 | 116 | 161 | 135 | 86 | 89 | 90 | 103 | 107 | 105 | 100 | 97 | 80 | 80 | 105 | 101 | 4686
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000002559100000000; 2026-03-08: 101; 2026-03-10: 134; 2026-03-12: 202; 2026-03-14: 212; 2026-03-16: 205; 2026-03-18: 208; 2026-03-20: 194; 2026-03-22: 124; 2026-03-24: 154; 2026-03-26: 206; 2026-03-28: 200; 2026-03-30: 151