## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 212 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2667.14 |  | 当月末検針値 |  | 2158.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 12774 |  | kWh | 最大電力 |  | 124 |  | kW |  | 15831 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2403.29 |  | 前月末検針値 |  | 1945.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |  | 130
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 133
1:00- 1:30 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 125
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 130
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 136
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 133
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 137
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |  | 141
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 131
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |  | 133
5:00- 5:30 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 134
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 147
6:00- 6:30 | 7 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 177
6:30- 7:00 | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |  | 188
7:00- 7:30 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 |  | 218
7:30- 8:00 | 8 | 10 | 14 | 5 | 5 | 8 | 16 | 17 | 16 | 11 | 5 | 4 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 5 | 5 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 4 | 15 | 13 | 4 | 14 |  | 337
8:00- 8:30 | 13 | 15 | 16 | 4 | 5 | 13 | 20 | 24 | 20 | 12 | 5 | 5 | 22 | 35 | 20 | 20 | 21 | 5 | 6 | 22 | 17 | 20 | 21 | 19 | 22 | 5 | 19 | 19 | 5 | 18 |  | 468
8:30- 9:00 | 20 | 12 | 17 | 5 | 4 | 14 | 18 | 25 | 22 | 13 | 4 | 6 | 22 | 32 | 22 | 22 | 24 | 6 | 8 | 26 | 20 | 22 | 26 | 20 | 22 | 7 | 22 | 21 | 4 | 16 |  | 502
9:00- 9:30 | 19 | 8 | 21 | 5 | 5 | 15 | 16 | 25 | 25 | 15 | 5 | 4 | 29 | 31 | 27 | 26 | 27 | 8 | 7 | 31 | 24 | 25 | 29 | 22 | 30 | 8 | 24 | 24 | 5 | 20 |  | 560
9:30-10:00 | 12 | 9 | 22 | 6 | 4 | 17 | 23 | 24 | 32 | 13 | 4 | 6 | 27 | 33 | 33 | 39 | 37 | 8 | 8 | 39 | 31 | 39 | 41 | 26 | 35 | 9 | 24 | 38 | 5 | 21 |  | 665
10:00-10:30 | 12 | 9 | 21 | 7 | 5 | 15 | 25 | 33 | 35 | 13 | 5 | 5 | 38 | 42 | 37 | 38 | 42 | 8 | 7 | 38 | 41 | 28 | 32 | 42 | 38 | 8 | 26 | 28 | 7 | 21 |  | 706
10:30-11:00 | 12 | 9 | 21 | 8 | 7 | 15 | 21 | 33 | 31 | 13 | 6 | 5 | 40 | 41 | 41 | 40 | 30 | 8 | 7 | 37 | 44 | 28 | 43 | 46 | 31 | 8 | 34 | 33 | 9 | 21 |  | 722
11:00-11:30 | 13 | 9 | 21 | 8 | 8 | 20 | 20 | 28 | 36 | 9 | 4 | 5 | 34 | 40 | 37 | 35 | 39 | 6 | 8 | 38 | 33 | 42 | 28 | 36 | 32 | 9 | 38 | 34 | 8 | 21 |  | 699
11:30-12:00 | 11 | 9 | 15 | 6 | 7 | 16 | 18 | 27 | 27 | 8 | 6 | 5 | 27 | 35 | 33 | 31 | 31 | 4 | 7 | 35 | 28 | 38 | 29 | 30 | 34 | 8 | 43 | 35 | 8 | 21 |  | 632
12:00-12:30 | 11 | 7 | 12 | 5 | 6 | 22 | 13 | 18 | 27 | 7 | 5 | 6 | 34 | 31 | 31 | 29 | 33 | 5 | 8 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 | 8 | 30 | 36 | 8 | 21 |  | 599
12:30-13:00 | 10 | 7 | 13 | 4 | 5 | 17 | 12 | 14 | 27 | 9 | 4 | 5 | 30 | 26 | 26 | 28 | 34 | 4 | 7 | 34 | 27 | 33 | 27 | 28 | 28 | 8 | 32 | 35 | 4 | 19 |  | 557
13:00-13:30 | 17 | 8 | 13 | 5 | 4 | 15 | 13 | 12 | 29 | 8 | 7 | 4 | 28 | 26 | 26 | 24 | 31 | 5 | 7 | 30 | 27 | 31 | 26 | 25 | 32 | 8 | 33 | 40 | 5 | 15 |  | 554
13:30-14:00 | 15 | 8 | 10 | 5 | 6 | 17 | 13 | 13 | 23 | 10 | 8 | 6 | 29 | 29 | 27 | 28 | 32 | 5 | 8 | 32 | 29 | 32 | 29 | 27 | 32 | 9 | 28 | 39 | 4 | 9 |  | 562
14:00-14:30 | 12 | 12 | 13 | 4 | 7 | 26 | 16 | 12 | 27 | 9 | 8 | 4 | 30 | 28 | 29 | 27 | 33 | 5 | 7 | 34 | 31 | 35 | 34 | 28 | 41 | 8 | 36 | 36 | 5 | 8 |  | 605
14:30-15:00 | 13 | 13 | 12 | 5 | 8 | 18 | 15 | 13 | 29 | 9 | 8 | 5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 5 | 8 | 30 | 33 | 28 | 33 | 27 | 62 | 8 | 32 | 30 | 4 | 9 |  | 604
15:00-15:30 | 13 | 15 | 11 | 7 | 8 | 21 | 28 | 9 | 43 | 10 | 8 | 4 | 36 | 26 | 26 | 33 | 25 | 5 | 8 | 36 | 48 | 26 | 49 | 38 | 44 | 8 | 46 | 46 | 3 | 7 |  | 687
15:30-16:00 | 11 | 9 | 11 | 7 | 8 | 18 | 22 | 8 | 29 | 8 | 8 | 5 | 42 | 36 | 44 | 44 | 44 | 4 | 8 | 41 | 29 | 42 | 37 | 36 | 23 | 7 | 35 | 30 | 4 | 8 |  | 658
16:00-16:30 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 12 | 17 | 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 31 | 26 | 27 | 24 | 7 | 7 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 10 | 8 | 22 | 20 | 4 | 6 |  | 451
16:30-17:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 21 | 24 | 20 | 14 | 24 | 8 | 8 | 19 | 13 | 18 | 12 | 13 | 7 | 9 | 13 | 15 | 4 | 7 |  | 342
17:00-17:30 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | 14 | 10 | 15 | 9 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 3 | 7 |  | 272
17:30-18:00 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 |  | 266
18:00-18:30 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 11 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 10 |  | 242
18:30-19:00 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 11 |  | 235
19:00-19:30 | 9 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 |  | 205
19:30-20:00 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 |  | 204
20:00-20:30 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 |  | 208
20:30-21:00 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 |  | 209
21:00-21:30 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 9 |  | 198
21:30-22:00 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |  | 162
22:00-22:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 131
22:30-23:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 132
23:00-23:30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 128
23:30-24:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 136
合 計(kWh) | 410 | 358 | 463 | 249 | 241 | 483 | 491 | 525 | 682 | 363 | 276 | 217 | 728 | 784 | 737 | 725 | 765 | 273 | 276 | 760 | 710 | 735 | 751 | 681 | 726 | 293 | 706 | 738 | 226 | 459 |  | 15831
最大電力(kW) | 40 | 30 | 44 | 16 | 16 | 52 | 56 | 66 | 86 | 30 | 18 | 12 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 18 | 16 | 82 | 96 | 84 | 98 | 92 | 124 | 18 | 92 | 92 | 18 | 42 |  | 124
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 312 | 259 | 346 | 159 | 159 | 386 | 387 | 403 | 556 | 252 | 188 | 131 | 625 | 675 | 629 | 621 | 653 | 185 | 186 | 652 | 608 | 624 | 645 | 575 | 625 | 204 | 601 | 636 | 137 | 355 |  | 12774
夜 間 | 98 | 99 | 117 | 90 | 82 | 97 | 104 | 122 | 126 | 111 | 88 | 86 | 103 | 109 | 108 | 104 | 112 | 88 | 90 | 108 | 102 | 111 | 106 | 106 | 101 | 89 | 105 | 102 | 89 | 104 |  | 3057
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000002559100000000; 2026-04-08: 134; 2026-04-10: 202; 2026-04-12: 212; 2026-04-14: 205; 2026-04-16: 208; 2026-04-18: 194; 2026-04-20: 124; 2026-04-22: 154; 2026-04-24: 206; 2026-04-26: 200; 2026-04-28: 151; 2026-04-30: 124