## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳南小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 212 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 2991.3 |  | 当月末検針値 |  | 2429.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 16230 |  | kWh | 最大電力 |  | 159 |  | kW |  | 19450 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 2667.14 |  | 前月末検針値 |  | 2158.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 142
0:30- 1:00 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 139
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 138
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 143
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 140
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 146
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 144
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 140
4:00- 4:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 145
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 147
5:00- 5:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 136
5:30- 6:00 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 145
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 175
6:30- 7:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 192
7:00- 7:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 226
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 14 | 5 | 5 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 5 | 5 | 15 | 16 | 19 | 19 | 17 | 4 | 5 | 16 | 18 | 19 | 29 | 17 | 9 | 8 | 353
8:00- 8:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | 4 | 5 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 | 4 | 5 | 23 | 22 | 30 | 39 | 24 | 6 | 5 | 26 | 24 | 46 | 46 | 28 | 9 | 7 | 524
8:30- 9:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 26 | 5 | 5 | 23 | 26 | 23 | 23 | 34 | 5 | 4 | 31 | 23 | 50 | 46 | 26 | 5 | 5 | 49 | 25 | 40 | 42 | 46 | 8 | 8 | 628
9:00- 9:30 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 24 | 30 | 5 | 9 | 24 | 28 | 37 | 27 | 51 | 5 | 5 | 39 | 32 | 51 | 47 | 32 | 5 | 5 | 58 | 51 | 40 | 43 | 43 | 8 | 8 | 736
9:30-10:00 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 28 | 31 | 4 | 8 | 43 | 31 | 45 | 48 | 49 | 4 | 5 | 50 | 36 | 53 | 68 | 44 | 5 | 5 | 58 | 62 | 42 | 50 | 43 | 9 | 8 | 862
10:00-10:30 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 25 | 40 | 5 | 8 | 42 | 41 | 36 | 44 | 56 | 6 | 5 | 55 | 56 | 75 | 66 | 38 | 5 | 5 | 65 | 58 | 55 | 52 | 56 | 8 | 7 | 939
10:30-11:00 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 23 | 37 | 4 | 8 | 38 | 45 | 42 | 42 | 51 | 6 | 5 | 57 | 60 | 78 | 79 | 41 | 4 | 5 | 64 | 61 | 49 | 60 | 62 | 9 | 8 | 968
11:00-11:30 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 25 | 42 | 5 | 9 | 40 | 48 | 41 | 45 | 53 | 6 | 5 | 59 | 61 | 79 | 62 | 33 | 6 | 5 | 60 | 72 | 60 | 60 | 64 | 7 | 8 | 987
11:30-12:00 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 24 | 33 | 5 | 9 | 34 | 36 | 37 | 39 | 46 | 6 | 5 | 54 | 51 | 76 | 68 | 35 | 5 | 5 | 63 | 61 | 62 | 62 | 57 | 8 | 7 | 917
12:00-12:30 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 25 | 34 | 4 | 8 | 31 | 35 | 33 | 36 | 44 | 5 | 5 | 47 | 47 | 70 | 61 | 38 | 6 | 5 | 69 | 64 | 52 | 57 | 58 | 7 | 8 | 882
12:30-13:00 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | 32 | 5 | 8 | 32 | 28 | 28 | 32 | 36 | 5 | 5 | 40 | 45 | 72 | 52 | 36 | 4 | 5 | 65 | 63 | 53 | 58 | 54 | 7 | 7 | 823
13:00-13:30 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 17 | 27 | 4 | 8 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 4 | 4 | 37 | 47 | 69 | 46 | 34 | 6 | 5 | 61 | 62 | 54 | 58 | 54 | 7 | 7 | 786
13:30-14:00 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 19 | 30 | 4 | 9 | 23 | 24 | 22 | 24 | 29 | 4 | 4 | 43 | 50 | 61 | 43 | 36 | 5 | 4 | 65 | 64 | 53 | 62 | 57 | 7 | 7 | 780
14:00-14:30 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 21 | 32 | 4 | 8 | 28 | 23 | 28 | 39 | 28 | 5 | 5 | 53 | 51 | 65 | 45 | 36 | 6 | 5 | 68 | 68 | 58 | 63 | 62 | 7 | 7 | 846
14:30-15:00 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 13 | 30 | 5 | 8 | 44 | 45 | 33 | 33 | 48 | 4 | 4 | 58 | 65 | 64 | 51 | 50 | 4 | 5 | 63 | 70 | 46 | 61 | 57 | 7 | 7 | 905
15:00-15:30 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 48 | 7 | 8 | 27 | 30 | 32 | 18 | 40 | 4 | 4 | 61 | 51 | 76 | 57 | 45 | 8 | 5 | 74 | 74 | 35 | 76 | 64 | 7 | 7 | 899
15:30-16:00 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 34 | 7 | 7 | 27 | 23 | 14 | 10 | 27 | 5 | 5 | 49 | 34 | 45 | 34 | 25 | 8 | 5 | 48 | 44 | 57 | 37 | 56 | 7 | 7 | 655
16:00-16:30 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 23 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | 4 | 4 | 28 | 15 | 28 | 20 | 13 | 8 | 5 | 31 | 28 | 40 | 20 | 33 | 7 | 7 | 414
16:30-17:00 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 13 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 15 | 15 | 33 | 13 | 22 | 6 | 7 | 296
17:00-17:30 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 13 | 13 | 14 | 9 | 9 | 5 | 6 | 15 | 13 | 21 | 10 | 16 | 7 | 6 | 280
17:30-18:00 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 5 | 8 | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 6 | 6 | 274
18:00-18:30 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 10 | 13 | 9 | 11 | 7 | 262
18:30-19:00 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 6 | 242
19:00-19:30 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 12 | 7 | 10 | 9 | 218
19:30-20:00 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 235
20:00-20:30 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 234
20:30-21:00 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 234
21:00-21:30 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 216
21:30-22:00 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 186
22:00-22:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 145
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 142
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 141
23:30-24:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 143
合 計(kWh) | 238 | 252 | 270 | 203 | 198 | 223 | 519 | 758 | 245 | 273 | 687 | 728 | 693 | 711 | 853 | 216 | 241 | 978 | 960 | 1265 | 1111 | 796 | 273 | 243 | 1213 | 1187 | 1117 | 1160 | 1127 | 365 | 347 | 19450
最大電力(kW) | 16 | 16 | 18 | 10 | 10 | 16 | 56 | 96 | 18 | 18 | 88 | 96 | 90 | 96 | 112 | 12 | 16 | 122 | 130 | 158 | 158 | 100 | 18 | 16 | 148 | 148 | 124 | 152 | 128 | 22 | 22 | 158
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 152 | 166 | 186 | 119 | 118 | 137 | 420 | 646 | 163 | 192 | 589 | 622 | 591 | 608 | 751 | 130 | 155 | 874 | 854 | 1150 | 993 | 679 | 179 | 150 | 1101 | 1068 | 982 | 1025 | 1003 | 217 | 208 | 16228
夜 間 | 86 | 86 | 84 | 84 | 80 | 86 | 99 | 112 | 82 | 81 | 98 | 106 | 102 | 103 | 102 | 86 | 86 | 104 | 106 | 115 | 118 | 117 | 94 | 93 | 112 | 119 | 135 | 135 | 124 | 148 | 139 | 3222
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000002559100000000; 2026-05-08: 202; 2026-05-10: 212; 2026-05-12: 205; 2026-05-14: 208; 2026-05-16: 194; 2026-05-18: 124; 2026-05-20: 154; 2026-05-22: 206; 2026-05-24: 200; 2026-05-26: 151; 2026-05-28: 124; 2026-05-30: 159