## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17517.87 |  | 当月末検針値 |  | 13892.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 13860 |  | kWh | 最大電力 |  | 103 |  | kW |  | 17807 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17221.09 |  | 前月末検針値 |  | 13661.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 191
0:30- 1:00 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 180
1:00- 1:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 179
1:30- 2:00 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 184
2:00- 2:30 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 175
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 184
3:00- 3:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 181
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 180
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 179
4:30- 5:00 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 179
5:00- 5:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 185
5:30- 6:00 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180
6:00- 6:30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 192
6:30- 7:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 198
7:00- 7:30 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | 8 | 15 | 11 | 12 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 268
7:30- 8:00 | 17 | 13 | 12 | 13 | 6 | 19 | 20 | 21 | 21 | 15 | 8 | 7 | 6 | 27 | 18 | 18 | 13 | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 388
8:00- 8:30 | 21 | 13 | 14 | 14 | 7 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 12 | 9 | 8 | 30 | 25 | 23 | 21 | 7 | 11 | 12 | 11 | 15 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 485
8:30- 9:00 | 30 | 13 | 14 | 17 | 7 | 27 | 33 | 37 | 34 | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 28 | 29 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | 18 | 12 | 11 | 11 | 8 | 12 | 16 | 11 | 15 | 14 | 556
9:00- 9:30 | 36 | 18 | 15 | 21 | 12 | 27 | 35 | 38 | 38 | 32 | 18 | 10 | 14 | 43 | 29 | 34 | 10 | 13 | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 15 | 9 | 14 | 19 | 13 | 17 | 15 | 637
9:30-10:00 | 36 | 18 | 17 | 20 | 12 | 33 | 36 | 42 | 39 | 31 | 17 | 10 | 15 | 49 | 32 | 33 | 9 | 15 | 11 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 15 | 9 | 12 | 18 | 13 | 17 | 15 | 655
10:00-10:30 | 37 | 16 | 18 | 20 | 10 | 38 | 43 | 44 | 41 | 32 | 15 | 9 | 14 | 51 | 32 | 35 | 8 | 13 | 12 | 15 | 18 | 20 | 17 | 15 | 15 | 8 | 13 | 17 | 13 | 16 | 21 | 676
10:30-11:00 | 32 | 12 | 15 | 20 | 8 | 41 | 44 | 45 | 38 | 31 | 14 | 9 | 13 | 48 | 34 | 35 | 9 | 14 | 12 | 17 | 18 | 19 | 16 | 13 | 14 | 7 | 14 | 18 | 12 | 17 | 20 | 659
11:00-11:30 | 24 | 10 | 15 | 16 | 7 | 44 | 43 | 47 | 39 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | 35 | 8 | 12 | 8 | 22 | 20 | 17 | 17 | 12 | 15 | 5 | 15 | 18 | 12 | 16 | 19 | 649
11:30-12:00 | 27 | 11 | 10 | 17 | 5 | 45 | 40 | 45 | 41 | 34 | 13 | 6 | 11 | 45 | 39 | 36 | 9 | 11 | 8 | 20 | 21 | 17 | 15 | 13 | 13 | 4 | 15 | 18 | 12 | 16 | 20 | 637
12:00-12:30 | 36 | 9 | 11 | 12 | 7 | 49 | 48 | 44 | 43 | 36 | 11 | 6 | 11 | 43 | 42 | 35 | 7 | 9 | 8 | 24 | 19 | 18 | 14 | 15 | 12 | 6 | 15 | 16 | 12 | 15 | 22 | 655
12:30-13:00 | 35 | 9 | 10 | 10 | 8 | 39 | 47 | 42 | 41 | 35 | 8 | 8 | 11 | 42 | 36 | 33 | 9 | 10 | 6 | 22 | 18 | 17 | 13 | 14 | 10 | 5 | 15 | 14 | 12 | 15 | 20 | 614
13:00-13:30 | 32 | 7 | 9 | 11 | 5 | 37 | 47 | 48 | 43 | 43 | 6 | 7 | 12 | 42 | 39 | 32 | 8 | 8 | 7 | 24 | 14 | 14 | 12 | 11 | 6 | 6 | 13 | 11 | 12 | 16 | 18 | 600
13:30-14:00 | 29 | 8 | 9 | 11 | 5 | 33 | 49 | 42 | 42 | 40 | 6 | 6 | 11 | 50 | 42 | 31 | 8 | 10 | 5 | 24 | 16 | 17 | 14 | 19 | 5 | 7 | 17 | 14 | 13 | 17 | 19 | 619
14:00-14:30 | 28 | 7 | 9 | 10 | 6 | 29 | 44 | 38 | 40 | 35 | 7 | 6 | 9 | 45 | 38 | 32 | 8 | 7 | 6 | 27 | 18 | 19 | 17 | 17 | 5 | 6 | 15 | 13 | 12 | 17 | 19 | 589
14:30-15:00 | 26 | 8 | 8 | 10 | 5 | 28 | 39 | 30 | 38 | 34 | 8 | 6 | 10 | 34 | 34 | 37 | 7 | 9 | 5 | 24 | 18 | 20 | 16 | 17 | 6 | 6 | 17 | 16 | 13 | 16 | 20 | 565
15:00-15:30 | 24 | 9 | 8 | 11 | 6 | 28 | 41 | 15 | 41 | 40 | 9 | 6 | 11 | 36 | 32 | 32 | 9 | 8 | 5 | 17 | 16 | 21 | 15 | 16 | 6 | 6 | 14 | 17 | 14 | 16 | 13 | 542
15:30-16:00 | 25 | 8 | 8 | 10 | 7 | 28 | 43 | 13 | 40 | 39 | 10 | 7 | 9 | 38 | 37 | 27 | 9 | 6 | 5 | 10 | 18 | 18 | 17 | 13 | 7 | 7 | 9 | 18 | 16 | 16 | 14 | 532
16:00-16:30 | 22 | 9 | 8 | 9 | 6 | 28 | 40 | 12 | 37 | 35 | 8 | 7 | 7 | 34 | 36 | 24 | 15 | 5 | 5 | 9 | 18 | 16 | 12 | 13 | 6 | 5 | 9 | 18 | 18 | 18 | 13 | 502
16:30-17:00 | 14 | 7 | 8 | 9 | 7 | 17 | 36 | 11 | 36 | 39 | 8 | 8 | 8 | 36 | 35 | 22 | 23 | 5 | 5 | 7 | 18 | 20 | 18 | 20 | 4 | 5 | 8 | 17 | 19 | 18 | 16 | 504
17:00-17:30 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 14 | 35 | 10 | 31 | 30 | 8 | 7 | 7 | 33 | 28 | 21 | 13 | 5 | 5 | 7 | 19 | 18 | 18 | 19 | 4 | 4 | 7 | 16 | 16 | 15 | 16 | 445
17:30-18:00 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | 23 | 11 | 19 | 20 | 6 | 7 | 8 | 23 | 21 | 15 | 11 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | 13 | 14 | 5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 352
18:00-18:30 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 230
18:30-19:00 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 244
19:00-19:30 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 270
19:30-20:00 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 11 | 7 | 15 | 13 | 14 | 15 | 10 | 9 | 6 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 12 | 13 | 10 | 363
20:00-20:30 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 10 | 5 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 4 | 11 | 7 | 11 | 12 | 9 | 369
20:30-21:00 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 18 | 14 | 14 | 16 | 13 | 12 | 7 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 6 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 4 | 12 | 7 | 11 | 12 | 11 | 364
21:00-21:30 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 324
21:30-22:00 | 6 | 7 | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 223
22:00-22:30 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 186
22:30-23:00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 180
23:00-23:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 183
23:30-24:00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 175
合 計(kWh) | 781 | 441 | 451 | 500 | 353 | 908 | 1059 | 917 | 1012 | 936 | 428 | 355 | 445 | 1049 | 879 | 812 | 392 | 349 | 303 | 521 | 516 | 545 | 486 | 450 | 341 | 264 | 412 | 468 | 429 | 494 | 511 | 17807
最大電力(kW) | 74 | 36 | 36 | 42 | 24 | 98 | 98 | 96 | 86 | 86 | 36 | 20 | 30 | 102 | 84 | 74 | 46 | 30 | 24 | 54 | 42 | 42 | 36 | 40 | 30 | 18 | 34 | 38 | 38 | 36 | 44 | 102
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 628 | 289 | 307 | 346 | 215 | 741 | 895 | 741 | 846 | 775 | 287 | 211 | 298 | 889 | 766 | 690 | 284 | 240 | 194 | 412 | 410 | 434 | 376 | 358 | 237 | 163 | 323 | 373 | 332 | 395 | 405 | 13860
夜 間 | 153 | 152 | 144 | 154 | 138 | 167 | 164 | 176 | 166 | 161 | 141 | 144 | 147 | 160 | 113 | 122 | 108 | 109 | 109 | 109 | 106 | 111 | 110 | 92 | 104 | 101 | 89 | 95 | 97 | 99 | 106 | 3947
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000068781100000000; 2025-10-08: 71; 2025-10-10: 123; 2025-10-12: 125; 2025-10-14: 124; 2025-10-16: 122; 2025-10-18: 46; 2025-10-20: 69; 2025-10-22: 119; 2025-10-24: 125; 2025-10-26: 125; 2025-10-28: 128; 2025-10-30: 103