## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17745.47 |  | 当月末検針値 |  | 14066.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 10416 |  | kWh | 最大電力 |  | 81 |  | kW |  | 13656 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17517.87 |  | 前月末検針値 |  | 13892.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 156
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |  | 146
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 145
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 |  | 148
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 144
2:30- 3:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  | 141
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 150
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 149
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 147
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 150
5:00- 5:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 151
5:30- 6:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 153
6:00- 6:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 156
6:30- 7:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 |  | 169
7:00- 7:30 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 |  | 225
7:30- 8:00 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7 | 13 | 31 | 15 | 15 | 9 | 12 | 7 | 13 | 20 | 15 | 13 | 11 | 7 |  | 325
8:00- 8:30 | 6 | 7 | 3 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 14 | 15 | 17 | 16 | 12 | 10 | 10 | 18 | 36 | 20 | 16 | 10 | 11 | 6 | 17 | 24 | 15 | 16 | 13 | 5 |  | 389
8:30- 9:00 | 7 | 7 | 3 | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 20 | 16 | 20 | 17 | 11 | 9 | 14 | 22 | 37 | 26 | 19 | 14 | 10 | 5 | 22 | 27 | 22 | 19 | 12 | 3 |  | 444
9:00- 9:30 | 8 | 7 | 5 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | 11 | 7 | 19 | 20 | 23 | 18 | 13 | 11 | 15 | 25 | 37 | 32 | 18 | 15 | 10 | 8 | 24 | 26 | 24 | 19 | 12 | 6 |  | 482
9:30-10:00 | 9 | 8 | 3 | 15 | 14 | 10 | 12 | 15 | 11 | 5 | 20 | 18 | 21 | 18 | 12 | 10 | 18 | 26 | 31 | 27 | 16 | 17 | 10 | 11 | 23 | 31 | 29 | 20 | 15 | 5 |  | 480
10:00-10:30 | 7 | 7 | 4 | 15 | 14 | 11 | 10 | 14 | 11 | 5 | 18 | 19 | 20 | 19 | 12 | 10 | 20 | 25 | 32 | 26 | 17 | 15 | 8 | 8 | 25 | 36 | 31 | 32 | 14 | 4 |  | 489
10:30-11:00 | 8 | 6 | 3 | 15 | 14 | 11 | 12 | 15 | 10 | 4 | 20 | 17 | 19 | 18 | 9 | 9 | 20 | 24 | 30 | 27 | 17 | 15 | 7 | 9 | 26 | 31 | 27 | 26 | 12 | 4 |  | 465
11:00-11:30 | 7 | 3 | 3 | 15 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 5 | 20 | 15 | 21 | 17 | 6 | 10 | 20 | 26 | 29 | 21 | 17 | 13 | 6 | 7 | 33 | 30 | 26 | 22 | 12 | 4 |  | 448
11:30-12:00 | 8 | 3 | 3 | 16 | 12 | 11 | 12 | 15 | 9 | 3 | 20 | 15 | 21 | 17 | 5 | 9 | 19 | 22 | 27 | 25 | 17 | 14 | 7 | 7 | 31 | 32 | 21 | 22 | 9 | 3 |  | 435
12:00-12:30 | 6 | 3 | 2 | 17 | 17 | 11 | 12 | 14 | 10 | 4 | 17 | 18 | 21 | 16 | 8 | 7 | 19 | 23 | 33 | 27 | 17 | 7 | 8 | 8 | 27 | 32 | 26 | 27 | 6 | 4 |  | 447
12:30-13:00 | 4 | 6 | 3 | 17 | 12 | 11 | 13 | 15 | 6 | 4 | 17 | 16 | 23 | 14 | 11 | 4 | 18 | 24 | 29 | 23 | 16 | 5 | 5 | 4 | 26 | 28 | 23 | 25 | 4 | 4 |  | 410
13:00-13:30 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | 9 | 11 | 16 | 5 | 5 | 15 | 14 | 20 | 12 | 10 | 3 | 17 | 23 | 28 | 22 | 14 | 9 | 4 | 4 | 25 | 24 | 21 | 23 | 5 | 6 |  | 385
13:30-14:00 | 3 | 4 | 3 | 18 | 13 | 10 | 14 | 14 | 5 | 5 | 18 | 20 | 22 | 17 | 9 | 3 | 17 | 26 | 34 | 24 | 18 | 11 | 6 | 3 | 25 | 30 | 23 | 32 | 3 | 9 |  | 439
14:00-14:30 | 4 | 4 | 3 | 17 | 19 | 7 | 16 | 10 | 9 | 4 | 18 | 19 | 21 | 16 | 11 | 3 | 17 | 23 | 33 | 17 | 19 | 10 | 4 | 4 | 23 | 31 | 20 | 31 | 4 | 8 |  | 425
14:30-15:00 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | 6 | 17 | 10 | 9 | 5 | 18 | 19 | 21 | 16 | 10 | 4 | 19 | 24 | 37 | 18 | 16 | 12 | 6 | 5 | 24 | 29 | 24 | 32 | 5 | 7 |  | 443
15:00-15:30 | 4 | 4 | 3 | 17 | 19 | 6 | 13 | 11 | 9 | 4 | 19 | 20 | 21 | 17 | 11 | 3 | 13 | 22 | 37 | 17 | 14 | 10 | 5 | 5 | 21 | 26 | 22 | 31 | 4 | 5 |  | 413
15:30-16:00 | 5 | 3 | 4 | 16 | 20 | 6 | 15 | 15 | 6 | 5 | 21 | 19 | 21 | 17 | 11 | 4 | 11 | 24 | 41 | 20 | 16 | 8 | 4 | 6 | 16 | 28 | 25 | 30 | 5 | 4 |  | 426
16:00-16:30 | 5 | 5 | 4 | 13 | 13 | 6 | 17 | 18 | 6 | 4 | 17 | 12 | 19 | 17 | 10 | 5 | 9 | 21 | 38 | 23 | 18 | 6 | 5 | 5 | 13 | 26 | 26 | 33 | 6 | 6 |  | 406
16:30-17:00 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 6 | 17 | 17 | 5 | 5 | 17 | 16 | 19 | 18 | 6 | 4 | 9 | 22 | 41 | 22 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 26 | 25 | 31 | 6 | 5 |  | 396
17:00-17:30 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 15 | 14 | 6 | 4 | 15 | 17 | 17 | 19 | 5 | 5 | 7 | 20 | 31 | 18 | 14 | 4 | 5 | 4 | 12 | 26 | 23 | 27 | 4 | 5 |  | 348
17:30-18:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 13 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 | 15 | 6 | 5 | 7 | 17 | 23 | 14 | 11 | 5 | 5 | 4 | 12 | 16 | 18 | 17 | 5 | 5 |  | 297
18:00-18:30 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 |  | 192
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 |  | 196
19:00-19:30 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 |  | 231
19:30-20:00 | 9 | 3 | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 4 | 4 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 12 | 14 | 9 | 5 |  | 289
20:00-20:30 | 9 | 4 | 10 | 12 | 7 | 11 | 10 | 5 | 4 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 9 | 4 | 8 | 12 | 14 | 13 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 9 | 6 |  | 295
20:30-21:00 | 9 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 11 | 4 | 5 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 5 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 9 | 7 |  | 293
21:00-21:30 | 9 | 5 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 |  | 269
21:30-22:00 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 |  | 188
22:00-22:30 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 |  | 154
22:30-23:00 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |  | 146
23:00-23:30 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 139
23:30-24:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 142
合 計(kWh) | 260 | 228 | 215 | 467 | 449 | 342 | 446 | 421 | 305 | 263 | 526 | 526 | 587 | 527 | 353 | 275 | 462 | 649 | 888 | 646 | 504 | 361 | 309 | 302 | 616 | 750 | 674 | 718 | 324 | 263 |  | 13656
最大電力(kW) | 18 | 16 | 20 | 36 | 40 | 24 | 34 | 36 | 22 | 24 | 42 | 40 | 46 | 38 | 26 | 22 | 40 | 52 | 82 | 64 | 38 | 34 | 24 | 22 | 66 | 72 | 62 | 66 | 30 | 18 |  | 82
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 168 | 132 | 130 | 366 | 332 | 248 | 351 | 316 | 204 | 168 | 421 | 416 | 475 | 411 | 244 | 164 | 356 | 538 | 754 | 524 | 393 | 260 | 199 | 180 | 513 | 631 | 559 | 605 | 213 | 149 |  | 10420
夜 間 | 92 | 96 | 85 | 101 | 117 | 94 | 95 | 105 | 101 | 95 | 105 | 110 | 112 | 116 | 109 | 111 | 106 | 111 | 134 | 122 | 111 | 101 | 110 | 122 | 103 | 119 | 115 | 113 | 111 | 114 |  | 3236
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000068781100000000; 2025-11-08: 123; 2025-11-10: 125; 2025-11-12: 124; 2025-11-14: 122; 2025-11-16: 46; 2025-11-18: 69; 2025-11-20: 119; 2025-11-22: 125; 2025-11-24: 125; 2025-11-26: 128; 2025-11-28: 103; 2025-11-30: 81