## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 18066.12 |  | 当月末検針値 |  | 14324 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 15450 |  | kWh | 最大電力 |  | 107 |  | kW |  | 19239 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17745.47 |  | 前月末検針値 |  | 14066.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 164
0:30- 1:00 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 157
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 148
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 158
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 153
2:30- 3:00 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 152
3:00- 3:30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 157
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 156
4:00- 4:30 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 159
4:30- 5:00 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 148
5:00- 5:30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 159
5:30- 6:00 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 162
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 162
6:30- 7:00 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 217
7:00- 7:30 | 8 | 9 | 14 | 15 | 17 | 9 | 4 | 10 | 13 | 16 | 11 | 20 | 9 | 5 | 9 | 17 | 17 | 15 | 16 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 327
7:30- 8:00 | 12 | 15 | 30 | 33 | 28 | 10 | 5 | 14 | 40 | 41 | 14 | 25 | 9 | 4 | 25 | 48 | 41 | 43 | 27 | 11 | 12 | 23 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 590
8:00- 8:30 | 15 | 18 | 36 | 39 | 40 | 15 | 4 | 18 | 37 | 41 | 19 | 26 | 15 | 5 | 35 | 47 | 42 | 41 | 30 | 12 | 12 | 37 | 20 | 16 | 16 | 19 | 16 | 5 | 5 | 4 | 5 | 690
8:30- 9:00 | 22 | 21 | 39 | 45 | 48 | 18 | 5 | 25 | 39 | 46 | 31 | 33 | 18 | 4 | 35 | 53 | 48 | 46 | 47 | 15 | 13 | 38 | 22 | 18 | 20 | 24 | 20 | 5 | 5 | 4 | 5 | 812
9:00- 9:30 | 26 | 22 | 39 | 51 | 50 | 14 | 9 | 30 | 38 | 37 | 37 | 33 | 17 | 5 | 44 | 50 | 46 | 51 | 42 | 18 | 13 | 42 | 22 | 21 | 26 | 24 | 25 | 10 | 7 | 3 | 4 | 856
9:30-10:00 | 24 | 20 | 38 | 48 | 49 | 14 | 7 | 32 | 37 | 37 | 30 | 30 | 15 | 5 | 42 | 48 | 46 | 51 | 42 | 20 | 12 | 41 | 23 | 22 | 25 | 24 | 18 | 9 | 7 | 2 | 5 | 823
10:00-10:30 | 26 | 20 | 40 | 36 | 48 | 17 | 6 | 27 | 33 | 38 | 31 | 27 | 15 | 3 | 45 | 50 | 50 | 52 | 43 | 19 | 12 | 41 | 29 | 22 | 25 | 26 | 20 | 8 | 5 | 1 | 3 | 818
10:30-11:00 | 22 | 19 | 44 | 37 | 43 | 15 | 8 | 28 | 31 | 31 | 28 | 30 | 15 | 4 | 51 | 47 | 47 | 52 | 40 | 18 | 11 | 37 | 21 | 17 | 25 | 24 | 17 | 7 | 4 | 1 | 3 | 777
11:00-11:30 | 21 | 18 | 48 | 44 | 30 | 13 | 6 | 26 | 30 | 27 | 32 | 28 | 15 | 5 | 47 | 43 | 45 | 49 | 35 | 16 | 12 | 37 | 19 | 17 | 22 | 18 | 13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 730
11:30-12:00 | 20 | 18 | 35 | 48 | 33 | 11 | 7 | 27 | 30 | 29 | 32 | 26 | 13 | 3 | 45 | 42 | 46 | 45 | 33 | 12 | 11 | 39 | 17 | 16 | 22 | 16 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 702
12:00-12:30 | 22 | 18 | 28 | 45 | 33 | 7 | 7 | 24 | 26 | 32 | 31 | 25 | 13 | 3 | 45 | 38 | 43 | 43 | 33 | 10 | 10 | 31 | 14 | 15 | 14 | 16 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 653
12:30-13:00 | 21 | 18 | 36 | 47 | 30 | 5 | 5 | 24 | 28 | 33 | 30 | 30 | 13 | 5 | 43 | 43 | 41 | 47 | 30 | 4 | 9 | 31 | 13 | 11 | 12 | 15 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 652
13:00-13:30 | 18 | 18 | 35 | 46 | 33 | 7 | 4 | 20 | 27 | 32 | 31 | 31 | 12 | 4 | 32 | 42 | 40 | 35 | 28 | 3 | 9 | 33 | 14 | 11 | 15 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 626
13:30-14:00 | 24 | 23 | 43 | 46 | 36 | 5 | 8 | 24 | 32 | 36 | 33 | 33 | 12 | 4 | 39 | 48 | 43 | 37 | 34 | 3 | 9 | 38 | 19 | 10 | 16 | 15 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 701
14:00-14:30 | 17 | 25 | 42 | 45 | 38 | 5 | 7 | 22 | 30 | 33 | 30 | 32 | 13 | 5 | 31 | 43 | 40 | 36 | 29 | 4 | 8 | 33 | 17 | 7 | 14 | 13 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 649
14:30-15:00 | 22 | 28 | 42 | 45 | 42 | 5 | 6 | 24 | 28 | 34 | 33 | 33 | 13 | 4 | 33 | 44 | 42 | 42 | 29 | 6 | 10 | 33 | 20 | 7 | 14 | 14 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 683
15:00-15:30 | 21 | 28 | 40 | 45 | 40 | 7 | 3 | 18 | 32 | 32 | 34 | 31 | 12 | 5 | 30 | 49 | 47 | 44 | 28 | 5 | 10 | 27 | 19 | 8 | 11 | 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 661
15:30-16:00 | 16 | 28 | 36 | 41 | 39 | 6 | 3 | 15 | 34 | 35 | 31 | 35 | 10 | 5 | 24 | 50 | 47 | 39 | 25 | 6 | 11 | 23 | 19 | 8 | 6 | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 632
16:00-16:30 | 13 | 27 | 37 | 40 | 37 | 4 | 4 | 12 | 34 | 30 | 24 | 29 | 6 | 5 | 18 | 43 | 37 | 33 | 25 | 6 | 9 | 17 | 18 | 7 | 7 | 13 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 556
16:30-17:00 | 14 | 24 | 34 | 39 | 35 | 4 | 3 | 9 | 32 | 29 | 26 | 28 | 6 | 5 | 14 | 45 | 34 | 30 | 23 | 6 | 5 | 13 | 15 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 519
17:00-17:30 | 8 | 15 | 22 | 25 | 23 | 4 | 4 | 8 | 16 | 14 | 12 | 14 | 5 | 5 | 14 | 25 | 21 | 16 | 11 | 6 | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 332
17:30-18:00 | 6 | 8 | 18 | 23 | 18 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 4 | 14 | 20 | 15 | 13 | 8 | 5 | 6 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 277
18:00-18:30 | 7 | 7 | 17 | 22 | 14 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 12 | 20 | 15 | 14 | 7 | 5 | 5 | 13 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 273
18:30-19:00 | 7 | 8 | 15 | 17 | 13 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 13 | 20 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 254
19:00-19:30 | 9 | 9 | 14 | 16 | 13 | 5 | 5 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 16 | 21 | 16 | 13 | 7 | 7 | 5 | 15 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 282
19:30-20:00 | 12 | 12 | 19 | 17 | 15 | 9 | 4 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 10 | 6 | 19 | 23 | 19 | 14 | 10 | 8 | 6 | 18 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 354
20:00-20:30 | 11 | 9 | 14 | 15 | 15 | 9 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 11 | 5 | 19 | 21 | 20 | 13 | 10 | 9 | 5 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 335
20:30-21:00 | 11 | 10 | 13 | 15 | 16 | 9 | 5 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 9 | 6 | 19 | 13 | 19 | 12 | 10 | 9 | 5 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 325
21:00-21:30 | 9 | 9 | 10 | 13 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 11 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 279
21:30-22:00 | 5 | 6 | 6 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 196
22:00-22:30 | 5 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 167
22:30-23:00 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 151
23:00-23:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 151
23:30-24:00 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 154
合 計(kWh) | 560 | 603 | 969 | 1113 | 1002 | 342 | 244 | 608 | 820 | 884 | 791 | 829 | 416 | 234 | 922 | 1171 | 1097 | 1047 | 817 | 353 | 344 | 835 | 537 | 422 | 478 | 505 | 392 | 270 | 246 | 185 | 203 | 19239
最大電力(kW) | 52 | 56 | 96 | 102 | 100 | 36 | 18 | 64 | 80 | 92 | 74 | 70 | 36 | 12 | 102 | 106 | 100 | 104 | 94 | 40 | 26 | 84 | 58 | 44 | 52 | 52 | 50 | 20 | 14 | 12 | 12 | 106
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 449 | 486 | 840 | 962 | 848 | 235 | 147 | 493 | 679 | 727 | 656 | 664 | 308 | 131 | 796 | 1006 | 940 | 897 | 685 | 250 | 238 | 713 | 423 | 319 | 375 | 394 | 282 | 172 | 127 | 93 | 112 | 15447
夜 間 | 111 | 117 | 129 | 151 | 154 | 107 | 97 | 115 | 141 | 157 | 135 | 165 | 108 | 103 | 126 | 165 | 157 | 150 | 132 | 103 | 106 | 122 | 114 | 103 | 103 | 111 | 110 | 98 | 119 | 92 | 91 | 3792
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000068781100000000; 2025-12-08: 125; 2025-12-10: 124; 2025-12-12: 122; 2025-12-14: 46; 2025-12-16: 69; 2025-12-18: 119; 2025-12-20: 125; 2025-12-22: 125; 2025-12-24: 128; 2025-12-26: 103; 2025-12-28: 81; 2025-12-30: 107