## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 133 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 15912.3 |  | 当月末検針値 |  | 12606.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 17142 |  | kWh | 最大電力 |  | 119 |  | kW |  | 21984 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 15545.9 |  | 前月末検針値 |  | 12320.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |  | 228
0:30- 1:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 223
1:00- 1:30 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |  | 226
1:30- 2:00 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |  | 224
2:00- 2:30 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 |  | 220
2:30- 3:00 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |  | 228
3:00- 3:30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |  | 229
3:30- 4:00 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 226
4:00- 4:30 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |  | 232
4:30- 5:00 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |  | 229
5:00- 5:30 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |  | 220
5:30- 6:00 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |  | 228
6:00- 6:30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |  | 245
6:30- 7:00 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |  | 254
7:00- 7:30 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 14 | 18 | 13 | 16 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 |  | 306
7:30- 8:00 | 6 | 9 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 16 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | 6 | 18 | 20 | 23 | 23 | 26 | 11 | 8 | 11 | 19 | 17 | 16 | 14 | 8 | 10 | 26 |  | 434
8:00- 8:30 | 6 | 12 | 15 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 6 | 25 | 22 | 29 | 32 | 34 | 10 | 7 | 29 | 30 | 28 | 22 | 23 | 12 | 9 | 46 |  | 548
8:30- 9:00 | 6 | 19 | 18 | 12 | 19 | 25 | 14 | 13 | 16 | 22 | 17 | 15 | 18 | 18 | 6 | 31 | 24 | 39 | 36 | 44 | 16 | 8 | 36 | 35 | 37 | 28 | 27 | 15 | 7 | 54 |  | 675
9:00- 9:30 | 5 | 19 | 19 | 14 | 19 | 26 | 19 | 13 | 24 | 22 | 20 | 19 | 25 | 21 | 6 | 39 | 28 | 37 | 34 | 46 | 20 | 7 | 37 | 40 | 35 | 28 | 29 | 18 | 8 | 51 |  | 728
9:30-10:00 | 5 | 19 | 23 | 15 | 18 | 24 | 19 | 12 | 20 | 24 | 20 | 22 | 26 | 22 | 6 | 39 | 28 | 36 | 38 | 46 | 20 | 6 | 36 | 39 | 33 | 33 | 33 | 20 | 7 | 52 |  | 741
10:00-10:30 | 5 | 20 | 24 | 19 | 20 | 25 | 18 | 13 | 19 | 24 | 20 | 21 | 25 | 22 | 7 | 44 | 30 | 42 | 43 | 50 | 21 | 7 | 39 | 42 | 35 | 36 | 39 | 21 | 7 | 54 |  | 792
10:30-11:00 | 4 | 20 | 22 | 18 | 20 | 24 | 19 | 12 | 18 | 22 | 19 | 21 | 27 | 21 | 7 | 40 | 31 | 43 | 45 | 47 | 16 | 6 | 40 | 41 | 37 | 35 | 39 | 21 | 6 | 54 |  | 775
11:00-11:30 | 5 | 18 | 21 | 18 | 19 | 24 | 18 | 13 | 26 | 22 | 21 | 20 | 32 | 21 | 8 | 42 | 34 | 48 | 42 | 47 | 15 | 7 | 40 | 42 | 36 | 37 | 34 | 15 | 7 | 58 |  | 790
11:30-12:00 | 4 | 19 | 22 | 18 | 20 | 26 | 17 | 13 | 23 | 25 | 18 | 23 | 29 | 20 | 6 | 42 | 35 | 49 | 43 | 45 | 13 | 6 | 39 | 42 | 31 | 37 | 35 | 16 | 6 | 57 |  | 779
12:00-12:30 | 5 | 21 | 21 | 19 | 22 | 26 | 17 | 13 | 24 | 27 | 18 | 26 | 31 | 17 | 7 | 41 | 36 | 47 | 46 | 49 | 14 | 7 | 38 | 40 | 33 | 39 | 35 | 14 | 7 | 57 |  | 797
12:30-13:00 | 4 | 18 | 17 | 19 | 19 | 25 | 12 | 12 | 23 | 26 | 19 | 23 | 31 | 15 | 6 | 42 | 42 | 46 | 46 | 48 | 13 | 6 | 33 | 38 | 34 | 37 | 33 | 13 | 4 | 54 |  | 758
13:00-13:30 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 27 | 10 | 8 | 21 | 23 | 18 | 21 | 33 | 13 | 6 | 50 | 40 | 52 | 52 | 54 | 13 | 7 | 32 | 36 | 34 | 37 | 41 | 13 | 6 | 57 |  | 779
13:30-14:00 | 4 | 17 | 16 | 19 | 21 | 31 | 11 | 8 | 22 | 23 | 20 | 25 | 33 | 14 | 6 | 47 | 39 | 55 | 59 | 57 | 12 | 7 | 33 | 36 | 37 | 38 | 47 | 13 | 5 | 60 |  | 815
14:00-14:30 | 5 | 17 | 20 | 20 | 26 | 29 | 11 | 7 | 23 | 24 | 20 | 28 | 31 | 16 | 6 | 42 | 41 | 49 | 49 | 54 | 13 | 6 | 36 | 41 | 35 | 37 | 44 | 12 | 4 | 52 |  | 798
14:30-15:00 | 5 | 19 | 22 | 21 | 25 | 19 | 10 | 6 | 22 | 20 | 19 | 26 | 30 | 14 | 6 | 35 | 46 | 47 | 47 | 56 | 12 | 7 | 34 | 37 | 35 | 36 | 43 | 12 | 7 | 49 |  | 767
15:00-15:30 | 6 | 16 | 21 | 21 | 24 | 23 | 9 | 7 | 21 | 12 | 14 | 27 | 31 | 15 | 6 | 31 | 39 | 56 | 45 | 52 | 12 | 6 | 29 | 28 | 33 | 39 | 45 | 8 | 7 | 46 |  | 729
15:30-16:00 | 5 | 12 | 18 | 23 | 26 | 25 | 8 | 6 | 26 | 11 | 15 | 26 | 35 | 15 | 6 | 26 | 38 | 54 | 44 | 52 | 11 | 7 | 23 | 35 | 35 | 37 | 42 | 6 | 7 | 27 |  | 701
16:00-16:30 | 6 | 11 | 16 | 23 | 22 | 23 | 9 | 7 | 24 | 11 | 15 | 24 | 33 | 14 | 7 | 15 | 37 | 42 | 43 | 51 | 11 | 7 | 14 | 29 | 27 | 34 | 32 | 7 | 6 | 21 |  | 621
16:30-17:00 | 6 | 10 | 21 | 23 | 18 | 22 | 7 | 7 | 22 | 10 | 19 | 25 | 29 | 9 | 7 | 15 | 37 | 41 | 38 | 40 | 7 | 6 | 13 | 30 | 32 | 36 | 34 | 6 | 6 | 21 |  | 597
17:00-17:30 | 7 | 10 | 23 | 21 | 17 | 21 | 7 | 7 | 20 | 10 | 23 | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 28 | 34 | 38 | 31 | 7 | 7 | 12 | 33 | 32 | 34 | 31 | 8 | 7 | 18 |  | 559
17:30-18:00 | 7 | 10 | 23 | 20 | 17 | 20 | 6 | 7 | 20 | 9 | 21 | 23 | 24 | 7 | 7 | 12 | 26 | 30 | 35 | 26 | 6 | 7 | 11 | 31 | 30 | 29 | 29 | 7 | 7 | 18 |  | 525
18:00-18:30 | 7 | 7 | 18 | 20 | 19 | 18 | 7 | 7 | 19 | 10 | 19 | 20 | 21 | 7 | 7 | 11 | 21 | 27 | 28 | 25 | 7 | 8 | 11 | 24 | 27 | 24 | 27 | 8 | 7 | 15 |  | 476
18:30-19:00 | 6 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 7 | 7 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 15 | 15 | 8 | 7 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 7 | 7 | 11 |  | 332
19:00-19:30 | 7 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 7 | 7 | 12 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 | 14 | 13 | 14 | 12 | 11 | 8 | 7 | 13 |  | 314
19:30-20:00 | 7 | 15 | 14 | 12 | 15 | 10 | 12 | 7 | 16 | 15 | 16 | 15 | 11 | 12 | 7 | 11 | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 | 7 | 17 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12 | 7 | 16 |  | 386
20:00-20:30 | 7 | 16 | 14 | 11 | 16 | 10 | 12 | 7 | 15 | 15 | 16 | 16 | 9 | 12 | 8 | 11 | 15 | 17 | 16 | 12 | 12 | 8 | 17 | 15 | 16 | 17 | 11 | 13 | 8 | 16 |  | 388
20:30-21:00 | 6 | 15 | 13 | 11 | 16 | 10 | 12 | 6 | 16 | 14 | 16 | 16 | 10 | 13 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 12 | 7 | 15 | 15 | 17 | 16 | 11 | 12 | 7 | 16 |  | 382
21:00-21:30 | 8 | 13 | 14 | 9 | 13 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 13 | 9 | 8 | 13 | 12 | 13 | 10 | 12 | 7 | 14 | 14 | 15 | 13 | 9 | 13 | 8 | 12 |  | 343
21:30-22:00 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |  | 244
22:00-22:30 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 |  | 220
22:30-23:00 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |  | 228
23:00-23:30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |  | 219
23:30-24:00 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 |  | 226
合 計(kWh) | 297 | 576 | 664 | 624 | 674 | 724 | 486 | 405 | 700 | 644 | 645 | 741 | 825 | 554 | 334 | 912 | 959 | 1171 | 1146 | 1220 | 499 | 345 | 870 | 1020 | 972 | 973 | 974 | 493 | 348 | 1189 |  | 21984
最大電力(kW) | 16 | 42 | 48 | 46 | 52 | 62 | 38 | 26 | 52 | 54 | 46 | 56 | 70 | 44 | 18 | 100 | 92 | 112 | 118 | 114 | 42 | 18 | 80 | 84 | 74 | 78 | 94 | 42 | 20 | 120 |  | 120
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 160 | 421 | 502 | 467 | 518 | 567 | 332 | 251 | 538 | 482 | 481 | 570 | 654 | 397 | 189 | 749 | 791 | 996 | 979 | 1040 | 340 | 193 | 711 | 845 | 800 | 810 | 817 | 338 | 189 | 1012 |  | 17139
夜 間 | 137 | 155 | 162 | 157 | 156 | 157 | 154 | 154 | 162 | 162 | 164 | 171 | 171 | 157 | 145 | 163 | 168 | 175 | 167 | 180 | 159 | 152 | 159 | 175 | 172 | 163 | 157 | 155 | 159 | 177 |  | 4845
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000068781100000000; 2025-06-08: 133; 2025-06-10: 133; 2025-06-12: 129; 2025-06-14: 104; 2025-06-16: 71; 2025-06-18: 123; 2025-06-20: 125; 2025-06-22: 124; 2025-06-24: 122; 2025-06-26: 46; 2025-06-28: 69; 2025-06-30: 119