## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 133 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 16429.06 |  | 当月末検針値 |  | 13036.3 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 25806 |  | kWh | 最大電力 |  | 125 |  | kW |  | 31006 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 15912.3 |  | 前月末検針値 |  | 12606.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 240
0:30- 1:00 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 229
1:00- 1:30 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 231
1:30- 2:00 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 227
2:00- 2:30 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 234
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 219
3:00- 3:30 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 228
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 235
4:00- 4:30 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 231
4:30- 5:00 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 232
5:00- 5:30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 228
5:30- 6:00 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 227
6:00- 6:30 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 256
6:30- 7:00 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 11 | 10 | 6 | 7 | 287
7:00- 7:30 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 6 | 10 | 27 | 11 | 17 | 19 | 17 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 345
7:30- 8:00 | 33 | 27 | 31 | 23 | 15 | 9 | 28 | 35 | 23 | 25 | 23 | 9 | 10 | 24 | 19 | 28 | 34 | 36 | 14 | 7 | 5 | 15 | 24 | 18 | 26 | 16 | 5 | 15 | 15 | 14 | 18 | 624
8:00- 8:30 | 44 | 42 | 46 | 45 | 20 | 9 | 40 | 57 | 54 | 45 | 44 | 7 | 9 | 33 | 30 | 38 | 40 | 39 | 19 | 8 | 7 | 25 | 59 | 60 | 47 | 18 | 12 | 41 | 25 | 25 | 46 | 1034
8:30- 9:00 | 55 | 52 | 53 | 50 | 24 | 7 | 58 | 59 | 59 | 52 | 52 | 17 | 14 | 40 | 52 | 48 | 48 | 49 | 19 | 6 | 5 | 40 | 54 | 57 | 58 | 22 | 18 | 61 | 59 | 58 | 48 | 1294
9:00- 9:30 | 59 | 53 | 56 | 51 | 28 | 8 | 57 | 56 | 57 | 55 | 57 | 28 | 20 | 45 | 52 | 45 | 56 | 48 | 21 | 6 | 8 | 36 | 59 | 58 | 61 | 24 | 20 | 59 | 60 | 58 | 56 | 1357
9:30-10:00 | 60 | 57 | 60 | 49 | 27 | 8 | 61 | 61 | 58 | 56 | 55 | 26 | 21 | 45 | 49 | 44 | 55 | 44 | 22 | 7 | 6 | 32 | 61 | 60 | 58 | 22 | 19 | 57 | 59 | 60 | 54 | 1353
10:00-10:30 | 58 | 57 | 59 | 54 | 27 | 8 | 59 | 59 | 58 | 57 | 54 | 22 | 14 | 46 | 48 | 48 | 56 | 45 | 21 | 6 | 4 | 27 | 58 | 59 | 59 | 22 | 17 | 56 | 58 | 62 | 51 | 1329
10:30-11:00 | 61 | 57 | 59 | 60 | 22 | 8 | 58 | 61 | 59 | 57 | 52 | 18 | 10 | 41 | 50 | 44 | 52 | 40 | 21 | 6 | 5 | 25 | 61 | 61 | 60 | 22 | 17 | 49 | 60 | 57 | 51 | 1304
11:00-11:30 | 61 | 59 | 60 | 59 | 20 | 7 | 55 | 60 | 61 | 55 | 55 | 16 | 9 | 40 | 51 | 44 | 52 | 44 | 18 | 6 | 4 | 25 | 57 | 59 | 57 | 21 | 15 | 45 | 60 | 60 | 51 | 1286
11:30-12:00 | 60 | 59 | 57 | 57 | 20 | 7 | 58 | 58 | 57 | 52 | 57 | 15 | 7 | 37 | 51 | 48 | 53 | 40 | 16 | 11 | 4 | 25 | 55 | 54 | 53 | 17 | 17 | 40 | 57 | 53 | 42 | 1237
12:00-12:30 | 61 | 60 | 58 | 58 | 21 | 7 | 62 | 62 | 62 | 56 | 56 | 12 | 8 | 40 | 52 | 48 | 55 | 37 | 16 | 11 | 4 | 21 | 45 | 49 | 46 | 17 | 15 | 34 | 50 | 37 | 41 | 1201
12:30-13:00 | 59 | 60 | 60 | 60 | 24 | 9 | 58 | 55 | 56 | 56 | 54 | 8 | 8 | 35 | 48 | 45 | 52 | 35 | 10 | 14 | 3 | 20 | 44 | 48 | 45 | 12 | 17 | 32 | 50 | 36 | 37 | 1150
13:00-13:30 | 59 | 59 | 59 | 57 | 21 | 9 | 56 | 58 | 57 | 56 | 59 | 8 | 7 | 37 | 50 | 53 | 58 | 38 | 5 | 20 | 4 | 20 | 48 | 54 | 46 | 10 | 17 | 33 | 52 | 38 | 39 | 1187
13:30-14:00 | 59 | 60 | 58 | 57 | 22 | 10 | 58 | 59 | 59 | 58 | 56 | 7 | 9 | 41 | 52 | 54 | 58 | 36 | 5 | 18 | 5 | 28 | 46 | 54 | 47 | 4 | 17 | 32 | 50 | 38 | 38 | 1195
14:00-14:30 | 57 | 60 | 61 | 53 | 20 | 9 | 60 | 60 | 59 | 60 | 58 | 5 | 8 | 34 | 45 | 52 | 61 | 37 | 7 | 18 | 4 | 27 | 45 | 54 | 48 | 5 | 16 | 33 | 52 | 36 | 39 | 1183
14:30-15:00 | 61 | 58 | 57 | 60 | 18 | 9 | 60 | 59 | 59 | 58 | 54 | 7 | 7 | 38 | 44 | 55 | 56 | 42 | 6 | 16 | 5 | 26 | 41 | 53 | 43 | 5 | 17 | 32 | 51 | 33 | 38 | 1168
15:00-15:30 | 59 | 56 | 58 | 58 | 18 | 9 | 51 | 57 | 58 | 59 | 54 | 6 | 6 | 35 | 43 | 58 | 61 | 38 | 5 | 18 | 4 | 24 | 37 | 44 | 40 | 5 | 14 | 34 | 43 | 31 | 34 | 1117
15:30-16:00 | 57 | 57 | 61 | 58 | 15 | 10 | 44 | 58 | 60 | 60 | 58 | 7 | 8 | 24 | 46 | 51 | 60 | 36 | 6 | 17 | 5 | 20 | 29 | 41 | 35 | 6 | 13 | 32 | 38 | 29 | 21 | 1062
16:00-16:30 | 60 | 57 | 61 | 59 | 13 | 10 | 24 | 53 | 43 | 56 | 55 | 7 | 7 | 21 | 41 | 53 | 59 | 35 | 8 | 9 | 6 | 19 | 21 | 36 | 35 | 6 | 13 | 26 | 33 | 26 | 16 | 968
16:30-17:00 | 54 | 57 | 55 | 53 | 11 | 8 | 18 | 56 | 52 | 53 | 45 | 7 | 7 | 20 | 44 | 46 | 56 | 30 | 6 | 7 | 8 | 17 | 16 | 22 | 25 | 6 | 10 | 16 | 25 | 21 | 12 | 863
17:00-17:30 | 50 | 46 | 48 | 45 | 8 | 7 | 15 | 53 | 40 | 47 | 34 | 8 | 8 | 17 | 37 | 40 | 45 | 23 | 6 | 8 | 7 | 13 | 10 | 16 | 13 | 6 | 6 | 9 | 24 | 20 | 9 | 718
17:30-18:00 | 43 | 41 | 45 | 38 | 8 | 7 | 12 | 47 | 36 | 42 | 32 | 7 | 7 | 15 | 35 | 35 | 41 | 18 | 7 | 8 | 7 | 13 | 10 | 16 | 13 | 9 | 7 | 8 | 18 | 8 | 11 | 644
18:00-18:30 | 33 | 35 | 34 | 34 | 9 | 11 | 12 | 35 | 32 | 36 | 26 | 8 | 8 | 16 | 32 | 29 | 37 | 18 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 549
18:30-19:00 | 19 | 20 | 13 | 18 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 14 | 14 | 8 | 7 | 14 | 15 | 14 | 20 | 14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 351
19:00-19:30 | 14 | 18 | 13 | 13 | 10 | 8 | 11 | 12 | 15 | 11 | 15 | 8 | 8 | 15 | 11 | 11 | 14 | 13 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 12 | 338
19:30-20:00 | 16 | 18 | 12 | 17 | 12 | 9 | 16 | 17 | 19 | 17 | 12 | 12 | 7 | 16 | 15 | 15 | 19 | 11 | 15 | 7 | 10 | 12 | 14 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 415
20:00-20:30 | 16 | 17 | 13 | 19 | 14 | 8 | 14 | 16 | 20 | 16 | 12 | 14 | 7 | 20 | 16 | 17 | 20 | 9 | 15 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 6 | 15 | 13 | 15 | 14 | 431
20:30-21:00 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 9 | 15 | 15 | 19 | 17 | 15 | 12 | 7 | 16 | 16 | 16 | 19 | 14 | 12 | 8 | 9 | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | 7 | 14 | 13 | 14 | 14 | 425
21:00-21:30 | 13 | 17 | 11 | 13 | 14 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 9 | 14 | 14 | 15 | 19 | 13 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 390
21:30-22:00 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 260
22:00-22:30 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 227
22:30-23:00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 233
23:00-23:30 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 232
23:30-24:00 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 232
合 計(kWh) | 1454 | 1434 | 1437 | 1390 | 640 | 402 | 1249 | 1467 | 1422 | 1399 | 1337 | 481 | 415 | 995 | 1219 | 1256 | 1428 | 1054 | 489 | 414 | 309 | 713 | 1107 | 1205 | 1154 | 516 | 486 | 964 | 1157 | 1026 | 987 | 31006
最大電力(kW) | 122 | 120 | 122 | 120 | 56 | 22 | 124 | 124 | 124 | 120 | 118 | 56 | 42 | 92 | 104 | 116 | 122 | 98 | 44 | 40 | 20 | 80 | 122 | 122 | 122 | 48 | 40 | 122 | 120 | 124 | 112 | 124
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1270 | 1255 | 1249 | 1220 | 476 | 237 | 1067 | 1282 | 1248 | 1225 | 1155 | 321 | 256 | 803 | 1049 | 1074 | 1232 | 855 | 330 | 273 | 176 | 562 | 946 | 1044 | 985 | 343 | 351 | 814 | 1004 | 876 | 831 | 25809
夜 間 | 184 | 179 | 188 | 170 | 164 | 165 | 182 | 185 | 174 | 174 | 182 | 160 | 159 | 192 | 170 | 182 | 196 | 199 | 159 | 141 | 133 | 151 | 161 | 161 | 169 | 173 | 135 | 150 | 153 | 150 | 156 | 5197
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000068781100000000; 2025-07-08: 133; 2025-07-10: 129; 2025-07-12: 104; 2025-07-14: 71; 2025-07-16: 123; 2025-07-18: 125; 2025-07-20: 124; 2025-07-22: 122; 2025-07-24: 46; 2025-07-26: 69; 2025-07-28: 119; 2025-07-30: 125