## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 129 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 16744.72 |  | 当月末検針値 |  | 13272.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 14154 |  | kWh | 最大電力 |  | 125 |  | kW |  | 18940 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 16429.06 |  | 前月末検針値 |  | 13036.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 226
0:30- 1:00 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 215
1:00- 1:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 219
1:30- 2:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 219
2:00- 2:30 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 214
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 219
3:00- 3:30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 226
3:30- 4:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 220
4:00- 4:30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 234
4:30- 5:00 | 8 | 7 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 228
5:00- 5:30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 14 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 228
5:30- 6:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 13 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 225
6:00- 6:30 | 8 | 6 | 8 | 8 | 15 | 6 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 237
6:30- 7:00 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 252
7:00- 7:30 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 289
7:30- 8:00 | 27 | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 10 | 14 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 15 | 9 | 5 | 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 6 | 33 | 27 | 26 | 28 | 30 | 18 | 14 | 454
8:00- 8:30 | 35 | 23 | 15 | 22 | 19 | 27 | 28 | 29 | 13 | 14 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 15 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 36 | 8 | 5 | 44 | 51 | 43 | 43 | 42 | 20 | 13 | 629
8:30- 9:00 | 33 | 26 | 21 | 29 | 45 | 38 | 32 | 42 | 16 | 14 | 8 | 11 | 5 | 5 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 8 | 6 | 45 | 9 | 5 | 60 | 59 | 48 | 51 | 48 | 31 | 12 | 759
9:00- 9:30 | 40 | 33 | 26 | 38 | 43 | 36 | 31 | 34 | 16 | 13 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 15 | 8 | 9 | 13 | 10 | 6 | 43 | 15 | 5 | 54 | 57 | 47 | 57 | 49 | 33 | 14 | 781
9:30-10:00 | 40 | 30 | 26 | 39 | 40 | 37 | 30 | 32 | 15 | 14 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 16 | 6 | 10 | 11 | 9 | 5 | 56 | 13 | 5 | 57 | 60 | 48 | 55 | 48 | 32 | 13 | 782
10:00-10:30 | 36 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 30 | 31 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 16 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 57 | 11 | 4 | 59 | 58 | 49 | 55 | 52 | 32 | 12 | 756
10:30-11:00 | 34 | 23 | 24 | 28 | 29 | 32 | 26 | 26 | 16 | 13 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 12 | 6 | 10 | 16 | 12 | 6 | 51 | 12 | 5 | 56 | 59 | 52 | 53 | 50 | 30 | 12 | 730
11:00-11:30 | 33 | 20 | 23 | 30 | 29 | 26 | 25 | 29 | 15 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | 12 | 6 | 47 | 9 | 5 | 56 | 58 | 51 | 56 | 47 | 33 | 12 | 693
11:30-12:00 | 35 | 19 | 21 | 27 | 33 | 22 | 24 | 25 | 14 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 10 | 12 | 43 | 10 | 8 | 61 | 59 | 52 | 57 | 51 | 29 | 11 | 691
12:00-12:30 | 32 | 15 | 20 | 24 | 28 | 21 | 22 | 21 | 7 | 7 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 33 | 8 | 6 | 57 | 62 | 54 | 56 | 53 | 28 | 6 | 640
12:30-13:00 | 30 | 15 | 21 | 23 | 24 | 18 | 19 | 21 | 8 | 8 | 12 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 36 | 7 | 6 | 36 | 50 | 55 | 54 | 57 | 29 | 6 | 604
13:00-13:30 | 28 | 16 | 16 | 20 | 24 | 17 | 19 | 24 | 8 | 9 | 12 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 11 | 9 | 9 | 33 | 8 | 10 | 28 | 51 | 54 | 50 | 58 | 24 | 6 | 578
13:30-14:00 | 32 | 15 | 17 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 29 | 9 | 7 | 25 | 54 | 58 | 50 | 56 | 18 | 6 | 562
14:00-14:30 | 35 | 16 | 19 | 21 | 18 | 23 | 21 | 24 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 6 | 26 | 8 | 6 | 21 | 54 | 47 | 33 | 55 | 9 | 6 | 525
14:30-15:00 | 29 | 17 | 18 | 26 | 15 | 25 | 19 | 22 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 6 | 27 | 8 | 7 | 18 | 54 | 58 | 21 | 59 | 15 | 6 | 531
15:00-15:30 | 27 | 13 | 19 | 22 | 13 | 24 | 22 | 19 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 24 | 8 | 7 | 16 | 56 | 59 | 19 | 51 | 16 | 6 | 508
15:30-16:00 | 28 | 10 | 14 | 16 | 17 | 20 | 20 | 16 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9 | 7 | 10 | 16 | 8 | 7 | 17 | 36 | 44 | 18 | 56 | 17 | 6 | 447
16:00-16:30 | 22 | 9 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 13 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 10 | 13 | 7 | 10 | 18 | 21 | 30 | 17 | 51 | 7 | 7 | 391
16:30-17:00 | 20 | 10 | 14 | 11 | 13 | 13 | 18 | 11 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 9 | 17 | 20 | 24 | 14 | 46 | 7 | 6 | 367
17:00-17:30 | 14 | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 19 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 13 | 17 | 15 | 15 | 43 | 7 | 8 | 319
17:30-18:00 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 39 | 7 | 7 | 313
18:00-18:30 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 15 | 14 | 15 | 30 | 7 | 6 | 284
18:30-19:00 | 7 | 11 | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 14 | 11 | 16 | 7 | 10 | 278
19:00-19:30 | 9 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 14 | 14 | 16 | 13 | 15 | 7 | 10 | 301
19:30-20:00 | 9 | 14 | 7 | 12 | 12 | 9 | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 7 | 7 | 9 | 15 | 12 | 21 | 15 | 16 | 12 | 8 | 364
20:00-20:30 | 10 | 13 | 7 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 7 | 12 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 8 | 9 | 8 | 18 | 13 | 19 | 16 | 15 | 13 | 7 | 377
20:30-21:00 | 14 | 12 | 7 | 15 | 13 | 9 | 14 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 8 | 8 | 7 | 14 | 11 | 17 | 15 | 15 | 12 | 7 | 364
21:00-21:30 | 13 | 12 | 7 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 | 12 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 | 8 | 337
21:30-22:00 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 248
22:00-22:30 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 217
22:30-23:00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 221
23:00-23:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 219
23:30-24:00 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 219
合 計(kWh) | 839 | 597 | 573 | 713 | 764 | 707 | 723 | 698 | 436 | 435 | 374 | 349 | 313 | 301 | 328 | 399 | 352 | 348 | 437 | 412 | 380 | 869 | 411 | 335 | 1007 | 1213 | 1194 | 1064 | 1311 | 663 | 395 | 18940
最大電力(kW) | 80 | 66 | 52 | 78 | 90 | 76 | 64 | 84 | 32 | 28 | 26 | 24 | 20 | 18 | 22 | 32 | 28 | 32 | 32 | 30 | 28 | 114 | 30 | 20 | 122 | 124 | 118 | 114 | 118 | 66 | 28 | 124
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 670 | 445 | 423 | 550 | 565 | 545 | 559 | 540 | 290 | 284 | 230 | 210 | 173 | 167 | 196 | 254 | 215 | 213 | 293 | 264 | 237 | 713 | 250 | 197 | 831 | 1047 | 1021 | 895 | 1141 | 502 | 239 | 14159
夜 間 | 169 | 152 | 150 | 163 | 199 | 162 | 164 | 158 | 146 | 151 | 144 | 139 | 140 | 134 | 132 | 145 | 137 | 135 | 144 | 148 | 143 | 156 | 161 | 138 | 176 | 166 | 173 | 169 | 170 | 161 | 156 | 4781
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000068781100000000; 2025-08-08: 129; 2025-08-10: 104; 2025-08-12: 71; 2025-08-14: 123; 2025-08-16: 125; 2025-08-18: 124; 2025-08-20: 122; 2025-08-22: 46; 2025-08-24: 69; 2025-08-26: 119; 2025-08-28: 125; 2025-08-30: 125