## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17221.09 |  | 当月末検針値 |  | 13661.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 23382 |  | kWh | 最大電力 |  | 128 |  | kW |  | 28582 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 16744.72 |  | 前月末検針値 |  | 13272.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 |  | 233
0:30- 1:00 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |  | 230
1:00- 1:30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 |  | 228
1:30- 2:00 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 226
2:00- 2:30 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |  | 228
2:30- 3:00 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |  | 229
3:00- 3:30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |  | 231
3:30- 4:00 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 227
4:00- 4:30 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |  | 230
4:30- 5:00 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |  | 230
5:00- 5:30 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  | 232
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |  | 228
6:00- 6:30 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |  | 245
6:30- 7:00 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 |  | 281
7:00- 7:30 | 11 | 18 | 17 | 15 | 11 | 9 | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 | 15 | 12 | 13 | 7 | 14 | 19 | 20 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 | 10 | 12 |  | 375
7:30- 8:00 | 35 | 36 | 35 | 28 | 12 | 13 | 14 | 31 | 22 | 18 | 19 | 23 | 13 | 13 | 6 | 35 | 32 | 22 | 22 | 15 | 13 | 23 | 14 | 24 | 22 | 22 | 15 | 8 | 22 | 20 |  | 627
8:00- 8:30 | 51 | 34 | 41 | 32 | 30 | 21 | 14 | 39 | 44 | 21 | 21 | 31 | 14 | 13 | 9 | 46 | 46 | 27 | 30 | 15 | 13 | 28 | 16 | 33 | 29 | 32 | 15 | 7 | 28 | 20 |  | 800
8:30- 9:00 | 55 | 40 | 56 | 48 | 47 | 20 | 13 | 49 | 59 | 24 | 32 | 42 | 17 | 14 | 15 | 60 | 60 | 37 | 37 | 19 | 13 | 32 | 17 | 36 | 42 | 44 | 19 | 11 | 35 | 28 |  | 1021
9:00- 9:30 | 55 | 42 | 55 | 45 | 44 | 24 | 13 | 53 | 55 | 27 | 30 | 41 | 24 | 15 | 18 | 55 | 56 | 43 | 37 | 27 | 12 | 39 | 22 | 41 | 45 | 45 | 23 | 10 | 39 | 30 |  | 1065
9:30-10:00 | 50 | 43 | 57 | 52 | 46 | 22 | 13 | 61 | 58 | 25 | 29 | 46 | 24 | 17 | 14 | 59 | 57 | 46 | 36 | 27 | 12 | 42 | 20 | 46 | 53 | 54 | 20 | 12 | 35 | 32 |  | 1108
10:00-10:30 | 51 | 45 | 58 | 57 | 57 | 23 | 13 | 58 | 61 | 25 | 30 | 50 | 21 | 14 | 14 | 61 | 57 | 48 | 41 | 25 | 13 | 40 | 18 | 59 | 56 | 53 | 22 | 11 | 37 | 36 |  | 1154
10:30-11:00 | 49 | 42 | 57 | 55 | 58 | 23 | 12 | 60 | 58 | 24 | 30 | 49 | 21 | 15 | 13 | 60 | 63 | 45 | 50 | 22 | 14 | 40 | 18 | 60 | 56 | 46 | 20 | 10 | 34 | 40 |  | 1144
11:00-11:30 | 51 | 48 | 63 | 54 | 51 | 21 | 12 | 58 | 62 | 25 | 28 | 48 | 21 | 15 | 13 | 63 | 57 | 42 | 52 | 20 | 13 | 42 | 15 | 60 | 56 | 48 | 20 | 7 | 38 | 37 |  | 1140
11:30-12:00 | 49 | 45 | 56 | 53 | 50 | 19 | 12 | 59 | 62 | 29 | 30 | 51 | 17 | 16 | 15 | 59 | 60 | 41 | 50 | 20 | 11 | 41 | 15 | 56 | 58 | 46 | 17 | 7 | 37 | 36 |  | 1117
12:00-12:30 | 42 | 48 | 62 | 52 | 52 | 16 | 11 | 62 | 59 | 28 | 29 | 49 | 14 | 10 | 15 | 60 | 58 | 45 | 51 | 18 | 10 | 39 | 16 | 57 | 54 | 46 | 17 | 6 | 43 | 35 |  | 1104
12:30-13:00 | 53 | 45 | 58 | 49 | 50 | 14 | 10 | 59 | 61 | 29 | 28 | 49 | 10 | 9 | 16 | 59 | 59 | 40 | 53 | 15 | 7 | 41 | 15 | 52 | 53 | 48 | 13 | 7 | 40 | 36 |  | 1078
13:00-13:30 | 57 | 52 | 64 | 51 | 58 | 20 | 6 | 57 | 56 | 31 | 33 | 50 | 7 | 10 | 16 | 61 | 59 | 44 | 54 | 14 | 7 | 45 | 15 | 54 | 53 | 49 | 14 | 8 | 42 | 37 |  | 1124
13:30-14:00 | 56 | 58 | 57 | 50 | 53 | 19 | 6 | 58 | 62 | 33 | 30 | 50 | 7 | 10 | 18 | 59 | 60 | 38 | 56 | 13 | 6 | 43 | 15 | 58 | 56 | 52 | 13 | 7 | 40 | 38 |  | 1121
14:00-14:30 | 56 | 59 | 57 | 49 | 49 | 18 | 6 | 56 | 58 | 32 | 29 | 47 | 7 | 12 | 16 | 61 | 61 | 23 | 58 | 12 | 7 | 43 | 15 | 54 | 52 | 49 | 10 | 11 | 38 | 33 |  | 1078
14:30-15:00 | 58 | 58 | 60 | 48 | 52 | 19 | 9 | 61 | 55 | 30 | 28 | 45 | 7 | 13 | 13 | 57 | 56 | 24 | 60 | 11 | 5 | 40 | 15 | 50 | 34 | 50 | 11 | 7 | 39 | 34 |  | 1049
15:00-15:30 | 57 | 48 | 57 | 46 | 53 | 18 | 8 | 46 | 52 | 33 | 26 | 42 | 9 | 13 | 14 | 62 | 61 | 22 | 54 | 12 | 7 | 36 | 17 | 47 | 33 | 44 | 11 | 8 | 30 | 33 |  | 999
15:30-16:00 | 55 | 58 | 62 | 50 | 56 | 18 | 9 | 33 | 54 | 30 | 22 | 44 | 10 | 13 | 9 | 59 | 58 | 22 | 55 | 9 | 8 | 28 | 13 | 46 | 31 | 41 | 9 | 8 | 19 | 32 |  | 961
16:00-16:30 | 41 | 54 | 58 | 47 | 55 | 14 | 7 | 22 | 49 | 24 | 25 | 42 | 9 | 10 | 7 | 54 | 47 | 31 | 48 | 9 | 7 | 24 | 9 | 45 | 40 | 37 | 8 | 8 | 13 | 36 |  | 880
16:30-17:00 | 24 | 49 | 58 | 48 | 54 | 10 | 8 | 19 | 47 | 21 | 25 | 38 | 8 | 8 | 8 | 49 | 46 | 37 | 49 | 8 | 8 | 20 | 8 | 42 | 41 | 31 | 8 | 8 | 14 | 31 |  | 825
17:00-17:30 | 20 | 46 | 61 | 39 | 45 | 7 | 8 | 13 | 40 | 12 | 34 | 36 | 7 | 8 | 8 | 39 | 42 | 31 | 38 | 9 | 7 | 16 | 8 | 40 | 37 | 29 | 7 | 7 | 13 | 26 |  | 733
17:30-18:00 | 18 | 43 | 53 | 36 | 38 | 7 | 7 | 14 | 35 | 11 | 27 | 32 | 8 | 8 | 9 | 33 | 37 | 29 | 33 | 8 | 8 | 12 | 7 | 35 | 34 | 27 | 7 | 8 | 10 | 24 |  | 658
18:00-18:30 | 10 | 30 | 36 | 27 | 28 | 9 | 7 | 13 | 27 | 11 | 20 | 21 | 8 | 8 | 9 | 23 | 25 | 23 | 23 | 8 | 7 | 12 | 7 | 25 | 25 | 21 | 7 | 7 | 12 | 19 |  | 508
18:30-19:00 | 11 | 13 | 16 | 17 | 13 | 7 | 8 | 12 | 13 | 8 | 10 | 15 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 |  | 327
19:00-19:30 | 12 | 15 | 19 | 17 | 14 | 8 | 6 | 14 | 12 | 10 | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 11 | 9 | 16 | 15 | 13 | 8 | 7 | 13 | 13 |  | 353
19:30-20:00 | 16 | 18 | 20 | 21 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 19 | 17 | 13 | 13 | 10 | 15 | 11 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 18 | 17 |  | 443
20:00-20:30 | 16 | 16 | 21 | 22 | 16 | 13 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 11 | 17 | 19 | 18 | 13 | 13 | 10 | 14 | 13 | 19 | 19 | 16 | 12 | 11 | 18 | 15 |  | 453
20:30-21:00 | 17 | 15 | 19 | 22 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 12 | 10 | 15 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 17 | 16 |  | 446
21:00-21:30 | 13 | 15 | 14 | 19 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 13 | 17 | 16 | 16 | 12 | 10 | 13 | 13 | 18 | 16 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 |  | 411
21:30-22:00 | 8 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 13 | 8 | 11 | 8 | 10 |  | 282
22:00-22:30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 |  | 234
22:30-23:00 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 |  | 233
23:00-23:30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |  | 223
23:30-24:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |  | 230
合 計(kWh) | 1233 | 1285 | 1495 | 1299 | 1283 | 586 | 437 | 1221 | 1379 | 800 | 842 | 1181 | 508 | 490 | 497 | 1419 | 1426 | 1038 | 1239 | 565 | 423 | 962 | 541 | 1297 | 1226 | 1162 | 516 | 393 | 903 | 936 |  | 28582
最大電力(kW) | 116 | 118 | 128 | 114 | 116 | 48 | 28 | 124 | 124 | 66 | 68 | 102 | 48 | 34 | 36 | 126 | 126 | 96 | 120 | 54 | 28 | 90 | 44 | 120 | 116 | 108 | 46 | 24 | 86 | 80 |  | 128
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1051 | 1090 | 1304 | 1116 | 1123 | 435 | 272 | 1040 | 1205 | 609 | 673 | 1003 | 348 | 327 | 334 | 1233 | 1238 | 843 | 1062 | 396 | 260 | 789 | 375 | 1114 | 1045 | 988 | 362 | 243 | 735 | 769 |  | 23382
夜 間 | 182 | 195 | 191 | 183 | 160 | 151 | 165 | 181 | 174 | 191 | 169 | 178 | 160 | 163 | 163 | 186 | 188 | 195 | 177 | 169 | 163 | 173 | 166 | 183 | 181 | 174 | 154 | 150 | 168 | 167 |  | 5200
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000068781100000000; 2025-09-08: 104; 2025-09-10: 71; 2025-09-12: 123; 2025-09-14: 125; 2025-09-16: 124; 2025-09-18: 122; 2025-09-20: 46; 2025-09-22: 69; 2025-09-24: 119; 2025-09-26: 125; 2025-09-28: 125; 2025-09-30: 128