## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 18433.51 |  | 当月末検針値 |  | 14627.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 18192 |  | kWh | 最大電力 |  | 123 |  | kW |  | 22043 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 18066.12 |  | 前月末検針値 |  | 14324 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 160
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 158
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 148
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 156
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 148
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 155
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 155
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 151
4:00- 4:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 159
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 156
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 160
5:30- 6:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 160
6:00- 6:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 159
6:30- 7:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 218
7:00- 7:30 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 10 | 11 | 13 | 18 | 18 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 21 | 20 | 14 | 334
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 17 | 16 | 16 | 15 | 23 | 15 | 8 | 24 | 12 | 17 | 13 | 6 | 4 | 14 | 13 | 42 | 47 | 49 | 19 | 13 | 23 | 46 | 48 | 48 | 47 | 13 | 635
8:00- 8:30 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 21 | 19 | 40 | 51 | 54 | 20 | 9 | 41 | 15 | 22 | 23 | 9 | 5 | 17 | 41 | 43 | 48 | 45 | 23 | 18 | 54 | 48 | 51 | 54 | 47 | 18 | 867
8:30- 9:00 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 27 | 25 | 54 | 52 | 47 | 25 | 7 | 52 | 26 | 28 | 26 | 15 | 2 | 23 | 48 | 44 | 59 | 44 | 28 | 22 | 56 | 50 | 53 | 59 | 46 | 27 | 975
9:00- 9:30 | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 | 31 | 28 | 54 | 44 | 43 | 33 | 7 | 56 | 33 | 28 | 25 | 15 | 2 | 24 | 47 | 41 | 52 | 48 | 34 | 21 | 61 | 60 | 55 | 57 | 47 | 33 | 1015
9:30-10:00 | 4 | 3 | 2 | 8 | 21 | 32 | 24 | 46 | 42 | 45 | 30 | 7 | 54 | 35 | 28 | 22 | 9 | 1 | 28 | 55 | 42 | 58 | 46 | 31 | 19 | 62 | 60 | 56 | 60 | 52 | 32 | 1014
10:00-10:30 | 4 | 2 | 2 | 7 | 18 | 32 | 29 | 41 | 42 | 42 | 22 | 5 | 51 | 45 | 28 | 19 | 8 | 0 | 25 | 48 | 48 | 57 | 52 | 28 | 15 | 58 | 54 | 55 | 58 | 53 | 31 | 979
10:30-11:00 | 4 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | 28 | 40 | 38 | 39 | 21 | 4 | 57 | 36 | 29 | 18 | 6 | 0 | 24 | 50 | 43 | 57 | 56 | 22 | 14 | 54 | 61 | 57 | 54 | 45 | 30 | 942
11:00-11:30 | 3 | 7 | 1 | 5 | 15 | 17 | 18 | 43 | 36 | 37 | 22 | 1 | 47 | 37 | 29 | 19 | 4 | 0 | 27 | 54 | 38 | 56 | 60 | 19 | 13 | 50 | 56 | 54 | 49 | 45 | 27 | 889
11:30-12:00 | 3 | 4 | 0 | 6 | 16 | 16 | 17 | 43 | 34 | 36 | 20 | 4 | 41 | 40 | 28 | 20 | 0 | 0 | 24 | 53 | 39 | 53 | 53 | 19 | 14 | 49 | 60 | 53 | 49 | 45 | 26 | 865
12:00-12:30 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 14 | 18 | 37 | 36 | 33 | 21 | 5 | 41 | 41 | 29 | 19 | 0 | 0 | 18 | 53 | 40 | 52 | 47 | 20 | 7 | 49 | 55 | 50 | 47 | 45 | 14 | 817
12:30-13:00 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | 12 | 16 | 39 | 38 | 35 | 19 | 6 | 38 | 37 | 25 | 17 | 0 | 0 | 18 | 48 | 46 | 49 | 50 | 19 | 7 | 43 | 53 | 46 | 47 | 40 | 9 | 782
13:00-13:30 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 12 | 15 | 39 | 40 | 37 | 15 | 5 | 36 | 32 | 20 | 14 | 1 | 0 | 17 | 45 | 37 | 35 | 47 | 18 | 4 | 37 | 46 | 38 | 45 | 37 | 9 | 706
13:30-14:00 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 10 | 16 | 39 | 31 | 39 | 13 | 5 | 36 | 31 | 21 | 17 | 1 | 0 | 20 | 45 | 39 | 36 | 57 | 14 | 5 | 40 | 54 | 41 | 57 | 52 | 8 | 753
14:00-14:30 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 10 | 14 | 39 | 32 | 35 | 12 | 5 | 35 | 32 | 27 | 20 | 1 | 1 | 16 | 41 | 40 | 27 | 56 | 12 | 5 | 46 | 54 | 40 | 49 | 48 | 8 | 729
14:30-15:00 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10 | 14 | 39 | 34 | 35 | 13 | 5 | 35 | 33 | 25 | 18 | 1 | 2 | 17 | 45 | 36 | 18 | 55 | 13 | 6 | 47 | 41 | 45 | 49 | 45 | 7 | 714
15:00-15:30 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | 39 | 40 | 34 | 15 | 6 | 38 | 35 | 24 | 15 | 2 | 1 | 18 | 42 | 45 | 19 | 53 | 15 | 5 | 44 | 40 | 40 | 46 | 50 | 8 | 714
15:30-16:00 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 14 | 40 | 40 | 33 | 14 | 5 | 43 | 35 | 27 | 16 | 3 | 3 | 18 | 46 | 47 | 18 | 57 | 12 | 5 | 32 | 45 | 43 | 49 | 50 | 8 | 730
16:00-16:30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 14 | 32 | 46 | 34 | 10 | 5 | 40 | 41 | 27 | 17 | 4 | 3 | 19 | 40 | 43 | 17 | 45 | 3 | 5 | 27 | 41 | 45 | 44 | 42 | 5 | 678
16:30-17:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 29 | 42 | 30 | 10 | 5 | 42 | 37 | 26 | 18 | 4 | 3 | 16 | 44 | 42 | 13 | 47 | 5 | 4 | 25 | 42 | 39 | 45 | 42 | 4 | 654
17:00-17:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16 | 38 | 20 | 10 | 5 | 38 | 33 | 21 | 17 | 4 | 3 | 13 | 37 | 33 | 12 | 38 | 5 | 5 | 21 | 34 | 29 | 36 | 30 | 5 | 537
17:30-18:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | 13 | 10 | 5 | 21 | 22 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 | 17 | 15 | 13 | 18 | 5 | 7 | 22 | 19 | 19 | 16 | 14 | 5 | 343
18:00-18:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 12 | 8 | 5 | 16 | 19 | 10 | 7 | 5 | 3 | 7 | 14 | 9 | 12 | 13 | 5 | 6 | 24 | 15 | 15 | 12 | 10 | 4 | 293
18:30-19:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 15 | 12 | 13 | 6 | 6 | 14 | 19 | 11 | 7 | 3 | 4 | 8 | 14 | 11 | 13 | 13 | 5 | 6 | 19 | 16 | 14 | 10 | 9 | 5 | 286
19:00-19:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 14 | 7 | 10 | 5 | 18 | 19 | 13 | 10 | 5 | 4 | 9 | 15 | 12 | 8 | 14 | 6 | 4 | 18 | 16 | 16 | 10 | 12 | 6 | 293
19:30-20:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 18 | 11 | 10 | 10 | 18 | 24 | 16 | 12 | 9 | 4 | 10 | 20 | 15 | 14 | 16 | 10 | 5 | 18 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 371
20:00-20:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 19 | 24 | 13 | 13 | 10 | 4 | 7 | 21 | 16 | 13 | 15 | 9 | 5 | 13 | 21 | 19 | 14 | 15 | 13 | 368
20:30-21:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 12 | 19 | 9 | 10 | 9 | 18 | 24 | 12 | 12 | 9 | 5 | 8 | 20 | 16 | 11 | 12 | 10 | 5 | 14 | 21 | 14 | 14 | 11 | 10 | 352
21:00-21:30 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 9 | 10 | 18 | 9 | 10 | 11 | 19 | 19 | 10 | 13 | 10 | 4 | 7 | 16 | 13 | 11 | 12 | 9 | 5 | 12 | 12 | 9 | 13 | 10 | 10 | 315
21:30-22:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 18 | 4 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | 209
22:00-22:30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 167
22:30-23:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 159
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 159
23:30-24:00 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 156
合 計(kWh) | 209 | 210 | 182 | 266 | 358 | 477 | 515 | 967 | 1044 | 924 | 540 | 273 | 1105 | 944 | 732 | 575 | 236 | 150 | 563 | 1136 | 1048 | 1001 | 1248 | 538 | 363 | 1146 | 1259 | 1177 | 1235 | 1124 | 498 | 22043
最大電力(kW) | 12 | 14 | 12 | 20 | 42 | 64 | 58 | 108 | 104 | 108 | 66 | 22 | 114 | 90 | 58 | 52 | 30 | 10 | 56 | 110 | 96 | 118 | 120 | 68 | 44 | 124 | 122 | 114 | 120 | 106 | 66 | 124
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 114 | 111 | 77 | 162 | 261 | 368 | 406 | 855 | 907 | 796 | 428 | 167 | 977 | 828 | 597 | 455 | 147 | 63 | 453 | 1026 | 898 | 838 | 1076 | 405 | 243 | 1001 | 1101 | 1020 | 1066 | 967 | 377 | 18190
夜 間 | 95 | 99 | 105 | 104 | 97 | 109 | 109 | 112 | 137 | 128 | 112 | 106 | 128 | 116 | 135 | 120 | 89 | 87 | 110 | 110 | 150 | 163 | 172 | 133 | 120 | 145 | 158 | 157 | 169 | 157 | 121 | 3853
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000068781100000000; 2026-01-08: 124; 2026-01-10: 122; 2026-01-12: 46; 2026-01-14: 69; 2026-01-16: 119; 2026-01-18: 125; 2026-01-20: 125; 2026-01-22: 128; 2026-01-24: 103; 2026-01-26: 81; 2026-01-28: 107; 2026-01-30: 123