## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 191.76 |  | 当月末検針値 |  |  |  | 当月末検針値 |  |  |  | 有効電力量 |  |  |  | kWh | 最大電力 |  | 121 |  | kW |  | 20609 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 18433.51 |  | 前月末検針値 |  | 14627.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  |  |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |  |  |  | 156
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 144
1:00- 1:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 138
1:30- 2:00 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 140
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 132
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 140
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  |  | 145
3:30- 4:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 140
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 146
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |  |  |  | 142
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 141
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 153
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |  |  |  | 153
6:30- 7:00 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 10 | 11 | 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 |  |  |  | 214
7:00- 7:30 | 6 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 4 | 8 | 13 | 12 | 7 | 12 | 16 | 12 | 8 | 9 | 10 | 20 | 14 | 20 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | 11 | 10 | 10 |  |  |  | 314
7:30- 8:00 | 5 | 19 | 20 | 17 | 18 | 13 | 6 | 13 | 19 | 17 | 11 | 21 | 40 | 12 | 8 | 22 | 21 | 37 | 40 | 26 | 14 | 9 | 4 | 41 | 34 | 34 | 16 | 12 |  |  |  | 549
8:00- 8:30 | 5 | 25 | 48 | 35 | 45 | 21 | 12 | 15 | 33 | 46 | 18 | 44 | 43 | 10 | 8 | 33 | 34 | 45 | 37 | 25 | 17 | 9 | 8 | 36 | 39 | 33 | 21 | 23 |  |  |  | 768
8:30- 9:00 | 4 | 54 | 58 | 57 | 48 | 33 | 11 | 15 | 59 | 52 | 22 | 42 | 46 | 14 | 6 | 42 | 41 | 50 | 45 | 28 | 20 | 9 | 9 | 41 | 51 | 43 | 28 | 22 |  |  |  | 950
9:00- 9:30 | 4 | 55 | 59 | 57 | 51 | 31 | 10 | 14 | 60 | 57 | 27 | 37 | 45 | 26 | 7 | 50 | 43 | 41 | 41 | 40 | 20 | 6 | 9 | 36 | 49 | 45 | 31 | 22 |  |  |  | 973
9:30-10:00 | 2 | 51 | 61 | 56 | 52 | 30 | 10 | 13 | 58 | 53 | 26 | 35 | 49 | 26 | 5 | 43 | 39 | 43 | 42 | 38 | 24 | 6 | 9 | 40 | 50 | 39 | 31 | 23 |  |  |  | 954
10:00-10:30 | 6 | 49 | 54 | 51 | 50 | 30 | 5 | 10 | 50 | 54 | 28 | 33 | 44 | 25 | 3 | 38 | 38 | 45 | 40 | 39 | 25 | 5 | 11 | 40 | 56 | 34 | 32 | 24 |  |  |  | 919
10:30-11:00 | 4 | 54 | 50 | 46 | 51 | 26 | 5 | 6 | 51 | 57 | 22 | 33 | 43 | 25 | 2 | 40 | 38 | 42 | 36 | 36 | 22 | 6 | 7 | 38 | 50 | 32 | 31 | 22 |  |  |  | 875
11:00-11:30 | 3 | 55 | 49 | 47 | 46 | 24 | 6 | 3 | 40 | 56 | 19 | 30 | 43 | 23 | 4 | 46 | 34 | 38 | 36 | 38 | 20 | 7 | 5 | 40 | 46 | 31 | 31 | 14 |  |  |  | 834
11:30-12:00 | 3 | 59 | 48 | 37 | 43 | 25 | 8 | 5 | 42 | 57 | 18 | 26 | 43 | 22 | 3 | 44 | 33 | 41 | 41 | 39 | 15 | 7 | 4 | 42 | 49 | 27 | 34 | 12 |  |  |  | 827
12:00-12:30 | 6 | 55 | 50 | 35 | 40 | 32 | 6 | 6 | 41 | 57 | 12 | 29 | 40 | 13 | 4 | 44 | 31 | 41 | 43 | 37 | 11 | 8 | 5 | 41 | 50 | 26 | 31 | 10 |  |  |  | 804
12:30-13:00 | 3 | 57 | 49 | 33 | 37 | 34 | 6 | 5 | 39 | 50 | 10 | 29 | 39 | 11 | 1 | 45 | 33 | 40 | 37 | 35 | 7 | 0 | 6 | 38 | 46 | 25 | 27 | 5 |  |  |  | 747
13:00-13:30 | 5 | 56 | 50 | 34 | 37 | 35 | 5 | 7 | 39 | 47 | 9 | 30 | 35 | 10 | 0 | 43 | 32 | 36 | 38 | 36 | 6 | 2 | 6 | 35 | 44 | 26 | 23 | 3 |  |  |  | 729
13:30-14:00 | 4 | 60 | 51 | 33 | 42 | 31 | 7 | 6 | 40 | 53 | 7 | 26 | 39 | 9 | 1 | 47 | 33 | 39 | 41 | 39 | 6 | 5 | 4 | 44 | 50 | 29 | 27 | 2 |  |  |  | 775
14:00-14:30 | 4 | 58 | 51 | 30 | 42 | 33 | 5 | 5 | 32 | 46 | 7 | 26 | 33 | 12 | 3 | 45 | 33 | 33 | 45 | 37 | 6 | 5 | 5 | 47 | 49 | 24 | 22 | 4 |  |  |  | 742
14:30-15:00 | 5 | 56 | 47 | 31 | 41 | 35 | 6 | 6 | 21 | 47 | 9 | 27 | 34 | 11 | 2 | 45 | 35 | 35 | 43 | 38 | 6 | 6 | 4 | 46 | 49 | 18 | 25 | 3 |  |  |  | 731
15:00-15:30 | 5 | 51 | 44 | 31 | 44 | 28 | 4 | 6 | 18 | 46 | 7 | 29 | 32 | 7 | 2 | 35 | 34 | 37 | 39 | 35 | 6 | 8 | 3 | 36 | 47 | 17 | 27 | 4 |  |  |  | 682
15:30-16:00 | 5 | 39 | 48 | 20 | 39 | 27 | 5 | 8 | 16 | 41 | 11 | 32 | 33 | 4 | 3 | 25 | 36 | 41 | 38 | 34 | 3 | 7 | 3 | 37 | 43 | 14 | 31 | 4 |  |  |  | 647
16:00-16:30 | 6 | 29 | 42 | 17 | 30 | 18 | 6 | 7 | 15 | 39 | 9 | 35 | 30 | 5 | 4 | 14 | 33 | 39 | 35 | 31 | 4 | 3 | 4 | 42 | 44 | 11 | 31 | 4 |  |  |  | 587
16:30-17:00 | 5 | 18 | 29 | 14 | 22 | 14 | 5 | 8 | 12 | 34 | 6 | 39 | 27 | 5 | 4 | 13 | 32 | 34 | 32 | 34 | 5 | 5 | 4 | 36 | 42 | 10 | 30 | 3 |  |  |  | 522
17:00-17:30 | 7 | 13 | 17 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 14 | 28 | 6 | 33 | 20 | 6 | 6 | 11 | 24 | 26 | 24 | 30 | 5 | 4 | 4 | 30 | 30 | 6 | 27 | 5 |  |  |  | 428
17:30-18:00 | 4 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 6 | 8 | 12 | 23 | 6 | 24 | 14 | 5 | 5 | 11 | 18 | 16 | 18 | 19 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | 8 | 19 | 4 |  |  |  | 342
18:00-18:30 | 5 | 12 | 15 | 10 | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 12 | 6 | 14 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 |  |  |  | 244
18:30-19:00 | 5 | 12 | 16 | 11 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | 14 | 7 | 5 | 4 | 12 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11 | 7 | 9 | 4 |  |  |  | 243
19:00-19:30 | 5 | 13 | 17 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 15 | 14 | 7 | 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 8 | 9 | 6 |  |  |  | 267
19:30-20:00 | 4 | 17 | 20 | 11 | 12 | 14 | 10 | 10 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 12 | 11 | 8 | 9 |  |  |  | 329
20:00-20:30 | 6 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 18 | 16 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 9 | 10 |  |  |  | 329
20:30-21:00 | 5 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | 18 | 17 | 11 | 11 | 14 | 11 | 10 | 14 | 13 | 7 | 11 | 15 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 11 | 7 | 10 |  |  |  | 322
21:00-21:30 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 8 | 15 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 |  |  |  | 292
21:30-22:00 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 10 | 11 | 12 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 |  |  |  | 194
22:00-22:30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 160
22:30-23:00 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 157
23:00-23:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 146
23:30-24:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 143
合 計(kWh) | 247 | 1122 | 1155 | 894 | 985 | 736 | 296 | 357 | 963 | 1204 | 447 | 853 | 968 | 447 | 245 | 934 | 901 | 974 | 983 | 931 | 409 | 287 | 279 | 1021 | 1146 | 705 | 736 | 384 |  |  |  | 20609
最大電力(kW) | 16 | 120 | 122 | 114 | 104 | 70 | 24 | 30 | 120 | 114 | 56 | 88 | 98 | 52 | 22 | 100 | 86 | 100 | 90 | 80 | 50 | 20 | 24 | 94 | 112 | 90 | 68 | 48 |  |  |  | 122
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 136 | 1000 | 1029 | 764 | 865 | 621 | 199 | 237 | 808 | 1058 | 343 | 729 | 819 | 336 | 138 | 804 | 768 | 821 | 832 | 782 | 291 | 170 | 184 | 862 | 996 | 570 | 622 | 272 |  |  |  | 17056
夜 間 | 111 | 122 | 126 | 130 | 120 | 115 | 97 | 120 | 155 | 146 | 104 | 124 | 149 | 111 | 107 | 130 | 133 | 153 | 151 | 149 | 118 | 117 | 95 | 159 | 150 | 135 | 114 | 112 |  |  |  | 3553
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000068781100000000; 2026-02-08: 122; 2026-02-10: 46; 2026-02-12: 69; 2026-02-14: 119; 2026-02-16: 125; 2026-02-18: 125; 2026-02-20: 128; 2026-02-22: 103; 2026-02-24: 81; 2026-02-26: 107; 2026-02-28: 123 |  | 121