## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 459.78 |  | 当月末検針値 |  | 369.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 12618 |  | kWh | 最大電力 |  | 101 |  | kW |  | 16081 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 191.76 |  | 前月末検針値 |  | 159.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 157
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 142
1:00- 1:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 138
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 146
2:00- 2:30 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 138
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 144
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 148
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 139
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 148
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 145
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 153
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 157
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 156
6:30- 7:00 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 199
7:00- 7:30 | 9 | 9 | 14 | 15 | 12 | 16 | 7 | 10 | 9 | 9 | 14 | 11 | 9 | 7 | 3 | 9 | 13 | 16 | 9 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 286
7:30- 8:00 | 10 | 20 | 22 | 34 | 36 | 30 | 8 | 11 | 15 | 19 | 37 | 25 | 12 | 8 | 3 | 10 | 29 | 22 | 14 | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 9 | 5 | 9 | 9 | 477
8:00- 8:30 | 9 | 21 | 31 | 35 | 38 | 36 | 18 | 10 | 28 | 34 | 38 | 39 | 21 | 11 | 2 | 16 | 25 | 34 | 14 | 15 | 7 | 9 | 9 | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 | 3 | 9 | 11 | 576
8:30- 9:00 | 8 | 26 | 41 | 39 | 47 | 43 | 24 | 11 | 45 | 31 | 43 | 41 | 31 | 9 | 1 | 22 | 27 | 41 | 21 | 17 | 14 | 9 | 14 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 698
9:00- 9:30 | 6 | 25 | 40 | 45 | 45 | 41 | 27 | 10 | 51 | 30 | 44 | 40 | 30 | 13 | 0 | 23 | 29 | 47 | 22 | 16 | 14 | 7 | 15 | 18 | 18 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 16 | 726
9:30-10:00 | 6 | 30 | 42 | 40 | 42 | 40 | 29 | 9 | 43 | 27 | 40 | 34 | 27 | 10 | 0 | 13 | 33 | 43 | 25 | 17 | 14 | 9 | 16 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 17 | 683
10:00-10:30 | 5 | 33 | 44 | 34 | 39 | 39 | 26 | 10 | 40 | 32 | 39 | 33 | 26 | 11 | 0 | 12 | 28 | 41 | 22 | 18 | 12 | 7 | 15 | 11 | 21 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 17 | 655
10:30-11:00 | 5 | 36 | 46 | 35 | 37 | 39 | 16 | 8 | 40 | 31 | 32 | 31 | 23 | 16 | 0 | 16 | 24 | 41 | 23 | 18 | 6 | 8 | 15 | 12 | 19 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 15 | 623
11:00-11:30 | 4 | 38 | 44 | 33 | 38 | 39 | 16 | 7 | 42 | 31 | 31 | 33 | 20 | 13 | 0 | 21 | 23 | 41 | 23 | 12 | 7 | 3 | 15 | 12 | 18 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 15 | 608
11:30-12:00 | 4 | 36 | 41 | 35 | 34 | 39 | 14 | 8 | 41 | 31 | 27 | 32 | 25 | 6 | 0 | 17 | 21 | 39 | 17 | 9 | 6 | 1 | 15 | 10 | 18 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 12 | 562
12:00-12:30 | 5 | 37 | 40 | 39 | 31 | 34 | 13 | 2 | 43 | 29 | 27 | 31 | 18 | 4 | 0 | 18 | 19 | 39 | 21 | 8 | 4 | 3 | 12 | 9 | 17 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 10 | 535
12:30-13:00 | 4 | 35 | 37 | 32 | 28 | 31 | 10 | 1 | 39 | 28 | 26 | 32 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 33 | 17 | 5 | 4 | 2 | 14 | 13 | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 490
13:00-13:30 | 0 | 31 | 39 | 34 | 27 | 30 | 7 | 2 | 41 | 26 | 25 | 32 | 17 | 2 | 0 | 13 | 21 | 35 | 17 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 476
13:30-14:00 | 0 | 39 | 37 | 37 | 27 | 25 | 4 | 1 | 42 | 28 | 24 | 34 | 15 | 3 | 0 | 18 | 20 | 37 | 16 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 12 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | 10 | 489
14:00-14:30 | 0 | 35 | 37 | 33 | 26 | 14 | 6 | 2 | 39 | 27 | 30 | 30 | 14 | 3 | 1 | 17 | 20 | 35 | 15 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 14 | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | 12 | 473
14:30-15:00 | 0 | 29 | 42 | 34 | 25 | 12 | 7 | 2 | 45 | 28 | 33 | 29 | 18 | 3 | 1 | 14 | 27 | 34 | 13 | 1 | 4 | 4 | 15 | 18 | 12 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 11 | 488
15:00-15:30 | 2 | 23 | 36 | 30 | 26 | 12 | 8 | 2 | 41 | 29 | 32 | 34 | 15 | 5 | 1 | 12 | 28 | 29 | 11 | 3 | 6 | 4 | 10 | 16 | 15 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 11 | 466
15:30-16:00 | 2 | 16 | 39 | 32 | 25 | 10 | 8 | 3 | 40 | 33 | 27 | 31 | 9 | 6 | 3 | 11 | 24 | 30 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | 13 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 443
16:00-16:30 | 3 | 13 | 37 | 34 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 30 | 22 | 23 | 8 | 6 | 3 | 9 | 24 | 28 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 404
16:30-17:00 | 4 | 10 | 35 | 31 | 24 | 10 | 5 | 5 | 27 | 32 | 21 | 21 | 8 | 4 | 4 | 9 | 22 | 26 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 381
17:00-17:30 | 5 | 7 | 31 | 27 | 19 | 9 | 8 | 5 | 26 | 32 | 18 | 19 | 8 | 5 | 3 | 9 | 18 | 21 | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 349
17:30-18:00 | 4 | 6 | 25 | 25 | 16 | 10 | 5 | 4 | 23 | 26 | 17 | 18 | 5 | 3 | 3 | 8 | 16 | 20 | 15 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 312
18:00-18:30 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 8 | 4 | 4 | 13 | 15 | 12 | 15 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 229
18:30-19:00 | 4 | 6 | 12 | 13 | 8 | 10 | 4 | 4 | 9 | 13 | 11 | 15 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 224
19:00-19:30 | 9 | 9 | 14 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 | 14 | 10 | 12 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 247
19:30-20:00 | 10 | 13 | 16 | 18 | 14 | 12 | 8 | 8 | 14 | 18 | 9 | 14 | 5 | 6 | 5 | 8 | 13 | 11 | 14 | 4 | 9 | 5 | 13 | 10 | 15 | 11 | 9 | 9 | 3 | 11 | 11 | 326
20:00-20:30 | 9 | 14 | 17 | 18 | 13 | 10 | 10 | 9 | 15 | 18 | 10 | 13 | 5 | 5 | 6 | 8 | 13 | 12 | 13 | 5 | 9 | 4 | 13 | 11 | 16 | 12 | 10 | 8 | 4 | 11 | 12 | 333
20:30-21:00 | 10 | 12 | 19 | 20 | 13 | 10 | 9 | 9 | 12 | 17 | 9 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 10 | 13 | 4 | 9 | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 4 | 11 | 11 | 321
21:00-21:30 | 10 | 10 | 17 | 16 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 14 | 10 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 11 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 4 | 10 | 12 | 293
21:30-22:00 | 8 | 6 | 12 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 204
22:00-22:30 | 5 | 6 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 162
22:30-23:00 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 149
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 145
23:30-24:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 138
合 計(kWh) | 251 | 729 | 1021 | 955 | 838 | 743 | 417 | 268 | 973 | 825 | 815 | 852 | 502 | 281 | 144 | 447 | 679 | 899 | 554 | 318 | 280 | 245 | 418 | 404 | 483 | 304 | 283 | 234 | 232 | 286 | 401 | 16081
最大電力(kW) | 20 | 78 | 92 | 90 | 94 | 86 | 58 | 22 | 102 | 68 | 88 | 82 | 62 | 32 | 12 | 46 | 66 | 94 | 50 | 36 | 28 | 22 | 32 | 36 | 42 | 26 | 24 | 20 | 20 | 22 | 34 | 102
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 141 | 603 | 885 | 809 | 700 | 602 | 314 | 161 | 856 | 712 | 677 | 719 | 396 | 179 | 62 | 346 | 555 | 773 | 439 | 198 | 182 | 134 | 319 | 312 | 377 | 198 | 182 | 142 | 148 | 193 | 300 | 12614
夜 間 | 110 | 126 | 136 | 146 | 138 | 141 | 103 | 107 | 117 | 113 | 138 | 133 | 106 | 102 | 82 | 101 | 124 | 126 | 115 | 120 | 98 | 111 | 99 | 92 | 106 | 106 | 101 | 92 | 84 | 93 | 101 | 3467
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000068781100000000; 2026-03-08: 46; 2026-03-10: 69; 2026-03-12: 119; 2026-03-14: 125; 2026-03-16: 125; 2026-03-18: 128; 2026-03-20: 103; 2026-03-22: 81; 2026-03-24: 107; 2026-03-26: 123; 2026-03-28: 121; 2026-03-30: 101