## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 661.05 |  | 当月末検針値 |  | 519.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 9006 |  | kWh | 最大電力 |  | 44 |  | kW |  | 12076 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 459.78 |  | 前月末検針値 |  | 369.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 150
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 135
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 135
1:30- 2:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |  | 139
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 142
2:30- 3:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 144
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 148
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 140
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |  | 144
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 143
5:00- 5:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 147
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 144
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |  | 139
6:30- 7:00 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |  | 151
7:00- 7:30 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 |  | 199
7:30- 8:00 | 9 | 13 | 10 | 11 | 1 | 12 | 8 | 7 | 9 | 13 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 5 | 5 | 6 | 12 | 10 | 9 |  | 281
8:00- 8:30 | 10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 12 | 9 | 8 | 19 | 16 | 11 | 4 | 12 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | 15 | 4 | 5 | 9 | 14 | 12 | 12 |  | 332
8:30- 9:00 | 9 | 13 | 10 | 11 | 1 | 13 | 13 | 13 | 21 | 21 | 11 | 5 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 16 | 8 | 5 | 12 | 17 | 13 | 13 |  | 377
9:00- 9:30 | 7 | 17 | 11 | 11 | 1 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 13 | 3 | 15 | 17 | 19 | 17 | 20 | 15 | 9 | 14 | 11 | 12 | 21 | 19 | 8 | 5 | 12 | 18 | 14 | 17 |  | 413
9:30-10:00 | 9 | 17 | 11 | 11 | 1 | 13 | 15 | 14 | 17 | 20 | 15 | 3 | 17 | 19 | 20 | 15 | 18 | 15 | 10 | 15 | 12 | 13 | 20 | 17 | 10 | 5 | 13 | 19 | 14 | 16 |  | 414
10:00-10:30 | 9 | 15 | 11 | 10 | 2 | 13 | 13 | 11 | 16 | 19 | 15 | 3 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 13 | 9 | 16 | 13 | 13 | 19 | 16 | 8 | 4 | 11 | 19 | 15 | 17 |  | 395
10:30-11:00 | 8 | 16 | 11 | 8 | 1 | 8 | 11 | 10 | 17 | 16 | 14 | 3 | 15 | 14 | 19 | 15 | 20 | 11 | 9 | 16 | 13 | 15 | 20 | 17 | 9 | 5 | 12 | 18 | 14 | 18 |  | 383
11:00-11:30 | 9 | 12 | 10 | 5 | 0 | 7 | 13 | 10 | 17 | 16 | 11 | 3 | 14 | 14 | 20 | 16 | 19 | 12 | 8 | 13 | 11 | 14 | 21 | 17 | 8 | 4 | 11 | 17 | 14 | 19 |  | 365
11:30-12:00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 0 | 7 | 12 | 9 | 19 | 17 | 11 | 3 | 15 | 17 | 21 | 14 | 15 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 21 | 18 | 8 | 5 | 12 | 18 | 13 | 20 |  | 370
12:00-12:30 | 9 | 12 | 8 | 2 | 1 | 8 | 12 | 9 | 17 | 15 | 10 | 4 | 13 | 16 | 20 | 12 | 12 | 9 | 8 | 11 | 12 | 14 | 18 | 13 | 4 | 4 | 9 | 17 | 10 | 18 |  | 327
12:30-13:00 | 8 | 10 | 8 | 2 | 3 | 7 | 14 | 10 | 16 | 18 | 9 | 3 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 6 | 7 | 11 | 10 | 15 | 15 | 14 | 5 | 5 | 11 | 17 | 6 | 20 |  | 322
13:00-13:30 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 12 | 15 | 11 | 16 | 19 | 9 | 2 | 13 | 16 | 20 | 16 | 15 | 5 | 3 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 5 | 5 | 10 | 18 | 7 | 16 |  | 329
13:30-14:00 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 11 | 14 | 10 | 15 | 21 | 9 | 4 | 14 | 21 | 20 | 15 | 15 | 5 | 3 | 14 | 14 | 20 | 20 | 14 | 7 | 5 | 13 | 17 | 6 | 15 |  | 349
14:00-14:30 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 12 | 14 | 9 | 16 | 18 | 9 | 5 | 14 | 20 | 18 | 15 | 14 | 4 | 3 | 13 | 14 | 19 | 19 | 17 | 6 | 5 | 13 | 18 | 7 | 18 |  | 351
14:30-15:00 | 7 | 5 | 11 | 4 | 4 | 11 | 14 | 9 | 15 | 15 | 10 | 3 | 13 | 20 | 20 | 14 | 14 | 5 | 4 | 15 | 13 | 17 | 19 | 20 | 6 | 4 | 12 | 19 | 6 | 16 |  | 345
15:00-15:30 | 9 | 7 | 11 | 4 | 3 | 8 | 13 | 9 | 16 | 14 | 10 | 4 | 12 | 12 | 19 | 15 | 16 | 6 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 19 | 7 | 4 | 13 | 19 | 6 | 18 |  | 344
15:30-16:00 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 8 | 13 | 8 | 14 | 20 | 10 | 5 | 12 | 13 | 20 | 16 | 18 | 7 | 4 | 10 | 18 | 19 | 18 | 20 | 6 | 4 | 11 | 17 | 5 | 16 |  | 348
16:00-16:30 | 10 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 13 | 7 | 14 | 19 | 8 | 4 | 13 | 13 | 21 | 15 | 19 | 6 | 4 | 8 | 16 | 16 | 18 | 20 | 5 | 4 | 12 | 18 | 6 | 20 |  | 342
16:30-17:00 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 12 | 8 | 15 | 15 | 5 | 5 | 17 | 13 | 21 | 18 | 20 | 5 | 4 | 8 | 16 | 18 | 22 | 17 | 6 | 5 | 7 | 18 | 6 | 20 |  | 342
17:00-17:30 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 6 | 6 | 17 | 8 | 18 | 17 | 19 | 5 | 4 | 7 | 16 | 18 | 20 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 6 | 19 |  | 314
17:30-18:00 | 8 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 4 | 6 | 15 | 7 | 15 | 14 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 16 | 16 | 15 | 4 | 5 | 5 | 15 | 4 | 17 |  | 282
18:00-18:30 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 13 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 11 |  | 215
18:30-19:00 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 |  | 193
19:00-19:30 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 |  | 222
19:30-20:00 | 13 | 14 | 10 | 9 | 4 | 14 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 12 | 13 | 12 | 12 | 9 | 4 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 10 | 13 |  | 296
20:00-20:30 | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 | 12 | 11 | 6 | 6 | 10 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 5 | 9 | 10 | 13 | 13 | 6 | 9 | 4 | 12 | 12 | 11 | 13 |  | 292
20:30-21:00 | 14 | 14 | 11 | 9 | 5 | 12 | 11 | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 4 | 8 | 12 | 13 | 14 | 6 | 9 | 5 | 12 | 10 | 11 | 13 |  | 295
21:00-21:30 | 12 | 11 | 12 | 9 | 4 | 10 | 11 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 4 | 10 | 11 | 10 | 11 |  | 269
21:30-22:00 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 |  | 180
22:00-22:30 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |  | 159
22:30-23:00 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |  | 146
23:00-23:30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 142
23:30-24:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 142
合 計(kWh) | 357 | 382 | 387 | 272 | 166 | 373 | 415 | 341 | 488 | 526 | 368 | 228 | 439 | 482 | 571 | 478 | 520 | 322 | 266 | 397 | 440 | 502 | 564 | 512 | 267 | 221 | 379 | 526 | 351 | 536 |  | 12076
最大電力(kW) | 28 | 34 | 24 | 24 | 12 | 30 | 34 | 30 | 42 | 42 | 30 | 14 | 34 | 42 | 42 | 36 | 40 | 30 | 22 | 32 | 36 | 40 | 44 | 40 | 20 | 12 | 26 | 38 | 30 | 40 |  | 44
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 255 | 276 | 279 | 171 | 81 | 265 | 320 | 244 | 377 | 416 | 262 | 120 | 340 | 378 | 460 | 378 | 409 | 226 | 162 | 297 | 342 | 389 | 455 | 404 | 182 | 128 | 285 | 428 | 246 | 431 |  | 9006
夜 間 | 102 | 106 | 108 | 101 | 85 | 108 | 95 | 97 | 111 | 110 | 106 | 108 | 99 | 104 | 111 | 100 | 111 | 96 | 104 | 100 | 98 | 113 | 109 | 108 | 85 | 93 | 94 | 98 | 105 | 105 |  | 3070
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000068781100000000; 2026-04-08: 69; 2026-04-10: 119; 2026-04-12: 125; 2026-04-14: 125; 2026-04-16: 128; 2026-04-18: 103; 2026-04-20: 81; 2026-04-22: 107; 2026-04-24: 123; 2026-04-26: 121; 2026-04-28: 101; 2026-04-30: 44