## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市仲三丁目１９－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 894.41 |  | 当月末検針値 |  | 693 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 10410 |  | kWh | 最大電力 |  | 92 |  | kW |  | 14002 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 661.05 |  | 前月末検針値 |  | 519.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 180
0:30- 1:00 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 172
1:00- 1:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 167
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 167
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 166
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 176
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 161
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 173
4:00- 4:30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 179
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 169
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 173
5:30- 6:00 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 172
6:00- 6:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 173
6:30- 7:00 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 181
7:00- 7:30 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | 216
7:30- 8:00 | 12 | 9 | 11 | 5 | 3 | 9 | 12 | 12 | 6 | 4 | 9 | 11 | 10 | 11 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 12 | 13 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 280
8:00- 8:30 | 13 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 7 | 3 | 10 | 7 | 17 | 21 | 18 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 12 | 335
8:30- 9:00 | 15 | 11 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 13 | 7 | 4 | 11 | 9 | 13 | 14 | 9 | 6 | 3 | 9 | 10 | 23 | 29 | 19 | 13 | 12 | 15 | 27 | 17 | 21 | 19 | 13 | 12 | 397
9:00- 9:30 | 15 | 10 | 10 | 5 | 11 | 13 | 12 | 13 | 6 | 3 | 11 | 11 | 10 | 16 | 12 | 6 | 3 | 10 | 13 | 24 | 28 | 19 | 15 | 12 | 45 | 34 | 18 | 22 | 19 | 16 | 11 | 453
9:30-10:00 | 15 | 10 | 10 | 5 | 9 | 13 | 14 | 12 | 6 | 3 | 11 | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 | 2 | 10 | 14 | 29 | 29 | 21 | 15 | 11 | 36 | 40 | 18 | 23 | 18 | 15 | 13 | 459
10:00-10:30 | 14 | 10 | 10 | 4 | 10 | 12 | 15 | 8 | 9 | 3 | 11 | 9 | 10 | 13 | 13 | 8 | 2 | 10 | 17 | 30 | 31 | 24 | 15 | 12 | 36 | 42 | 21 | 22 | 19 | 16 | 12 | 468
10:30-11:00 | 15 | 10 | 9 | 5 | 9 | 13 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 14 | 10 | 14 | 15 | 6 | 2 | 10 | 15 | 26 | 30 | 25 | 15 | 12 | 40 | 41 | 21 | 21 | 17 | 14 | 12 | 461
11:00-11:30 | 15 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 12 | 7 | 13 | 2 | 8 | 12 | 9 | 12 | 13 | 9 | 2 | 6 | 17 | 25 | 28 | 24 | 16 | 12 | 38 | 38 | 20 | 23 | 18 | 13 | 13 | 448
11:30-12:00 | 15 | 10 | 9 | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 14 | 3 | 5 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 1 | 6 | 18 | 32 | 28 | 23 | 15 | 12 | 37 | 40 | 21 | 25 | 19 | 10 | 12 | 456
12:00-12:30 | 13 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 12 | 11 | 2 | 4 | 11 | 13 | 13 | 15 | 19 | 2 | 5 | 19 | 34 | 27 | 19 | 13 | 11 | 35 | 42 | 21 | 24 | 18 | 9 | 14 | 451
12:30-13:00 | 14 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 11 | 2 | 5 | 10 | 15 | 13 | 24 | 15 | 2 | 5 | 19 | 33 | 21 | 21 | 12 | 10 | 37 | 42 | 21 | 26 | 19 | 8 | 12 | 446
13:00-13:30 | 16 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 11 | 12 | 2 | 5 | 12 | 17 | 15 | 24 | 8 | 3 | 7 | 18 | 31 | 20 | 22 | 12 | 6 | 45 | 42 | 25 | 28 | 23 | 8 | 13 | 464
13:30-14:00 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 13 | 16 | 11 | 2 | 5 | 13 | 18 | 15 | 25 | 8 | 2 | 7 | 19 | 30 | 22 | 22 | 13 | 6 | 45 | 42 | 24 | 27 | 14 | 10 | 13 | 468
14:00-14:30 | 13 | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 14 | 11 | 2 | 6 | 10 | 15 | 14 | 20 | 8 | 2 | 6 | 21 | 30 | 24 | 21 | 14 | 6 | 41 | 47 | 25 | 30 | 13 | 8 | 12 | 450
14:30-15:00 | 11 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 10 | 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 11 | 17 | 12 | 2 | 6 | 20 | 31 | 24 | 19 | 12 | 6 | 40 | 33 | 23 | 30 | 22 | 9 | 11 | 431
15:00-15:30 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 15 | 16 | 3 | 5 | 9 | 15 | 12 | 15 | 11 | 2 | 6 | 18 | 32 | 24 | 21 | 13 | 6 | 28 | 31 | 23 | 20 | 19 | 9 | 12 | 410
15:30-16:00 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 | 16 | 2 | 4 | 8 | 15 | 11 | 12 | 10 | 3 | 4 | 22 | 33 | 18 | 21 | 13 | 6 | 18 | 27 | 19 | 13 | 17 | 8 | 12 | 365
16:00-16:30 | 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | 16 | 4 | 4 | 10 | 14 | 14 | 7 | 8 | 3 | 3 | 21 | 27 | 13 | 15 | 11 | 7 | 16 | 15 | 15 | 12 | 16 | 9 | 12 | 337
16:30-17:00 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 15 | 3 | 3 | 13 | 17 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4 | 20 | 23 | 13 | 11 | 8 | 8 | 13 | 13 | 12 | 11 | 18 | 7 | 11 | 331
17:00-17:30 | 15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | 14 | 4 | 4 | 17 | 17 | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 18 | 20 | 11 | 9 | 7 | 7 | 13 | 12 | 12 | 11 | 15 | 8 | 6 | 307
17:30-18:00 | 14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 16 | 15 | 16 | 6 | 5 | 4 | 4 | 17 | 19 | 10 | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 16 | 8 | 7 | 297
18:00-18:30 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 14 | 13 | 13 | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 17 | 7 | 8 | 266
18:30-19:00 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 7 | 7 | 223
19:00-19:30 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | 235
19:30-20:00 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 10 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 16 | 16 | 12 | 11 | 15 | 12 | 7 | 315
20:00-20:30 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 7 | 319
20:30-21:00 | 10 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 13 | 7 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 8 | 318
21:00-21:30 | 10 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 11 | 10 | 4 | 9 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 7 | 294
21:30-22:00 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 6 | 206
22:00-22:30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 178
22:30-23:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 170
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 168
23:30-24:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 171
合 計(kWh) | 462 | 301 | 279 | 222 | 276 | 291 | 402 | 443 | 398 | 188 | 296 | 410 | 450 | 440 | 410 | 310 | 167 | 284 | 518 | 754 | 651 | 636 | 482 | 405 | 850 | 894 | 642 | 666 | 596 | 436 | 443 | 14002
最大電力(kW) | 34 | 22 | 22 | 14 | 22 | 26 | 36 | 36 | 32 | 12 | 24 | 34 | 36 | 36 | 50 | 38 | 10 | 22 | 44 | 68 | 62 | 50 | 32 | 26 | 90 | 94 | 50 | 60 | 46 | 32 | 28 | 94
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 356 | 205 | 177 | 130 | 193 | 189 | 298 | 329 | 302 | 94 | 195 | 308 | 351 | 342 | 317 | 214 | 83 | 193 | 429 | 648 | 533 | 477 | 328 | 259 | 705 | 736 | 481 | 507 | 457 | 285 | 289 | 10410
夜 間 | 106 | 96 | 102 | 92 | 83 | 102 | 104 | 114 | 96 | 94 | 101 | 102 | 99 | 98 | 93 | 96 | 84 | 91 | 89 | 106 | 118 | 159 | 154 | 146 | 145 | 158 | 161 | 159 | 139 | 151 | 154 | 3592
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000068781100000000; 2026-05-08: 119; 2026-05-10: 125; 2026-05-12: 125; 2026-05-14: 128; 2026-05-16: 103; 2026-05-18: 81; 2026-05-20: 107; 2026-05-22: 123; 2026-05-24: 121; 2026-05-26: 101; 2026-05-28: 44; 2026-05-30: 92