## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 22630.43 |  | 当月末検針値 |  | 18474 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 13704 |  | kWh | 最大電力 |  | 128 |  | kW |  | 16633 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 22353.21 |  | 前月末検針値 |  | 18245.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 130
0:30- 1:00 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 133
1:00- 1:30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 128
1:30- 2:00 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 125
2:00- 2:30 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 127
2:30- 3:00 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 123
3:00- 3:30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 122
3:30- 4:00 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 117
4:00- 4:30 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 126
4:30- 5:00 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 114
5:00- 5:30 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 120
5:30- 6:00 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 123
6:00- 6:30 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 155
6:30- 7:00 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 183
7:00- 7:30 | 14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 218
7:30- 8:00 | 19 | 5 | 8 | 7 | 5 | 16 | 19 | 18 | 18 | 10 | 5 | 4 | 8 | 21 | 15 | 17 | 13 | 6 | 5 | 11 | 13 | 6 | 9 | 10 | 6 | 4 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 333
8:00- 8:30 | 30 | 8 | 9 | 6 | 5 | 30 | 29 | 29 | 29 | 16 | 7 | 7 | 12 | 36 | 25 | 33 | 20 | 6 | 5 | 14 | 15 | 4 | 14 | 14 | 5 | 5 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 495
8:30- 9:00 | 41 | 9 | 12 | 9 | 7 | 36 | 31 | 31 | 31 | 23 | 7 | 7 | 15 | 40 | 33 | 36 | 31 | 6 | 7 | 16 | 17 | 5 | 15 | 15 | 7 | 5 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 579
9:00- 9:30 | 46 | 8 | 13 | 8 | 6 | 25 | 34 | 37 | 32 | 27 | 10 | 6 | 15 | 40 | 30 | 37 | 34 | 13 | 7 | 20 | 19 | 4 | 17 | 18 | 8 | 6 | 17 | 18 | 20 | 17 | 22 | 614
9:30-10:00 | 44 | 10 | 14 | 7 | 7 | 28 | 40 | 44 | 33 | 31 | 11 | 7 | 15 | 42 | 34 | 37 | 38 | 11 | 7 | 20 | 20 | 5 | 17 | 18 | 8 | 6 | 16 | 17 | 19 | 16 | 22 | 644
10:00-10:30 | 25 | 9 | 15 | 8 | 7 | 38 | 42 | 46 | 33 | 37 | 13 | 7 | 14 | 48 | 35 | 34 | 37 | 10 | 7 | 28 | 21 | 4 | 18 | 17 | 9 | 7 | 17 | 17 | 19 | 16 | 22 | 660
10:30-11:00 | 27 | 10 | 15 | 8 | 7 | 41 | 46 | 47 | 36 | 39 | 11 | 7 | 13 | 54 | 36 | 35 | 40 | 12 | 7 | 28 | 19 | 4 | 18 | 18 | 9 | 6 | 17 | 17 | 18 | 16 | 20 | 681
11:00-11:30 | 40 | 9 | 15 | 8 | 8 | 35 | 47 | 46 | 39 | 42 | 10 | 7 | 13 | 60 | 40 | 35 | 41 | 12 | 7 | 30 | 20 | 4 | 20 | 18 | 9 | 5 | 16 | 18 | 18 | 17 | 21 | 710
11:30-12:00 | 41 | 10 | 13 | 9 | 7 | 37 | 46 | 46 | 39 | 42 | 15 | 8 | 13 | 60 | 44 | 34 | 41 | 12 | 6 | 30 | 18 | 4 | 21 | 18 | 9 | 5 | 18 | 17 | 17 | 16 | 20 | 716
12:00-12:30 | 41 | 9 | 14 | 8 | 6 | 40 | 45 | 46 | 38 | 46 | 18 | 7 | 16 | 60 | 48 | 36 | 44 | 12 | 7 | 29 | 18 | 4 | 19 | 18 | 8 | 5 | 16 | 18 | 17 | 15 | 19 | 727
12:30-13:00 | 46 | 8 | 10 | 6 | 6 | 39 | 46 | 46 | 38 | 46 | 16 | 7 | 12 | 62 | 49 | 40 | 44 | 15 | 5 | 29 | 18 | 4 | 21 | 18 | 8 | 6 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 732
13:00-13:30 | 46 | 11 | 9 | 6 | 8 | 37 | 44 | 48 | 48 | 50 | 8 | 7 | 8 | 58 | 54 | 42 | 47 | 14 | 6 | 29 | 18 | 4 | 19 | 16 | 7 | 4 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 729
13:30-14:00 | 40 | 12 | 8 | 6 | 6 | 34 | 46 | 42 | 46 | 49 | 4 | 7 | 8 | 64 | 57 | 39 | 55 | 14 | 6 | 32 | 15 | 4 | 19 | 18 | 6 | 5 | 19 | 21 | 17 | 16 | 20 | 735
14:00-14:30 | 39 | 11 | 7 | 4 | 7 | 28 | 40 | 38 | 41 | 43 | 8 | 7 | 7 | 56 | 44 | 35 | 46 | 16 | 7 | 34 | 12 | 4 | 21 | 21 | 6 | 4 | 19 | 20 | 16 | 15 | 18 | 674
14:30-15:00 | 38 | 9 | 7 | 6 | 8 | 24 | 37 | 18 | 49 | 47 | 7 | 6 | 7 | 47 | 48 | 40 | 46 | 15 | 6 | 30 | 11 | 3 | 19 | 20 | 5 | 5 | 17 | 18 | 17 | 13 | 17 | 640
15:00-15:30 | 27 | 9 | 7 | 5 | 6 | 20 | 32 | 11 | 46 | 49 | 8 | 6 | 8 | 35 | 48 | 35 | 50 | 12 | 7 | 26 | 9 | 5 | 20 | 18 | 6 | 5 | 17 | 15 | 18 | 15 | 15 | 590
15:30-16:00 | 27 | 8 | 6 | 6 | 7 | 18 | 37 | 7 | 46 | 47 | 7 | 6 | 7 | 35 | 52 | 39 | 48 | 13 | 6 | 25 | 10 | 6 | 19 | 18 | 5 | 5 | 17 | 18 | 18 | 15 | 13 | 591
16:00-16:30 | 30 | 8 | 5 | 5 | 6 | 16 | 42 | 8 | 44 | 40 | 6 | 5 | 6 | 31 | 35 | 38 | 37 | 11 | 5 | 23 | 9 | 9 | 15 | 22 | 4 | 5 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 538
16:30-17:00 | 16 | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 36 | 7 | 42 | 33 | 6 | 6 | 6 | 30 | 23 | 37 | 29 | 7 | 5 | 19 | 8 | 8 | 16 | 20 | 5 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 461
17:00-17:30 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 26 | 8 | 31 | 26 | 6 | 3 | 5 | 27 | 22 | 26 | 21 | 5 | 5 | 11 | 7 | 7 | 14 | 15 | 5 | 5 | 8 | 14 | 12 | 13 | 11 | 373
17:30-18:00 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 18 | 7 | 20 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 14 | 21 | 14 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 287
18:00-18:30 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 203
18:30-19:00 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 203
19:00-19:30 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 201
19:30-20:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 194
20:00-20:30 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 201
20:30-21:00 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 187
21:00-21:30 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 182
21:30-22:00 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 159
22:00-22:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 143
22:30-23:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 141
23:00-23:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 132
23:30-24:00 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 134
合 計(kWh) | 862 | 306 | 315 | 249 | 246 | 720 | 951 | 787 | 930 | 897 | 294 | 245 | 325 | 1069 | 920 | 900 | 917 | 342 | 246 | 630 | 431 | 235 | 489 | 492 | 253 | 214 | 451 | 486 | 477 | 457 | 497 | 16633
最大電力(kW) | 92 | 24 | 30 | 18 | 16 | 82 | 94 | 96 | 98 | 100 | 36 | 16 | 32 | 128 | 114 | 84 | 110 | 32 | 14 | 68 | 42 | 18 | 42 | 44 | 18 | 14 | 38 | 42 | 40 | 34 | 44 | 128
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 714 | 227 | 234 | 167 | 167 | 609 | 830 | 665 | 819 | 806 | 218 | 166 | 244 | 959 | 821 | 791 | 818 | 265 | 168 | 537 | 337 | 142 | 396 | 393 | 172 | 138 | 358 | 393 | 384 | 367 | 401 | 13706
夜 間 | 148 | 79 | 81 | 82 | 79 | 111 | 121 | 122 | 111 | 91 | 76 | 79 | 81 | 110 | 99 | 109 | 99 | 77 | 78 | 93 | 94 | 93 | 93 | 99 | 81 | 76 | 93 | 93 | 93 | 90 | 96 | 2927
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000002255100000000; 2025-10-08: 85; 2025-10-10: 130; 2025-10-12: 152; 2025-10-14: 155; 2025-10-16: 105; 2025-10-18: 50; 2025-10-20: 86; 2025-10-22: 136; 2025-10-24: 166; 2025-10-26: 149; 2025-10-28: 143; 2025-10-30: 128