## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 22827.84 |  | 当月末検針値 |  | 18627.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 9210 |  | kWh | 最大電力 |  | 61 |  | kW |  | 11845 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 22630.43 |  | 前月末検針値 |  | 18474 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |  | 124
0:30- 1:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 119
1:00- 1:30 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 116
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 115
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 118
2:30- 3:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 113
3:00- 3:30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 115
3:30- 4:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |  | 107
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 117
4:30- 5:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |  | 111
5:00- 5:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 110
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |  | 111
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |  | 124
6:30- 7:00 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 |  | 147
7:00- 7:30 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 |  | 174
7:30- 8:00 | 7 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | 13 | 4 | 5 | 14 | 10 | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 13 | 12 | 7 | 6 |  | 268
8:00- 8:30 | 6 | 6 | 4 | 15 | 13 | 15 | 13 | 3 | 3 | 14 | 14 | 15 | 18 | 15 | 19 | 3 | 6 | 16 | 19 | 16 | 14 | 6 | 6 | 6 | 15 | 18 | 19 | 18 | 8 | 6 |  | 349
8:30- 9:00 | 8 | 6 | 4 | 17 | 16 | 18 | 16 | 4 | 4 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 17 | 5 | 6 | 21 | 22 | 23 | 18 | 8 | 7 | 7 | 19 | 24 | 24 | 23 | 11 | 7 |  | 415
9:00- 9:30 | 9 | 6 | 3 | 16 | 17 | 19 | 16 | 5 | 3 | 16 | 16 | 18 | 13 | 17 | 17 | 6 | 7 | 23 | 23 | 25 | 21 | 7 | 7 | 8 | 19 | 26 | 22 | 27 | 14 | 7 |  | 433
9:30-10:00 | 10 | 7 | 4 | 17 | 17 | 19 | 15 | 5 | 5 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 4 | 7 | 22 | 23 | 26 | 20 | 9 | 7 | 7 | 23 | 24 | 26 | 24 | 13 | 6 |  | 447
10:00-10:30 | 11 | 6 | 4 | 18 | 17 | 19 | 17 | 4 | 3 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 6 | 7 | 24 | 20 | 28 | 19 | 8 | 6 | 6 | 20 | 22 | 28 | 22 | 14 | 6 |  | 440
10:30-11:00 | 11 | 8 | 5 | 18 | 17 | 19 | 15 | 5 | 4 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 20 | 6 | 6 | 24 | 18 | 26 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 22 | 30 | 20 | 13 | 6 |  | 440
11:00-11:30 | 11 | 6 | 6 | 20 | 18 | 18 | 19 | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 8 | 5 | 22 | 20 | 28 | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 22 | 26 | 21 | 12 | 6 |  | 441
11:30-12:00 | 11 | 6 | 6 | 18 | 20 | 19 | 18 | 5 | 4 | 16 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 7 | 5 | 22 | 19 | 25 | 19 | 9 | 7 | 5 | 25 | 22 | 25 | 21 | 12 | 5 |  | 445
12:00-12:30 | 9 | 6 | 6 | 17 | 19 | 19 | 17 | 3 | 5 | 17 | 17 | 15 | 21 | 18 | 15 | 8 | 5 | 25 | 18 | 27 | 19 | 10 | 7 | 6 | 24 | 24 | 24 | 22 | 11 | 5 |  | 439
12:30-13:00 | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 19 | 16 | 4 | 5 | 16 | 15 | 18 | 21 | 18 | 13 | 7 | 6 | 23 | 21 | 24 | 20 | 8 | 6 | 4 | 22 | 23 | 22 | 22 | 10 | 5 |  | 424
13:00-13:30 | 7 | 6 | 6 | 17 | 18 | 18 | 15 | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 9 | 8 | 5 | 22 | 22 | 23 | 19 | 7 | 6 | 5 | 22 | 19 | 21 | 24 | 8 | 4 |  | 402
13:30-14:00 | 7 | 6 | 6 | 17 | 18 | 18 | 15 | 4 | 5 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 10 | 7 | 6 | 23 | 24 | 23 | 24 | 8 | 6 | 6 | 23 | 26 | 23 | 27 | 7 | 5 |  | 427
14:00-14:30 | 7 | 5 | 4 | 17 | 17 | 18 | 14 | 5 | 6 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 6 | 22 | 26 | 23 | 20 | 6 | 5 | 4 | 20 | 25 | 21 | 24 | 9 | 5 |  | 404
14:30-15:00 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 17 | 17 | 15 | 10 | 6 | 6 | 21 | 22 | 22 | 18 | 7 | 5 | 5 | 19 | 23 | 21 | 25 | 7 | 5 |  | 373
15:00-15:30 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 17 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 14 | 15 | 13 | 9 | 5 | 7 | 23 | 18 | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 12 | 21 | 19 | 22 | 8 | 5 |  | 341
15:30-16:00 | 7 | 5 | 4 | 19 | 16 | 18 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | 15 | 14 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 9 | 20 | 20 | 25 | 8 | 4 |  | 342
16:00-16:30 | 6 | 5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 14 | 12 | 6 | 5 | 5 | 17 | 24 | 18 | 15 | 4 | 5 | 5 | 11 | 17 | 21 | 24 | 7 | 5 |  | 319
16:30-17:00 | 5 | 4 | 5 | 15 | 12 | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 14 | 25 | 15 | 13 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 22 | 8 | 6 |  | 296
17:00-17:30 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 | 13 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 | 17 | 16 | 12 | 4 | 5 | 4 | 10 | 13 | 13 | 20 | 6 | 4 |  | 263
17:30-18:00 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 10 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 11 | 15 | 6 | 6 |  | 222
18:00-18:30 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 13 | 6 | 5 |  | 202
18:30-19:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 11 | 5 | 4 |  | 202
19:00-19:30 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 |  | 211
19:30-20:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 |  | 208
20:00-20:30 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 |  | 207
20:30-21:00 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 |  | 189
21:00-21:30 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 |  | 185
21:30-22:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |  | 146
22:00-22:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 |  | 145
22:30-23:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 |  | 137
23:00-23:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 |  | 126
23:30-24:00 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 136
合 計(kWh) | 270 | 231 | 208 | 487 | 473 | 507 | 395 | 205 | 201 | 376 | 401 | 458 | 499 | 437 | 390 | 227 | 233 | 564 | 592 | 599 | 515 | 258 | 232 | 226 | 522 | 562 | 593 | 616 | 326 | 242 |  | 11845
最大電力(kW) | 22 | 16 | 12 | 40 | 40 | 38 | 38 | 10 | 12 | 34 | 36 | 36 | 42 | 36 | 42 | 16 | 14 | 50 | 52 | 56 | 48 | 20 | 14 | 16 | 50 | 52 | 60 | 54 | 28 | 14 |  | 60
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 192 | 151 | 130 | 390 | 372 | 399 | 307 | 126 | 125 | 290 | 313 | 369 | 405 | 344 | 297 | 154 | 157 | 469 | 492 | 507 | 423 | 180 | 155 | 151 | 434 | 467 | 502 | 521 | 240 | 150 |  | 9212
夜 間 | 78 | 80 | 78 | 97 | 101 | 108 | 88 | 79 | 76 | 86 | 88 | 89 | 94 | 93 | 93 | 73 | 76 | 95 | 100 | 92 | 92 | 78 | 77 | 75 | 88 | 95 | 91 | 95 | 86 | 92 |  | 2633
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000002255100000000; 2025-11-08: 130; 2025-11-10: 152; 2025-11-12: 155; 2025-11-14: 105; 2025-11-16: 50; 2025-11-18: 86; 2025-11-20: 136; 2025-11-22: 166; 2025-11-24: 149; 2025-11-26: 143; 2025-11-28: 128; 2025-11-30: 61