## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 23120.91 |  | 当月末検針値 |  | 18869.3 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 14508 |  | kWh | 最大電力 |  | 118 |  | kW |  | 17584 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 22827.84 |  | 前月末検針値 |  | 18627.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 123
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 124
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 122
1:30- 2:00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 115
2:00- 2:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 120
2:30- 3:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 116
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 117
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 116
4:00- 4:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 120
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 122
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 112
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 134
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 | 11 | 14 | 4 | 4 | 4 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 196
6:30- 7:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 19 | 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 14 | 19 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 222
7:00- 7:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 21 | 14 | 15 | 17 | 5 | 4 | 15 | 19 | 9 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 261
7:30- 8:00 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 9 | 3 | 11 | 12 | 14 | 20 | 14 | 4 | 4 | 26 | 36 | 26 | 24 | 26 | 4 | 5 | 23 | 31 | 18 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 418
8:00- 8:30 | 16 | 18 | 24 | 29 | 27 | 9 | 4 | 23 | 25 | 23 | 38 | 23 | 7 | 4 | 49 | 51 | 37 | 36 | 35 | 7 | 4 | 36 | 47 | 24 | 14 | 22 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 654
8:30- 9:00 | 21 | 28 | 25 | 53 | 34 | 9 | 4 | 30 | 45 | 26 | 46 | 29 | 10 | 4 | 57 | 59 | 43 | 46 | 49 | 10 | 6 | 43 | 48 | 29 | 17 | 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 816
9:00- 9:30 | 20 | 26 | 26 | 50 | 32 | 8 | 3 | 29 | 44 | 26 | 42 | 27 | 11 | 5 | 50 | 55 | 47 | 44 | 45 | 12 | 6 | 39 | 48 | 34 | 19 | 25 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 795
9:30-10:00 | 21 | 24 | 24 | 46 | 29 | 9 | 4 | 29 | 42 | 25 | 42 | 26 | 13 | 6 | 48 | 49 | 49 | 44 | 46 | 12 | 7 | 38 | 43 | 27 | 19 | 26 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 768
10:00-10:30 | 22 | 25 | 25 | 41 | 30 | 7 | 4 | 26 | 36 | 32 | 40 | 28 | 12 | 4 | 51 | 45 | 50 | 48 | 45 | 12 | 6 | 46 | 39 | 21 | 22 | 23 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 765
10:30-11:00 | 23 | 23 | 26 | 39 | 40 | 8 | 4 | 25 | 34 | 31 | 38 | 26 | 11 | 7 | 51 | 44 | 48 | 44 | 45 | 18 | 7 | 42 | 39 | 20 | 24 | 21 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 760
11:00-11:30 | 22 | 24 | 35 | 39 | 37 | 7 | 6 | 23 | 33 | 32 | 43 | 25 | 10 | 8 | 52 | 45 | 49 | 44 | 44 | 14 | 9 | 41 | 36 | 24 | 22 | 24 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 772
11:30-12:00 | 21 | 21 | 36 | 39 | 35 | 6 | 6 | 21 | 32 | 32 | 44 | 24 | 11 | 7 | 46 | 46 | 49 | 44 | 39 | 12 | 8 | 36 | 35 | 23 | 21 | 21 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 738
12:00-12:30 | 22 | 21 | 36 | 38 | 29 | 6 | 5 | 24 | 30 | 33 | 45 | 27 | 11 | 9 | 42 | 46 | 48 | 44 | 36 | 11 | 6 | 35 | 31 | 25 | 20 | 18 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 719
12:30-13:00 | 20 | 20 | 41 | 38 | 29 | 5 | 5 | 23 | 29 | 31 | 42 | 25 | 10 | 9 | 43 | 46 | 45 | 45 | 36 | 9 | 6 | 35 | 30 | 25 | 18 | 18 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 704
13:00-13:30 | 18 | 22 | 42 | 39 | 31 | 5 | 5 | 23 | 31 | 31 | 39 | 27 | 9 | 8 | 46 | 45 | 43 | 41 | 31 | 8 | 5 | 38 | 30 | 23 | 16 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 689
13:30-14:00 | 21 | 24 | 48 | 39 | 28 | 5 | 6 | 25 | 30 | 33 | 43 | 27 | 7 | 8 | 45 | 50 | 46 | 38 | 33 | 6 | 6 | 39 | 30 | 21 | 15 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 706
14:00-14:30 | 18 | 23 | 42 | 36 | 25 | 6 | 7 | 20 | 28 | 30 | 40 | 28 | 8 | 7 | 39 | 50 | 42 | 34 | 24 | 6 | 6 | 36 | 36 | 18 | 16 | 10 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 660
14:30-15:00 | 17 | 22 | 38 | 36 | 24 | 5 | 6 | 20 | 25 | 27 | 40 | 25 | 7 | 8 | 36 | 52 | 39 | 36 | 23 | 6 | 5 | 37 | 33 | 18 | 16 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 635
15:00-15:30 | 17 | 22 | 33 | 34 | 22 | 5 | 8 | 18 | 26 | 26 | 42 | 23 | 7 | 7 | 35 | 52 | 37 | 32 | 23 | 6 | 5 | 35 | 23 | 16 | 14 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 599
15:30-16:00 | 14 | 23 | 29 | 38 | 21 | 5 | 7 | 18 | 27 | 27 | 42 | 21 | 7 | 7 | 39 | 56 | 45 | 37 | 23 | 6 | 5 | 37 | 16 | 17 | 13 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 611
16:00-16:30 | 11 | 23 | 29 | 27 | 17 | 5 | 6 | 13 | 26 | 22 | 27 | 20 | 6 | 8 | 32 | 46 | 36 | 30 | 19 | 6 | 6 | 24 | 15 | 17 | 11 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 515
16:30-17:00 | 12 | 18 | 23 | 16 | 14 | 5 | 8 | 8 | 18 | 14 | 15 | 17 | 6 | 7 | 19 | 36 | 26 | 25 | 17 | 7 | 6 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 397
17:00-17:30 | 9 | 15 | 16 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 | 7 | 14 | 24 | 18 | 17 | 12 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 289
17:30-18:00 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | 17 | 11 | 11 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 236
18:00-18:30 | 10 | 7 | 7 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 210
18:30-19:00 | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 220
19:00-19:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 12 | 7 | 7 | 9 | 13 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 224
19:30-20:00 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 13 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 232
20:00-20:30 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 13 | 5 | 5 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 221
20:30-21:00 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 | 11 | 6 | 5 | 8 | 11 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 215
21:00-21:30 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 195
21:30-22:00 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 158
22:00-22:30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 148
22:30-23:00 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 135
23:00-23:30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 131
23:30-24:00 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 129
合 計(kWh) | 511 | 582 | 756 | 861 | 691 | 253 | 228 | 573 | 748 | 670 | 894 | 647 | 290 | 259 | 982 | 1172 | 988 | 936 | 822 | 299 | 245 | 862 | 819 | 564 | 468 | 464 | 185 | 258 | 197 | 181 | 179 | 17584
最大電力(kW) | 46 | 56 | 96 | 106 | 80 | 18 | 16 | 60 | 90 | 66 | 92 | 58 | 26 | 18 | 114 | 118 | 100 | 96 | 98 | 36 | 18 | 92 | 96 | 68 | 48 | 52 | 10 | 18 | 14 | 10 | 10 | 118
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 416 | 490 | 662 | 759 | 592 | 170 | 153 | 476 | 643 | 570 | 788 | 552 | 214 | 183 | 870 | 1001 | 862 | 807 | 693 | 215 | 163 | 725 | 678 | 462 | 366 | 371 | 110 | 180 | 122 | 106 | 104 | 14503
夜 間 | 95 | 92 | 94 | 102 | 99 | 83 | 75 | 97 | 105 | 100 | 106 | 95 | 76 | 76 | 112 | 171 | 126 | 129 | 129 | 84 | 82 | 137 | 141 | 102 | 102 | 93 | 75 | 78 | 75 | 75 | 75 | 3081
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000002255100000000; 2025-12-08: 152; 2025-12-10: 155; 2025-12-12: 105; 2025-12-14: 50; 2025-12-16: 86; 2025-12-18: 136; 2025-12-20: 166; 2025-12-22: 149; 2025-12-24: 143; 2025-12-26: 128; 2025-12-28: 61; 2025-12-30: 118