## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 163 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 20996.55 |  | 当月末検針値 |  | 17146.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 16752 |  | kWh | 最大電力 |  | 136 |  | kW |  | 19900 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 20664.88 |  | 前月末検針値 |  | 16867.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |  | 144
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |  | 137
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 |  | 131
1:30- 2:00 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |  | 131
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |  | 129
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 |  | 133
3:00- 3:30 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |  | 128
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 |  | 129
4:00- 4:30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 |  | 123
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 |  | 131
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 |  | 124
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 |  | 129
6:00- 6:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 |  | 132
6:30- 7:00 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 |  | 180
7:00- 7:30 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 12 | 13 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 11 | 18 |  | 242
7:30- 8:00 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 5 | 5 | 15 | 13 | 17 | 17 | 22 | 5 | 8 | 22 | 20 | 21 | 18 | 22 | 10 | 10 | 33 |  | 385
8:00- 8:30 | 4 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 5 | 6 | 21 | 26 | 31 | 33 | 42 | 6 | 10 | 28 | 33 | 31 | 30 | 36 | 9 | 8 | 51 |  | 566
8:30- 9:00 | 4 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 8 | 6 | 20 | 17 | 15 | 17 | 21 | 7 | 7 | 33 | 33 | 36 | 40 | 50 | 9 | 10 | 31 | 38 | 38 | 36 | 42 | 12 | 7 | 64 |  | 680
9:00- 9:30 | 5 | 14 | 18 | 16 | 24 | 24 | 7 | 4 | 22 | 23 | 18 | 20 | 28 | 13 | 6 | 41 | 39 | 42 | 41 | 50 | 15 | 10 | 39 | 38 | 41 | 38 | 42 | 17 | 9 | 68 |  | 772
9:30-10:00 | 4 | 15 | 18 | 17 | 23 | 24 | 8 | 6 | 25 | 25 | 19 | 19 | 33 | 15 | 6 | 41 | 38 | 41 | 42 | 46 | 18 | 10 | 40 | 40 | 39 | 38 | 47 | 23 | 8 | 64 |  | 792
10:00-10:30 | 4 | 16 | 19 | 19 | 24 | 22 | 7 | 5 | 26 | 24 | 18 | 21 | 34 | 15 | 7 | 46 | 40 | 47 | 44 | 45 | 21 | 10 | 43 | 40 | 39 | 41 | 46 | 20 | 8 | 65 |  | 816
10:30-11:00 | 5 | 14 | 19 | 20 | 22 | 29 | 8 | 4 | 26 | 27 | 20 | 21 | 34 | 15 | 6 | 42 | 40 | 47 | 47 | 47 | 19 | 11 | 44 | 42 | 41 | 42 | 45 | 21 | 9 | 65 |  | 832
11:00-11:30 | 4 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 7 | 5 | 26 | 26 | 20 | 25 | 36 | 15 | 8 | 39 | 43 | 46 | 47 | 47 | 18 | 10 | 42 | 43 | 39 | 40 | 44 | 21 | 9 | 67 |  | 833
11:30-12:00 | 5 | 15 | 18 | 20 | 24 | 29 | 7 | 5 | 25 | 29 | 20 | 25 | 35 | 14 | 8 | 39 | 44 | 47 | 51 | 49 | 19 | 11 | 44 | 44 | 39 | 42 | 45 | 21 | 10 | 67 |  | 851
12:00-12:30 | 5 | 14 | 17 | 18 | 23 | 28 | 7 | 5 | 23 | 27 | 24 | 24 | 36 | 10 | 7 | 39 | 44 | 47 | 50 | 50 | 13 | 10 | 42 | 42 | 40 | 43 | 42 | 22 | 10 | 64 |  | 826
12:30-13:00 | 4 | 16 | 17 | 17 | 25 | 26 | 7 | 3 | 23 | 27 | 23 | 23 | 36 | 11 | 7 | 41 | 43 | 47 | 53 | 48 | 10 | 10 | 41 | 44 | 41 | 44 | 42 | 22 | 10 | 65 |  | 826
13:00-13:30 | 5 | 15 | 18 | 14 | 23 | 27 | 6 | 6 | 26 | 26 | 22 | 23 | 34 | 10 | 7 | 43 | 42 | 52 | 55 | 48 | 8 | 7 | 39 | 46 | 42 | 49 | 48 | 15 | 10 | 61 |  | 827
13:30-14:00 | 4 | 16 | 20 | 19 | 27 | 28 | 6 | 6 | 27 | 27 | 24 | 24 | 34 | 11 | 7 | 40 | 42 | 53 | 54 | 51 | 8 | 7 | 47 | 46 | 48 | 48 | 51 | 13 | 10 | 68 |  | 866
14:00-14:30 | 5 | 12 | 15 | 21 | 26 | 35 | 5 | 6 | 25 | 27 | 23 | 24 | 32 | 9 | 6 | 36 | 45 | 49 | 45 | 45 | 5 | 6 | 42 | 44 | 46 | 46 | 49 | 10 | 12 | 66 |  | 817
14:30-15:00 | 5 | 8 | 9 | 21 | 26 | 35 | 4 | 6 | 23 | 15 | 23 | 24 | 30 | 10 | 5 | 33 | 45 | 49 | 47 | 48 | 6 | 6 | 36 | 43 | 39 | 42 | 50 | 10 | 11 | 63 |  | 772
15:00-15:30 | 4 | 8 | 8 | 11 | 26 | 32 | 5 | 7 | 21 | 10 | 23 | 24 | 33 | 8 | 5 | 35 | 46 | 43 | 45 | 52 | 5 | 6 | 34 | 42 | 38 | 39 | 57 | 10 | 10 | 65 |  | 752
15:30-16:00 | 5 | 7 | 8 | 9 | 26 | 29 | 4 | 7 | 17 | 10 | 21 | 25 | 33 | 6 | 5 | 36 | 36 | 46 | 49 | 52 | 6 | 6 | 33 | 41 | 35 | 48 | 55 | 10 | 12 | 66 |  | 743
16:00-16:30 | 5 | 8 | 8 | 16 | 22 | 27 | 5 | 6 | 22 | 10 | 23 | 25 | 32 | 4 | 6 | 28 | 29 | 46 | 44 | 44 | 5 | 5 | 34 | 35 | 34 | 47 | 48 | 10 | 9 | 52 |  | 689
16:30-17:00 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | 24 | 4 | 7 | 20 | 9 | 18 | 22 | 27 | 4 | 5 | 14 | 30 | 40 | 46 | 35 | 5 | 5 | 21 | 38 | 33 | 37 | 42 | 10 | 14 | 34 |  | 597
17:00-17:30 | 4 | 7 | 6 | 17 | 16 | 16 | 5 | 5 | 20 | 7 | 19 | 24 | 25 | 4 | 5 | 10 | 27 | 35 | 40 | 30 | 6 | 6 | 14 | 36 | 30 | 35 | 33 | 9 | 10 | 18 |  | 519
17:30-18:00 | 5 | 6 | 6 | 16 | 15 | 15 | 5 | 6 | 17 | 8 | 18 | 20 | 23 | 3 | 5 | 9 | 22 | 25 | 34 | 25 | 5 | 5 | 13 | 30 | 25 | 26 | 29 | 9 | 9 | 17 |  | 451
18:00-18:30 | 4 | 5 | 6 | 12 | 11 | 14 | 5 | 4 | 15 | 7 | 15 | 18 | 20 | 4 | 5 | 8 | 19 | 18 | 23 | 20 | 6 | 5 | 12 | 23 | 18 | 20 | 21 | 8 | 10 | 13 |  | 369
18:30-19:00 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 11 | 12 | 10 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | 9 | 11 |  | 252
19:00-19:30 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 11 | 14 | 10 | 8 | 10 |  | 228
19:30-20:00 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 10 |  | 229
20:00-20:30 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 |  | 229
20:30-21:00 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | 226
21:00-21:30 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |  | 213
21:30-22:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |  | 179
22:00-22:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |  | 167
22:30-23:00 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |  | 162
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 |  | 161
23:30-24:00 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |  | 150
合 計(kWh) | 204 | 374 | 423 | 496 | 597 | 661 | 244 | 233 | 619 | 540 | 566 | 619 | 782 | 306 | 247 | 822 | 933 | 1055 | 1107 | 1093 | 334 | 288 | 879 | 1001 | 942 | 1022 | 1131 | 524 | 436 | 1422 |  | 19900
最大電力(kW) | 10 | 32 | 40 | 42 | 54 | 70 | 18 | 14 | 54 | 58 | 48 | 50 | 72 | 30 | 16 | 92 | 92 | 106 | 110 | 104 | 42 | 22 | 94 | 92 | 96 | 98 | 114 | 46 | 28 | 136 |  | 136
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 128 | 287 | 330 | 396 | 505 | 568 | 165 | 150 | 517 | 442 | 472 | 523 | 682 | 227 | 164 | 719 | 837 | 945 | 999 | 982 | 247 | 202 | 772 | 893 | 833 | 904 | 995 | 369 | 268 | 1231 |  | 16752
夜 間 | 76 | 87 | 93 | 100 | 92 | 93 | 79 | 83 | 102 | 98 | 94 | 96 | 100 | 79 | 83 | 103 | 96 | 110 | 108 | 111 | 87 | 86 | 107 | 108 | 109 | 118 | 136 | 155 | 168 | 191 |  | 3148
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000002255100000000; 2025-06-08: 159; 2025-06-10: 163; 2025-06-12: 146; 2025-06-14: 97; 2025-06-16: 85; 2025-06-18: 130; 2025-06-20: 152; 2025-06-22: 155; 2025-06-24: 105; 2025-06-26: 50; 2025-06-28: 86; 2025-06-30: 136