## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 21519.72 |  | 当月末検針値 |  | 17583.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 26184 |  | kWh | 最大電力 |  | 166 |  | kW |  | 31390 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 20996.55 |  | 前月末検針値 |  | 17146.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 233
0:30- 1:00 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 223
1:00- 1:30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 218
1:30- 2:00 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 224
2:00- 2:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 218
2:30- 3:00 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 212
3:00- 3:30 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 216
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 213
4:00- 4:30 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 219
4:30- 5:00 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 212
5:00- 5:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 213
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 218
6:00- 6:30 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 228
6:30- 7:00 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 14 | 13 | 12 | 12 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 285
7:00- 7:30 | 17 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 15 | 19 | 17 | 20 | 20 | 4 | 7 | 17 | 17 | 15 | 19 | 11 | 7 | 7 | 9 | 19 | 16 | 21 | 21 | 8 | 7 | 14 | 19 | 11 | 12 | 418
7:30- 8:00 | 39 | 31 | 17 | 24 | 9 | 8 | 30 | 40 | 33 | 30 | 32 | 4 | 11 | 33 | 26 | 26 | 27 | 22 | 9 | 9 | 10 | 31 | 30 | 32 | 34 | 10 | 8 | 21 | 27 | 27 | 13 | 703
8:00- 8:30 | 58 | 43 | 27 | 38 | 11 | 10 | 51 | 52 | 57 | 45 | 51 | 7 | 18 | 48 | 43 | 41 | 47 | 39 | 12 | 11 | 8 | 44 | 47 | 36 | 36 | 22 | 12 | 38 | 33 | 30 | 16 | 1031
8:30- 9:00 | 59 | 42 | 28 | 40 | 13 | 11 | 60 | 52 | 62 | 51 | 59 | 12 | 18 | 56 | 53 | 43 | 56 | 48 | 12 | 10 | 7 | 52 | 54 | 57 | 53 | 23 | 17 | 56 | 44 | 41 | 21 | 1210
9:00- 9:30 | 57 | 45 | 26 | 45 | 23 | 10 | 56 | 57 | 60 | 48 | 56 | 17 | 18 | 53 | 53 | 37 | 53 | 47 | 14 | 10 | 7 | 55 | 56 | 64 | 56 | 21 | 21 | 53 | 44 | 39 | 19 | 1220
9:30-10:00 | 57 | 46 | 27 | 45 | 22 | 10 | 60 | 58 | 62 | 55 | 61 | 17 | 18 | 51 | 49 | 43 | 58 | 45 | 18 | 11 | 7 | 60 | 57 | 65 | 57 | 22 | 28 | 52 | 41 | 39 | 17 | 1258
10:00-10:30 | 62 | 45 | 34 | 49 | 23 | 11 | 66 | 58 | 62 | 61 | 62 | 20 | 14 | 52 | 50 | 43 | 65 | 45 | 22 | 10 | 8 | 61 | 61 | 64 | 58 | 23 | 29 | 52 | 41 | 41 | 19 | 1311
10:30-11:00 | 67 | 43 | 32 | 50 | 22 | 10 | 62 | 66 | 62 | 61 | 63 | 24 | 12 | 50 | 51 | 46 | 61 | 46 | 23 | 11 | 7 | 65 | 62 | 64 | 58 | 24 | 28 | 51 | 44 | 39 | 18 | 1322
11:00-11:30 | 68 | 46 | 33 | 50 | 23 | 11 | 61 | 76 | 63 | 60 | 60 | 23 | 13 | 52 | 50 | 48 | 58 | 42 | 27 | 10 | 7 | 68 | 56 | 63 | 53 | 24 | 25 | 50 | 38 | 35 | 23 | 1316
11:30-12:00 | 69 | 47 | 34 | 48 | 26 | 11 | 63 | 75 | 64 | 63 | 63 | 22 | 12 | 52 | 49 | 49 | 57 | 41 | 25 | 10 | 8 | 64 | 55 | 59 | 52 | 22 | 25 | 57 | 42 | 28 | 21 | 1313
12:00-12:30 | 69 | 47 | 34 | 49 | 33 | 11 | 64 | 72 | 65 | 65 | 62 | 18 | 14 | 51 | 51 | 47 | 59 | 40 | 26 | 10 | 7 | 58 | 49 | 56 | 48 | 17 | 25 | 56 | 44 | 27 | 22 | 1296
12:30-13:00 | 69 | 49 | 37 | 49 | 29 | 11 | 65 | 70 | 63 | 63 | 60 | 17 | 13 | 51 | 49 | 49 | 60 | 38 | 26 | 11 | 8 | 57 | 48 | 55 | 49 | 18 | 27 | 49 | 37 | 23 | 24 | 1274
13:00-13:30 | 72 | 56 | 40 | 53 | 23 | 11 | 69 | 73 | 61 | 64 | 62 | 18 | 14 | 53 | 51 | 54 | 64 | 41 | 26 | 10 | 10 | 59 | 56 | 56 | 51 | 12 | 26 | 48 | 33 | 22 | 23 | 1311
13:30-14:00 | 74 | 48 | 43 | 50 | 22 | 12 | 83 | 74 | 71 | 64 | 63 | 18 | 12 | 57 | 50 | 59 | 65 | 40 | 26 | 12 | 11 | 62 | 60 | 57 | 52 | 13 | 27 | 47 | 36 | 23 | 21 | 1352
14:00-14:30 | 64 | 48 | 43 | 50 | 23 | 9 | 71 | 70 | 57 | 59 | 64 | 21 | 10 | 52 | 49 | 55 | 74 | 41 | 25 | 15 | 12 | 60 | 56 | 62 | 54 | 14 | 25 | 45 | 32 | 23 | 21 | 1304
14:30-15:00 | 65 | 49 | 43 | 47 | 23 | 11 | 63 | 69 | 56 | 64 | 61 | 21 | 11 | 51 | 45 | 57 | 74 | 37 | 24 | 15 | 13 | 61 | 57 | 53 | 54 | 14 | 24 | 41 | 27 | 22 | 20 | 1272
15:00-15:30 | 64 | 50 | 38 | 57 | 21 | 10 | 63 | 63 | 57 | 71 | 62 | 21 | 9 | 50 | 45 | 54 | 62 | 36 | 22 | 15 | 12 | 62 | 51 | 54 | 54 | 12 | 26 | 41 | 28 | 24 | 24 | 1258
15:30-16:00 | 65 | 51 | 37 | 54 | 20 | 10 | 64 | 63 | 33 | 71 | 52 | 22 | 10 | 53 | 50 | 51 | 50 | 28 | 18 | 12 | 13 | 58 | 49 | 50 | 52 | 13 | 25 | 35 | 26 | 25 | 22 | 1182
16:00-16:30 | 61 | 45 | 34 | 44 | 18 | 10 | 60 | 58 | 23 | 62 | 47 | 12 | 9 | 42 | 51 | 50 | 44 | 20 | 14 | 12 | 13 | 42 | 37 | 38 | 45 | 13 | 21 | 31 | 22 | 21 | 21 | 1020
16:30-17:00 | 54 | 39 | 30 | 37 | 13 | 9 | 55 | 51 | 16 | 54 | 36 | 9 | 9 | 24 | 42 | 46 | 41 | 13 | 12 | 12 | 12 | 34 | 33 | 31 | 35 | 12 | 11 | 18 | 20 | 18 | 17 | 843
17:00-17:30 | 42 | 33 | 29 | 35 | 11 | 10 | 48 | 50 | 15 | 49 | 33 | 10 | 14 | 18 | 35 | 38 | 34 | 11 | 9 | 17 | 10 | 23 | 22 | 16 | 24 | 10 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 713
17:30-18:00 | 35 | 28 | 23 | 28 | 11 | 9 | 43 | 36 | 13 | 39 | 28 | 9 | 9 | 16 | 30 | 31 | 27 | 12 | 8 | 11 | 11 | 20 | 13 | 12 | 16 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 585
18:00-18:30 | 25 | 21 | 21 | 23 | 10 | 9 | 35 | 31 | 10 | 30 | 23 | 8 | 8 | 14 | 22 | 24 | 24 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 482
18:30-19:00 | 20 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 21 | 23 | 10 | 20 | 15 | 9 | 8 | 13 | 14 | 15 | 17 | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 396
19:00-19:30 | 18 | 12 | 15 | 15 | 8 | 8 | 19 | 20 | 10 | 17 | 12 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9 | 7 | 12 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 15 | 8 | 360
19:30-20:00 | 15 | 10 | 16 | 13 | 9 | 9 | 14 | 12 | 11 | 18 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 18 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 353
20:00-20:30 | 12 | 9 | 16 | 15 | 9 | 9 | 12 | 11 | 11 | 18 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 12 | 15 | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 334
20:30-21:00 | 11 | 10 | 12 | 14 | 9 | 7 | 12 | 12 | 11 | 15 | 9 | 9 | 6 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 313
21:00-21:30 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 301
21:30-22:00 | 9 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 256
22:00-22:30 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 243
22:30-23:00 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 238
23:00-23:30 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 239
23:30-24:00 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 231
合 計(kWh) | 1546 | 1162 | 953 | 1212 | 622 | 423 | 1547 | 1580 | 1290 | 1495 | 1388 | 505 | 466 | 1209 | 1225 | 1225 | 1411 | 945 | 600 | 471 | 437 | 1347 | 1235 | 1276 | 1219 | 565 | 647 | 1068 | 902 | 797 | 622 | 31390
最大電力(kW) | 148 | 112 | 86 | 114 | 66 | 24 | 166 | 152 | 142 | 142 | 128 | 48 | 36 | 114 | 106 | 118 | 148 | 96 | 54 | 34 | 26 | 136 | 124 | 130 | 116 | 48 | 58 | 114 | 88 | 82 | 48 | 166
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1351 | 992 | 789 | 1038 | 481 | 276 | 1360 | 1372 | 1105 | 1311 | 1201 | 407 | 318 | 1028 | 1048 | 1045 | 1232 | 787 | 456 | 319 | 266 | 1152 | 1053 | 1094 | 1035 | 418 | 509 | 908 | 730 | 634 | 471 | 26186
夜 間 | 195 | 170 | 164 | 174 | 141 | 147 | 187 | 208 | 185 | 184 | 187 | 98 | 148 | 181 | 177 | 180 | 179 | 158 | 144 | 152 | 171 | 195 | 182 | 182 | 184 | 147 | 138 | 160 | 172 | 163 | 151 | 5204
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000002255100000000; 2025-07-08: 163; 2025-07-10: 146; 2025-07-12: 97; 2025-07-14: 85; 2025-07-16: 130; 2025-07-18: 152; 2025-07-20: 155; 2025-07-22: 105; 2025-07-24: 50; 2025-07-26: 86; 2025-07-28: 136; 2025-07-30: 166