## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 21865.12 |  | 当月末検針値 |  | 17849.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 15954 |  | kWh | 最大電力 |  | 149 |  | kW |  | 20724 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 21519.72 |  | 前月末検針値 |  | 17583.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 215
0:30- 1:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 220
1:00- 1:30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 209
1:30- 2:00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 212
2:00- 2:30 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 217
2:30- 3:00 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 207
3:00- 3:30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 219
3:30- 4:00 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 212
4:00- 4:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 209
4:30- 5:00 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 213
5:00- 5:30 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 211
5:30- 6:00 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 219
6:00- 6:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 230
6:30- 7:00 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 9 | 7 | 15 | 10 | 12 | 10 | 14 | 7 | 7 | 256
7:00- 7:30 | 11 | 7 | 7 | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 7 | 14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 11 | 12 | 7 | 7 | 27 | 23 | 22 | 18 | 21 | 7 | 11 | 340
7:30- 8:00 | 12 | 12 | 15 | 21 | 23 | 19 | 14 | 16 | 12 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 10 | 13 | 15 | 7 | 7 | 39 | 31 | 30 | 28 | 29 | 9 | 19 | 470
8:00- 8:30 | 15 | 12 | 13 | 40 | 31 | 20 | 22 | 21 | 17 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 18 | 16 | 13 | 19 | 7 | 7 | 50 | 59 | 46 | 48 | 47 | 10 | 25 | 631
8:30- 9:00 | 21 | 21 | 9 | 46 | 42 | 25 | 23 | 21 | 20 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 15 | 26 | 18 | 11 | 26 | 11 | 8 | 53 | 55 | 48 | 51 | 58 | 14 | 28 | 710
9:00- 9:30 | 32 | 30 | 10 | 42 | 49 | 23 | 23 | 25 | 19 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | 26 | 21 | 11 | 30 | 14 | 9 | 67 | 54 | 44 | 51 | 57 | 18 | 30 | 756
9:30-10:00 | 36 | 33 | 9 | 39 | 49 | 26 | 24 | 28 | 24 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 16 | 28 | 21 | 10 | 29 | 14 | 6 | 60 | 50 | 49 | 57 | 60 | 16 | 31 | 779
10:00-10:30 | 41 | 39 | 9 | 37 | 43 | 24 | 25 | 29 | 21 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 12 | 16 | 26 | 18 | 12 | 36 | 16 | 7 | 62 | 54 | 48 | 57 | 59 | 16 | 33 | 794
10:30-11:00 | 37 | 35 | 8 | 38 | 41 | 24 | 24 | 31 | 20 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 12 | 19 | 25 | 19 | 11 | 41 | 15 | 6 | 57 | 58 | 54 | 63 | 60 | 18 | 32 | 805
11:00-11:30 | 36 | 40 | 9 | 36 | 40 | 22 | 23 | 29 | 19 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 16 | 17 | 19 | 11 | 36 | 15 | 8 | 58 | 58 | 61 | 66 | 60 | 19 | 32 | 797
11:30-12:00 | 39 | 38 | 8 | 35 | 40 | 21 | 22 | 27 | 18 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 15 | 18 | 19 | 13 | 47 | 13 | 9 | 45 | 58 | 61 | 63 | 63 | 17 | 32 | 789
12:00-12:30 | 35 | 34 | 9 | 37 | 33 | 23 | 23 | 27 | 15 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 15 | 18 | 25 | 13 | 39 | 9 | 10 | 30 | 58 | 61 | 64 | 63 | 18 | 24 | 748
12:30-13:00 | 36 | 33 | 10 | 34 | 30 | 21 | 28 | 28 | 19 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 14 | 15 | 20 | 17 | 27 | 9 | 12 | 27 | 55 | 63 | 62 | 64 | 17 | 13 | 723
13:00-13:30 | 39 | 26 | 11 | 34 | 29 | 19 | 27 | 31 | 17 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 | 21 | 20 | 26 | 10 | 12 | 25 | 56 | 63 | 57 | 66 | 17 | 13 | 715
13:30-14:00 | 45 | 28 | 9 | 27 | 30 | 22 | 24 | 33 | 16 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 24 | 22 | 22 | 9 | 11 | 32 | 57 | 63 | 55 | 61 | 18 | 12 | 714
14:00-14:30 | 44 | 30 | 10 | 28 | 29 | 25 | 27 | 33 | 17 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 11 | 13 | 13 | 21 | 20 | 26 | 9 | 9 | 32 | 58 | 61 | 49 | 55 | 17 | 11 | 706
14:30-15:00 | 40 | 30 | 9 | 25 | 26 | 25 | 19 | 39 | 19 | 13 | 7 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 12 | 12 | 13 | 22 | 19 | 25 | 7 | 10 | 24 | 58 | 65 | 50 | 57 | 17 | 11 | 697
15:00-15:30 | 37 | 32 | 9 | 23 | 26 | 26 | 16 | 33 | 17 | 13 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 21 | 17 | 22 | 7 | 11 | 20 | 55 | 63 | 53 | 50 | 17 | 11 | 663
15:30-16:00 | 38 | 29 | 9 | 22 | 24 | 23 | 16 | 27 | 18 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 17 | 20 | 7 | 9 | 20 | 54 | 75 | 65 | 47 | 18 | 11 | 664
16:00-16:30 | 31 | 22 | 9 | 23 | 20 | 23 | 16 | 20 | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 1 | 19 | 14 | 21 | 7 | 10 | 19 | 69 | 63 | 66 | 47 | 14 | 11 | 621
16:30-17:00 | 20 | 16 | 7 | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 12 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 4 | 17 | 10 | 18 | 7 | 9 | 17 | 63 | 59 | 57 | 37 | 10 | 11 | 536
17:00-17:30 | 11 | 14 | 10 | 16 | 15 | 11 | 18 | 12 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 15 | 11 | 15 | 7 | 10 | 12 | 51 | 50 | 49 | 29 | 9 | 9 | 462
17:30-18:00 | 10 | 12 | 7 | 11 | 13 | 11 | 18 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 12 | 9 | 14 | 7 | 10 | 13 | 38 | 38 | 29 | 23 | 10 | 9 | 390
18:00-18:30 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 11 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 9 | 11 | 24 | 20 | 16 | 16 | 8 | 9 | 318
18:30-19:00 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 16 | 14 | 11 | 11 | 8 | 9 | 282
19:00-19:30 | 9 | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 277
19:30-20:00 | 9 | 10 | 7 | 8 | 15 | 8 | 12 | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 295
20:00-20:30 | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 12 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 16 | 15 | 13 | 10 | 9 | 9 | 291
20:30-21:00 | 9 | 8 | 7 | 8 | 19 | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 286
21:00-21:30 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 12 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 265
21:30-22:00 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 243
22:00-22:30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 231
22:30-23:00 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 231
23:00-23:30 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 221
23:30-24:00 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 225
合 計(kWh) | 864 | 766 | 392 | 836 | 893 | 664 | 662 | 752 | 544 | 415 | 330 | 393 | 363 | 366 | 339 | 349 | 418 | 462 | 516 | 557 | 522 | 761 | 397 | 389 | 1014 | 1425 | 1451 | 1396 | 1340 | 524 | 624 | 20724
最大電力(kW) | 90 | 80 | 30 | 92 | 98 | 52 | 56 | 78 | 48 | 28 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 24 | 38 | 56 | 50 | 44 | 94 | 32 | 24 | 134 | 138 | 150 | 132 | 132 | 38 | 66 | 150
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 713 | 621 | 241 | 677 | 730 | 496 | 516 | 598 | 400 | 242 | 192 | 256 | 226 | 229 | 203 | 210 | 277 | 322 | 376 | 460 | 366 | 608 | 256 | 249 | 809 | 1237 | 1254 | 1208 | 1148 | 379 | 458 | 15957
夜 間 | 151 | 145 | 151 | 159 | 163 | 168 | 146 | 154 | 144 | 173 | 138 | 137 | 137 | 137 | 136 | 139 | 141 | 140 | 140 | 97 | 156 | 153 | 141 | 140 | 205 | 188 | 197 | 188 | 192 | 145 | 166 | 4767
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000002255100000000; 2025-08-08: 146; 2025-08-10: 97; 2025-08-12: 85; 2025-08-14: 130; 2025-08-16: 152; 2025-08-18: 155; 2025-08-20: 105; 2025-08-22: 50; 2025-08-24: 86; 2025-08-26: 136; 2025-08-28: 166; 2025-08-30: 149