## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 22353.21 |  | 当月末検針値 |  | 18245.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 23790 |  | kWh | 最大電力 |  | 143 |  | kW |  | 29285 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 21865.12 |  | 前月末検針値 |  | 17849.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 235
0:30- 1:00 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 231
1:00- 1:30 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |  | 225
1:30- 2:00 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 229
2:00- 2:30 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 219
2:30- 3:00 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 223
3:00- 3:30 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |  | 216
3:30- 4:00 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 219
4:00- 4:30 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |  | 209
4:30- 5:00 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |  | 214
5:00- 5:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 |  | 213
5:30- 6:00 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |  | 224
6:00- 6:30 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 7 | 7 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 6 | 6 | 12 | 9 |  | 311
6:30- 7:00 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 7 | 7 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 9 | 8 | 7 | 16 | 17 | 16 | 14 | 9 | 7 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 8 | 7 | 15 | 11 |  | 378
7:00- 7:30 | 26 | 23 | 21 | 21 | 20 | 8 | 6 | 24 | 26 | 22 | 25 | 21 | 11 | 8 | 7 | 22 | 24 | 21 | 16 | 9 | 7 | 19 | 9 | 22 | 20 | 19 | 8 | 8 | 20 | 15 |  | 508
7:30- 8:00 | 37 | 30 | 29 | 29 | 26 | 7 | 9 | 31 | 31 | 27 | 30 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37 | 33 | 28 | 25 | 13 | 10 | 24 | 8 | 29 | 22 | 24 | 9 | 12 | 26 | 20 |  | 663
8:00- 8:30 | 53 | 46 | 51 | 45 | 43 | 8 | 9 | 47 | 47 | 40 | 46 | 39 | 12 | 9 | 8 | 47 | 43 | 37 | 32 | 18 | 9 | 37 | 10 | 42 | 40 | 43 | 11 | 14 | 38 | 27 |  | 951
8:30- 9:00 | 61 | 47 | 55 | 51 | 49 | 11 | 8 | 50 | 50 | 47 | 55 | 47 | 12 | 11 | 9 | 47 | 50 | 36 | 40 | 21 | 9 | 42 | 13 | 46 | 51 | 46 | 13 | 12 | 41 | 32 |  | 1062
9:00- 9:30 | 60 | 45 | 52 | 56 | 52 | 12 | 9 | 48 | 50 | 43 | 55 | 44 | 12 | 15 | 10 | 50 | 48 | 36 | 39 | 25 | 10 | 42 | 13 | 49 | 52 | 47 | 18 | 12 | 44 | 36 |  | 1084
9:30-10:00 | 65 | 45 | 57 | 53 | 51 | 13 | 12 | 50 | 51 | 43 | 57 | 50 | 12 | 12 | 10 | 51 | 49 | 40 | 29 | 25 | 10 | 44 | 15 | 52 | 45 | 56 | 18 | 11 | 42 | 38 |  | 1106
10:00-10:30 | 63 | 45 | 56 | 57 | 57 | 14 | 11 | 52 | 53 | 41 | 54 | 53 | 11 | 14 | 10 | 55 | 51 | 40 | 22 | 27 | 10 | 43 | 18 | 53 | 53 | 54 | 21 | 10 | 43 | 40 |  | 1131
10:30-11:00 | 64 | 50 | 60 | 57 | 55 | 15 | 11 | 53 | 53 | 41 | 56 | 54 | 11 | 15 | 10 | 55 | 52 | 41 | 21 | 26 | 10 | 48 | 19 | 58 | 55 | 49 | 20 | 9 | 41 | 40 |  | 1149
11:00-11:30 | 64 | 55 | 62 | 58 | 50 | 15 | 12 | 50 | 56 | 42 | 55 | 54 | 12 | 16 | 9 | 54 | 53 | 44 | 22 | 24 | 11 | 50 | 19 | 63 | 55 | 52 | 17 | 10 | 42 | 45 |  | 1171
11:30-12:00 | 62 | 55 | 61 | 54 | 54 | 11 | 11 | 56 | 57 | 44 | 59 | 52 | 12 | 16 | 11 | 62 | 56 | 47 | 23 | 21 | 12 | 48 | 18 | 62 | 57 | 52 | 17 | 9 | 44 | 46 |  | 1189
12:00-12:30 | 65 | 55 | 63 | 54 | 54 | 10 | 10 | 55 | 54 | 44 | 61 | 50 | 14 | 25 | 10 | 67 | 57 | 47 | 30 | 12 | 11 | 48 | 18 | 63 | 57 | 57 | 17 | 11 | 46 | 48 |  | 1213
12:30-13:00 | 69 | 55 | 62 | 54 | 53 | 11 | 10 | 60 | 56 | 45 | 60 | 54 | 12 | 21 | 11 | 66 | 63 | 48 | 48 | 12 | 12 | 50 | 18 | 63 | 59 | 58 | 15 | 11 | 45 | 47 |  | 1248
13:00-13:30 | 67 | 59 | 63 | 58 | 59 | 11 | 10 | 59 | 56 | 49 | 59 | 55 | 14 | 19 | 12 | 66 | 65 | 57 | 57 | 9 | 12 | 53 | 13 | 63 | 61 | 60 | 15 | 10 | 47 | 45 |  | 1283
13:30-14:00 | 66 | 61 | 72 | 58 | 57 | 9 | 10 | 61 | 56 | 58 | 58 | 57 | 14 | 16 | 11 | 66 | 65 | 57 | 58 | 9 | 12 | 51 | 9 | 64 | 66 | 59 | 9 | 11 | 48 | 46 |  | 1294
14:00-14:30 | 64 | 57 | 64 | 51 | 51 | 11 | 10 | 42 | 39 | 46 | 63 | 53 | 12 | 14 | 10 | 62 | 62 | 45 | 54 | 10 | 12 | 49 | 10 | 60 | 60 | 52 | 10 | 11 | 40 | 43 |  | 1167
14:30-15:00 | 64 | 55 | 62 | 49 | 57 | 10 | 10 | 25 | 20 | 38 | 64 | 50 | 12 | 12 | 10 | 61 | 60 | 45 | 53 | 11 | 11 | 50 | 9 | 60 | 57 | 53 | 9 | 11 | 42 | 40 |  | 1110
15:00-15:30 | 67 | 59 | 61 | 43 | 57 | 10 | 9 | 20 | 20 | 35 | 60 | 50 | 12 | 12 | 10 | 62 | 55 | 42 | 55 | 10 | 10 | 42 | 9 | 66 | 53 | 50 | 9 | 9 | 41 | 42 |  | 1080
15:30-16:00 | 66 | 69 | 68 | 49 | 34 | 10 | 10 | 16 | 18 | 29 | 59 | 44 | 12 | 10 | 10 | 61 | 53 | 50 | 65 | 10 | 9 | 37 | 8 | 57 | 48 | 46 | 9 | 10 | 42 | 41 |  | 1050
16:00-16:30 | 56 | 60 | 59 | 44 | 28 | 9 | 9 | 14 | 17 | 25 | 56 | 39 | 12 | 10 | 10 | 54 | 57 | 50 | 55 | 10 | 9 | 22 | 9 | 52 | 39 | 42 | 9 | 9 | 37 | 37 |  | 939
16:30-17:00 | 35 | 52 | 49 | 40 | 25 | 9 | 9 | 13 | 13 | 21 | 49 | 37 | 11 | 9 | 9 | 51 | 53 | 42 | 47 | 9 | 9 | 17 | 9 | 45 | 34 | 38 | 8 | 9 | 32 | 32 |  | 816
17:00-17:30 | 22 | 44 | 40 | 31 | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 37 | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 43 | 35 | 34 | 9 | 9 | 15 | 9 | 33 | 29 | 30 | 8 | 9 | 18 | 25 |  | 661
17:30-18:00 | 16 | 25 | 31 | 23 | 18 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 28 | 24 | 9 | 9 | 9 | 34 | 34 | 27 | 24 | 9 | 9 | 11 | 8 | 28 | 26 | 24 | 7 | 9 | 15 | 21 |  | 529
18:00-18:30 | 14 | 17 | 19 | 18 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 16 | 15 | 16 | 15 | 9 | 9 | 10 | 7 | 16 | 14 | 16 | 7 | 9 | 12 | 12 |  | 368
18:30-19:00 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 15 | 14 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 13 | 15 | 6 | 9 | 10 | 12 |  | 334
19:00-19:30 | 12 | 12 | 15 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | 14 | 11 | 14 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 11 | 13 | 9 | 8 | 10 | 12 |  | 323
19:30-20:00 | 12 | 13 | 15 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 8 | 9 | 9 | 13 | 11 | 15 | 12 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | 8 | 9 | 10 | 12 |  | 324
20:00-20:30 | 11 | 11 | 15 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 15 | 12 | 7 | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | 13 |  | 326
20:30-21:00 | 12 | 11 | 14 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 15 | 12 | 8 | 9 | 8 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 |  | 316
21:00-21:30 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 |  | 298
21:30-22:00 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |  | 267
22:00-22:30 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |  | 250
22:30-23:00 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |  | 248
23:00-23:30 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 |  | 242
23:30-24:00 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |  | 239
合 計(kWh) | 1453 | 1328 | 1459 | 1286 | 1208 | 442 | 410 | 1077 | 1073 | 1038 | 1399 | 1229 | 463 | 507 | 440 | 1429 | 1381 | 1192 | 1099 | 548 | 421 | 1068 | 468 | 1368 | 1287 | 1250 | 460 | 412 | 1058 | 1032 |  | 29285
最大電力(kW) | 138 | 138 | 144 | 116 | 118 | 30 | 24 | 122 | 114 | 116 | 128 | 114 | 28 | 50 | 24 | 134 | 130 | 114 | 130 | 54 | 24 | 106 | 38 | 132 | 132 | 120 | 42 | 28 | 96 | 96 |  | 144
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1243 | 1132 | 1263 | 1078 | 1014 | 286 | 268 | 874 | 871 | 839 | 1193 | 1029 | 304 | 348 | 269 | 1221 | 1165 | 979 | 907 | 378 | 273 | 874 | 323 | 1177 | 1095 | 1064 | 321 | 271 | 869 | 861 |  | 23789
夜 間 | 210 | 196 | 196 | 208 | 194 | 156 | 142 | 203 | 202 | 199 | 206 | 200 | 159 | 159 | 171 | 208 | 216 | 213 | 192 | 170 | 148 | 194 | 145 | 191 | 192 | 186 | 139 | 141 | 189 | 171 |  | 5496
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000002255100000000; 2025-09-08: 97; 2025-09-10: 85; 2025-09-12: 130; 2025-09-14: 152; 2025-09-16: 155; 2025-09-18: 105; 2025-09-20: 50; 2025-09-22: 86; 2025-09-24: 136; 2025-09-26: 166; 2025-09-28: 149; 2025-09-30: 143