## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 23497.68 |  | 当月末検針値 |  | 19180.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 18684 |  | kWh | 最大電力 |  | 143 |  | kW |  | 22606 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 23120.91 |  | 前月末検針値 |  | 18869.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 127
0:30- 1:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 124
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 126
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 126
2:00- 2:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 121
2:30- 3:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 126
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 128
3:30- 4:00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 124
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 121
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 119
5:00- 5:30 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 124
5:30- 6:00 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 139
6:00- 6:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 25 | 27 | 4 | 4 | 3 | 26 | 23 | 5 | 5 | 4 | 21 | 4 | 24 | 24 | 23 | 4 | 4 | 27 | 23 | 25 | 19 | 6 | 3 | 367
6:30- 7:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 23 | 22 | 26 | 3 | 3 | 5 | 22 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 | 6 | 21 | 23 | 22 | 4 | 3 | 24 | 21 | 23 | 23 | 28 | 4 | 394
7:00- 7:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 22 | 29 | 27 | 4 | 4 | 3 | 26 | 23 | 7 | 4 | 4 | 23 | 8 | 24 | 25 | 28 | 4 | 6 | 25 | 22 | 26 | 27 | 27 | 4 | 445
7:30- 8:00 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 14 | 12 | 31 | 32 | 33 | 7 | 5 | 6 | 33 | 28 | 14 | 6 | 10 | 30 | 16 | 37 | 41 | 35 | 4 | 10 | 37 | 38 | 38 | 44 | 38 | 4 | 635
8:00- 8:30 | 3 | 4 | 3 | 11 | 15 | 23 | 15 | 45 | 57 | 58 | 10 | 9 | 10 | 60 | 46 | 32 | 8 | 9 | 43 | 27 | 48 | 57 | 58 | 7 | 8 | 58 | 57 | 56 | 54 | 54 | 6 | 951
8:30- 9:00 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | 23 | 20 | 61 | 60 | 69 | 8 | 7 | 10 | 67 | 57 | 42 | 9 | 9 | 47 | 40 | 55 | 64 | 63 | 15 | 10 | 69 | 61 | 63 | 71 | 62 | 12 | 1112
9:00- 9:30 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 24 | 26 | 55 | 57 | 68 | 9 | 8 | 11 | 68 | 55 | 40 | 18 | 9 | 49 | 36 | 53 | 69 | 63 | 13 | 9 | 62 | 57 | 59 | 65 | 59 | 12 | 1088
9:30-10:00 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 24 | 40 | 50 | 55 | 61 | 9 | 7 | 9 | 66 | 50 | 39 | 19 | 9 | 48 | 43 | 52 | 68 | 64 | 14 | 12 | 61 | 57 | 57 | 63 | 61 | 14 | 1084
10:00-10:30 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 | 23 | 37 | 52 | 52 | 54 | 8 | 9 | 7 | 62 | 47 | 37 | 18 | 8 | 45 | 55 | 55 | 69 | 64 | 12 | 13 | 58 | 56 | 58 | 61 | 59 | 13 | 1064
10:30-11:00 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | 24 | 35 | 47 | 48 | 53 | 9 | 8 | 9 | 61 | 45 | 33 | 17 | 8 | 42 | 51 | 54 | 64 | 65 | 11 | 20 | 59 | 57 | 58 | 60 | 56 | 12 | 1035
11:00-11:30 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 26 | 30 | 44 | 48 | 51 | 8 | 7 | 10 | 55 | 43 | 29 | 15 | 8 | 40 | 49 | 54 | 63 | 69 | 11 | 24 | 57 | 58 | 56 | 59 | 57 | 11 | 1009
11:30-12:00 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 24 | 28 | 41 | 43 | 45 | 8 | 6 | 9 | 55 | 44 | 28 | 13 | 8 | 38 | 50 | 52 | 60 | 68 | 12 | 22 | 53 | 62 | 57 | 61 | 51 | 9 | 978
12:00-12:30 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | 36 | 44 | 41 | 7 | 7 | 9 | 52 | 43 | 31 | 13 | 5 | 35 | 49 | 50 | 61 | 63 | 11 | 18 | 50 | 58 | 54 | 58 | 45 | 7 | 927
12:30-13:00 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 21 | 21 | 31 | 44 | 38 | 7 | 7 | 9 | 51 | 45 | 27 | 9 | 5 | 34 | 48 | 51 | 59 | 60 | 12 | 13 | 51 | 57 | 53 | 57 | 48 | 6 | 889
13:00-13:30 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 16 | 16 | 31 | 40 | 34 | 7 | 6 | 6 | 51 | 42 | 25 | 7 | 5 | 33 | 42 | 51 | 61 | 61 | 7 | 12 | 50 | 52 | 55 | 57 | 51 | 6 | 852
13:30-14:00 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | 13 | 28 | 36 | 29 | 8 | 7 | 5 | 52 | 42 | 24 | 6 | 5 | 36 | 39 | 56 | 59 | 66 | 8 | 12 | 52 | 52 | 54 | 57 | 59 | 6 | 853
14:00-14:30 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 26 | 39 | 28 | 7 | 8 | 5 | 48 | 43 | 24 | 7 | 4 | 33 | 35 | 52 | 56 | 66 | 7 | 13 | 57 | 49 | 51 | 59 | 54 | 5 | 826
14:30-15:00 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 24 | 37 | 26 | 8 | 7 | 5 | 45 | 42 | 20 | 8 | 6 | 32 | 34 | 50 | 57 | 64 | 8 | 11 | 53 | 45 | 49 | 61 | 48 | 6 | 796
15:00-15:30 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | 21 | 39 | 23 | 8 | 7 | 5 | 42 | 37 | 19 | 7 | 5 | 28 | 34 | 48 | 51 | 64 | 7 | 9 | 54 | 39 | 52 | 59 | 46 | 5 | 761
15:30-16:00 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 12 | 12 | 24 | 37 | 24 | 8 | 7 | 5 | 47 | 43 | 18 | 7 | 4 | 31 | 38 | 30 | 49 | 49 | 8 | 9 | 48 | 43 | 58 | 48 | 42 | 5 | 736
16:00-16:30 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 11 | 12 | 22 | 30 | 21 | 8 | 8 | 8 | 40 | 36 | 18 | 7 | 5 | 21 | 35 | 20 | 44 | 46 | 6 | 10 | 40 | 40 | 47 | 40 | 35 | 6 | 643
16:30-17:00 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 17 | 19 | 10 | 8 | 7 | 7 | 33 | 26 | 17 | 7 | 5 | 13 | 27 | 20 | 38 | 44 | 7 | 10 | 18 | 31 | 42 | 38 | 27 | 6 | 525
17:00-17:30 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 19 | 16 | 12 | 6 | 5 | 10 | 16 | 13 | 28 | 36 | 8 | 9 | 13 | 23 | 25 | 25 | 22 | 6 | 389
17:30-18:00 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 24 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 20 | 14 | 3 | 274
18:00-18:30 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 19 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 18 | 10 | 4 | 253
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 7 | 10 | 9 | 13 | 15 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 4 | 254
19:00-19:30 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 7 | 12 | 9 | 13 | 15 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 12 | 17 | 4 | 255
19:30-20:00 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 6 | 7 | 11 | 11 | 12 | 16 | 9 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | 4 | 257
20:00-20:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 5 | 243
20:30-21:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 233
21:00-21:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 217
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 182
22:00-22:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 158
22:30-23:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 147
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 139
23:30-24:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 130
合 計(kWh) | 179 | 179 | 205 | 264 | 362 | 514 | 557 | 886 | 1034 | 973 | 284 | 268 | 296 | 1215 | 1043 | 695 | 318 | 258 | 891 | 937 | 1123 | 1374 | 1447 | 361 | 384 | 1219 | 1209 | 1269 | 1374 | 1219 | 269 | 22606
最大電力(kW) | 10 | 10 | 14 | 24 | 30 | 52 | 80 | 122 | 120 | 138 | 20 | 18 | 22 | 136 | 114 | 84 | 38 | 20 | 98 | 110 | 112 | 138 | 138 | 30 | 48 | 138 | 124 | 126 | 142 | 124 | 28 | 142
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 103 | 105 | 130 | 185 | 263 | 419 | 458 | 737 | 862 | 798 | 206 | 193 | 217 | 1047 | 878 | 594 | 240 | 173 | 727 | 834 | 950 | 1185 | 1263 | 249 | 301 | 1037 | 1044 | 1086 | 1166 | 1042 | 194 | 18686
夜 間 | 76 | 74 | 75 | 79 | 99 | 95 | 99 | 149 | 172 | 175 | 78 | 75 | 79 | 168 | 165 | 101 | 78 | 85 | 164 | 103 | 173 | 189 | 184 | 112 | 83 | 182 | 165 | 183 | 208 | 177 | 75 | 3920
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000002255100000000; 2026-01-08: 155; 2026-01-10: 105; 2026-01-12: 50; 2026-01-14: 86; 2026-01-16: 136; 2026-01-18: 166; 2026-01-20: 149; 2026-01-22: 143; 2026-01-24: 128; 2026-01-26: 61; 2026-01-28: 118; 2026-01-30: 143