## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 23839.21 |  | 当月末検針値 |  | 19459.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 16740 |  | kWh | 最大電力 |  | 138 |  | kW |  | 20492 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 23497.68 |  | 前月末検針値 |  | 19180.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 111
0:30- 1:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 112
1:00- 1:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 110
1:30- 2:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 107
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 105
2:30- 3:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 103
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 106
3:30- 4:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 105
4:00- 4:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 105
4:30- 5:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 104
5:00- 5:30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 104
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | 7 | 4 |  |  |  | 147
6:00- 6:30 | 4 | 21 | 27 | 25 | 24 | 23 | 4 | 3 | 23 | 11 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 8 | 24 | 26 | 25 | 22 | 3 | 3 | 3 | 24 | 19 | 18 | 18 | 3 |  |  |  | 401
6:30- 7:00 | 4 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 4 | 4 | 23 | 24 | 4 | 6 | 22 | 4 | 4 | 10 | 22 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | 19 | 17 | 4 |  |  |  | 390
7:00- 7:30 | 4 | 26 | 38 | 25 | 23 | 23 | 4 | 4 | 27 | 23 | 4 | 10 | 29 | 4 | 4 | 24 | 27 | 24 | 24 | 20 | 3 | 3 | 3 | 24 | 20 | 19 | 18 | 5 |  |  |  | 462
7:30- 8:00 | 3 | 35 | 52 | 32 | 29 | 27 | 4 | 4 | 46 | 42 | 4 | 19 | 35 | 5 | 4 | 35 | 34 | 34 | 34 | 29 | 6 | 6 | 5 | 32 | 27 | 24 | 25 | 7 |  |  |  | 639
8:00- 8:30 | 11 | 55 | 60 | 39 | 40 | 39 | 4 | 5 | 57 | 53 | 6 | 36 | 50 | 7 | 5 | 43 | 47 | 51 | 51 | 33 | 6 | 4 | 4 | 44 | 36 | 29 | 36 | 7 |  |  |  | 858
8:30- 9:00 | 9 | 66 | 63 | 57 | 51 | 51 | 3 | 8 | 69 | 63 | 8 | 51 | 55 | 9 | 6 | 48 | 47 | 54 | 52 | 38 | 9 | 5 | 4 | 52 | 42 | 31 | 37 | 7 |  |  |  | 995
9:00- 9:30 | 9 | 60 | 63 | 54 | 43 | 45 | 4 | 9 | 69 | 63 | 9 | 47 | 53 | 11 | 7 | 48 | 53 | 49 | 54 | 34 | 10 | 6 | 5 | 43 | 43 | 26 | 36 | 9 |  |  |  | 962
9:30-10:00 | 9 | 65 | 59 | 49 | 42 | 43 | 4 | 9 | 65 | 66 | 8 | 44 | 50 | 13 | 6 | 46 | 51 | 46 | 55 | 34 | 11 | 6 | 4 | 42 | 42 | 31 | 37 | 11 |  |  |  | 948
10:00-10:30 | 9 | 59 | 58 | 45 | 42 | 42 | 4 | 9 | 63 | 60 | 8 | 41 | 45 | 13 | 6 | 50 | 52 | 46 | 49 | 34 | 9 | 6 | 6 | 42 | 44 | 34 | 36 | 9 |  |  |  | 921
10:30-11:00 | 9 | 52 | 58 | 44 | 41 | 42 | 3 | 8 | 60 | 61 | 9 | 39 | 46 | 11 | 9 | 45 | 46 | 46 | 50 | 33 | 9 | 5 | 8 | 40 | 46 | 30 | 39 | 9 |  |  |  | 898
11:00-11:30 | 8 | 49 | 53 | 42 | 41 | 40 | 4 | 7 | 57 | 58 | 8 | 35 | 44 | 12 | 8 | 50 | 45 | 48 | 47 | 33 | 7 | 5 | 8 | 46 | 44 | 32 | 40 | 11 |  |  |  | 882
11:30-12:00 | 8 | 54 | 51 | 41 | 40 | 37 | 4 | 7 | 56 | 61 | 9 | 34 | 44 | 10 | 9 | 51 | 44 | 47 | 47 | 36 | 8 | 6 | 7 | 44 | 42 | 30 | 38 | 10 |  |  |  | 875
12:00-12:30 | 9 | 51 | 48 | 40 | 36 | 41 | 3 | 7 | 53 | 59 | 9 | 36 | 42 | 11 | 9 | 51 | 39 | 46 | 45 | 38 | 7 | 5 | 8 | 43 | 42 | 31 | 35 | 9 |  |  |  | 853
12:30-13:00 | 8 | 54 | 48 | 40 | 36 | 42 | 9 | 6 | 53 | 57 | 7 | 34 | 39 | 11 | 7 | 53 | 37 | 46 | 45 | 36 | 6 | 6 | 7 | 43 | 40 | 32 | 33 | 8 |  |  |  | 843
13:00-13:30 | 8 | 54 | 48 | 41 | 37 | 41 | 6 | 7 | 52 | 54 | 8 | 30 | 40 | 8 | 8 | 48 | 39 | 44 | 43 | 37 | 6 | 5 | 7 | 45 | 39 | 33 | 36 | 5 |  |  |  | 829
13:30-14:00 | 8 | 62 | 48 | 40 | 38 | 21 | 7 | 8 | 49 | 55 | 7 | 27 | 39 | 7 | 7 | 51 | 38 | 44 | 42 | 38 | 5 | 5 | 7 | 51 | 41 | 30 | 38 | 6 |  |  |  | 819
14:00-14:30 | 6 | 61 | 45 | 41 | 26 | 15 | 9 | 7 | 41 | 50 | 6 | 27 | 35 | 6 | 6 | 47 | 34 | 36 | 41 | 32 | 5 | 5 | 6 | 46 | 38 | 27 | 34 | 5 |  |  |  | 737
14:30-15:00 | 6 | 57 | 41 | 40 | 16 | 10 | 8 | 7 | 27 | 44 | 5 | 24 | 32 | 6 | 5 | 45 | 32 | 34 | 38 | 28 | 5 | 6 | 6 | 42 | 40 | 25 | 32 | 6 |  |  |  | 667
15:00-15:30 | 6 | 61 | 40 | 39 | 15 | 8 | 9 | 7 | 23 | 41 | 6 | 24 | 26 | 6 | 5 | 42 | 30 | 32 | 34 | 24 | 6 | 5 | 6 | 40 | 37 | 22 | 27 | 6 |  |  |  | 627
15:30-16:00 | 6 | 54 | 41 | 41 | 12 | 7 | 7 | 7 | 22 | 49 | 6 | 23 | 23 | 4 | 5 | 47 | 28 | 34 | 41 | 22 | 6 | 5 | 5 | 44 | 41 | 19 | 20 | 5 |  |  |  | 624
16:00-16:30 | 6 | 40 | 35 | 35 | 10 | 8 | 7 | 8 | 18 | 43 | 6 | 25 | 21 | 4 | 5 | 35 | 27 | 29 | 33 | 24 | 5 | 6 | 5 | 42 | 33 | 19 | 20 | 5 |  |  |  | 554
16:30-17:00 | 8 | 21 | 22 | 28 | 11 | 7 | 7 | 7 | 12 | 41 | 6 | 24 | 20 | 6 | 4 | 21 | 24 | 23 | 28 | 21 | 6 | 5 | 6 | 32 | 28 | 17 | 18 | 5 |  |  |  | 458
17:00-17:30 | 7 | 17 | 15 | 16 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 37 | 7 | 20 | 16 | 5 | 5 | 17 | 19 | 21 | 23 | 18 | 4 | 4 | 6 | 26 | 24 | 16 | 15 | 5 |  |  |  | 384
17:30-18:00 | 6 | 13 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 18 | 6 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 13 | 13 | 15 | 12 | 5 | 5 | 6 | 15 | 15 | 10 | 11 | 5 |  |  |  | 267
18:00-18:30 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 12 | 15 | 8 | 9 | 5 |  |  |  | 233
18:30-19:00 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 7 | 12 | 6 |  |  |  | 238
19:00-19:30 | 6 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 8 | 10 | 7 |  |  |  | 231
19:30-20:00 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 5 | 10 | 7 | 11 | 7 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 6 |  |  |  | 229
20:00-20:30 | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 |  |  |  | 224
20:30-21:00 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 |  |  |  | 218
21:00-21:30 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 |  |  |  | 197
21:30-22:00 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 167
22:00-22:30 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |  |  |  | 147
22:30-23:00 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |  |  |  | 145
23:00-23:30 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 130
23:30-24:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 121
合 計(kWh) | 282 | 1255 | 1193 | 1017 | 823 | 787 | 237 | 309 | 1122 | 1283 | 263 | 811 | 977 | 278 | 255 | 1063 | 992 | 1035 | 1077 | 822 | 252 | 224 | 256 | 1055 | 994 | 736 | 827 | 267 |  |  |  | 20492
最大電力(kW) | 22 | 132 | 126 | 114 | 102 | 102 | 18 | 20 | 138 | 132 | 18 | 102 | 110 | 26 | 18 | 106 | 106 | 108 | 110 | 76 | 22 | 12 | 16 | 104 | 92 | 68 | 80 | 22 |  |  |  | 138
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 204 | 1083 | 986 | 844 | 659 | 627 | 160 | 220 | 927 | 1113 | 187 | 701 | 794 | 200 | 175 | 914 | 819 | 866 | 908 | 670 | 175 | 146 | 173 | 890 | 840 | 586 | 684 | 187 |  |  |  | 16738
夜 間 | 78 | 172 | 207 | 173 | 164 | 160 | 77 | 89 | 195 | 170 | 76 | 110 | 183 | 78 | 80 | 149 | 173 | 169 | 169 | 152 | 77 | 78 | 83 | 165 | 154 | 150 | 143 | 80 |  |  |  | 3754
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000002255100000000; 2026-02-08: 105; 2026-02-10: 50; 2026-02-12: 86; 2026-02-14: 136; 2026-02-16: 166; 2026-02-18: 149; 2026-02-20: 143; 2026-02-22: 128; 2026-02-24: 61; 2026-02-26: 118; 2026-02-28: 143 |  | 138