## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 24109.64 |  | 当月末検針値 |  | 19672.3 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 12756 |  | kWh | 最大電力 |  | 109 |  | kW |  | 16226 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 23839.21 |  | 前月末検針値 |  | 19459.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 138
0:30- 1:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 140
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 133
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 131
2:00- 2:30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 124
2:30- 3:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 128
3:00- 3:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 120
3:30- 4:00 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 130
4:00- 4:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 127
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 120
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 123
5:30- 6:00 | 4 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 134
6:00- 6:30 | 4 | 19 | 19 | 19 | 23 | 13 | 4 | 4 | 20 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 234
6:30- 7:00 | 4 | 18 | 17 | 19 | 20 | 17 | 3 | 3 | 23 | 5 | 28 | 23 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 287
7:00- 7:30 | 3 | 20 | 18 | 21 | 22 | 18 | 4 | 5 | 27 | 11 | 28 | 21 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 328
7:30- 8:00 | 5 | 28 | 25 | 30 | 28 | 24 | 7 | 9 | 30 | 17 | 37 | 31 | 16 | 4 | 3 | 14 | 17 | 15 | 13 | 6 | 7 | 6 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 451
8:00- 8:30 | 5 | 32 | 33 | 34 | 44 | 31 | 9 | 7 | 39 | 25 | 47 | 38 | 25 | 6 | 4 | 25 | 22 | 24 | 15 | 8 | 8 | 5 | 18 | 16 | 12 | 10 | 11 | 4 | 6 | 9 | 7 | 579
8:30- 9:00 | 5 | 35 | 39 | 38 | 54 | 39 | 11 | 8 | 53 | 39 | 47 | 40 | 34 | 5 | 5 | 35 | 27 | 40 | 21 | 9 | 7 | 6 | 24 | 23 | 13 | 14 | 15 | 7 | 7 | 10 | 7 | 717
9:00- 9:30 | 5 | 34 | 36 | 43 | 52 | 37 | 16 | 9 | 48 | 43 | 42 | 39 | 36 | 6 | 6 | 33 | 24 | 40 | 22 | 9 | 10 | 6 | 24 | 15 | 15 | 13 | 15 | 7 | 6 | 10 | 8 | 709
9:30-10:00 | 4 | 35 | 38 | 40 | 50 | 37 | 16 | 7 | 45 | 38 | 41 | 36 | 33 | 7 | 5 | 34 | 24 | 35 | 21 | 7 | 10 | 6 | 26 | 15 | 16 | 14 | 12 | 7 | 4 | 11 | 9 | 683
10:00-10:30 | 5 | 34 | 43 | 41 | 51 | 36 | 15 | 8 | 44 | 37 | 42 | 39 | 31 | 8 | 5 | 32 | 23 | 33 | 20 | 8 | 8 | 6 | 24 | 13 | 16 | 16 | 12 | 7 | 5 | 12 | 9 | 683
10:30-11:00 | 5 | 32 | 42 | 40 | 46 | 37 | 14 | 8 | 47 | 37 | 40 | 44 | 32 | 9 | 6 | 29 | 24 | 32 | 19 | 6 | 8 | 6 | 22 | 17 | 18 | 15 | 12 | 7 | 5 | 12 | 11 | 682
11:00-11:30 | 6 | 32 | 42 | 42 | 42 | 34 | 14 | 7 | 47 | 32 | 37 | 41 | 29 | 9 | 8 | 28 | 23 | 36 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 | 17 | 14 | 11 | 7 | 6 | 12 | 10 | 663
11:30-12:00 | 6 | 34 | 41 | 39 | 42 | 34 | 13 | 7 | 46 | 33 | 37 | 38 | 32 | 9 | 7 | 27 | 22 | 33 | 18 | 6 | 9 | 4 | 20 | 17 | 16 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 9 | 647
12:00-12:30 | 5 | 34 | 37 | 40 | 42 | 31 | 14 | 8 | 48 | 34 | 43 | 38 | 32 | 8 | 7 | 28 | 22 | 27 | 17 | 7 | 9 | 4 | 20 | 16 | 15 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 640
12:30-13:00 | 6 | 33 | 37 | 37 | 41 | 30 | 13 | 6 | 48 | 36 | 41 | 38 | 28 | 7 | 7 | 26 | 21 | 27 | 17 | 6 | 8 | 4 | 20 | 16 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 10 | 620
13:00-13:30 | 6 | 36 | 41 | 35 | 37 | 31 | 12 | 7 | 46 | 34 | 47 | 37 | 23 | 8 | 6 | 21 | 21 | 30 | 19 | 7 | 6 | 5 | 21 | 15 | 18 | 11 | 12 | 7 | 6 | 11 | 10 | 626
13:30-14:00 | 6 | 32 | 45 | 35 | 35 | 25 | 12 | 6 | 48 | 35 | 46 | 38 | 22 | 7 | 6 | 21 | 18 | 27 | 19 | 6 | 7 | 5 | 21 | 17 | 17 | 11 | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 610
14:00-14:30 | 6 | 29 | 41 | 36 | 29 | 13 | 9 | 6 | 46 | 31 | 37 | 36 | 18 | 8 | 6 | 21 | 14 | 24 | 14 | 6 | 7 | 5 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 11 | 546
14:30-15:00 | 6 | 34 | 40 | 32 | 26 | 16 | 10 | 7 | 43 | 30 | 36 | 29 | 17 | 8 | 6 | 22 | 13 | 23 | 20 | 6 | 6 | 5 | 20 | 15 | 15 | 11 | 9 | 5 | 6 | 9 | 10 | 535
15:00-15:30 | 6 | 26 | 41 | 29 | 24 | 14 | 8 | 8 | 33 | 29 | 32 | 28 | 16 | 8 | 6 | 18 | 15 | 21 | 17 | 6 | 7 | 5 | 16 | 13 | 15 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 488
15:30-16:00 | 5 | 22 | 42 | 29 | 24 | 11 | 7 | 8 | 20 | 28 | 32 | 23 | 16 | 7 | 6 | 14 | 14 | 19 | 17 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 13 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 447
16:00-16:30 | 6 | 19 | 36 | 26 | 21 | 11 | 6 | 7 | 21 | 25 | 26 | 19 | 13 | 6 | 7 | 11 | 16 | 17 | 14 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 396
16:30-17:00 | 6 | 15 | 29 | 21 | 20 | 8 | 6 | 8 | 15 | 23 | 22 | 17 | 11 | 6 | 6 | 11 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 354
17:00-17:30 | 4 | 12 | 22 | 19 | 16 | 8 | 5 | 7 | 13 | 21 | 17 | 14 | 6 | 6 | 6 | 10 | 15 | 14 | 12 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 301
17:30-18:00 | 5 | 8 | 12 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 11 | 15 | 15 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 243
18:00-18:30 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 201
18:30-19:00 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 206
19:00-19:30 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 198
19:30-20:00 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 212
20:00-20:30 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 201
20:30-21:00 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 201
21:00-21:30 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 198
21:30-22:00 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 173
22:00-22:30 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 162
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 153
23:00-23:30 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 151
23:30-24:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 153
合 計(kWh) | 235 | 783 | 941 | 884 | 937 | 687 | 331 | 285 | 1005 | 811 | 971 | 894 | 609 | 270 | 235 | 607 | 540 | 704 | 504 | 250 | 266 | 231 | 551 | 455 | 434 | 360 | 335 | 232 | 233 | 325 | 321 | 16226
最大電力(kW) | 14 | 72 | 90 | 86 | 108 | 78 | 32 | 18 | 106 | 86 | 94 | 88 | 72 | 18 | 16 | 70 | 54 | 80 | 44 | 18 | 20 | 12 | 52 | 46 | 36 | 32 | 30 | 14 | 14 | 24 | 22 | 108
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 154 | 626 | 797 | 724 | 777 | 549 | 252 | 196 | 830 | 690 | 793 | 709 | 491 | 190 | 159 | 510 | 436 | 594 | 392 | 170 | 181 | 144 | 434 | 342 | 336 | 269 | 240 | 154 | 153 | 235 | 232 | 12759
夜 間 | 81 | 157 | 144 | 160 | 160 | 138 | 79 | 89 | 175 | 121 | 178 | 185 | 118 | 80 | 76 | 97 | 104 | 110 | 112 | 80 | 85 | 87 | 117 | 113 | 98 | 91 | 95 | 78 | 80 | 90 | 89 | 3467
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000002255100000000; 2026-03-08: 50; 2026-03-10: 86; 2026-03-12: 136; 2026-03-14: 166; 2026-03-16: 149; 2026-03-18: 143; 2026-03-20: 128; 2026-03-22: 61; 2026-03-24: 118; 2026-03-26: 143; 2026-03-28: 138; 2026-03-30: 109