## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 24299.43 |  | 当月末検針値 |  | 19816.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 8652 |  | kWh | 最大電力 |  | 49 |  | kW |  | 11387 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 24109.64 |  | 前月末検針値 |  | 19672.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 126
0:30- 1:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 120
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |  | 124
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 120
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 121
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 119
3:00- 3:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 121
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 118
4:00- 4:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 120
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |  | 123
5:00- 5:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |  | 111
5:30- 6:00 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 133
6:00- 6:30 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 144
6:30- 7:00 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 |  | 157
7:00- 7:30 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 |  | 181
7:30- 8:00 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 13 | 8 | 15 | 6 | 5 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 6 | 5 | 9 | 11 | 5 | 11 |  | 251
8:00- 8:30 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 13 | 14 | 12 | 18 | 6 | 3 | 17 | 18 | 17 | 14 | 14 | 6 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 5 | 7 | 14 | 13 | 7 | 16 |  | 341
8:30- 9:00 | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 9 | 14 | 18 | 16 | 20 | 6 | 4 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 7 | 6 | 17 | 14 | 15 | 17 | 17 | 5 | 7 | 16 | 16 | 8 | 17 |  | 372
9:00- 9:30 | 8 | 11 | 10 | 8 | 5 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 6 | 4 | 17 | 18 | 14 | 15 | 15 | 8 | 7 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 | 7 | 6 | 18 | 17 | 9 | 19 |  | 383
9:30-10:00 | 8 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 13 | 17 | 14 | 17 | 7 | 4 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 9 | 7 | 19 | 15 | 17 | 20 | 18 | 7 | 6 | 20 | 18 | 12 | 19 |  | 392
10:00-10:30 | 10 | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 13 | 14 | 17 | 7 | 4 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 9 | 7 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 20 | 17 | 10 | 19 |  | 382
10:30-11:00 | 12 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 14 | 14 | 16 | 6 | 5 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 8 | 6 | 18 | 16 | 18 | 19 | 17 | 8 | 7 | 18 | 18 | 11 | 18 |  | 383
11:00-11:30 | 10 | 9 | 12 | 7 | 6 | 9 | 13 | 14 | 23 | 16 | 6 | 5 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 8 | 6 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 10 | 6 | 16 | 19 | 11 | 20 |  | 404
11:30-12:00 | 12 | 10 | 11 | 9 | 6 | 10 | 14 | 14 | 24 | 17 | 5 | 5 | 16 | 16 | 18 | 15 | 17 | 10 | 6 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 9 | 7 | 17 | 18 | 10 | 18 |  | 404
12:00-12:30 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 14 | 15 | 20 | 17 | 5 | 6 | 17 | 14 | 19 | 16 | 16 | 7 | 6 | 19 | 17 | 18 | 20 | 17 | 9 | 6 | 20 | 19 | 10 | 17 |  | 400
12:30-13:00 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 15 | 17 | 17 | 6 | 6 | 15 | 17 | 19 | 16 | 17 | 7 | 6 | 17 | 17 | 17 | 21 | 17 | 7 | 6 | 19 | 19 | 10 | 18 |  | 386
13:00-13:30 | 10 | 9 | 11 | 7 | 6 | 10 | 13 | 18 | 13 | 16 | 6 | 5 | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 6 | 6 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 6 | 6 | 16 | 16 | 8 | 16 |  | 371
13:30-14:00 | 9 | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 17 | 14 | 14 | 5 | 6 | 17 | 16 | 20 | 15 | 17 | 6 | 6 | 19 | 16 | 17 | 21 | 20 | 7 | 5 | 13 | 17 | 9 | 18 |  | 375
14:00-14:30 | 10 | 8 | 13 | 7 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 13 | 6 | 4 | 16 | 13 | 19 | 13 | 16 | 7 | 6 | 19 | 17 | 18 | 20 | 18 | 5 | 6 | 9 | 16 | 8 | 12 |  | 355
14:30-15:00 | 11 | 7 | 12 | 7 | 6 | 10 | 14 | 11 | 16 | 14 | 6 | 6 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 7 | 5 | 20 | 19 | 17 | 21 | 19 | 5 | 6 | 11 | 18 | 8 | 12 |  | 371
15:00-15:30 | 9 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 12 | 10 | 15 | 16 | 7 | 5 | 14 | 18 | 18 | 15 | 16 | 6 | 4 | 19 | 15 | 18 | 18 | 19 | 6 | 6 | 13 | 17 | 8 | 13 |  | 353
15:30-16:00 | 10 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 12 | 10 | 14 | 14 | 6 | 4 | 10 | 16 | 17 | 16 | 14 | 6 | 6 | 18 | 13 | 18 | 17 | 16 | 6 | 6 | 11 | 16 | 8 | 18 |  | 337
16:00-16:30 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 13 | 13 | 6 | 5 | 11 | 14 | 17 | 14 | 13 | 6 | 5 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 5 | 6 | 11 | 17 | 7 | 17 |  | 326
16:30-17:00 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 5 | 5 | 9 | 15 | 7 | 17 |  | 283
17:00-17:30 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 9 | 12 | 14 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 11 | 14 | 13 | 10 | 5 | 5 | 9 | 15 | 4 | 16 |  | 261
17:30-18:00 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 11 | 12 | 14 | 14 | 9 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 15 |  | 248
18:00-18:30 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 11 | 6 | 13 |  | 221
18:30-19:00 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 |  | 186
19:00-19:30 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 |  | 192
19:30-20:00 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 |  | 200
20:00-20:30 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 |  | 198
20:30-21:00 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 |  | 195
21:00-21:30 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 |  | 179
21:30-22:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |  | 155
22:00-22:30 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |  | 149
22:30-23:00 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 138
23:00-23:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 129
23:30-24:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 129
合 計(kWh) | 338 | 320 | 338 | 259 | 226 | 313 | 383 | 413 | 437 | 442 | 253 | 215 | 433 | 478 | 498 | 449 | 454 | 259 | 229 | 482 | 458 | 493 | 540 | 483 | 247 | 243 | 435 | 489 | 287 | 493 |  | 11387
最大電力(kW) | 24 | 26 | 26 | 18 | 14 | 22 | 30 | 36 | 48 | 40 | 14 | 12 | 34 | 36 | 40 | 34 | 34 | 20 | 14 | 40 | 38 | 36 | 42 | 40 | 20 | 14 | 40 | 38 | 24 | 40 |  | 48
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 243 | 225 | 251 | 180 | 149 | 225 | 289 | 313 | 347 | 340 | 167 | 133 | 341 | 379 | 401 | 354 | 359 | 176 | 151 | 387 | 365 | 393 | 429 | 384 | 167 | 161 | 343 | 396 | 205 | 400 |  | 8653
夜 間 | 95 | 95 | 87 | 79 | 77 | 88 | 94 | 100 | 90 | 102 | 86 | 82 | 92 | 99 | 97 | 95 | 95 | 83 | 78 | 95 | 93 | 100 | 111 | 99 | 80 | 82 | 92 | 93 | 82 | 93 |  | 2734
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000002255100000000; 2026-04-08: 86; 2026-04-10: 136; 2026-04-12: 166; 2026-04-14: 149; 2026-04-16: 143; 2026-04-18: 128; 2026-04-20: 61; 2026-04-22: 118; 2026-04-24: 143; 2026-04-26: 138; 2026-04-28: 109; 2026-04-30: 49