## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川南中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市上梶原一丁目２番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 166 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 197.31 |  | 当月末検針値 |  |  |  | 当月末検針値 |  |  |  | 有効電力量 |  |  |  | kWh | 最大電力 |  | 102 |  | kW |  | 14676 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 24299.43 |  | 前月末検針値 |  | 19816.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  |  |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 136
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 129
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 136
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 129
2:00- 2:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 123
2:30- 3:00 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 129
3:00- 3:30 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 118
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 125
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 125
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 119
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 122
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 144
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 155
6:30- 7:00 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 7 | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 182
7:00- 7:30 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 | 7 | 4 | 4 | 10 | 14 | 11 | 10 | 12 | 5 | 4 | 203
7:30- 8:00 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 4 | 6 | 9 | 20 | 19 | 14 | 5 | 3 | 17 | 20 | 21 | 17 | 16 | 6 | 4 | 310
8:00- 8:30 | 15 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 14 | 15 | 13 | 6 | 6 | 14 | 11 | 14 | 15 | 10 | 5 | 6 | 20 | 27 | 29 | 22 | 6 | 4 | 24 | 30 | 27 | 26 | 30 | 6 | 4 | 422
8:30- 9:00 | 16 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 16 | 15 | 13 | 6 | 6 | 16 | 8 | 16 | 16 | 7 | 4 | 6 | 24 | 32 | 37 | 24 | 8 | 7 | 28 | 32 | 32 | 30 | 32 | 5 | 4 | 465
9:00- 9:30 | 16 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 18 | 15 | 9 | 8 | 6 | 15 | 8 | 18 | 14 | 7 | 4 | 7 | 19 | 35 | 35 | 29 | 8 | 7 | 38 | 22 | 35 | 30 | 32 | 6 | 4 | 475
9:30-10:00 | 18 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 13 | 8 | 7 | 15 | 7 | 19 | 16 | 7 | 4 | 7 | 30 | 39 | 37 | 28 | 11 | 9 | 40 | 24 | 35 | 34 | 35 | 6 | 4 | 519
10:00-10:30 | 17 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 17 | 9 | 7 | 16 | 7 | 21 | 14 | 8 | 5 | 7 | 33 | 44 | 38 | 29 | 14 | 8 | 43 | 24 | 34 | 38 | 35 | 6 | 4 | 543
10:30-11:00 | 17 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 17 | 15 | 16 | 11 | 7 | 16 | 8 | 18 | 14 | 7 | 5 | 8 | 35 | 46 | 40 | 27 | 15 | 8 | 43 | 28 | 32 | 39 | 34 | 6 | 4 | 553
11:00-11:30 | 16 | 9 | 10 | 5 | 5 | 6 | 18 | 16 | 16 | 9 | 7 | 16 | 7 | 12 | 13 | 8 | 5 | 5 | 39 | 47 | 40 | 25 | 16 | 8 | 42 | 40 | 31 | 37 | 33 | 5 | 4 | 550
11:30-12:00 | 17 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 15 | 10 | 6 | 16 | 7 | 15 | 11 | 15 | 4 | 5 | 38 | 46 | 38 | 27 | 15 | 9 | 48 | 47 | 32 | 37 | 38 | 6 | 4 | 575
12:00-12:30 | 18 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 16 | 15 | 16 | 10 | 6 | 17 | 8 | 15 | 18 | 13 | 5 | 6 | 33 | 45 | 34 | 30 | 16 | 8 | 47 | 47 | 32 | 40 | 35 | 6 | 7 | 577
12:30-13:00 | 17 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 16 | 8 | 6 | 18 | 13 | 21 | 26 | 14 | 4 | 5 | 34 | 49 | 33 | 29 | 15 | 9 | 44 | 49 | 32 | 39 | 34 | 5 | 5 | 589
13:00-13:30 | 16 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | 9 | 7 | 6 | 16 | 16 | 27 | 33 | 30 | 5 | 4 | 37 | 43 | 30 | 25 | 10 | 9 | 44 | 45 | 35 | 41 | 35 | 6 | 6 | 596
13:30-14:00 | 19 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 8 | 7 | 6 | 18 | 14 | 26 | 30 | 17 | 4 | 3 | 41 | 38 | 32 | 25 | 9 | 9 | 42 | 51 | 40 | 41 | 36 | 4 | 6 | 595
14:00-14:30 | 17 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 11 | 24 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 | 35 | 33 | 25 | 7 | 10 | 43 | 51 | 36 | 36 | 34 | 4 | 6 | 542
14:30-15:00 | 15 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 11 | 18 | 16 | 18 | 5 | 5 | 41 | 42 | 31 | 21 | 7 | 10 | 41 | 47 | 40 | 37 | 34 | 5 | 6 | 526
15:00-15:30 | 13 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 15 | 6 | 5 | 9 | 10 | 18 | 21 | 18 | 5 | 7 | 38 | 42 | 28 | 21 | 6 | 11 | 38 | 44 | 38 | 34 | 32 | 4 | 7 | 517
15:30-16:00 | 14 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 13 | 5 | 5 | 9 | 10 | 22 | 21 | 14 | 5 | 7 | 42 | 40 | 30 | 18 | 5 | 11 | 43 | 48 | 30 | 36 | 19 | 7 | 6 | 503
16:00-16:30 | 15 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 15 | 14 | 14 | 5 | 5 | 14 | 14 | 26 | 17 | 12 | 4 | 6 | 37 | 36 | 28 | 18 | 6 | 10 | 39 | 43 | 30 | 32 | 17 | 6 | 4 | 492
16:30-17:00 | 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 17 | 15 | 11 | 5 | 5 | 16 | 12 | 23 | 14 | 10 | 6 | 6 | 28 | 26 | 25 | 16 | 6 | 8 | 24 | 32 | 26 | 22 | 14 | 5 | 5 | 417
17:00-17:30 | 14 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 7 | 6 | 5 | 12 | 12 | 20 | 11 | 8 | 5 | 6 | 22 | 20 | 24 | 16 | 5 | 5 | 22 | 29 | 21 | 21 | 13 | 5 | 5 | 365
17:30-18:00 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 11 | 15 | 9 | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | 17 | 13 | 5 | 5 | 17 | 24 | 18 | 17 | 11 | 5 | 5 | 310
18:00-18:30 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 12 | 8 | 5 | 4 | 6 | 17 | 15 | 14 | 12 | 5 | 6 | 12 | 17 | 15 | 14 | 9 | 5 | 5 | 268
18:30-19:00 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 203
19:00-19:30 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 187
19:30-20:00 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 200
20:00-20:30 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 196
20:30-21:00 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 197
21:00-21:30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 189
21:30-22:00 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 157
22:00-22:30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 148
22:30-23:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 143
23:00-23:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 141
23:30-24:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 131
合 計(kWh) | 469 | 261 | 258 | 228 | 208 | 216 | 450 | 436 | 376 | 256 | 234 | 428 | 352 | 548 | 486 | 376 | 208 | 241 | 824 | 930 | 837 | 630 | 316 | 285 | 941 | 970 | 840 | 860 | 761 | 232 | 219 | 14676
最大電力(kW) | 38 | 22 | 20 | 14 | 12 | 14 | 36 | 36 | 34 | 22 | 14 | 36 | 32 | 54 | 66 | 60 | 12 | 16 | 90 | 98 | 80 | 60 | 32 | 22 | 96 | 102 | 80 | 82 | 76 | 14 | 14 | 102
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 377 | 182 | 182 | 148 | 131 | 135 | 357 | 337 | 285 | 178 | 153 | 338 | 258 | 453 | 399 | 280 | 127 | 161 | 729 | 814 | 707 | 525 | 236 | 207 | 825 | 830 | 709 | 738 | 641 | 147 | 139 | 11728
夜 間 | 92 | 79 | 76 | 80 | 77 | 81 | 93 | 99 | 91 | 78 | 81 | 90 | 94 | 95 | 87 | 96 | 81 | 80 | 95 | 116 | 130 | 105 | 80 | 78 | 116 | 140 | 131 | 122 | 120 | 85 | 80 | 2948
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000002255100000000; 2026-05-08: 136; 2026-05-10: 166; 2026-05-12: 149; 2026-05-14: 143; 2026-05-16: 128; 2026-05-18: 61; 2026-05-20: 118; 2026-05-22: 143; 2026-05-24: 138; 2026-05-26: 109; 2026-05-28: 49; 2026-05-30: 102