## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13762.12 |  | 当月末検針値 |  | 10357.5 |  | 当月末検針値 |  | 1106.6 |  | 有効電力量 |  | 9186 |  | kWh | 最大電力 |  | 63 |  | kW |  | 12202 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13558.76 |  | 前月末検針値 |  | 10204.4 |  | 前月末検針値 |  | 1087 |  | 無効電力量 |  | 1176 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 137
0:30- 1:00 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 127
1:00- 1:30 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 126
1:30- 2:00 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 126
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 129
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 122
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 132
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 137
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 139
4:30- 5:00 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 168
5:00- 5:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 171
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 141
6:00- 6:30 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 176
6:30- 7:00 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 217
7:00- 7:30 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 226
7:30- 8:00 | 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 17 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 222
8:00- 8:30 | 12 | 13 | 14 | 12 | 2 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 14 | 6 | 25 | 9 | 14 | 15 | 11 | 17 | 3 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 0 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 338
8:30- 9:00 | 16 | 19 | 17 | 21 | 1 | 19 | 18 | 10 | 20 | 15 | 16 | 9 | 26 | 10 | 18 | 24 | 17 | 17 | 2 | 13 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 9 | 9 | 10 | 414
9:00- 9:30 | 18 | 21 | 18 | 18 | 2 | 20 | 21 | 11 | 24 | 19 | 17 | 9 | 27 | 10 | 22 | 24 | 19 | 19 | 4 | 17 | 16 | 10 | 16 | 12 | 15 | 3 | 11 | 12 | 13 | 12 | 16 | 476
9:30-10:00 | 18 | 21 | 19 | 20 | 1 | 20 | 19 | 9 | 23 | 17 | 17 | 8 | 26 | 8 | 19 | 25 | 18 | 20 | 2 | 15 | 14 | 9 | 14 | 13 | 15 | 3 | 10 | 12 | 11 | 11 | 18 | 455
10:00-10:30 | 19 | 24 | 20 | 22 | 2 | 21 | 23 | 11 | 23 | 19 | 18 | 10 | 27 | 10 | 21 | 25 | 18 | 21 | 2 | 15 | 16 | 9 | 14 | 13 | 17 | 3 | 11 | 12 | 13 | 12 | 18 | 489
10:30-11:00 | 19 | 21 | 17 | 22 | 0 | 21 | 21 | 10 | 24 | 17 | 21 | 9 | 31 | 10 | 20 | 26 | 16 | 21 | 2 | 15 | 14 | 8 | 14 | 11 | 15 | 3 | 10 | 12 | 12 | 13 | 18 | 473
11:00-11:30 | 20 | 24 | 19 | 26 | 1 | 24 | 27 | 18 | 25 | 18 | 20 | 8 | 28 | 10 | 19 | 29 | 21 | 20 | 3 | 15 | 16 | 9 | 15 | 13 | 18 | 2 | 9 | 13 | 10 | 13 | 19 | 512
11:30-12:00 | 19 | 22 | 19 | 24 | 3 | 22 | 26 | 20 | 20 | 18 | 22 | 8 | 31 | 10 | 18 | 28 | 20 | 20 | 3 | 13 | 13 | 9 | 14 | 14 | 13 | 3 | 8 | 12 | 11 | 11 | 17 | 491
12:00-12:30 | 16 | 19 | 15 | 18 | 2 | 22 | 25 | 18 | 21 | 18 | 19 | 10 | 29 | 12 | 18 | 23 | 18 | 20 | 3 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 | 13 | 4 | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 | 458
12:30-13:00 | 19 | 18 | 16 | 19 | 1 | 23 | 23 | 19 | 18 | 16 | 21 | 11 | 28 | 11 | 17 | 23 | 18 | 18 | 3 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 13 | 3 | 10 | 10 | 10 | 13 | 17 | 453
13:00-13:30 | 21 | 22 | 26 | 23 | 2 | 26 | 29 | 18 | 22 | 23 | 25 | 11 | 32 | 11 | 25 | 24 | 22 | 21 | 2 | 17 | 16 | 9 | 15 | 13 | 16 | 5 | 9 | 11 | 9 | 12 | 15 | 532
13:30-14:00 | 21 | 24 | 21 | 19 | 3 | 25 | 23 | 18 | 20 | 22 | 23 | 12 | 30 | 11 | 24 | 23 | 18 | 21 | 3 | 16 | 14 | 8 | 14 | 12 | 14 | 5 | 11 | 10 | 10 | 15 | 17 | 507
14:00-14:30 | 23 | 26 | 24 | 21 | 2 | 27 | 27 | 17 | 23 | 21 | 26 | 12 | 22 | 13 | 24 | 21 | 22 | 20 | 3 | 16 | 15 | 8 | 14 | 15 | 14 | 4 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 522
14:30-15:00 | 24 | 24 | 21 | 21 | 2 | 26 | 25 | 18 | 16 | 19 | 21 | 12 | 9 | 13 | 22 | 26 | 22 | 25 | 3 | 16 | 15 | 8 | 12 | 10 | 14 | 5 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 495
15:00-15:30 | 20 | 22 | 14 | 17 | 3 | 22 | 24 | 20 | 17 | 17 | 19 | 11 | 10 | 12 | 20 | 24 | 18 | 24 | 3 | 15 | 13 | 8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 12 | 13 | 12 | 13 | 18 | 453
15:30-16:00 | 15 | 15 | 10 | 12 | 2 | 17 | 14 | 18 | 13 | 15 | 16 | 13 | 9 | 13 | 14 | 17 | 15 | 12 | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 363
16:00-16:30 | 13 | 10 | 9 | 9 | 3 | 15 | 9 | 13 | 9 | 9 | 12 | 10 | 4 | 9 | 7 | 14 | 9 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 11 | 13 | 14 | 271
16:30-17:00 | 12 | 7 | 9 | 7 | 3 | 13 | 6 | 11 | 7 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 225
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 116
17:30-18:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 118
18:00-18:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 126
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 125
19:00-19:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 123
19:30-20:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 127
20:00-20:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 125
20:30-21:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 124
21:00-21:30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 135
21:30-22:00 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 134
22:00-22:30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 133
22:30-23:00 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 129
23:00-23:30 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 135
23:30-24:00 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 129
合 計(kWh) | 473 | 498 | 438 | 450 | 146 | 500 | 500 | 408 | 468 | 431 | 543 | 341 | 566 | 339 | 464 | 547 | 446 | 480 | 162 | 376 | 362 | 284 | 346 | 327 | 355 | 176 | 307 | 334 | 341 | 369 | 425 | 12202
最大電力(kW) | 48 | 52 | 52 | 52 | 10 | 54 | 58 | 40 | 50 | 46 | 52 | 26 | 64 | 26 | 50 | 58 | 44 | 50 | 10 | 34 | 32 | 20 | 32 | 30 | 36 | 10 | 26 | 26 | 26 | 30 | 38 | 64
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 366 | 389 | 345 | 367 | 73 | 412 | 412 | 308 | 377 | 338 | 427 | 218 | 442 | 227 | 366 | 441 | 350 | 370 | 89 | 283 | 270 | 185 | 249 | 233 | 257 | 104 | 214 | 243 | 236 | 264 | 325 | 9180
夜 間 | 107 | 109 | 93 | 83 | 73 | 88 | 88 | 100 | 91 | 93 | 116 | 123 | 124 | 112 | 98 | 106 | 96 | 110 | 73 | 93 | 92 | 99 | 97 | 94 | 98 | 72 | 93 | 91 | 105 | 105 | 100 | 3022
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000073308100000000; 2025-10-08: 54; 2025-10-10: 110; 2025-10-12: 110; 2025-10-14: 115; 2025-10-16: 101; 2025-10-18: 58; 2025-10-20: 44; 2025-10-22: 77; 2025-10-24: 128; 2025-10-26: 107; 2025-10-28: 88; 2025-10-30: 63