## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13953.95 |  | 当月末検針値 |  | 10496.6 |  | 当月末検針値 |  | 1124 |  | 有効電力量 |  | 8346 |  | kWh | 最大電力 |  | 80 |  | kW |  | 11510 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13762.12 |  | 前月末検針値 |  | 10357.5 |  | 前月末検針値 |  | 1106.6 |  | 無効電力量 |  | 1044 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 121
0:30- 1:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 133
1:00- 1:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 126
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 125
2:00- 2:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |  | 128
2:30- 3:00 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 131
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |  | 141
3:30- 4:00 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 |  | 188
4:00- 4:30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 20 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 |  | 190
4:30- 5:00 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 19 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 |  | 193
5:00- 5:30 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 19 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 |  | 192
5:30- 6:00 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 |  | 156
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 14 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 |  | 169
6:30- 7:00 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 3 | 9 | 15 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 3 |  | 209
7:00- 7:30 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 16 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 4 |  | 219
7:30- 8:00 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 9 | 15 | 4 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 24 | 3 |  | 231
8:00- 8:30 | 12 | 3 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 11 | 4 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 2 | 16 | 15 | 17 | 16 | 13 | 23 | 5 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 23 | 1 |  | 370
8:30- 9:00 | 13 | 1 | 12 | 18 | 17 | 13 | 14 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 16 | 15 | 13 | 2 | 16 | 17 | 19 | 31 | 17 | 25 | 8 | 10 | 15 | 20 | 18 | 19 | 21 | 2 |  | 421
9:00- 9:30 | 15 | 2 | 17 | 20 | 20 | 15 | 19 | 15 | 7 | 10 | 12 | 12 | 20 | 16 | 16 | 1 | 18 | 22 | 23 | 28 | 16 | 28 | 6 | 12 | 14 | 23 | 21 | 30 | 22 | 1 |  | 481
9:30-10:00 | 14 | 3 | 15 | 19 | 19 | 15 | 16 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 19 | 18 | 17 | 2 | 18 | 21 | 18 | 27 | 27 | 25 | 5 | 12 | 19 | 22 | 21 | 30 | 20 | 1 |  | 471
10:00-10:30 | 14 | 1 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 6 | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 17 | 1 | 20 | 21 | 19 | 40 | 27 | 26 | 5 | 11 | 20 | 20 | 24 | 28 | 20 | 0 |  | 482
10:30-11:00 | 12 | 1 | 14 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 6 | 9 | 11 | 10 | 17 | 15 | 14 | 1 | 17 | 19 | 19 | 34 | 23 | 21 | 4 | 12 | 17 | 19 | 30 | 27 | 18 | 1 |  | 449
11:00-11:30 | 15 | 1 | 14 | 20 | 18 | 19 | 15 | 15 | 5 | 8 | 12 | 10 | 20 | 17 | 19 | 1 | 18 | 24 | 20 | 28 | 24 | 22 | 5 | 12 | 23 | 21 | 33 | 28 | 20 | 0 |  | 487
11:30-12:00 | 15 | 0 | 14 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 5 | 8 | 10 | 9 | 18 | 15 | 19 | 1 | 16 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 6 | 10 | 21 | 21 | 25 | 25 | 19 | 0 |  | 442
12:00-12:30 | 12 | 1 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 12 | 6 | 7 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | 1 | 14 | 18 | 19 | 23 | 21 | 18 | 5 | 12 | 20 | 19 | 25 | 27 | 17 | 1 |  | 415
12:30-13:00 | 11 | 3 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 10 | 7 | 9 | 10 | 11 | 15 | 12 | 13 | 1 | 14 | 19 | 18 | 21 | 21 | 17 | 4 | 11 | 18 | 20 | 24 | 25 | 17 | 0 |  | 401
13:00-13:30 | 15 | 3 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 7 | 6 | 8 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1 | 15 | 23 | 20 | 25 | 24 | 20 | 5 | 11 | 16 | 18 | 25 | 30 | 11 | 1 |  | 440
13:30-14:00 | 13 | 2 | 14 | 17 | 14 | 16 | 13 | 14 | 6 | 7 | 9 | 9 | 15 | 14 | 12 | 2 | 16 | 23 | 19 | 24 | 20 | 17 | 5 | 10 | 16 | 18 | 21 | 27 | 10 | 1 |  | 404
14:00-14:30 | 13 | 2 | 17 | 20 | 18 | 14 | 15 | 16 | 6 | 7 | 9 | 10 | 18 | 15 | 14 | 1 | 16 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 5 | 11 | 16 | 18 | 17 | 27 | 11 | 1 |  | 421
14:30-15:00 | 13 | 3 | 16 | 17 | 15 | 15 | 18 | 12 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 2 | 16 | 21 | 19 | 25 | 20 | 16 | 6 | 11 | 13 | 16 | 13 | 22 | 11 | 3 |  | 394
15:00-15:30 | 10 | 2 | 14 | 17 | 14 | 16 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 3 | 15 | 20 | 18 | 26 | 17 | 14 | 6 | 10 | 15 | 15 | 12 | 16 | 9 | 2 |  | 355
15:30-16:00 | 7 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 3 | 8 | 13 | 11 | 17 | 16 | 14 | 6 | 8 | 12 | 14 | 9 | 12 | 7 | 3 |  | 274
16:00-16:30 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 7 | 12 | 8 | 14 | 15 | 11 | 5 | 2 | 8 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 |  | 205
16:30-17:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 |  | 162
17:00-17:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |  | 116
17:30-18:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |  | 130
18:00-18:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 120
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 132
19:00-19:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 121
19:30-20:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 131
20:00-20:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 116
20:30-21:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |  | 134
21:00-21:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |  | 139
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 135
22:00-22:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 125
22:30-23:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 134
23:00-23:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 121
23:30-24:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 130
合 計(kWh) | 344 | 146 | 361 | 420 | 398 | 384 | 380 | 343 | 217 | 273 | 312 | 325 | 432 | 415 | 366 | 139 | 398 | 472 | 463 | 580 | 661 | 649 | 211 | 320 | 428 | 470 | 496 | 546 | 428 | 133 |  | 11510
最大電力(kW) | 30 | 10 | 34 | 40 | 40 | 38 | 38 | 32 | 14 | 20 | 26 | 26 | 40 | 36 | 38 | 10 | 40 | 48 | 46 | 80 | 54 | 56 | 16 | 28 | 46 | 46 | 66 | 60 | 48 | 10 |  | 80
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 247 | 75 | 270 | 321 | 302 | 287 | 282 | 245 | 142 | 186 | 219 | 220 | 329 | 279 | 266 | 68 | 302 | 384 | 352 | 484 | 487 | 376 | 138 | 221 | 325 | 356 | 384 | 439 | 301 | 61 |  | 8348
夜 間 | 97 | 71 | 91 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 | 75 | 87 | 93 | 105 | 103 | 136 | 100 | 71 | 96 | 88 | 111 | 96 | 174 | 273 | 73 | 99 | 103 | 114 | 112 | 107 | 127 | 72 |  | 3162
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000073308100000000; 2025-11-08: 110; 2025-11-10: 110; 2025-11-12: 115; 2025-11-14: 101; 2025-11-16: 58; 2025-11-18: 44; 2025-11-20: 77; 2025-11-22: 128; 2025-11-24: 107; 2025-11-26: 88; 2025-11-28: 63; 2025-11-30: 80