## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14257.36 |  | 当月末検針値 |  | 10715.6 |  | 当月末検針値 |  | 1135.4 |  | 有効電力量 |  | 13140 |  | kWh | 最大電力 |  | 110 |  | kW |  | 18205 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13953.95 |  | 前月末検針値 |  | 10496.6 |  | 前月末検針値 |  | 1124 |  | 無効電力量 |  | 684 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 13 | 17 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 22 | 4 | 4 | 3 | 214
0:30- 1:00 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | 16 | 15 | 20 | 17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 4 | 19 | 4 | 3 | 4 | 208
1:00- 1:30 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | 17 | 14 | 17 | 21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 21 | 4 | 4 | 4 | 209
1:30- 2:00 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 | 16 | 15 | 18 | 16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 22 | 3 | 4 | 3 | 207
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 13 | 19 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 211
2:30- 3:00 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 24 | 16 | 14 | 18 | 22 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 3 | 21 | 4 | 3 | 3 | 230
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 21 | 16 | 13 | 17 | 22 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 6 | 20 | 3 | 4 | 9 | 238
3:30- 4:00 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 25 | 16 | 16 | 20 | 18 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 16 | 4 | 19 | 4 | 3 | 8 | 261
4:00- 4:30 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 27 | 16 | 15 | 21 | 22 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 16 | 5 | 24 | 3 | 4 | 9 | 271
4:30- 5:00 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 21 | 16 | 15 | 20 | 23 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 | 6 | 21 | 4 | 4 | 8 | 264
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 25 | 15 | 15 | 22 | 21 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 16 | 4 | 22 | 4 | 4 | 8 | 256
5:30- 6:00 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 20 | 15 | 15 | 23 | 24 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 5 | 18 | 7 | 4 | 8 | 239
6:00- 6:30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 21 | 15 | 13 | 19 | 20 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 15 | 4 | 20 | 5 | 3 | 7 | 247
6:30- 7:00 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 20 | 16 | 17 | 24 | 23 | 9 | 9 | 5 | 3 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 16 | 8 | 21 | 4 | 4 | 8 | 314
7:00- 7:30 | 10 | 9 | 3 | 11 | 10 | 32 | 16 | 18 | 29 | 25 | 9 | 10 | 32 | 4 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 26 | 5 | 5 | 7 | 12 | 11 | 23 | 37 | 21 | 7 | 5 | 8 | 443
7:30- 8:00 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 34 | 15 | 18 | 24 | 21 | 10 | 9 | 25 | 3 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 18 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 21 | 33 | 22 | 7 | 11 | 14 | 409
8:00- 8:30 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 | 29 | 13 | 28 | 27 | 25 | 13 | 16 | 33 | 2 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 13 | 13 | 12 | 15 | 28 | 33 | 20 | 11 | 12 | 10 | 550
8:30- 9:00 | 17 | 16 | 18 | 50 | 33 | 38 | 14 | 26 | 28 | 27 | 32 | 31 | 26 | 8 | 31 | 22 | 27 | 39 | 40 | 23 | 3 | 16 | 18 | 12 | 27 | 40 | 38 | 26 | 10 | 8 | 10 | 754
9:00- 9:30 | 19 | 21 | 18 | 55 | 37 | 32 | 13 | 23 | 26 | 23 | 36 | 29 | 36 | 9 | 33 | 26 | 32 | 37 | 35 | 25 | 3 | 17 | 16 | 12 | 29 | 30 | 31 | 27 | 18 | 7 | 15 | 770
9:30-10:00 | 21 | 18 | 17 | 48 | 29 | 38 | 13 | 22 | 23 | 20 | 29 | 28 | 32 | 8 | 33 | 22 | 28 | 38 | 28 | 23 | 3 | 16 | 15 | 12 | 27 | 44 | 32 | 21 | 20 | 8 | 16 | 732
10:00-10:30 | 29 | 25 | 21 | 46 | 34 | 33 | 11 | 19 | 21 | 21 | 29 | 26 | 36 | 6 | 36 | 22 | 27 | 39 | 33 | 28 | 3 | 16 | 14 | 13 | 30 | 41 | 42 | 22 | 21 | 7 | 17 | 768
10:30-11:00 | 24 | 23 | 19 | 44 | 29 | 34 | 12 | 21 | 21 | 19 | 28 | 25 | 37 | 7 | 29 | 23 | 27 | 33 | 27 | 24 | 3 | 15 | 15 | 13 | 31 | 38 | 43 | 17 | 19 | 11 | 17 | 728
11:00-11:30 | 25 | 25 | 19 | 33 | 30 | 34 | 10 | 18 | 22 | 16 | 29 | 27 | 39 | 8 | 32 | 23 | 29 | 35 | 27 | 24 | 3 | 14 | 17 | 13 | 32 | 37 | 38 | 19 | 21 | 9 | 14 | 722
11:30-12:00 | 23 | 23 | 17 | 25 | 31 | 33 | 10 | 18 | 19 | 15 | 28 | 29 | 45 | 7 | 33 | 21 | 27 | 31 | 27 | 24 | 3 | 16 | 16 | 14 | 29 | 40 | 43 | 18 | 17 | 9 | 14 | 705
12:00-12:30 | 23 | 19 | 17 | 26 | 30 | 29 | 8 | 20 | 22 | 18 | 27 | 27 | 37 | 8 | 30 | 20 | 25 | 32 | 25 | 19 | 1 | 17 | 16 | 15 | 25 | 33 | 41 | 18 | 19 | 10 | 13 | 670
12:30-13:00 | 23 | 18 | 18 | 23 | 26 | 24 | 8 | 18 | 20 | 17 | 26 | 27 | 35 | 7 | 28 | 19 | 23 | 28 | 24 | 18 | 1 | 16 | 15 | 13 | 25 | 33 | 37 | 19 | 18 | 9 | 12 | 628
13:00-13:30 | 23 | 17 | 20 | 27 | 26 | 26 | 6 | 16 | 19 | 15 | 29 | 28 | 35 | 7 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | 22 | 1 | 16 | 14 | 12 | 26 | 40 | 34 | 18 | 19 | 9 | 12 | 648
13:30-14:00 | 21 | 16 | 20 | 22 | 22 | 26 | 9 | 17 | 19 | 15 | 26 | 26 | 34 | 7 | 29 | 24 | 25 | 24 | 25 | 20 | 2 | 15 | 12 | 11 | 24 | 37 | 37 | 19 | 19 | 9 | 13 | 625
14:00-14:30 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | 9 | 19 | 20 | 14 | 28 | 29 | 33 | 7 | 28 | 25 | 24 | 21 | 25 | 19 | 2 | 15 | 14 | 11 | 27 | 38 | 37 | 18 | 14 | 9 | 12 | 624
14:30-15:00 | 16 | 17 | 20 | 25 | 26 | 24 | 7 | 18 | 21 | 16 | 23 | 24 | 27 | 7 | 26 | 23 | 26 | 25 | 23 | 19 | 2 | 15 | 14 | 12 | 27 | 36 | 39 | 18 | 13 | 8 | 8 | 605
15:00-15:30 | 16 | 12 | 16 | 23 | 21 | 27 | 8 | 18 | 19 | 15 | 19 | 22 | 27 | 7 | 24 | 21 | 24 | 25 | 19 | 18 | 2 | 15 | 14 | 12 | 22 | 31 | 32 | 19 | 13 | 9 | 2 | 552
15:30-16:00 | 9 | 9 | 11 | 17 | 16 | 17 | 8 | 16 | 19 | 11 | 18 | 19 | 17 | 7 | 18 | 14 | 17 | 17 | 15 | 12 | 3 | 15 | 14 | 11 | 20 | 28 | 27 | 19 | 10 | 6 | 3 | 443
16:00-16:30 | 8 | 5 | 8 | 10 | 15 | 14 | 10 | 11 | 15 | 6 | 15 | 17 | 3 | 6 | 17 | 10 | 14 | 8 | 9 | 4 | 3 | 15 | 10 | 8 | 16 | 23 | 19 | 17 | 8 | 3 | 3 | 330
16:30-17:00 | 4 | 4 | 8 | 9 | 14 | 14 | 9 | 13 | 12 | 5 | 14 | 13 | 3 | 6 | 13 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 14 | 7 | 20 | 3 | 9 | 3 | 3 | 257
17:00-17:30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | 11 | 11 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 187
17:30-18:00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 14 | 16 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 187
18:00-18:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14 | 4 | 21 | 3 | 4 | 4 | 3 | 199
18:30-19:00 | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 14 | 12 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 22 | 4 | 3 | 4 | 4 | 201
19:00-19:30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 12 | 13 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 5 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 199
19:30-20:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 201
20:00-20:30 | 6 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 13 | 15 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 21 | 3 | 4 | 4 | 4 | 205
20:30-21:00 | 5 | 3 | 4 | 4 | 22 | 16 | 13 | 17 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 22 | 4 | 3 | 4 | 3 | 210
21:00-21:30 | 6 | 4 | 4 | 3 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 217
21:30-22:00 | 5 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 | 14 | 17 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 223
22:00-22:30 | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 15 | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 215
22:30-23:00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | 15 | 20 | 18 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 5 | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 211
23:00-23:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 14 | 16 | 19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 211
23:30-24:00 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | 13 | 19 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 207
合 計(kWh) | 488 | 468 | 430 | 669 | 785 | 1089 | 615 | 793 | 929 | 684 | 607 | 587 | 693 | 227 | 615 | 523 | 566 | 626 | 570 | 511 | 154 | 391 | 375 | 356 | 728 | 919 | 1061 | 724 | 403 | 266 | 353 | 18205
最大電力(kW) | 58 | 50 | 42 | 110 | 74 | 76 | 34 | 56 | 58 | 54 | 72 | 62 | 90 | 18 | 72 | 52 | 64 | 78 | 80 | 56 | 10 | 34 | 36 | 30 | 64 | 88 | 86 | 54 | 42 | 24 | 34 | 110
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 387 | 346 | 340 | 562 | 624 | 657 | 304 | 483 | 529 | 337 | 487 | 480 | 571 | 160 | 521 | 404 | 461 | 520 | 473 | 383 | 82 | 314 | 293 | 250 | 581 | 643 | 843 | 375 | 317 | 183 | 230 | 13140
夜 間 | 101 | 122 | 90 | 107 | 161 | 432 | 311 | 310 | 400 | 347 | 120 | 107 | 122 | 67 | 94 | 119 | 105 | 106 | 97 | 128 | 72 | 77 | 82 | 106 | 147 | 276 | 218 | 349 | 86 | 83 | 123 | 5065
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000073308100000000; 2025-12-08: 110; 2025-12-10: 115; 2025-12-12: 101; 2025-12-14: 58; 2025-12-16: 44; 2025-12-18: 77; 2025-12-20: 128; 2025-12-22: 107; 2025-12-24: 88; 2025-12-26: 63; 2025-12-28: 80; 2025-12-30: 110