## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 118 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 12694.42 |  | 当月末検針値 |  | 9497.2 |  | 当月末検針値 |  | 1048.5 |  | 有効電力量 |  | 8616 |  | kWh | 最大電力 |  | 77 |  | kW |  | 11296 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 12506.16 |  | 前月末検針値 |  | 9353.6 |  | 前月末検針値 |  | 1031.4 |  | 無効電力量 |  | 1026 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  | 120
0:30- 1:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 123
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |  | 123
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |  | 125
2:00- 2:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 122
2:30- 3:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 120
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 134
3:30- 4:00 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 133
4:00- 4:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 |  | 150
4:30- 5:00 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 |  | 166
5:00- 5:30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |  | 161
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |  | 120
6:00- 6:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 |  | 118
6:30- 7:00 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 11 | 3 | 4 |  | 149
7:00- 7:30 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 12 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 12 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 11 | 2 | 5 |  | 174
7:30- 8:00 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 |  | 157
8:00- 8:30 | 1 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | 0 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 18 | 7 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 2 | 8 |  | 297
8:30- 9:00 | 1 | 12 | 12 | 10 | 11 | 18 | 12 | 4 | 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 15 | 1 | 17 | 14 | 13 | 16 | 19 | 17 | 7 | 12 | 14 | 10 | 15 | 24 | 14 | 1 | 22 |  | 367
9:00- 9:30 | 0 | 15 | 16 | 15 | 14 | 29 | 14 | 4 | 8 | 11 | 9 | 16 | 19 | 16 | 3 | 20 | 16 | 13 | 16 | 20 | 19 | 10 | 17 | 13 | 11 | 26 | 33 | 14 | 2 | 29 |  | 448
9:30-10:00 | 0 | 15 | 15 | 13 | 11 | 27 | 14 | 4 | 9 | 10 | 8 | 15 | 15 | 17 | 1 | 17 | 15 | 15 | 20 | 18 | 18 | 8 | 15 | 17 | 11 | 21 | 24 | 16 | 1 | 30 |  | 420
10:00-10:30 | 0 | 15 | 17 | 14 | 18 | 32 | 16 | 5 | 10 | 12 | 9 | 17 | 18 | 19 | 1 | 19 | 15 | 17 | 21 | 32 | 19 | 8 | 17 | 22 | 18 | 24 | 25 | 17 | 2 | 30 |  | 489
10:30-11:00 | 0 | 17 | 15 | 13 | 16 | 34 | 14 | 5 | 10 | 11 | 9 | 13 | 13 | 18 | 1 | 19 | 15 | 15 | 20 | 33 | 20 | 7 | 16 | 19 | 17 | 23 | 27 | 16 | 1 | 29 |  | 466
11:00-11:30 | 0 | 17 | 18 | 13 | 18 | 35 | 20 | 4 | 11 | 13 | 8 | 17 | 16 | 18 | 2 | 20 | 17 | 24 | 19 | 34 | 20 | 7 | 16 | 22 | 15 | 27 | 29 | 18 | 0 | 31 |  | 509
11:30-12:00 | 1 | 15 | 15 | 12 | 14 | 26 | 19 | 6 | 12 | 13 | 8 | 13 | 16 | 18 | 3 | 20 | 16 | 33 | 17 | 35 | 18 | 8 | 18 | 20 | 11 | 25 | 27 | 17 | 0 | 32 |  | 488
12:00-12:30 | 0 | 15 | 14 | 12 | 11 | 26 | 13 | 5 | 11 | 13 | 9 | 13 | 19 | 15 | 1 | 16 | 15 | 26 | 17 | 33 | 16 | 6 | 18 | 21 | 10 | 25 | 28 | 14 | 0 | 31 |  | 453
12:30-13:00 | 0 | 14 | 13 | 10 | 11 | 23 | 12 | 6 | 11 | 12 | 9 | 11 | 16 | 13 | 3 | 15 | 16 | 25 | 17 | 33 | 14 | 7 | 17 | 20 | 10 | 22 | 27 | 14 | 0 | 30 |  | 431
13:00-13:30 | 0 | 17 | 15 | 15 | 16 | 28 | 18 | 5 | 11 | 13 | 9 | 21 | 19 | 17 | 1 | 18 | 19 | 32 | 22 | 38 | 21 | 7 | 15 | 21 | 13 | 29 | 32 | 17 | 0 | 31 |  | 520
13:30-14:00 | 0 | 15 | 15 | 14 | 14 | 24 | 16 | 5 | 12 | 12 | 9 | 21 | 18 | 15 | 2 | 18 | 18 | 32 | 20 | 34 | 16 | 6 | 14 | 21 | 14 | 25 | 34 | 16 | 0 | 30 |  | 490
14:00-14:30 | 1 | 16 | 16 | 15 | 16 | 29 | 18 | 5 | 10 | 13 | 11 | 23 | 21 | 19 | 2 | 18 | 19 | 32 | 16 | 36 | 19 | 6 | 14 | 17 | 13 | 26 | 32 | 18 | 1 | 23 |  | 505
14:30-15:00 | 1 | 15 | 17 | 14 | 16 | 22 | 15 | 6 | 11 | 11 | 10 | 18 | 16 | 13 | 2 | 18 | 18 | 31 | 21 | 37 | 21 | 7 | 13 | 16 | 12 | 24 | 30 | 13 | 1 | 33 |  | 482
15:00-15:30 | 1 | 15 | 15 | 14 | 17 | 12 | 18 | 6 | 11 | 12 | 11 | 17 | 14 | 11 | 3 | 18 | 17 | 28 | 19 | 33 | 18 | 6 | 11 | 18 | 14 | 21 | 30 | 13 | 1 | 29 |  | 453
15:30-16:00 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 2 | 10 | 9 | 22 | 10 | 27 | 11 | 7 | 8 | 15 | 12 | 18 | 27 | 10 | 2 | 25 |  | 333
16:00-16:30 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 19 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 14 | 23 | 4 | 2 | 23 |  | 227
16:30-17:00 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 13 | 2 | 2 | 5 |  | 160
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |  | 99
17:30-18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 93
18:00-18:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 94
18:30-19:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 91
19:00-19:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 99
19:30-20:00 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 116
20:00-20:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 115
20:30-21:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 115
21:00-21:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 125
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |  | 133
22:00-22:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 115
22:30-23:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 125
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 121
23:30-24:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 122
合 計(kWh) | 113 | 356 | 361 | 315 | 342 | 511 | 368 | 209 | 338 | 331 | 275 | 387 | 428 | 389 | 140 | 409 | 387 | 540 | 446 | 625 | 430 | 233 | 375 | 424 | 339 | 524 | 606 | 387 | 123 | 585 |  | 11296
最大電力(kW) | 10 | 34 | 36 | 30 | 36 | 70 | 40 | 16 | 24 | 26 | 22 | 46 | 42 | 38 | 10 | 40 | 38 | 66 | 44 | 76 | 42 | 20 | 36 | 44 | 36 | 58 | 68 | 36 | 10 | 66 |  | 76
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 47 | 278 | 277 | 241 | 265 | 434 | 278 | 126 | 225 | 232 | 190 | 302 | 306 | 285 | 70 | 325 | 299 | 445 | 335 | 524 | 327 | 160 | 283 | 335 | 250 | 424 | 515 | 281 | 53 | 506 |  | 8618
夜 間 | 66 | 78 | 84 | 74 | 77 | 77 | 90 | 83 | 113 | 99 | 85 | 85 | 122 | 104 | 70 | 84 | 88 | 95 | 111 | 101 | 103 | 73 | 92 | 89 | 89 | 100 | 91 | 106 | 70 | 79 |  | 2678
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000073308100000000; 2025-06-08: 109; 2025-06-10: 118; 2025-06-12: 116; 2025-06-14: 79; 2025-06-16: 54; 2025-06-18: 110; 2025-06-20: 110; 2025-06-22: 115; 2025-06-24: 101; 2025-06-26: 58; 2025-06-28: 44; 2025-06-30: 77