## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 12987.23 |  | 当月末検針値 |  | 9739.9 |  | 当月末検針値 |  | 1061.5 |  | 有効電力量 |  | 14562 |  | kWh | 最大電力 |  | 128 |  | kW |  | 17569 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 12694.42 |  | 前月末検針値 |  | 9497.2 |  | 前月末検針値 |  | 1048.5 |  | 無効電力量 |  | 780 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 126
0:30- 1:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 124
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 125
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 126
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 126
2:30- 3:00 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127
3:00- 3:30 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 140
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 162
4:00- 4:30 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 175
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 175
5:00- 5:30 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 168
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 119
6:00- 6:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 159
6:30- 7:00 | 7 | 8 | 8 | 7 | 13 | 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 12 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 217
7:00- 7:30 | 7 | 7 | 6 | 7 | 12 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 11 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 222
7:30- 8:00 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 209
8:00- 8:30 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 1 | 21 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 6 | 12 | 14 | 14 | 13 | 19 | 14 | 2 | 25 | 16 | 9 | 16 | 15 | 15 | 8 | 14 | 9 | 8 | 7 | 399
8:30- 9:00 | 30 | 29 | 34 | 35 | 17 | 1 | 33 | 25 | 26 | 30 | 44 | 22 | 9 | 24 | 17 | 15 | 27 | 34 | 17 | 1 | 57 | 15 | 22 | 35 | 34 | 18 | 11 | 26 | 22 | 26 | 8 | 744
9:00- 9:30 | 38 | 32 | 36 | 36 | 19 | 0 | 37 | 31 | 28 | 38 | 47 | 19 | 6 | 26 | 34 | 19 | 37 | 39 | 19 | 1 | 56 | 15 | 26 | 39 | 35 | 19 | 13 | 31 | 26 | 32 | 13 | 847
9:30-10:00 | 35 | 35 | 37 | 35 | 19 | 1 | 37 | 30 | 29 | 36 | 46 | 19 | 6 | 25 | 35 | 17 | 35 | 36 | 18 | 0 | 55 | 15 | 24 | 36 | 37 | 21 | 7 | 30 | 25 | 33 | 15 | 829
10:00-10:30 | 37 | 29 | 39 | 38 | 22 | 0 | 32 | 31 | 28 | 38 | 42 | 21 | 6 | 24 | 29 | 19 | 39 | 38 | 21 | 1 | 57 | 29 | 27 | 36 | 36 | 21 | 9 | 32 | 24 | 33 | 16 | 854
10:30-11:00 | 34 | 37 | 38 | 38 | 22 | 1 | 37 | 31 | 30 | 37 | 42 | 18 | 8 | 18 | 28 | 17 | 38 | 33 | 20 | 0 | 57 | 31 | 28 | 40 | 38 | 21 | 8 | 32 | 26 | 31 | 16 | 855
11:00-11:30 | 39 | 36 | 38 | 40 | 24 | 0 | 40 | 33 | 29 | 38 | 47 | 20 | 7 | 20 | 33 | 17 | 40 | 26 | 23 | 0 | 57 | 32 | 28 | 41 | 38 | 23 | 9 | 33 | 27 | 32 | 22 | 892
11:30-12:00 | 33 | 35 | 38 | 38 | 25 | 1 | 39 | 32 | 29 | 38 | 47 | 20 | 7 | 21 | 28 | 18 | 38 | 32 | 22 | 1 | 57 | 32 | 27 | 39 | 38 | 20 | 7 | 33 | 28 | 33 | 33 | 889
12:00-12:30 | 32 | 35 | 35 | 37 | 26 | 0 | 38 | 33 | 29 | 28 | 46 | 18 | 7 | 22 | 29 | 16 | 34 | 30 | 19 | 0 | 56 | 32 | 26 | 37 | 37 | 20 | 9 | 33 | 29 | 27 | 31 | 851
12:30-13:00 | 36 | 36 | 35 | 38 | 25 | 0 | 37 | 30 | 31 | 34 | 44 | 18 | 8 | 19 | 28 | 15 | 35 | 28 | 17 | 1 | 48 | 32 | 25 | 36 | 38 | 19 | 8 | 34 | 28 | 31 | 31 | 845
13:00-13:30 | 41 | 36 | 39 | 40 | 28 | 0 | 40 | 31 | 28 | 34 | 50 | 23 | 7 | 19 | 33 | 18 | 39 | 32 | 21 | 0 | 21 | 30 | 28 | 41 | 41 | 22 | 9 | 32 | 26 | 33 | 30 | 872
13:30-14:00 | 40 | 38 | 38 | 32 | 27 | 2 | 39 | 31 | 28 | 33 | 48 | 18 | 9 | 18 | 32 | 18 | 30 | 30 | 22 | 1 | 52 | 32 | 29 | 38 | 37 | 19 | 10 | 33 | 27 | 32 | 31 | 874
14:00-14:30 | 42 | 36 | 37 | 38 | 28 | 0 | 40 | 32 | 23 | 37 | 53 | 21 | 7 | 20 | 32 | 19 | 37 | 31 | 22 | 0 | 64 | 31 | 26 | 40 | 37 | 20 | 10 | 32 | 27 | 33 | 32 | 907
14:30-15:00 | 40 | 37 | 36 | 36 | 28 | 1 | 39 | 32 | 28 | 34 | 48 | 16 | 8 | 20 | 31 | 18 | 39 | 32 | 24 | 1 | 31 | 27 | 28 | 36 | 37 | 15 | 8 | 31 | 21 | 32 | 31 | 845
15:00-15:30 | 35 | 36 | 33 | 31 | 34 | 2 | 36 | 32 | 29 | 30 | 40 | 12 | 8 | 20 | 29 | 18 | 39 | 25 | 20 | 2 | 16 | 27 | 28 | 34 | 33 | 15 | 10 | 29 | 28 | 32 | 29 | 792
15:30-16:00 | 28 | 27 | 22 | 27 | 18 | 2 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 11 | 8 | 19 | 22 | 12 | 29 | 18 | 11 | 3 | 9 | 23 | 23 | 32 | 27 | 11 | 10 | 14 | 26 | 29 | 26 | 624
16:00-16:30 | 9 | 21 | 8 | 24 | 4 | 2 | 7 | 19 | 21 | 11 | 10 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 24 | 5 | 7 | 289
16:30-17:00 | 5 | 5 | 7 | 23 | 3 | 3 | 6 | 17 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 24 | 5 | 6 | 226
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 101
17:30-18:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 101
18:00-18:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100
18:30-19:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 102
19:00-19:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 100
19:30-20:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 119
20:00-20:30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 118
20:30-21:00 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 123
21:00-21:30 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 133
21:30-22:00 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 127
22:00-22:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 130
22:30-23:00 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 125
23:00-23:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 132
23:30-24:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 124
合 計(kWh) | 702 | 688 | 702 | 731 | 529 | 142 | 732 | 639 | 603 | 690 | 827 | 443 | 233 | 479 | 593 | 418 | 703 | 633 | 463 | 127 | 879 | 583 | 548 | 730 | 705 | 462 | 264 | 618 | 577 | 617 | 509 | 17569
最大電力(kW) | 84 | 76 | 78 | 80 | 68 | 16 | 80 | 66 | 62 | 76 | 106 | 46 | 18 | 52 | 70 | 38 | 80 | 78 | 48 | 10 | 128 | 64 | 58 | 82 | 82 | 46 | 26 | 68 | 58 | 66 | 66 | 128
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 605 | 590 | 600 | 637 | 420 | 56 | 621 | 542 | 501 | 593 | 738 | 332 | 164 | 380 | 501 | 318 | 603 | 537 | 352 | 54 | 764 | 466 | 451 | 630 | 610 | 352 | 194 | 521 | 484 | 523 | 419 | 14558
夜 間 | 97 | 98 | 102 | 94 | 109 | 86 | 111 | 97 | 102 | 97 | 89 | 111 | 69 | 99 | 92 | 100 | 100 | 96 | 111 | 73 | 115 | 117 | 97 | 100 | 95 | 110 | 70 | 97 | 93 | 94 | 90 | 3011
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000073308100000000; 2025-07-08: 118; 2025-07-10: 116; 2025-07-12: 79; 2025-07-14: 54; 2025-07-16: 110; 2025-07-18: 110; 2025-07-20: 115; 2025-07-22: 101; 2025-07-24: 58; 2025-07-26: 44; 2025-07-28: 77; 2025-07-30: 128