## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13287.82 |  | 当月末検針値 |  | 9986.5 |  | 当月末検針値 |  | 1075.1 |  | 有効電力量 |  | 14796 |  | kWh | 最大電力 |  | 107 |  | kW |  | 18035 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 12987.23 |  | 前月末検針値 |  | 9739.9 |  | 前月末検針値 |  | 1061.5 |  | 無効電力量 |  | 816 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 125
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 132
1:00- 1:30 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 129
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 130
2:00- 2:30 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 126
2:30- 3:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 119
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 128
3:30- 4:00 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 172
4:00- 4:30 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 170
4:30- 5:00 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 169
5:00- 5:30 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 160
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 123
6:00- 6:30 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 152
6:30- 7:00 | 6 | 12 | 3 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 23 | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 3 | 10 | 7 | 9 | 12 | 9 | 15 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 17 | 2 | 280
7:00- 7:30 | 7 | 11 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 23 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 11 | 3 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 26 | 3 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 24 | 3 | 295
7:30- 8:00 | 6 | 10 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 17 | 2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 26 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 24 | 2 | 280
8:00- 8:30 | 14 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 23 | 7 | 9 | 11 | 10 | 15 | 16 | 31 | 1 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 32 | 1 | 16 | 17 | 13 | 17 | 11 | 25 | 2 | 455
8:30- 9:00 | 28 | 19 | 2 | 37 | 34 | 32 | 35 | 28 | 28 | 7 | 13 | 22 | 8 | 19 | 17 | 33 | 0 | 26 | 34 | 29 | 22 | 35 | 35 | 7 | 33 | 30 | 27 | 33 | 22 | 24 | 1 | 720
9:00- 9:30 | 38 | 21 | 2 | 32 | 39 | 38 | 39 | 34 | 31 | 7 | 26 | 28 | 10 | 31 | 21 | 32 | 2 | 36 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 7 | 35 | 31 | 26 | 37 | 32 | 32 | 1 | 854
9:30-10:00 | 36 | 18 | 1 | 41 | 37 | 36 | 34 | 35 | 31 | 7 | 20 | 26 | 10 | 36 | 22 | 32 | 0 | 38 | 38 | 36 | 39 | 36 | 35 | 6 | 31 | 30 | 27 | 39 | 24 | 33 | 1 | 835
10:00-10:30 | 40 | 23 | 1 | 35 | 38 | 37 | 38 | 35 | 31 | 7 | 20 | 27 | 10 | 39 | 23 | 38 | 1 | 40 | 38 | 39 | 41 | 39 | 37 | 7 | 40 | 31 | 29 | 38 | 31 | 34 | 1 | 888
10:30-11:00 | 39 | 22 | 1 | 40 | 36 | 37 | 37 | 32 | 31 | 7 | 22 | 27 | 10 | 36 | 22 | 37 | 1 | 39 | 38 | 33 | 39 | 41 | 35 | 6 | 53 | 32 | 28 | 37 | 34 | 33 | 1 | 886
11:00-11:30 | 38 | 23 | 1 | 41 | 38 | 39 | 32 | 35 | 29 | 7 | 19 | 27 | 10 | 37 | 24 | 39 | 0 | 41 | 41 | 37 | 44 | 39 | 37 | 7 | 44 | 33 | 28 | 32 | 33 | 36 | 0 | 891
11:30-12:00 | 39 | 23 | 1 | 39 | 36 | 37 | 37 | 36 | 27 | 12 | 20 | 22 | 11 | 36 | 23 | 39 | 1 | 39 | 38 | 38 | 43 | 38 | 29 | 7 | 51 | 32 | 27 | 38 | 34 | 33 | 0 | 886
12:00-12:30 | 37 | 21 | 0 | 40 | 34 | 37 | 35 | 33 | 22 | 23 | 21 | 24 | 12 | 36 | 21 | 34 | 1 | 36 | 36 | 37 | 38 | 37 | 34 | 8 | 49 | 33 | 27 | 37 | 33 | 35 | 0 | 871
12:30-13:00 | 37 | 24 | 0 | 38 | 33 | 34 | 33 | 32 | 21 | 21 | 19 | 22 | 12 | 36 | 18 | 34 | 0 | 36 | 32 | 35 | 39 | 36 | 34 | 8 | 29 | 31 | 27 | 36 | 32 | 33 | 1 | 823
13:00-13:30 | 43 | 28 | 1 | 41 | 36 | 36 | 37 | 36 | 26 | 13 | 17 | 20 | 12 | 39 | 24 | 38 | 2 | 38 | 36 | 37 | 43 | 40 | 38 | 8 | 17 | 30 | 27 | 38 | 33 | 37 | 2 | 873
13:30-14:00 | 40 | 28 | 1 | 37 | 35 | 28 | 36 | 34 | 24 | 14 | 19 | 22 | 11 | 35 | 22 | 38 | 3 | 37 | 41 | 36 | 41 | 32 | 38 | 8 | 17 | 31 | 17 | 36 | 33 | 37 | 1 | 832
14:00-14:30 | 38 | 24 | 0 | 39 | 36 | 37 | 38 | 37 | 23 | 15 | 18 | 25 | 12 | 38 | 24 | 38 | 2 | 38 | 41 | 39 | 44 | 36 | 39 | 6 | 17 | 32 | 27 | 41 | 33 | 38 | 2 | 877
14:30-15:00 | 42 | 29 | 3 | 37 | 35 | 38 | 36 | 37 | 26 | 14 | 19 | 26 | 12 | 37 | 23 | 38 | 1 | 37 | 41 | 38 | 43 | 38 | 34 | 7 | 19 | 32 | 27 | 33 | 32 | 23 | 3 | 860
15:00-15:30 | 36 | 25 | 1 | 37 | 35 | 35 | 38 | 33 | 20 | 14 | 17 | 28 | 11 | 37 | 18 | 41 | 1 | 35 | 38 | 37 | 42 | 34 | 30 | 8 | 14 | 22 | 26 | 30 | 29 | 26 | 2 | 800
15:30-16:00 | 26 | 16 | 2 | 28 | 20 | 28 | 32 | 29 | 15 | 14 | 17 | 26 | 10 | 30 | 14 | 31 | 2 | 26 | 27 | 26 | 33 | 29 | 24 | 6 | 10 | 24 | 12 | 28 | 27 | 26 | 2 | 640
16:00-16:30 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 22 | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | 7 | 7 | 29 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 21 | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 7 | 11 | 8 | 22 | 3 | 294
16:30-17:00 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 23 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 25 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 24 | 6 | 23 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | 241
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 120
17:30-18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 115
18:00-18:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 113
18:30-19:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 111
19:00-19:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 15 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 132
19:30-20:00 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129
20:00-20:30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 132
20:30-21:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130
21:00-21:30 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 148
21:30-22:00 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 140
22:00-22:30 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 145
22:30-23:00 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 138
23:00-23:30 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 131
23:30-24:00 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 135
合 計(kWh) | 713 | 519 | 149 | 743 | 680 | 728 | 705 | 666 | 591 | 317 | 440 | 535 | 320 | 739 | 501 | 735 | 146 | 723 | 719 | 696 | 804 | 723 | 879 | 233 | 628 | 624 | 555 | 738 | 638 | 716 | 132 | 18035
最大電力(kW) | 86 | 58 | 16 | 82 | 78 | 78 | 78 | 74 | 62 | 46 | 52 | 56 | 24 | 78 | 48 | 82 | 16 | 82 | 82 | 78 | 88 | 82 | 78 | 16 | 106 | 66 | 58 | 82 | 68 | 76 | 10 | 106
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 619 | 410 | 63 | 628 | 584 | 626 | 601 | 568 | 450 | 248 | 345 | 433 | 220 | 627 | 389 | 618 | 63 | 609 | 625 | 601 | 695 | 618 | 723 | 156 | 529 | 525 | 448 | 613 | 524 | 576 | 62 | 14796
夜 間 | 94 | 109 | 86 | 115 | 96 | 102 | 104 | 98 | 141 | 69 | 95 | 102 | 100 | 112 | 112 | 117 | 83 | 114 | 94 | 95 | 109 | 105 | 156 | 77 | 99 | 99 | 107 | 125 | 114 | 140 | 70 | 3239
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000073308100000000; 2025-08-08: 116; 2025-08-10: 79; 2025-08-12: 54; 2025-08-14: 110; 2025-08-16: 110; 2025-08-18: 115; 2025-08-20: 101; 2025-08-22: 58; 2025-08-24: 44; 2025-08-26: 77; 2025-08-28: 128; 2025-08-30: 107