## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 13558.76 |  | 当月末検針値 |  | 10204.4 |  | 当月末検針値 |  | 1087 |  | 有効電力量 |  | 13074 |  | kWh | 最大電力 |  | 88 |  | kW |  | 16256 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 13287.82 |  | 前月末検針値 |  | 9986.5 |  | 前月末検針値 |  | 1075.1 |  | 無効電力量 |  | 714 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 125
0:30- 1:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 114
1:00- 1:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 126
1:30- 2:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 115
2:00- 2:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 117
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 117
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 120
3:30- 4:00 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 131
4:00- 4:30 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |  | 142
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 162
5:00- 5:30 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  | 166
5:30- 6:00 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |  | 144
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 |  | 192
6:30- 7:00 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 24 | 3 | 9 | 8 | 18 | 8 | 8 | 25 | 3 | 8 | 7 | 8 | 13 | 18 | 15 | 3 | 7 | 8 | 8 | 15 | 20 | 18 | 6 | 8 | 6 |  | 316
7:00- 7:30 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 16 | 3 | 11 | 9 | 15 | 7 | 8 | 23 | 4 | 8 | 7 | 9 | 27 | 15 | 27 | 2 | 8 | 14 | 8 | 16 | 14 | 13 | 4 | 8 | 7 |  | 327
7:30- 8:00 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | 17 | 2 | 9 | 8 | 13 | 9 | 7 | 19 | 3 | 7 | 7 | 7 | 18 | 14 | 16 | 2 | 6 | 10 | 7 | 15 | 13 | 14 | 5 | 9 | 7 |  | 286
8:00- 8:30 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 21 | 1 | 14 | 11 | 16 | 13 | 16 | 24 | 7 | 16 | 15 | 16 | 22 | 16 | 21 | 1 | 13 | 15 | 8 | 18 | 18 | 16 | 7 | 11 | 12 |  | 433
8:30- 9:00 | 32 | 31 | 30 | 39 | 35 | 23 | 1 | 28 | 24 | 17 | 31 | 33 | 25 | 7 | 18 | 30 | 32 | 24 | 18 | 20 | 1 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 19 | 6 | 17 | 14 |  | 652
9:00- 9:30 | 38 | 35 | 36 | 39 | 38 | 32 | 2 | 31 | 28 | 18 | 37 | 38 | 23 | 7 | 24 | 36 | 38 | 26 | 27 | 26 | 1 | 15 | 15 | 14 | 27 | 25 | 19 | 8 | 17 | 14 |  | 734
9:30-10:00 | 37 | 31 | 34 | 35 | 35 | 30 | 0 | 31 | 28 | 18 | 37 | 37 | 26 | 6 | 20 | 31 | 37 | 25 | 25 | 26 | 2 | 17 | 15 | 17 | 26 | 26 | 21 | 7 | 16 | 12 |  | 708
10:00-10:30 | 40 | 27 | 37 | 38 | 31 | 29 | 1 | 32 | 27 | 18 | 38 | 36 | 26 | 6 | 22 | 33 | 36 | 28 | 25 | 27 | 1 | 16 | 17 | 19 | 32 | 27 | 24 | 6 | 16 | 16 |  | 731
10:30-11:00 | 39 | 28 | 37 | 36 | 31 | 36 | 1 | 32 | 28 | 20 | 33 | 35 | 27 | 4 | 20 | 37 | 37 | 26 | 23 | 27 | 2 | 17 | 16 | 18 | 29 | 25 | 22 | 6 | 15 | 15 |  | 722
11:00-11:30 | 40 | 32 | 39 | 39 | 33 | 40 | 0 | 32 | 30 | 18 | 35 | 36 | 30 | 5 | 31 | 40 | 36 | 27 | 26 | 26 | 2 | 17 | 16 | 20 | 31 | 23 | 25 | 6 | 17 | 16 |  | 768
11:30-12:00 | 38 | 30 | 39 | 36 | 33 | 38 | 1 | 31 | 28 | 17 | 36 | 28 | 28 | 6 | 38 | 39 | 37 | 28 | 28 | 28 | 1 | 15 | 17 | 23 | 32 | 24 | 21 | 5 | 16 | 14 |  | 755
12:00-12:30 | 31 | 27 | 36 | 34 | 33 | 36 | 0 | 32 | 30 | 17 | 39 | 29 | 25 | 4 | 36 | 35 | 34 | 20 | 25 | 21 | 1 | 21 | 20 | 24 | 31 | 24 | 19 | 4 | 15 | 14 |  | 717
12:30-13:00 | 29 | 29 | 37 | 25 | 33 | 35 | 0 | 31 | 28 | 15 | 37 | 28 | 23 | 5 | 34 | 34 | 34 | 22 | 27 | 22 | 2 | 22 | 18 | 22 | 33 | 25 | 21 | 5 | 18 | 16 |  | 710
13:00-13:30 | 38 | 33 | 39 | 38 | 36 | 38 | 2 | 32 | 29 | 15 | 34 | 34 | 26 | 6 | 37 | 40 | 39 | 28 | 32 | 25 | 1 | 26 | 20 | 21 | 38 | 31 | 24 | 6 | 16 | 16 |  | 800
13:30-14:00 | 37 | 31 | 37 | 37 | 36 | 38 | 2 | 33 | 30 | 14 | 36 | 29 | 25 | 6 | 37 | 41 | 44 | 30 | 29 | 25 | 1 | 26 | 20 | 22 | 34 | 28 | 20 | 6 | 16 | 15 |  | 785
14:00-14:30 | 39 | 39 | 39 | 34 | 35 | 40 | 2 | 32 | 29 | 16 | 42 | 37 | 28 | 6 | 35 | 40 | 43 | 30 | 30 | 26 | 1 | 21 | 21 | 22 | 38 | 30 | 22 | 5 | 18 | 16 |  | 816
14:30-15:00 | 36 | 36 | 37 | 33 | 37 | 39 | 3 | 33 | 28 | 15 | 37 | 28 | 30 | 6 | 32 | 40 | 38 | 28 | 32 | 23 | 1 | 16 | 21 | 22 | 27 | 29 | 17 | 6 | 15 | 18 |  | 763
15:00-15:30 | 35 | 36 | 35 | 34 | 36 | 38 | 2 | 32 | 21 | 16 | 35 | 27 | 21 | 7 | 29 | 38 | 35 | 29 | 27 | 18 | 2 | 12 | 16 | 22 | 24 | 22 | 16 | 6 | 16 | 18 |  | 705
15:30-16:00 | 27 | 29 | 27 | 25 | 30 | 31 | 2 | 14 | 26 | 16 | 28 | 20 | 17 | 6 | 17 | 30 | 25 | 16 | 21 | 14 | 3 | 9 | 14 | 19 | 20 | 17 | 13 | 6 | 16 | 16 |  | 554
16:00-16:30 | 12 | 9 | 17 | 10 | 11 | 23 | 2 | 8 | 11 | 16 | 9 | 7 | 12 | 5 | 3 | 17 | 9 | 14 | 18 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 16 | 15 | 4 | 6 | 10 | 14 |  | 302
16:30-17:00 | 6 | 6 | 22 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 13 | 16 | 3 | 6 | 6 | 11 |  | 231
17:00-17:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 123
17:30-18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 101
18:00-18:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 105
18:30-19:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |  | 122
19:00-19:30 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 121
19:30-20:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 121
20:00-20:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 123
20:30-21:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 120
21:00-21:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 122
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 133
22:00-22:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 113
22:30-23:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 126
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 125
23:30-24:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 115
合 計(kWh) | 709 | 645 | 736 | 700 | 713 | 755 | 133 | 626 | 580 | 494 | 705 | 655 | 603 | 235 | 595 | 717 | 715 | 603 | 614 | 552 | 135 | 423 | 423 | 460 | 650 | 585 | 478 | 227 | 400 | 390 |  | 16256
最大電力(kW) | 80 | 78 | 78 | 78 | 76 | 80 | 10 | 66 | 60 | 40 | 84 | 76 | 60 | 16 | 76 | 82 | 88 | 60 | 64 | 56 | 10 | 52 | 42 | 48 | 76 | 62 | 50 | 16 | 36 | 36 |  | 88
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 608 | 545 | 633 | 590 | 590 | 612 | 62 | 522 | 479 | 368 | 605 | 545 | 458 | 147 | 489 | 620 | 615 | 474 | 492 | 419 | 65 | 330 | 323 | 366 | 528 | 468 | 363 | 149 | 308 | 304 |  | 13077
夜 間 | 101 | 100 | 103 | 110 | 123 | 143 | 71 | 104 | 101 | 126 | 100 | 110 | 145 | 88 | 106 | 97 | 100 | 129 | 122 | 133 | 70 | 93 | 100 | 94 | 122 | 117 | 115 | 78 | 92 | 86 |  | 3179
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000073308100000000; 2025-09-08: 79; 2025-09-10: 54; 2025-09-12: 110; 2025-09-14: 110; 2025-09-16: 115; 2025-09-18: 101; 2025-09-20: 58; 2025-09-22: 44; 2025-09-24: 77; 2025-09-26: 128; 2025-09-28: 107; 2025-09-30: 88