## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14598.13 |  | 当月末検針値 |  | 10958.8 |  | 当月末検針値 |  | 1146.3 |  | 有効電力量 |  | 14592 |  | kWh | 最大電力 |  | 106 |  | kW |  | 20446 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14257.36 |  | 前月末検針値 |  | 10715.6 |  | 前月末検針値 |  | 1135.4 |  | 無効電力量 |  | 654 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 26 | 13 | 14 | 4 | 4 | 16 | 17 | 10 | 4 | 14 | 5 | 4 | 20 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 235
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 4 | 26 | 16 | 13 | 4 | 3 | 16 | 16 | 10 | 4 | 15 | 3 | 4 | 27 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 240
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 17 | 4 | 26 | 15 | 13 | 3 | 4 | 16 | 16 | 10 | 4 | 15 | 4 | 4 | 27 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 241
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 19 | 4 | 27 | 17 | 14 | 4 | 4 | 16 | 18 | 11 | 5 | 14 | 4 | 3 | 19 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 241
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 3 | 25 | 12 | 13 | 4 | 3 | 18 | 16 | 10 | 4 | 15 | 4 | 5 | 27 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 243
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 4 | 25 | 17 | 14 | 4 | 4 | 16 | 17 | 10 | 5 | 15 | 3 | 4 | 25 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 255
3:00- 3:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 23 | 4 | 25 | 15 | 13 | 3 | 3 | 16 | 17 | 11 | 4 | 16 | 4 | 8 | 23 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 247
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 26 | 3 | 24 | 19 | 14 | 4 | 5 | 17 | 17 | 10 | 6 | 16 | 6 | 8 | 24 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 274
4:00- 4:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 20 | 4 | 27 | 17 | 15 | 5 | 7 | 18 | 16 | 12 | 4 | 16 | 9 | 7 | 23 | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 11 | 295
4:30- 5:00 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 21 | 5 | 30 | 19 | 13 | 6 | 11 | 18 | 15 | 18 | 9 | 15 | 9 | 6 | 23 | 5 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 326
5:00- 5:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 | 24 | 7 | 30 | 21 | 17 | 7 | 9 | 15 | 19 | 17 | 7 | 21 | 8 | 9 | 25 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 339
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | 6 | 28 | 18 | 18 | 4 | 8 | 17 | 20 | 16 | 7 | 20 | 8 | 6 | 24 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 314
6:00- 6:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | 5 | 22 | 19 | 13 | 3 | 5 | 17 | 15 | 11 | 4 | 20 | 7 | 6 | 23 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 9 | 266
6:30- 7:00 | 4 | 3 | 8 | 3 | 11 | 7 | 6 | 9 | 11 | 9 | 24 | 6 | 27 | 22 | 16 | 5 | 5 | 16 | 16 | 15 | 8 | 21 | 12 | 9 | 23 | 11 | 10 | 14 | 7 | 8 | 10 | 356
7:00- 7:30 | 3 | 4 | 11 | 5 | 12 | 15 | 16 | 14 | 12 | 39 | 20 | 20 | 28 | 26 | 22 | 14 | 16 | 18 | 23 | 19 | 12 | 24 | 13 | 22 | 24 | 16 | 12 | 14 | 8 | 16 | 21 | 519
7:30- 8:00 | 4 | 4 | 10 | 3 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 26 | 20 | 16 | 30 | 19 | 18 | 9 | 38 | 18 | 19 | 15 | 11 | 21 | 11 | 39 | 23 | 12 | 11 | 10 | 8 | 14 | 35 | 499
8:00- 8:30 | 2 | 4 | 9 | 4 | 17 | 16 | 20 | 18 | 19 | 34 | 20 | 37 | 30 | 25 | 25 | 18 | 31 | 18 | 29 | 23 | 18 | 24 | 18 | 33 | 27 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 32 | 624
8:30- 9:00 | 3 | 8 | 9 | 3 | 28 | 35 | 34 | 33 | 44 | 30 | 18 | 53 | 23 | 25 | 30 | 37 | 33 | 18 | 24 | 23 | 36 | 44 | 45 | 37 | 26 | 20 | 23 | 27 | 28 | 27 | 33 | 857
9:00- 9:30 | 3 | 13 | 9 | 3 | 42 | 40 | 34 | 39 | 43 | 40 | 29 | 49 | 19 | 24 | 33 | 35 | 32 | 16 | 27 | 30 | 35 | 44 | 44 | 37 | 25 | 27 | 24 | 20 | 29 | 28 | 30 | 903
9:30-10:00 | 2 | 11 | 7 | 4 | 29 | 29 | 38 | 36 | 34 | 29 | 24 | 42 | 19 | 20 | 27 | 31 | 30 | 14 | 24 | 27 | 35 | 43 | 41 | 37 | 19 | 25 | 23 | 18 | 36 | 28 | 34 | 816
10:00-10:30 | 3 | 10 | 8 | 2 | 30 | 28 | 37 | 36 | 41 | 38 | 24 | 51 | 18 | 22 | 29 | 30 | 28 | 11 | 26 | 27 | 31 | 40 | 38 | 43 | 25 | 27 | 24 | 24 | 30 | 29 | 30 | 840
10:30-11:00 | 3 | 12 | 7 | 3 | 31 | 36 | 30 | 39 | 30 | 36 | 25 | 53 | 21 | 23 | 28 | 28 | 30 | 10 | 26 | 28 | 28 | 38 | 40 | 35 | 22 | 19 | 27 | 32 | 23 | 27 | 36 | 826
11:00-11:30 | 2 | 11 | 6 | 3 | 32 | 32 | 32 | 38 | 37 | 31 | 23 | 50 | 19 | 18 | 31 | 28 | 30 | 9 | 26 | 32 | 31 | 40 | 37 | 50 | 24 | 26 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 825
11:30-12:00 | 2 | 9 | 7 | 2 | 28 | 29 | 28 | 36 | 35 | 32 | 23 | 41 | 18 | 19 | 27 | 26 | 27 | 8 | 24 | 27 | 31 | 34 | 40 | 41 | 20 | 23 | 27 | 25 | 19 | 24 | 35 | 767
12:00-12:30 | 3 | 10 | 7 | 3 | 27 | 29 | 28 | 31 | 34 | 25 | 23 | 45 | 18 | 18 | 23 | 23 | 22 | 8 | 22 | 29 | 29 | 33 | 36 | 40 | 20 | 21 | 22 | 22 | 17 | 21 | 20 | 709
12:30-13:00 | 2 | 9 | 6 | 3 | 26 | 25 | 27 | 30 | 32 | 24 | 22 | 48 | 18 | 19 | 23 | 20 | 20 | 8 | 20 | 27 | 29 | 29 | 36 | 31 | 19 | 20 | 26 | 20 | 19 | 24 | 13 | 675
13:00-13:30 | 3 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 29 | 33 | 34 | 28 | 22 | 43 | 15 | 17 | 25 | 24 | 22 | 9 | 22 | 28 | 29 | 36 | 35 | 42 | 18 | 17 | 21 | 19 | 18 | 22 | 14 | 691
13:30-14:00 | 2 | 7 | 7 | 3 | 27 | 18 | 27 | 30 | 32 | 26 | 22 | 33 | 18 | 15 | 25 | 23 | 21 | 7 | 22 | 29 | 28 | 31 | 36 | 38 | 18 | 17 | 13 | 19 | 17 | 23 | 13 | 647
14:00-14:30 | 2 | 7 | 4 | 3 | 27 | 20 | 26 | 33 | 34 | 26 | 22 | 38 | 19 | 17 | 26 | 26 | 22 | 7 | 22 | 29 | 28 | 34 | 38 | 39 | 18 | 19 | 15 | 19 | 18 | 24 | 14 | 676
14:30-15:00 | 3 | 3 | 4 | 1 | 27 | 19 | 27 | 31 | 33 | 27 | 21 | 36 | 18 | 16 | 28 | 27 | 22 | 8 | 21 | 28 | 27 | 34 | 37 | 30 | 19 | 23 | 15 | 19 | 16 | 24 | 13 | 657
15:00-15:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 17 | 26 | 31 | 33 | 28 | 22 | 34 | 18 | 18 | 26 | 21 | 23 | 8 | 19 | 27 | 24 | 28 | 31 | 31 | 20 | 19 | 14 | 20 | 14 | 23 | 9 | 619
15:30-16:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 12 | 19 | 24 | 24 | 19 | 24 | 32 | 18 | 18 | 18 | 12 | 14 | 9 | 14 | 16 | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 | 19 | 10 | 19 | 11 | 19 | 8 | 502
16:00-16:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 9 | 12 | 20 | 11 | 14 | 10 | 26 | 15 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 17 | 8 | 18 | 22 | 8 | 16 | 7 | 8 | 9 | 17 | 3 | 341
16:30-17:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 6 | 6 | 15 | 6 | 12 | 3 | 25 | 14 | 12 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 20 | 8 | 17 | 21 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 16 | 3 | 291
17:00-17:30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 13 | 3 | 27 | 11 | 12 | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 | 4 | 14 | 3 | 4 | 22 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 209
17:30-18:00 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 27 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 10 | 9 | 5 | 16 | 3 | 4 | 20 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 220
18:00-18:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | 30 | 13 | 14 | 4 | 3 | 12 | 12 | 9 | 4 | 17 | 4 | 5 | 20 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 231
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 29 | 12 | 13 | 4 | 4 | 12 | 12 | 9 | 4 | 16 | 4 | 3 | 20 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 224
19:00-19:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 28 | 13 | 14 | 4 | 4 | 13 | 12 | 9 | 5 | 17 | 4 | 4 | 25 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 233
19:30-20:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 27 | 12 | 15 | 3 | 4 | 14 | 14 | 10 | 4 | 17 | 4 | 5 | 27 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 236
20:00-20:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 30 | 13 | 14 | 4 | 3 | 12 | 12 | 9 | 4 | 17 | 3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 229
20:30-21:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4 | 27 | 13 | 13 | 4 | 4 | 15 | 13 | 11 | 4 | 13 | 5 | 4 | 30 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 238
21:00-21:30 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | 6 | 30 | 13 | 15 | 4 | 4 | 15 | 17 | 9 | 5 | 13 | 3 | 5 | 25 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 255
21:30-22:00 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 16 | 6 | 27 | 13 | 13 | 3 | 4 | 14 | 16 | 10 | 4 | 17 | 4 | 3 | 23 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 246
22:00-22:30 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 5 | 28 | 14 | 14 | 4 | 4 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 4 | 4 | 30 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 251
22:30-23:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 28 | 14 | 14 | 4 | 3 | 15 | 15 | 10 | 4 | 15 | 4 | 4 | 20 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 234
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 4 | 30 | 15 | 14 | 4 | 4 | 16 | 15 | 10 | 5 | 15 | 4 | 4 | 31 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 249
23:30-24:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17 | 4 | 25 | 14 | 14 | 3 | 4 | 16 | 14 | 10 | 4 | 15 | 3 | 4 | 26 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 235
合 計(kWh) | 157 | 246 | 246 | 172 | 611 | 556 | 628 | 715 | 709 | 849 | 767 | 1228 | 946 | 814 | 730 | 554 | 746 | 643 | 797 | 710 | 813 | 900 | 777 | 1114 | 800 | 539 | 523 | 522 | 502 | 571 | 561 | 20446
最大電力(kW) | 10 | 26 | 22 | 14 | 84 | 80 | 76 | 78 | 88 | 80 | 58 | 106 | 60 | 52 | 66 | 74 | 76 | 36 | 58 | 64 | 72 | 88 | 90 | 100 | 54 | 54 | 54 | 64 | 72 | 58 | 72 | 106
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 85 | 174 | 151 | 96 | 510 | 457 | 522 | 598 | 593 | 646 | 419 | 1018 | 463 | 473 | 475 | 456 | 555 | 316 | 480 | 487 | 655 | 607 | 651 | 863 | 401 | 422 | 375 | 396 | 389 | 452 | 402 | 14587
夜 間 | 72 | 72 | 95 | 76 | 101 | 99 | 106 | 117 | 116 | 203 | 348 | 210 | 483 | 341 | 255 | 98 | 191 | 327 | 317 | 223 | 158 | 293 | 126 | 251 | 399 | 117 | 148 | 126 | 113 | 119 | 159 | 5859
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000073308100000000; 2026-01-08: 115; 2026-01-10: 101; 2026-01-12: 58; 2026-01-14: 44; 2026-01-16: 77; 2026-01-18: 128; 2026-01-20: 107; 2026-01-22: 88; 2026-01-24: 63; 2026-01-26: 80; 2026-01-28: 110; 2026-01-30: 106