## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 14842.9 |  | 当月末検針値 |  | 11145.4 |  | 当月末検針値 |  | 1157.8 |  | 有効電力量 |  | 11196 |  | kWh | 最大電力 |  | 87 |  | kW |  | 14686 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14598.13 |  | 前月末検針値 |  | 10958.8 |  | 前月末検針値 |  | 1146.3 |  | 無効電力量 |  | 690 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |  |  |  | 125
0:30- 1:00 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 |  |  |  | 127
1:00- 1:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 |  |  |  | 128
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 |  |  |  | 124
2:00- 2:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 |  |  |  | 127
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 |  |  |  | 129
3:00- 3:30 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 |  |  |  | 135
3:30- 4:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 18 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 16 |  |  |  | 182
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 19 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 |  |  |  | 179
4:30- 5:00 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 20 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 13 |  |  |  | 197
5:00- 5:30 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 20 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 15 |  |  |  | 207
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 18 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 14 |  |  |  | 180
6:00- 6:30 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |  |  |  | 161
6:30- 7:00 | 3 | 5 | 12 | 10 | 11 | 12 | 18 | 3 | 11 | 6 | 15 | 9 | 15 | 6 | 3 | 12 | 11 | 11 | 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 24 |  |  |  | 284
7:00- 7:30 | 5 | 15 | 15 | 14 | 12 | 32 | 29 | 4 | 16 | 7 | 23 | 14 | 14 | 13 | 4 | 10 | 11 | 11 | 12 | 20 | 11 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 35 |  |  |  | 372
7:30- 8:00 | 3 | 12 | 11 | 10 | 10 | 20 | 20 | 4 | 10 | 9 | 17 | 11 | 13 | 25 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 20 | 21 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 30 |  |  |  | 336
8:00- 8:30 | 3 | 20 | 19 | 17 | 17 | 30 | 29 | 11 | 17 | 15 | 25 | 21 | 19 | 24 | 3 | 17 | 16 | 16 | 17 | 25 | 29 | 4 | 12 | 14 | 11 | 17 | 14 | 33 |  |  |  | 495
8:30- 9:00 | 3 | 38 | 38 | 36 | 36 | 31 | 30 | 15 | 30 | 18 | 16 | 44 | 43 | 30 | 3 | 30 | 30 | 29 | 38 | 26 | 26 | 7 | 11 | 22 | 23 | 33 | 31 | 34 |  |  |  | 751
9:00- 9:30 | 2 | 32 | 30 | 34 | 43 | 28 | 30 | 18 | 30 | 18 | 26 | 35 | 40 | 32 | 3 | 31 | 31 | 27 | 37 | 26 | 35 | 5 | 12 | 20 | 20 | 30 | 29 | 32 |  |  |  | 736
9:30-10:00 | 2 | 39 | 34 | 37 | 38 | 32 | 35 | 16 | 28 | 28 | 17 | 40 | 37 | 38 | 3 | 30 | 27 | 27 | 33 | 25 | 26 | 4 | 10 | 18 | 19 | 26 | 28 | 34 |  |  |  | 731
10:00-10:30 | 2 | 39 | 38 | 35 | 36 | 35 | 33 | 14 | 20 | 29 | 25 | 36 | 31 | 36 | 1 | 34 | 27 | 26 | 33 | 25 | 32 | 5 | 10 | 20 | 18 | 28 | 26 | 31 |  |  |  | 725
10:30-11:00 | 1 | 35 | 33 | 32 | 34 | 31 | 40 | 14 | 30 | 31 | 23 | 33 | 32 | 34 | 1 | 31 | 27 | 23 | 28 | 24 | 25 | 4 | 11 | 19 | 19 | 26 | 28 | 34 |  |  |  | 703
11:00-11:30 | 0 | 31 | 33 | 30 | 31 | 25 | 32 | 13 | 25 | 27 | 22 | 33 | 30 | 33 | 2 | 32 | 27 | 28 | 32 | 25 | 22 | 5 | 13 | 18 | 20 | 25 | 28 | 31 |  |  |  | 673
11:30-12:00 | 2 | 38 | 28 | 28 | 32 | 28 | 37 | 12 | 24 | 29 | 21 | 34 | 30 | 31 | 2 | 29 | 25 | 24 | 30 | 24 | 24 | 5 | 13 | 21 | 19 | 24 | 30 | 26 |  |  |  | 670
12:00-12:30 | 1 | 32 | 29 | 26 | 25 | 25 | 28 | 13 | 21 | 27 | 27 | 24 | 26 | 31 | 2 | 27 | 23 | 24 | 28 | 21 | 20 | 6 | 12 | 23 | 20 | 20 | 27 | 25 |  |  |  | 613
12:30-13:00 | 2 | 32 | 25 | 25 | 24 | 26 | 33 | 13 | 24 | 23 | 17 | 25 | 25 | 26 | 1 | 26 | 21 | 22 | 24 | 20 | 20 | 4 | 11 | 21 | 19 | 20 | 26 | 21 |  |  |  | 576
13:00-13:30 | 2 | 25 | 23 | 25 | 29 | 28 | 29 | 14 | 13 | 24 | 21 | 29 | 27 | 31 | 2 | 20 | 24 | 24 | 26 | 23 | 24 | 4 | 10 | 18 | 24 | 23 | 27 | 24 |  |  |  | 593
13:30-14:00 | 2 | 26 | 20 | 20 | 27 | 25 | 36 | 14 | 12 | 19 | 9 | 27 | 24 | 28 | 2 | 19 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 3 | 8 | 19 | 18 | 20 | 25 | 24 |  |  |  | 543
14:00-14:30 | 2 | 21 | 20 | 18 | 30 | 27 | 32 | 13 | 13 | 20 | 6 | 33 | 29 | 28 | 2 | 20 | 17 | 24 | 27 | 23 | 18 | 4 | 9 | 17 | 20 | 17 | 28 | 21 |  |  |  | 539
14:30-15:00 | 2 | 18 | 17 | 14 | 27 | 24 | 34 | 13 | 10 | 21 | 6 | 27 | 22 | 22 | 1 | 18 | 14 | 24 | 28 | 14 | 15 | 5 | 8 | 21 | 19 | 15 | 23 | 17 |  |  |  | 479
15:00-15:30 | 2 | 14 | 13 | 15 | 25 | 22 | 27 | 10 | 11 | 21 | 7 | 23 | 19 | 19 | 2 | 18 | 10 | 18 | 20 | 11 | 14 | 5 | 8 | 19 | 18 | 10 | 21 | 16 |  |  |  | 418
15:30-16:00 | 2 | 14 | 11 | 11 | 18 | 19 | 24 | 14 | 10 | 19 | 5 | 18 | 10 | 15 | 3 | 10 | 11 | 10 | 18 | 9 | 12 | 5 | 6 | 16 | 15 | 10 | 18 | 11 |  |  |  | 344
16:00-16:30 | 3 | 10 | 7 | 8 | 6 | 17 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 6 | 6 | 15 | 3 |  |  |  | 198
16:30-17:00 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 6 | 4 | 13 | 3 |  |  |  | 159
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 3 |  |  |  | 108
17:30-18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 13 | 3 |  |  |  | 111
18:00-18:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 |  |  |  | 123
18:30-19:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 13 | 3 |  |  |  | 128
19:00-19:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 |  |  |  | 123
19:30-20:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 |  |  |  | 130
20:00-20:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | 4 |  |  |  | 119
20:30-21:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 |  |  |  | 133
21:00-21:30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | 4 |  |  |  | 134
21:30-22:00 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |  |  |  | 142
22:00-22:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |  |  |  | 122
22:30-23:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 |  |  |  | 129
23:00-23:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 |  |  |  | 123
23:30-24:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 |  |  |  | 122
合 計(kWh) | 149 | 606 | 572 | 574 | 647 | 649 | 696 | 342 | 502 | 517 | 446 | 655 | 627 | 618 | 145 | 555 | 512 | 532 | 770 | 682 | 522 | 185 | 306 | 489 | 454 | 499 | 695 | 740 |  |  |  | 14686
最大電力(kW) | 14 | 78 | 76 | 74 | 86 | 70 | 80 | 36 | 60 | 62 | 54 | 88 | 86 | 76 | 8 | 68 | 62 | 58 | 76 | 52 | 70 | 14 | 26 | 46 | 48 | 66 | 62 | 70 |  |  |  | 88
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 76 | 508 | 462 | 453 | 524 | 505 | 551 | 267 | 367 | 420 | 318 | 539 | 492 | 501 | 73 | 446 | 401 | 418 | 606 | 388 | 405 | 116 | 208 | 397 | 350 | 390 | 560 | 456 |  |  |  | 11197
夜 間 | 73 | 98 | 110 | 121 | 123 | 144 | 145 | 75 | 135 | 97 | 128 | 116 | 135 | 117 | 72 | 109 | 111 | 114 | 164 | 294 | 117 | 69 | 98 | 92 | 104 | 109 | 135 | 284 |  |  |  | 3489
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000073308100000000; 2026-02-08: 101; 2026-02-10: 58; 2026-02-12: 44; 2026-02-14: 77; 2026-02-16: 128; 2026-02-18: 107; 2026-02-20: 88; 2026-02-22: 63; 2026-02-24: 80; 2026-02-26: 110; 2026-02-28: 106 |  | 87