## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 15108.01 |  | 当月末検針値 |  | 11329.7 |  | 当月末検針値 |  | 1174 |  | 有効電力量 |  | 11058 |  | kWh | 最大電力 |  | 92 |  | kW |  | 15907 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 14842.9 |  | 前月末検針値 |  | 11145.4 |  | 前月末検針値 |  | 1157.8 |  | 無効電力量 |  | 972 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 15 | 16 | 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 197
0:30- 1:00 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17 | 15 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 202
1:00- 1:30 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | 15 | 16 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 202
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 199
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22 | 17 | 16 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 202
2:30- 3:00 | 3 | 3 | 4 | 13 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 19 | 18 | 17 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 210
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 22 | 16 | 17 | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 226
3:30- 4:00 | 4 | 8 | 8 | 18 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 18 | 20 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 20 | 17 | 19 | 15 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 | 310
4:00- 4:30 | 4 | 5 | 7 | 18 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 21 | 20 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 19 | 16 | 20 | 15 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 286
4:30- 5:00 | 3 | 5 | 6 | 15 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 18 | 20 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 20 | 18 | 19 | 16 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 277
5:00- 5:30 | 4 | 6 | 6 | 15 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 20 | 20 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 18 | 18 | 20 | 16 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 269
5:30- 6:00 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 20 | 18 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 21 | 18 | 19 | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 240
6:00- 6:30 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 18 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 18 | 18 | 20 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 198
6:30- 7:00 | 3 | 6 | 8 | 17 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 13 | 22 | 22 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | 23 | 17 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 309
7:00- 7:30 | 4 | 11 | 9 | 18 | 11 | 4 | 22 | 4 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 34 | 22 | 24 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 19 | 21 | 24 | 17 | 4 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 376
7:30- 8:00 | 2 | 10 | 9 | 17 | 9 | 8 | 32 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 20 | 19 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 17 | 19 | 22 | 17 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 343
8:00- 8:30 | 2 | 17 | 18 | 24 | 18 | 17 | 27 | 5 | 12 | 13 | 15 | 15 | 19 | 35 | 14 | 27 | 15 | 14 | 18 | 13 | 24 | 16 | 23 | 25 | 17 | 13 | 14 | 10 | 1 | 9 | 7 | 497
8:30- 9:00 | 1 | 29 | 28 | 27 | 36 | 31 | 39 | 9 | 11 | 22 | 13 | 26 | 38 | 29 | 13 | 23 | 27 | 29 | 32 | 15 | 46 | 19 | 22 | 23 | 15 | 24 | 25 | 13 | 2 | 15 | 9 | 691
9:00- 9:30 | 1 | 29 | 29 | 25 | 34 | 30 | 41 | 8 | 11 | 23 | 12 | 40 | 37 | 35 | 12 | 26 | 26 | 25 | 27 | 18 | 34 | 16 | 23 | 21 | 17 | 25 | 27 | 14 | 3 | 15 | 9 | 693
9:30-10:00 | 1 | 26 | 26 | 26 | 33 | 28 | 32 | 7 | 11 | 21 | 11 | 30 | 29 | 27 | 9 | 23 | 25 | 23 | 28 | 16 | 33 | 14 | 20 | 19 | 18 | 22 | 24 | 14 | 0 | 14 | 8 | 618
10:00-10:30 | 0 | 29 | 26 | 27 | 32 | 29 | 33 | 6 | 10 | 20 | 22 | 30 | 33 | 31 | 9 | 27 | 22 | 27 | 27 | 18 | 31 | 13 | 19 | 18 | 18 | 22 | 21 | 16 | 0 | 13 | 8 | 637
10:30-11:00 | 0 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 33 | 7 | 11 | 21 | 11 | 29 | 33 | 28 | 7 | 23 | 23 | 26 | 29 | 14 | 30 | 13 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 14 | 0 | 14 | 10 | 606
11:00-11:30 | 0 | 29 | 27 | 27 | 27 | 31 | 35 | 5 | 11 | 19 | 10 | 30 | 30 | 30 | 8 | 22 | 23 | 27 | 27 | 16 | 30 | 13 | 17 | 16 | 18 | 22 | 20 | 16 | 1 | 11 | 10 | 608
11:30-12:00 | 0 | 30 | 25 | 25 | 24 | 29 | 28 | 6 | 12 | 17 | 10 | 25 | 32 | 24 | 6 | 21 | 20 | 26 | 25 | 14 | 26 | 12 | 17 | 16 | 17 | 20 | 18 | 14 | 0 | 12 | 11 | 562
12:00-12:30 | 0 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 32 | 6 | 15 | 18 | 13 | 25 | 30 | 24 | 7 | 22 | 20 | 24 | 21 | 14 | 22 | 12 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 1 | 13 | 10 | 543
12:30-13:00 | 0 | 26 | 25 | 21 | 22 | 26 | 26 | 6 | 13 | 17 | 10 | 22 | 26 | 21 | 5 | 20 | 18 | 23 | 20 | 12 | 18 | 11 | 17 | 15 | 15 | 13 | 15 | 9 | 1 | 12 | 10 | 495
13:00-13:30 | 1 | 25 | 27 | 22 | 23 | 28 | 26 | 6 | 12 | 16 | 9 | 27 | 33 | 25 | 4 | 20 | 18 | 23 | 24 | 15 | 23 | 13 | 15 | 15 | 19 | 17 | 17 | 15 | 0 | 12 | 14 | 544
13:30-14:00 | 0 | 25 | 29 | 21 | 22 | 28 | 26 | 5 | 12 | 17 | 8 | 15 | 26 | 23 | 5 | 20 | 16 | 24 | 22 | 13 | 22 | 13 | 15 | 14 | 20 | 16 | 15 | 10 | 1 | 10 | 13 | 506
14:00-14:30 | 1 | 26 | 23 | 20 | 21 | 33 | 25 | 5 | 13 | 18 | 10 | 18 | 28 | 22 | 6 | 20 | 16 | 23 | 21 | 14 | 21 | 13 | 13 | 15 | 19 | 17 | 15 | 15 | 1 | 11 | 14 | 517
14:30-15:00 | 1 | 25 | 23 | 15 | 22 | 25 | 27 | 6 | 12 | 16 | 9 | 13 | 23 | 17 | 6 | 17 | 13 | 23 | 23 | 13 | 21 | 14 | 15 | 14 | 20 | 16 | 11 | 13 | 2 | 10 | 12 | 477
15:00-15:30 | 1 | 23 | 18 | 12 | 19 | 21 | 19 | 7 | 12 | 15 | 11 | 13 | 23 | 16 | 6 | 18 | 11 | 18 | 21 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 19 | 17 | 11 | 12 | 1 | 13 | 11 | 437
15:30-16:00 | 3 | 16 | 18 | 9 | 8 | 20 | 14 | 6 | 12 | 16 | 8 | 11 | 20 | 14 | 7 | 10 | 8 | 15 | 14 | 6 | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 12 | 9 | 344
16:00-16:30 | 2 | 15 | 14 | 5 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | 10 | 18 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 2 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 261
16:30-17:00 | 3 | 12 | 13 | 4 | 5 | 17 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 7 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 237
17:00-17:30 | 3 | 7 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 148
17:30-18:00 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 148
18:00-18:30 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 165
18:30-19:00 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 11 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 183
19:00-19:30 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 11 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 181
19:30-20:00 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | 11 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 184
20:00-20:30 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 15 | 12 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 186
20:30-21:00 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 12 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 189
21:00-21:30 | 4 | 5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 18 | 15 | 13 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 202
21:30-22:00 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 16 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 22 | 16 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 199
22:00-22:30 | 3 | 3 | 13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 199
22:30-23:00 | 4 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 17 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 198
23:00-23:30 | 6 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 | 16 | 15 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 200
23:30-24:00 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | 18 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 206
合 計(kWh) | 129 | 576 | 681 | 649 | 555 | 591 | 652 | 218 | 344 | 456 | 350 | 534 | 639 | 759 | 644 | 702 | 451 | 531 | 535 | 365 | 750 | 777 | 750 | 734 | 571 | 456 | 416 | 336 | 121 | 336 | 299 | 15907
最大電力(kW) | 12 | 60 | 58 | 54 | 72 | 66 | 82 | 18 | 30 | 46 | 44 | 80 | 76 | 70 | 44 | 54 | 54 | 58 | 64 | 36 | 92 | 44 | 46 | 50 | 40 | 50 | 54 | 32 | 8 | 30 | 28 | 92
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 54 | 477 | 544 | 395 | 441 | 498 | 503 | 146 | 241 | 349 | 235 | 424 | 530 | 556 | 271 | 388 | 348 | 427 | 439 | 265 | 581 | 392 | 404 | 388 | 329 | 361 | 319 | 240 | 53 | 249 | 211 | 11058
夜 間 | 75 | 99 | 137 | 254 | 114 | 93 | 149 | 72 | 103 | 107 | 115 | 110 | 109 | 203 | 373 | 314 | 103 | 104 | 96 | 100 | 169 | 385 | 346 | 346 | 242 | 95 | 97 | 96 | 68 | 87 | 88 | 4849
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000073308100000000; 2026-03-08: 58; 2026-03-10: 44; 2026-03-12: 77; 2026-03-14: 128; 2026-03-16: 107; 2026-03-18: 88; 2026-03-20: 63; 2026-03-22: 80; 2026-03-24: 110; 2026-03-26: 106; 2026-03-28: 87; 2026-03-30: 92