## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 15263.89 |  | 当月末検針値 |  | 11442.2 |  | 当月末検針値 |  | 1197.5 |  | 有効電力量 |  | 6750 |  | kWh | 最大電力 |  | 48 |  | kW |  | 9353 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 15108.01 |  | 前月末検針値 |  | 11329.7 |  | 前月末検針値 |  | 1174 |  | 無効電力量 |  | 1410 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 111
0:30- 1:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 111
1:00- 1:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 105
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 111
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 103
2:30- 3:00 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 109
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |  | 114
3:30- 4:00 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 |  | 154
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 159
4:30- 5:00 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |  | 146
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 145
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 109
6:00- 6:30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 96
6:30- 7:00 | 9 | 9 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 186
7:00- 7:30 | 9 | 9 | 8 | 10 | 2 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 |  | 205
7:30- 8:00 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 |  | 196
8:00- 8:30 | 16 | 13 | 14 | 13 | 1 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 10 | 1 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 2 | 11 | 8 | 9 | 14 | 12 | 9 | 3 | 10 | 8 | 12 | 8 |  | 298
8:30- 9:00 | 16 | 15 | 18 | 15 | 0 | 15 | 14 | 10 | 21 | 13 | 12 | 4 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 9 | 15 | 18 | 11 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 |  | 348
9:00- 9:30 | 20 | 23 | 15 | 15 | 1 | 16 | 16 | 9 | 23 | 18 | 11 | 2 | 11 | 10 | 16 | 14 | 13 | 13 | 2 | 16 | 13 | 10 | 20 | 24 | 11 | 7 | 9 | 9 | 16 | 12 |  | 395
9:30-10:00 | 19 | 20 | 13 | 16 | 1 | 13 | 14 | 9 | 21 | 16 | 12 | 3 | 10 | 9 | 15 | 16 | 14 | 13 | 1 | 15 | 12 | 8 | 17 | 22 | 12 | 5 | 10 | 8 | 15 | 11 |  | 370
10:00-10:30 | 19 | 21 | 19 | 16 | 0 | 16 | 16 | 9 | 22 | 15 | 14 | 2 | 11 | 10 | 18 | 15 | 16 | 15 | 2 | 14 | 12 | 9 | 19 | 19 | 11 | 5 | 9 | 7 | 15 | 12 |  | 388
10:30-11:00 | 18 | 22 | 14 | 16 | 0 | 15 | 16 | 7 | 22 | 13 | 13 | 2 | 8 | 13 | 17 | 15 | 13 | 14 | 1 | 14 | 14 | 9 | 19 | 15 | 13 | 5 | 9 | 8 | 15 | 10 |  | 370
11:00-11:30 | 18 | 18 | 16 | 17 | 1 | 14 | 15 | 7 | 23 | 17 | 14 | 2 | 10 | 11 | 18 | 16 | 13 | 16 | 2 | 13 | 12 | 9 | 18 | 15 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 13 |  | 375
11:30-12:00 | 18 | 18 | 15 | 14 | 2 | 14 | 12 | 8 | 18 | 15 | 12 | 3 | 10 | 11 | 18 | 12 | 15 | 17 | 1 | 13 | 12 | 9 | 18 | 12 | 12 | 5 | 10 | 8 | 18 | 14 |  | 364
12:00-12:30 | 17 | 16 | 14 | 12 | 0 | 13 | 14 | 10 | 19 | 16 | 10 | 3 | 11 | 9 | 16 | 12 | 13 | 10 | 1 | 10 | 12 | 11 | 16 | 12 | 11 | 4 | 9 | 9 | 15 | 12 |  | 337
12:30-13:00 | 17 | 14 | 14 | 12 | 1 | 14 | 13 | 9 | 19 | 14 | 11 | 5 | 10 | 11 | 16 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 10 | 10 | 16 | 12 | 10 | 4 | 11 | 9 | 15 | 12 |  | 334
13:00-13:30 | 19 | 18 | 17 | 15 | 0 | 14 | 14 | 7 | 20 | 18 | 13 | 2 | 9 | 10 | 17 | 15 | 17 | 15 | 1 | 13 | 12 | 9 | 19 | 14 | 12 | 5 | 8 | 7 | 14 | 11 |  | 365
13:30-14:00 | 18 | 16 | 13 | 12 | 2 | 13 | 14 | 6 | 21 | 15 | 12 | 3 | 9 | 9 | 16 | 13 | 12 | 11 | 0 | 13 | 13 | 9 | 17 | 13 | 11 | 4 | 10 | 7 | 10 | 12 |  | 334
14:00-14:30 | 18 | 17 | 15 | 14 | 1 | 15 | 15 | 7 | 21 | 16 | 11 | 4 | 8 | 11 | 17 | 14 | 16 | 11 | 2 | 15 | 13 | 8 | 20 | 12 | 15 | 4 | 9 | 7 | 8 | 10 |  | 354
14:30-15:00 | 15 | 17 | 15 | 15 | 2 | 14 | 15 | 8 | 21 | 13 | 8 | 3 | 10 | 9 | 15 | 13 | 13 | 14 | 2 | 15 | 13 | 9 | 14 | 10 | 12 | 4 | 11 | 8 | 7 | 10 |  | 335
15:00-15:30 | 12 | 13 | 9 | 9 | 1 | 13 | 14 | 7 | 15 | 10 | 7 | 4 | 11 | 10 | 15 | 15 | 9 | 15 | 2 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 |  | 288
15:30-16:00 | 11 | 10 | 7 | 6 | 2 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 |  | 219
16:00-16:30 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 |  | 140
16:30-17:00 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |  | 103
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 87
17:30-18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 89
18:00-18:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 90
18:30-19:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |  | 101
19:00-19:30 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 111
19:30-20:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |  | 108
20:00-20:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 108
20:30-21:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 114
21:00-21:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 117
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 113
22:00-22:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 111
22:30-23:00 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 107
23:00-23:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 116
23:30-24:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 104
合 計(kWh) | 412 | 419 | 377 | 362 | 120 | 361 | 361 | 268 | 460 | 366 | 291 | 159 | 283 | 292 | 379 | 347 | 333 | 330 | 133 | 333 | 313 | 274 | 384 | 356 | 302 | 183 | 270 | 246 | 332 | 307 |  | 9353
最大電力(kW) | 40 | 46 | 38 | 34 | 8 | 32 | 32 | 20 | 46 | 36 | 28 | 10 | 22 | 26 | 36 | 32 | 34 | 34 | 8 | 32 | 28 | 22 | 40 | 48 | 30 | 14 | 22 | 18 | 36 | 28 |  | 48
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 317 | 317 | 273 | 257 | 54 | 266 | 269 | 168 | 357 | 271 | 213 | 89 | 198 | 203 | 295 | 258 | 249 | 242 | 64 | 250 | 224 | 188 | 309 | 269 | 214 | 115 | 193 | 170 | 244 | 219 |  | 6755
夜 間 | 95 | 102 | 104 | 105 | 66 | 95 | 92 | 100 | 103 | 95 | 78 | 70 | 85 | 89 | 84 | 89 | 84 | 88 | 69 | 83 | 89 | 86 | 75 | 87 | 88 | 68 | 77 | 76 | 88 | 88 |  | 2598
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000073308100000000; 2026-04-08: 44; 2026-04-10: 77; 2026-04-12: 128; 2026-04-14: 107; 2026-04-16: 88; 2026-04-18: 63; 2026-04-20: 80; 2026-04-22: 110; 2026-04-24: 106; 2026-04-26: 87; 2026-04-28: 92; 2026-04-30: 48