## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | エコピアなかがわ
需要場所： | 福岡県那珂川市大字安徳６１－１８ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 128 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 15409.73 |  | 当月末検針値 |  | 11546.3 |  | 当月末検針値 |  | 1225.9 |  | 有効電力量 |  | 6246 |  | kWh | 最大電力 |  | 58 |  | kW |  | 8750 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 15263.89 |  | 前月末検針値 |  | 11442.2 |  | 前月末検針値 |  | 1197.5 |  | 無効電力量 |  | 1704 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 115
0:30- 1:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 112
1:00- 1:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 113
1:30- 2:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 112
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 115
2:30- 3:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 110
3:00- 3:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 117
3:30- 4:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 117
4:00- 4:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 134
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 149
5:00- 5:30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 145
5:30- 6:00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 126
6:00- 6:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 109
6:30- 7:00 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 162
7:00- 7:30 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 166
7:30- 8:00 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 157
8:00- 8:30 | 10 | 8 | 2 | 12 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 | 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | 3 | 0 | 226
8:30- 9:00 | 11 | 11 | 3 | 13 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 | 1 | 10 | 10 | 14 | 16 | 14 | 11 | 5 | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 | 3 | 1 | 269
9:00- 9:30 | 14 | 14 | 3 | 15 | 12 | 10 | 12 | 17 | 10 | 3 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 14 | 1 | 13 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 5 | 8 | 8 | 9 | 20 | 10 | 6 | 0 | 329
9:30-10:00 | 11 | 11 | 2 | 12 | 10 | 9 | 11 | 16 | 11 | 2 | 7 | 7 | 6 | 12 | 14 | 12 | 0 | 13 | 12 | 14 | 19 | 15 | 12 | 3 | 8 | 9 | 8 | 18 | 11 | 9 | 1 | 305
10:00-10:30 | 14 | 16 | 2 | 12 | 10 | 10 | 17 | 14 | 13 | 3 | 8 | 7 | 6 | 14 | 14 | 16 | 0 | 14 | 15 | 13 | 20 | 18 | 15 | 4 | 10 | 9 | 9 | 19 | 11 | 11 | 0 | 344
10:30-11:00 | 10 | 12 | 2 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 | 13 | 17 | 0 | 12 | 13 | 15 | 20 | 13 | 16 | 5 | 11 | 10 | 9 | 21 | 11 | 10 | 0 | 330
11:00-11:30 | 11 | 17 | 2 | 14 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 2 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 0 | 14 | 14 | 15 | 19 | 13 | 17 | 5 | 11 | 14 | 7 | 20 | 11 | 9 | 0 | 347
11:30-12:00 | 13 | 13 | 1 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 18 | 0 | 12 | 15 | 16 | 17 | 12 | 16 | 4 | 10 | 13 | 9 | 21 | 12 | 8 | 0 | 326
12:00-12:30 | 11 | 10 | 2 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 0 | 12 | 13 | 14 | 16 | 11 | 12 | 4 | 11 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9 | 0 | 295
12:30-13:00 | 12 | 10 | 0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 0 | 12 | 11 | 17 | 15 | 12 | 12 | 3 | 9 | 10 | 9 | 16 | 10 | 8 | 1 | 285
13:00-13:30 | 14 | 14 | 2 | 12 | 12 | 10 | 14 | 17 | 13 | 3 | 6 | 7 | 8 | 18 | 15 | 18 | 0 | 15 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 3 | 9 | 9 | 8 | 29 | 16 | 8 | 0 | 370
13:30-14:00 | 13 | 10 | 2 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | 13 | 14 | 0 | 15 | 17 | 16 | 19 | 13 | 17 | 4 | 10 | 9 | 8 | 19 | 15 | 9 | 0 | 338
14:00-14:30 | 13 | 12 | 2 | 13 | 11 | 14 | 13 | 17 | 11 | 3 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 18 | 1 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 2 | 18 | 9 | 7 | 17 | 15 | 10 | 0 | 350
14:30-15:00 | 14 | 12 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 15 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 14 | 16 | 17 | 0 | 15 | 17 | 16 | 16 | 12 | 14 | 5 | 15 | 10 | 9 | 16 | 9 | 7 | 1 | 328
15:00-15:30 | 8 | 14 | 3 | 11 | 5 | 10 | 16 | 9 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 17 | 2 | 14 | 13 | 17 | 18 | 9 | 12 | 5 | 11 | 9 | 7 | 14 | 7 | 7 | 1 | 293
15:30-16:00 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 1 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 203
16:00-16:30 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 138
16:30-17:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 110
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 87
17:30-18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 91
18:00-18:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 93
18:30-19:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 97
19:00-19:30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 107
19:30-20:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 117
20:00-20:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 114
20:30-21:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 114
21:00-21:30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 121
21:30-22:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 112
22:00-22:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 115
22:30-23:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 111
23:00-23:30 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 117
23:30-24:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 109
合 計(kWh) | 313 | 305 | 144 | 301 | 261 | 274 | 320 | 342 | 267 | 144 | 226 | 245 | 248 | 326 | 333 | 354 | 110 | 333 | 337 | 383 | 413 | 344 | 339 | 183 | 297 | 289 | 261 | 412 | 305 | 233 | 108 | 8750
最大電力(kW) | 28 | 34 | 10 | 30 | 24 | 28 | 34 | 34 | 26 | 8 | 16 | 18 | 18 | 36 | 32 | 38 | 8 | 32 | 36 | 36 | 40 | 36 | 36 | 10 | 36 | 28 | 18 | 58 | 32 | 22 | 8 | 58
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 228 | 227 | 75 | 220 | 185 | 198 | 238 | 254 | 190 | 80 | 149 | 156 | 165 | 239 | 249 | 276 | 44 | 252 | 257 | 293 | 317 | 252 | 263 | 108 | 212 | 195 | 174 | 324 | 211 | 164 | 44 | 6239
夜 間 | 85 | 78 | 69 | 81 | 76 | 76 | 82 | 88 | 77 | 64 | 77 | 89 | 83 | 87 | 84 | 78 | 66 | 81 | 80 | 90 | 96 | 92 | 76 | 75 | 85 | 94 | 87 | 88 | 94 | 69 | 64 | 2511
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000073308100000000; 2026-05-08: 77; 2026-05-10: 128; 2026-05-12: 107; 2026-05-14: 88; 2026-05-16: 63; 2026-05-18: 80; 2026-05-20: 110; 2026-05-22: 106; 2026-05-24: 87; 2026-05-26: 92; 2026-05-28: 48; 2026-05-30: 58