## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 38678.37 |  | 当月末検針値 |  | 31242.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 26244 |  | kWh | 最大電力 |  | 161 |  | kW |  | 32428 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 38137.9 |  | 前月末検針値 |  | 30805.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 285
0:30- 1:00 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 282
1:00- 1:30 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 275
1:30- 2:00 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 273
2:00- 2:30 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 273
2:30- 3:00 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 266
3:00- 3:30 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 265
3:30- 4:00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 268
4:00- 4:30 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 262
4:30- 5:00 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 269
5:00- 5:30 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 266
5:30- 6:00 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 270
6:00- 6:30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 280
6:30- 7:00 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 336
7:00- 7:30 | 18 | 13 | 15 | 19 | 15 | 19 | 19 | 21 | 20 | 18 | 16 | 17 | 12 | 19 | 12 | 13 | 12 | 9 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 395
7:30- 8:00 | 34 | 22 | 20 | 24 | 23 | 35 | 30 | 37 | 39 | 29 | 19 | 18 | 13 | 34 | 23 | 24 | 24 | 14 | 8 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 11 | 8 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 683
8:00- 8:30 | 48 | 26 | 22 | 24 | 26 | 51 | 43 | 44 | 45 | 37 | 21 | 21 | 13 | 51 | 33 | 39 | 35 | 17 | 12 | 26 | 22 | 21 | 22 | 21 | 13 | 12 | 24 | 22 | 22 | 24 | 25 | 862
8:30- 9:00 | 50 | 29 | 29 | 26 | 29 | 56 | 57 | 60 | 58 | 58 | 26 | 25 | 12 | 62 | 47 | 49 | 43 | 20 | 12 | 29 | 28 | 29 | 25 | 26 | 15 | 13 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 1045
9:00- 9:30 | 39 | 34 | 36 | 27 | 30 | 43 | 64 | 63 | 55 | 60 | 34 | 29 | 15 | 75 | 48 | 50 | 32 | 26 | 12 | 34 | 36 | 34 | 27 | 28 | 21 | 13 | 29 | 36 | 28 | 26 | 28 | 1112
9:30-10:00 | 39 | 32 | 37 | 26 | 32 | 45 | 69 | 64 | 58 | 65 | 33 | 30 | 16 | 79 | 51 | 58 | 33 | 31 | 12 | 39 | 36 | 34 | 31 | 32 | 23 | 14 | 29 | 36 | 30 | 27 | 30 | 1171
10:00-10:30 | 45 | 33 | 36 | 27 | 30 | 56 | 66 | 63 | 64 | 65 | 35 | 33 | 17 | 75 | 53 | 65 | 35 | 30 | 16 | 42 | 37 | 35 | 35 | 37 | 22 | 14 | 30 | 34 | 33 | 25 | 34 | 1222
10:30-11:00 | 52 | 35 | 35 | 28 | 32 | 58 | 66 | 69 | 64 | 71 | 32 | 34 | 16 | 70 | 54 | 61 | 36 | 33 | 15 | 42 | 36 | 34 | 36 | 39 | 23 | 13 | 31 | 34 | 34 | 26 | 33 | 1242
11:00-11:30 | 54 | 30 | 34 | 30 | 31 | 55 | 72 | 72 | 62 | 69 | 33 | 32 | 20 | 68 | 54 | 57 | 33 | 28 | 18 | 43 | 32 | 32 | 34 | 35 | 22 | 14 | 33 | 33 | 33 | 27 | 30 | 1220
11:30-12:00 | 56 | 30 | 32 | 33 | 32 | 62 | 69 | 71 | 59 | 59 | 30 | 31 | 19 | 64 | 57 | 59 | 30 | 32 | 19 | 41 | 35 | 34 | 32 | 35 | 22 | 14 | 34 | 31 | 33 | 27 | 31 | 1213
12:00-12:30 | 58 | 28 | 30 | 30 | 31 | 62 | 70 | 67 | 57 | 59 | 25 | 31 | 18 | 65 | 59 | 56 | 41 | 28 | 17 | 38 | 35 | 33 | 34 | 34 | 17 | 9 | 33 | 31 | 30 | 28 | 32 | 1186
12:30-13:00 | 60 | 27 | 30 | 33 | 31 | 63 | 69 | 68 | 59 | 61 | 28 | 31 | 17 | 64 | 57 | 57 | 46 | 23 | 17 | 35 | 37 | 33 | 33 | 30 | 15 | 7 | 34 | 32 | 28 | 29 | 31 | 1185
13:00-13:30 | 57 | 32 | 28 | 31 | 33 | 61 | 76 | 67 | 63 | 66 | 31 | 29 | 14 | 72 | 61 | 60 | 36 | 16 | 18 | 38 | 38 | 35 | 36 | 32 | 14 | 7 | 34 | 35 | 31 | 27 | 32 | 1210
13:30-14:00 | 59 | 30 | 29 | 30 | 32 | 64 | 80 | 60 | 61 | 54 | 30 | 26 | 16 | 63 | 55 | 57 | 32 | 17 | 17 | 42 | 36 | 35 | 36 | 34 | 14 | 7 | 33 | 32 | 29 | 27 | 32 | 1169
14:00-14:30 | 56 | 31 | 28 | 29 | 33 | 62 | 74 | 63 | 57 | 59 | 29 | 27 | 16 | 57 | 59 | 54 | 32 | 16 | 18 | 42 | 38 | 37 | 36 | 36 | 13 | 7 | 33 | 34 | 30 | 27 | 32 | 1165
14:30-15:00 | 53 | 30 | 26 | 30 | 32 | 58 | 66 | 47 | 46 | 61 | 21 | 27 | 15 | 57 | 54 | 51 | 32 | 15 | 18 | 37 | 31 | 37 | 36 | 31 | 13 | 7 | 30 | 34 | 28 | 27 | 28 | 1078
15:00-15:30 | 53 | 31 | 25 | 29 | 31 | 52 | 68 | 41 | 63 | 58 | 19 | 26 | 15 | 59 | 57 | 57 | 33 | 14 | 17 | 42 | 30 | 38 | 36 | 30 | 12 | 6 | 34 | 35 | 31 | 27 | 28 | 1097
15:30-16:00 | 53 | 29 | 23 | 28 | 31 | 52 | 63 | 35 | 59 | 68 | 18 | 26 | 17 | 51 | 62 | 51 | 49 | 14 | 19 | 34 | 33 | 31 | 30 | 34 | 12 | 6 | 28 | 28 | 28 | 32 | 31 | 1075
16:00-16:30 | 40 | 22 | 22 | 28 | 32 | 38 | 64 | 33 | 57 | 62 | 15 | 17 | 15 | 58 | 55 | 43 | 49 | 14 | 15 | 36 | 35 | 30 | 30 | 32 | 12 | 8 | 32 | 29 | 27 | 34 | 34 | 1018
16:30-17:00 | 32 | 21 | 23 | 29 | 31 | 34 | 63 | 35 | 54 | 64 | 16 | 14 | 15 | 54 | 54 | 38 | 43 | 14 | 12 | 34 | 34 | 31 | 33 | 30 | 11 | 7 | 26 | 34 | 33 | 30 | 30 | 979
17:00-17:30 | 27 | 19 | 24 | 30 | 27 | 28 | 53 | 33 | 55 | 55 | 18 | 13 | 16 | 53 | 48 | 34 | 31 | 15 | 9 | 36 | 30 | 29 | 30 | 26 | 11 | 7 | 27 | 30 | 29 | 28 | 28 | 899
17:30-18:00 | 19 | 17 | 23 | 26 | 20 | 27 | 47 | 30 | 50 | 36 | 29 | 14 | 15 | 45 | 41 | 24 | 24 | 12 | 9 | 28 | 22 | 26 | 27 | 18 | 9 | 7 | 23 | 24 | 27 | 19 | 20 | 758
18:00-18:30 | 18 | 16 | 19 | 18 | 19 | 24 | 36 | 25 | 30 | 29 | 27 | 13 | 16 | 30 | 23 | 20 | 11 | 10 | 9 | 21 | 16 | 16 | 16 | 14 | 9 | 8 | 16 | 15 | 17 | 20 | 19 | 580
18:30-19:00 | 19 | 19 | 22 | 14 | 17 | 24 | 32 | 18 | 24 | 28 | 28 | 14 | 16 | 30 | 18 | 16 | 13 | 6 | 10 | 18 | 17 | 11 | 15 | 17 | 9 | 10 | 15 | 11 | 13 | 17 | 17 | 538
19:00-19:30 | 18 | 29 | 27 | 14 | 17 | 22 | 37 | 23 | 29 | 32 | 28 | 16 | 19 | 31 | 25 | 16 | 18 | 9 | 13 | 12 | 20 | 15 | 18 | 17 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 19 | 19 | 606
19:30-20:00 | 21 | 27 | 24 | 14 | 17 | 23 | 34 | 22 | 29 | 33 | 26 | 17 | 20 | 36 | 28 | 15 | 21 | 9 | 12 | 15 | 20 | 15 | 18 | 17 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 | 21 | 18 | 616
20:00-20:30 | 19 | 22 | 23 | 14 | 17 | 21 | 34 | 23 | 21 | 33 | 27 | 18 | 21 | 33 | 25 | 13 | 19 | 11 | 13 | 14 | 20 | 15 | 18 | 18 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 20 | 18 | 597
20:30-21:00 | 19 | 18 | 21 | 15 | 15 | 20 | 34 | 21 | 21 | 31 | 26 | 18 | 18 | 30 | 25 | 10 | 20 | 9 | 12 | 14 | 18 | 13 | 17 | 17 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 18 | 17 | 560
21:00-21:30 | 18 | 16 | 16 | 14 | 15 | 20 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 | 16 | 17 | 23 | 22 | 9 | 15 | 10 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 16 | 497
21:30-22:00 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 348
22:00-22:30 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 311
22:30-23:00 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 316
23:00-23:30 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | 311
23:30-24:00 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 294
合 計(kWh) | 1376 | 1001 | 1000 | 967 | 1001 | 1490 | 1846 | 1551 | 1642 | 1703 | 989 | 906 | 707 | 1743 | 1395 | 1276 | 986 | 604 | 508 | 1002 | 938 | 891 | 899 | 888 | 505 | 388 | 845 | 888 | 835 | 810 | 848 | 32428
最大電力(kW) | 120 | 70 | 74 | 66 | 66 | 128 | 160 | 144 | 128 | 142 | 70 | 68 | 42 | 158 | 124 | 130 | 98 | 66 | 38 | 86 | 76 | 76 | 72 | 78 | 46 | 28 | 68 | 72 | 68 | 68 | 68 | 160
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1095 | 730 | 737 | 690 | 736 | 1198 | 1552 | 1253 | 1338 | 1414 | 724 | 641 | 457 | 1468 | 1237 | 1129 | 848 | 485 | 390 | 857 | 795 | 754 | 764 | 741 | 395 | 273 | 707 | 739 | 694 | 681 | 726 | 26248
夜 間 | 281 | 271 | 263 | 277 | 265 | 292 | 294 | 298 | 304 | 289 | 265 | 265 | 250 | 275 | 158 | 147 | 138 | 119 | 118 | 145 | 143 | 137 | 135 | 147 | 110 | 115 | 138 | 149 | 141 | 129 | 122 | 6180
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000040119100000000; 2025-10-08: 114; 2025-10-10: 154; 2025-10-12: 158; 2025-10-14: 161; 2025-10-16: 154; 2025-10-18: 83; 2025-10-20: 116; 2025-10-22: 160; 2025-10-24: 177; 2025-10-26: 172; 2025-10-28: 173; 2025-10-30: 161