## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 39017.66 |  | 当月末検針値 |  | 31519.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 16620 |  | kWh | 最大電力 |  | 83 |  | kW |  | 20357 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 38678.37 |  | 前月末検針値 |  | 31242.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |  | 171
0:30- 1:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |  | 173
1:00- 1:30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 168
1:30- 2:00 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 160
2:00- 2:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |  | 159
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 155
3:00- 3:30 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 155
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |  | 154
4:00- 4:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 156
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 147
5:00- 5:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 158
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 152
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 161
6:30- 7:00 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 |  | 201
7:00- 7:30 | 9 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 |  | 241
7:30- 8:00 | 14 | 7 | 6 | 16 | 19 | 18 | 18 | 11 | 6 | 8 | 20 | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 19 | 20 | 20 | 22 | 20 | 23 | 11 | 21 | 20 | 16 | 14 | 20 | 6 | 5 |  | 449
8:00- 8:30 | 19 | 15 | 5 | 24 | 24 | 23 | 24 | 14 | 12 | 11 | 23 | 22 | 26 | 21 | 10 | 10 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 35 | 13 | 21 | 24 | 24 | 21 | 32 | 8 | 12 |  | 602
8:30- 9:00 | 19 | 15 | 6 | 28 | 29 | 25 | 26 | 18 | 14 | 10 | 29 | 28 | 29 | 24 | 11 | 13 | 30 | 31 | 27 | 26 | 30 | 36 | 15 | 20 | 30 | 32 | 26 | 36 | 9 | 17 |  | 689
9:00- 9:30 | 18 | 17 | 10 | 36 | 29 | 26 | 28 | 19 | 18 | 11 | 32 | 34 | 32 | 27 | 12 | 16 | 30 | 31 | 28 | 29 | 32 | 33 | 20 | 21 | 34 | 31 | 26 | 35 | 9 | 20 |  | 744
9:30-10:00 | 20 | 15 | 9 | 38 | 29 | 25 | 27 | 17 | 19 | 11 | 31 | 33 | 33 | 29 | 12 | 16 | 32 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 19 | 15 | 33 | 38 | 28 | 33 | 12 | 20 |  | 757
10:00-10:30 | 18 | 15 | 9 | 37 | 30 | 27 | 25 | 19 | 18 | 10 | 31 | 30 | 33 | 34 | 12 | 16 | 31 | 32 | 35 | 33 | 32 | 33 | 19 | 16 | 32 | 36 | 35 | 30 | 13 | 19 |  | 760
10:30-11:00 | 18 | 16 | 9 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 18 | 10 | 33 | 32 | 33 | 31 | 12 | 15 | 30 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 17 | 17 | 35 | 33 | 38 | 32 | 15 | 20 |  | 776
11:00-11:30 | 16 | 16 | 9 | 34 | 31 | 30 | 25 | 27 | 18 | 12 | 32 | 31 | 29 | 29 | 12 | 16 | 30 | 35 | 33 | 32 | 32 | 34 | 17 | 14 | 41 | 31 | 36 | 32 | 15 | 18 |  | 767
11:30-12:00 | 16 | 16 | 9 | 36 | 29 | 28 | 26 | 29 | 15 | 10 | 32 | 32 | 30 | 28 | 13 | 17 | 31 | 31 | 33 | 31 | 33 | 33 | 18 | 7 | 41 | 31 | 34 | 32 | 14 | 18 |  | 753
12:00-12:30 | 13 | 14 | 9 | 35 | 30 | 25 | 29 | 18 | 12 | 7 | 32 | 32 | 29 | 28 | 13 | 14 | 29 | 31 | 38 | 30 | 33 | 28 | 15 | 7 | 39 | 29 | 32 | 33 | 11 | 13 |  | 708
12:30-13:00 | 12 | 13 | 6 | 34 | 30 | 27 | 28 | 20 | 12 | 9 | 32 | 32 | 28 | 26 | 14 | 13 | 30 | 34 | 35 | 30 | 32 | 26 | 15 | 7 | 38 | 27 | 33 | 33 | 10 | 13 |  | 699
13:00-13:30 | 12 | 10 | 6 | 34 | 31 | 29 | 30 | 22 | 15 | 12 | 34 | 34 | 28 | 30 | 18 | 18 | 32 | 31 | 37 | 36 | 33 | 24 | 15 | 7 | 40 | 30 | 35 | 37 | 11 | 11 |  | 742
13:30-14:00 | 11 | 11 | 5 | 33 | 32 | 28 | 23 | 21 | 14 | 12 | 34 | 36 | 36 | 18 | 17 | 18 | 32 | 26 | 31 | 35 | 29 | 23 | 16 | 7 | 36 | 30 | 36 | 38 | 12 | 12 |  | 712
14:00-14:30 | 11 | 10 | 5 | 29 | 22 | 23 | 34 | 30 | 15 | 11 | 33 | 33 | 33 | 20 | 18 | 18 | 34 | 27 | 33 | 31 | 34 | 23 | 15 | 6 | 33 | 28 | 39 | 38 | 14 | 11 |  | 711
14:30-15:00 | 12 | 10 | 5 | 29 | 15 | 16 | 27 | 31 | 13 | 11 | 32 | 29 | 33 | 28 | 16 | 18 | 33 | 28 | 29 | 25 | 31 | 22 | 15 | 8 | 32 | 29 | 36 | 36 | 14 | 12 |  | 675
15:00-15:30 | 9 | 11 | 5 | 29 | 15 | 15 | 24 | 25 | 15 | 10 | 38 | 28 | 27 | 27 | 15 | 18 | 35 | 31 | 34 | 32 | 28 | 20 | 14 | 10 | 31 | 32 | 36 | 37 | 9 | 11 |  | 671
15:30-16:00 | 10 | 10 | 7 | 31 | 13 | 12 | 26 | 23 | 14 | 11 | 33 | 25 | 24 | 35 | 16 | 15 | 30 | 27 | 33 | 33 | 34 | 21 | 12 | 9 | 25 | 28 | 39 | 37 | 9 | 11 |  | 653
16:00-16:30 | 10 | 10 | 6 | 28 | 13 | 13 | 28 | 21 | 9 | 11 | 33 | 24 | 23 | 35 | 10 | 11 | 30 | 28 | 33 | 33 | 32 | 20 | 9 | 11 | 24 | 30 | 35 | 35 | 9 | 8 |  | 622
16:30-17:00 | 9 | 7 | 6 | 25 | 13 | 11 | 27 | 19 | 7 | 10 | 33 | 21 | 22 | 30 | 8 | 7 | 29 | 34 | 37 | 36 | 30 | 15 | 7 | 9 | 27 | 32 | 31 | 33 | 7 | 5 |  | 587
17:00-17:30 | 9 | 8 | 8 | 18 | 11 | 9 | 24 | 19 | 7 | 9 | 29 | 19 | 15 | 23 | 12 | 9 | 24 | 31 | 34 | 33 | 23 | 9 | 8 | 9 | 28 | 27 | 27 | 30 | 8 | 6 |  | 526
17:30-18:00 | 10 | 9 | 7 | 13 | 10 | 9 | 19 | 14 | 8 | 9 | 20 | 17 | 12 | 17 | 13 | 8 | 21 | 23 | 25 | 24 | 19 | 10 | 7 | 7 | 21 | 22 | 21 | 19 | 7 | 7 |  | 428
18:00-18:30 | 9 | 8 | 6 | 12 | 11 | 11 | 18 | 17 | 7 | 8 | 16 | 15 | 9 | 17 | 13 | 9 | 22 | 16 | 18 | 17 | 15 | 8 | 8 | 9 | 17 | 14 | 16 | 16 | 8 | 7 |  | 377
18:30-19:00 | 10 | 8 | 7 | 14 | 10 | 17 | 16 | 15 | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | 15 | 19 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 18 | 11 | 18 | 12 | 10 | 8 |  | 361
19:00-19:30 | 12 | 11 | 10 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 11 | 10 | 14 | 14 | 11 | 18 | 15 | 12 | 15 | 36 | 13 | 16 | 13 | 9 | 10 | 11 | 31 | 12 | 29 | 13 | 11 | 12 |  | 449
19:30-20:00 | 11 | 12 | 10 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 | 12 | 13 | 17 | 13 | 12 | 20 | 16 | 10 | 15 | 32 | 14 | 16 | 13 | 10 | 12 | 10 | 29 | 13 | 29 | 14 | 12 | 12 |  | 455
20:00-20:30 | 8 | 11 | 10 | 17 | 13 | 17 | 12 | 17 | 11 | 13 | 15 | 12 | 14 | 20 | 17 | 8 | 14 | 27 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 28 | 13 | 19 | 13 | 12 | 11 |  | 425
20:30-21:00 | 7 | 11 | 9 | 16 | 13 | 17 | 10 | 16 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 19 | 16 | 8 | 13 | 25 | 13 | 12 | 7 | 10 | 11 | 8 | 21 | 13 | 15 | 13 | 10 | 11 |  | 384
21:00-21:30 | 8 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 9 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 13 | 15 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5 | 16 | 12 | 16 | 13 | 11 | 12 |  | 353
21:30-22:00 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 |  | 237
22:00-22:30 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 |  | 202
22:30-23:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 |  | 193
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 |  | 190
23:30-24:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 189
合 計(kWh) | 465 | 437 | 311 | 843 | 694 | 674 | 765 | 667 | 462 | 406 | 875 | 816 | 772 | 803 | 497 | 471 | 844 | 912 | 890 | 877 | 834 | 716 | 477 | 416 | 948 | 820 | 918 | 894 | 399 | 454 |  | 20357
最大電力(kW) | 40 | 34 | 20 | 76 | 64 | 60 | 68 | 62 | 38 | 26 | 76 | 72 | 72 | 70 | 36 | 36 | 70 | 72 | 76 | 72 | 70 | 72 | 40 | 42 | 82 | 76 | 78 | 76 | 30 | 40 |  | 82
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 345 | 327 | 209 | 721 | 566 | 544 | 628 | 549 | 351 | 293 | 733 | 671 | 642 | 674 | 381 | 359 | 714 | 779 | 750 | 728 | 699 | 586 | 363 | 294 | 816 | 696 | 796 | 769 | 296 | 344 |  | 16623
夜 間 | 120 | 110 | 102 | 122 | 128 | 130 | 137 | 118 | 111 | 113 | 142 | 145 | 130 | 129 | 116 | 112 | 130 | 133 | 140 | 149 | 135 | 130 | 114 | 122 | 132 | 124 | 122 | 125 | 103 | 110 |  | 3734
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000040119100000000; 2025-11-08: 154; 2025-11-10: 158; 2025-11-12: 161; 2025-11-14: 154; 2025-11-16: 83; 2025-11-18: 116; 2025-11-20: 160; 2025-11-22: 177; 2025-11-24: 172; 2025-11-26: 173; 2025-11-28: 161; 2025-11-30: 83