## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 39483.97 |  | 当月末検針値 |  | 31917.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 23844 |  | kWh | 最大電力 |  | 143 |  | kW |  | 27979 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 39017.66 |  | 前月末検針値 |  | 31519.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 173
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 168
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 168
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 173
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 171
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 166
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 170
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 165
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 163
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 161
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 167
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 166
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 166
6:30- 7:00 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 16 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 214
7:00- 7:30 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 | 13 | 10 | 12 | 11 | 29 | 8 | 11 | 15 | 14 | 11 | 15 | 7 | 7 | 12 | 14 | 14 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 325
7:30- 8:00 | 18 | 28 | 24 | 23 | 25 | 29 | 18 | 8 | 29 | 28 | 25 | 28 | 28 | 10 | 28 | 33 | 26 | 24 | 28 | 9 | 8 | 24 | 27 | 31 | 12 | 16 | 15 | 8 | 6 | 6 | 5 | 627
8:00- 8:30 | 30 | 40 | 36 | 35 | 34 | 44 | 28 | 13 | 48 | 43 | 50 | 36 | 30 | 11 | 42 | 50 | 42 | 38 | 40 | 12 | 9 | 35 | 46 | 38 | 27 | 35 | 16 | 13 | 5 | 5 | 5 | 936
8:30- 9:00 | 34 | 39 | 47 | 45 | 43 | 42 | 31 | 17 | 54 | 55 | 56 | 44 | 31 | 16 | 50 | 61 | 71 | 68 | 51 | 12 | 15 | 41 | 47 | 51 | 38 | 55 | 16 | 16 | 6 | 5 | 6 | 1163
9:00- 9:30 | 40 | 35 | 49 | 44 | 43 | 30 | 30 | 18 | 68 | 62 | 42 | 45 | 25 | 18 | 56 | 61 | 71 | 61 | 47 | 15 | 18 | 47 | 55 | 57 | 42 | 59 | 21 | 14 | 11 | 6 | 4 | 1194
9:30-10:00 | 41 | 34 | 46 | 46 | 46 | 27 | 26 | 20 | 63 | 58 | 42 | 44 | 20 | 23 | 58 | 63 | 67 | 60 | 52 | 17 | 17 | 48 | 56 | 60 | 40 | 57 | 21 | 14 | 10 | 7 | 6 | 1189
10:00-10:30 | 41 | 35 | 46 | 42 | 45 | 27 | 26 | 19 | 62 | 58 | 53 | 47 | 17 | 22 | 64 | 59 | 69 | 62 | 58 | 19 | 19 | 48 | 54 | 55 | 38 | 55 | 22 | 13 | 10 | 6 | 5 | 1196
10:30-11:00 | 39 | 44 | 49 | 46 | 51 | 23 | 26 | 17 | 61 | 54 | 58 | 45 | 19 | 23 | 66 | 59 | 65 | 61 | 53 | 17 | 18 | 53 | 53 | 52 | 39 | 52 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 1199
11:00-11:30 | 34 | 40 | 49 | 43 | 48 | 22 | 23 | 14 | 60 | 54 | 71 | 44 | 18 | 21 | 66 | 55 | 62 | 59 | 55 | 13 | 19 | 56 | 49 | 46 | 39 | 50 | 20 | 13 | 11 | 10 | 5 | 1169
11:30-12:00 | 34 | 34 | 44 | 43 | 47 | 24 | 25 | 12 | 56 | 52 | 58 | 46 | 19 | 20 | 69 | 51 | 59 | 54 | 54 | 17 | 18 | 51 | 47 | 46 | 36 | 48 | 18 | 12 | 9 | 10 | 5 | 1118
12:00-12:30 | 32 | 32 | 43 | 43 | 47 | 33 | 23 | 9 | 52 | 53 | 46 | 48 | 22 | 19 | 68 | 51 | 58 | 55 | 51 | 14 | 16 | 42 | 47 | 44 | 36 | 41 | 18 | 12 | 10 | 10 | 5 | 1080
12:30-13:00 | 33 | 33 | 45 | 44 | 50 | 34 | 12 | 13 | 56 | 56 | 49 | 45 | 24 | 15 | 67 | 53 | 55 | 57 | 47 | 18 | 14 | 47 | 44 | 43 | 36 | 36 | 12 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1069
13:00-13:30 | 37 | 36 | 46 | 44 | 49 | 28 | 13 | 13 | 55 | 57 | 49 | 52 | 24 | 15 | 68 | 57 | 61 | 60 | 48 | 18 | 13 | 48 | 47 | 43 | 32 | 34 | 14 | 12 | 6 | 9 | 5 | 1093
13:30-14:00 | 40 | 39 | 44 | 47 | 48 | 28 | 11 | 12 | 53 | 53 | 47 | 48 | 25 | 15 | 64 | 57 | 57 | 54 | 46 | 17 | 13 | 45 | 41 | 34 | 31 | 33 | 12 | 12 | 5 | 9 | 4 | 1044
14:00-14:30 | 32 | 35 | 43 | 43 | 47 | 28 | 10 | 11 | 49 | 53 | 48 | 49 | 20 | 13 | 63 | 58 | 56 | 57 | 47 | 20 | 13 | 42 | 38 | 38 | 27 | 29 | 12 | 9 | 5 | 10 | 6 | 1011
14:30-15:00 | 32 | 36 | 42 | 44 | 44 | 29 | 10 | 11 | 41 | 52 | 42 | 41 | 18 | 14 | 57 | 50 | 56 | 49 | 45 | 21 | 13 | 41 | 36 | 38 | 26 | 30 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 956
15:00-15:30 | 37 | 43 | 48 | 46 | 42 | 31 | 9 | 10 | 46 | 56 | 39 | 40 | 18 | 14 | 63 | 46 | 58 | 45 | 40 | 18 | 13 | 43 | 39 | 44 | 28 | 25 | 12 | 6 | 5 | 6 | 4 | 974
15:30-16:00 | 33 | 40 | 48 | 45 | 54 | 30 | 10 | 11 | 41 | 45 | 44 | 46 | 19 | 13 | 55 | 50 | 48 | 49 | 47 | 19 | 13 | 38 | 34 | 45 | 27 | 23 | 14 | 8 | 5 | 6 | 5 | 965
16:00-16:30 | 31 | 35 | 44 | 45 | 48 | 30 | 8 | 10 | 44 | 45 | 44 | 49 | 19 | 9 | 56 | 49 | 48 | 46 | 43 | 17 | 13 | 38 | 38 | 39 | 26 | 17 | 13 | 10 | 6 | 7 | 6 | 933
16:30-17:00 | 30 | 34 | 39 | 44 | 41 | 26 | 8 | 7 | 43 | 48 | 40 | 49 | 13 | 9 | 45 | 47 | 50 | 40 | 38 | 12 | 11 | 38 | 36 | 38 | 19 | 14 | 14 | 9 | 5 | 7 | 4 | 858
17:00-17:30 | 26 | 24 | 28 | 33 | 30 | 21 | 8 | 9 | 30 | 35 | 31 | 38 | 12 | 7 | 34 | 34 | 36 | 34 | 30 | 10 | 13 | 30 | 37 | 33 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 684
17:30-18:00 | 23 | 17 | 21 | 24 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 24 | 22 | 31 | 12 | 8 | 28 | 24 | 23 | 25 | 22 | 10 | 13 | 27 | 31 | 25 | 13 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 529
18:00-18:30 | 21 | 17 | 20 | 19 | 19 | 15 | 8 | 9 | 12 | 21 | 21 | 29 | 12 | 7 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 11 | 10 | 22 | 29 | 23 | 12 | 10 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 490
18:30-19:00 | 15 | 13 | 12 | 17 | 17 | 28 | 10 | 8 | 15 | 15 | 18 | 17 | 11 | 9 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 14 | 24 | 15 | 26 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 419
19:00-19:30 | 10 | 24 | 15 | 17 | 20 | 31 | 12 | 10 | 24 | 15 | 29 | 15 | 15 | 11 | 15 | 34 | 18 | 25 | 15 | 12 | 9 | 15 | 35 | 15 | 29 | 13 | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 518
19:30-20:00 | 9 | 24 | 15 | 17 | 21 | 34 | 13 | 12 | 28 | 16 | 23 | 18 | 15 | 12 | 16 | 31 | 17 | 24 | 18 | 12 | 11 | 15 | 28 | 15 | 22 | 15 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 517
20:00-20:30 | 8 | 23 | 13 | 14 | 21 | 31 | 11 | 12 | 28 | 17 | 21 | 16 | 15 | 12 | 16 | 30 | 14 | 18 | 12 | 12 | 10 | 15 | 30 | 14 | 13 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 476
20:30-21:00 | 8 | 23 | 12 | 12 | 19 | 30 | 10 | 12 | 24 | 15 | 17 | 16 | 13 | 10 | 15 | 28 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 13 | 25 | 13 | 8 | 12 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 436
21:00-21:30 | 7 | 15 | 12 | 12 | 16 | 29 | 10 | 11 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12 | 15 | 20 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 | 18 | 13 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 384
21:30-22:00 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | 6 | 8 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 244
22:00-22:30 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 213
22:30-23:00 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 199
23:00-23:30 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 189
23:30-24:00 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 191
合 計(kWh) | 886 | 992 | 1101 | 1116 | 1151 | 936 | 549 | 448 | 1285 | 1290 | 1223 | 1155 | 668 | 495 | 1406 | 1387 | 1403 | 1300 | 1160 | 507 | 489 | 1132 | 1227 | 1172 | 864 | 922 | 477 | 402 | 291 | 295 | 250 | 27979
最大電力(kW) | 82 | 88 | 98 | 94 | 108 | 88 | 62 | 40 | 136 | 124 | 142 | 104 | 62 | 46 | 138 | 126 | 142 | 136 | 116 | 42 | 38 | 112 | 112 | 120 | 84 | 118 | 44 | 32 | 22 | 20 | 14 | 142
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 762 | 852 | 964 | 961 | 1016 | 784 | 426 | 335 | 1147 | 1140 | 1086 | 1020 | 506 | 384 | 1264 | 1227 | 1238 | 1171 | 1022 | 399 | 367 | 974 | 1075 | 986 | 736 | 807 | 362 | 297 | 189 | 197 | 150 | 23844
夜 間 | 124 | 140 | 137 | 155 | 135 | 152 | 123 | 113 | 138 | 150 | 137 | 135 | 162 | 111 | 142 | 160 | 165 | 129 | 138 | 108 | 122 | 158 | 152 | 186 | 128 | 115 | 115 | 105 | 102 | 98 | 100 | 4135
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000040119100000000; 2025-12-08: 158; 2025-12-10: 161; 2025-12-12: 154; 2025-12-14: 83; 2025-12-16: 116; 2025-12-18: 160; 2025-12-20: 177; 2025-12-22: 172; 2025-12-24: 173; 2025-12-26: 161; 2025-12-28: 83; 2025-12-30: 143