## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 191 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 35966.94 |  | 当月末検針値 |  | 29079.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 31950 |  | kWh | 最大電力 |  | 160 |  | kW |  | 40698 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 35288.64 |  | 前月末検針値 |  | 28546.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 |  | 417
0:30- 1:00 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 420
1:00- 1:30 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 |  | 407
1:30- 2:00 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |  | 411
2:00- 2:30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |  | 397
2:30- 3:00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 |  | 399
3:00- 3:30 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 13 | 14 | 13 | 13 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |  | 391
3:30- 4:00 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 |  | 389
4:00- 4:30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 14 | 12 | 12 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |  | 382
4:30- 5:00 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |  | 391
5:00- 5:30 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |  | 384
5:30- 6:00 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 17 | 13 |  | 390
6:00- 6:30 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 21 | 14 |  | 405
6:30- 7:00 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 18 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 19 | 17 |  | 458
7:00- 7:30 | 18 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 15 | 22 | 20 | 19 |  | 507
7:30- 8:00 | 21 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 21 | 15 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 20 | 14 | 31 | 27 | 29 | 31 | 37 | 28 | 25 | 33 | 33 | 31 | 27 | 31 | 29 | 21 | 42 |  | 836
8:00- 8:30 | 24 | 31 | 33 | 33 | 32 | 33 | 21 | 18 | 36 | 35 | 32 | 36 | 35 | 23 | 21 | 38 | 36 | 35 | 50 | 52 | 35 | 31 | 42 | 49 | 49 | 36 | 41 | 37 | 20 | 64 |  | 1058
8:30- 9:00 | 25 | 34 | 36 | 37 | 35 | 34 | 21 | 20 | 40 | 41 | 35 | 38 | 41 | 25 | 22 | 49 | 41 | 64 | 57 | 69 | 36 | 33 | 56 | 62 | 60 | 53 | 55 | 39 | 22 | 73 |  | 1253
9:00- 9:30 | 26 | 36 | 40 | 39 | 38 | 34 | 21 | 22 | 44 | 40 | 36 | 39 | 45 | 29 | 24 | 73 | 57 | 75 | 69 | 74 | 36 | 33 | 65 | 67 | 65 | 57 | 76 | 37 | 21 | 79 |  | 1397
9:30-10:00 | 26 | 39 | 40 | 37 | 39 | 34 | 21 | 22 | 43 | 43 | 42 | 43 | 47 | 29 | 25 | 65 | 58 | 70 | 64 | 72 | 35 | 33 | 64 | 66 | 64 | 62 | 69 | 37 | 22 | 78 |  | 1389
10:00-10:30 | 27 | 40 | 37 | 36 | 39 | 35 | 20 | 25 | 43 | 40 | 42 | 44 | 52 | 32 | 31 | 71 | 59 | 74 | 74 | 72 | 34 | 33 | 60 | 65 | 65 | 68 | 76 | 38 | 22 | 77 |  | 1431
10:30-11:00 | 27 | 38 | 39 | 38 | 39 | 36 | 21 | 23 | 42 | 42 | 41 | 43 | 57 | 31 | 29 | 72 | 60 | 75 | 70 | 74 | 33 | 34 | 65 | 65 | 62 | 65 | 75 | 38 | 24 | 74 |  | 1432
11:00-11:30 | 27 | 37 | 39 | 37 | 39 | 36 | 21 | 23 | 42 | 44 | 43 | 44 | 63 | 30 | 30 | 69 | 56 | 76 | 74 | 74 | 33 | 35 | 67 | 62 | 58 | 65 | 69 | 42 | 25 | 76 |  | 1436
11:30-12:00 | 27 | 36 | 40 | 39 | 39 | 36 | 19 | 22 | 45 | 46 | 44 | 46 | 64 | 30 | 32 | 69 | 55 | 76 | 76 | 78 | 33 | 35 | 69 | 60 | 61 | 68 | 73 | 40 | 22 | 79 |  | 1459
12:00-12:30 | 25 | 35 | 41 | 39 | 37 | 39 | 19 | 16 | 44 | 45 | 40 | 42 | 67 | 28 | 26 | 70 | 58 | 74 | 69 | 74 | 33 | 39 | 69 | 62 | 61 | 63 | 72 | 42 | 23 | 73 |  | 1425
12:30-13:00 | 23 | 36 | 40 | 39 | 39 | 40 | 18 | 17 | 44 | 44 | 39 | 40 | 62 | 22 | 28 | 74 | 67 | 75 | 74 | 77 | 33 | 35 | 63 | 58 | 64 | 63 | 74 | 39 | 19 | 77 |  | 1423
13:00-13:30 | 24 | 37 | 41 | 42 | 41 | 42 | 19 | 18 | 46 | 49 | 43 | 43 | 64 | 20 | 28 | 77 | 69 | 77 | 78 | 70 | 33 | 34 | 62 | 62 | 66 | 66 | 75 | 33 | 19 | 80 |  | 1458
13:30-14:00 | 22 | 37 | 39 | 40 | 43 | 42 | 20 | 19 | 45 | 50 | 41 | 42 | 60 | 21 | 28 | 66 | 68 | 71 | 69 | 58 | 33 | 33 | 63 | 63 | 69 | 67 | 71 | 36 | 19 | 75 |  | 1410
14:00-14:30 | 24 | 37 | 39 | 41 | 34 | 33 | 20 | 19 | 42 | 47 | 43 | 48 | 61 | 25 | 21 | 71 | 66 | 76 | 76 | 51 | 33 | 34 | 57 | 58 | 63 | 74 | 76 | 36 | 20 | 74 |  | 1399
14:30-15:00 | 23 | 38 | 38 | 41 | 27 | 33 | 19 | 18 | 40 | 40 | 43 | 45 | 58 | 24 | 21 | 67 | 63 | 71 | 69 | 65 | 34 | 33 | 55 | 58 | 64 | 75 | 74 | 36 | 17 | 75 |  | 1364
15:00-15:30 | 22 | 45 | 42 | 45 | 24 | 47 | 19 | 19 | 43 | 32 | 46 | 54 | 57 | 25 | 20 | 64 | 66 | 76 | 80 | 66 | 33 | 21 | 57 | 65 | 71 | 76 | 75 | 36 | 17 | 69 |  | 1412
15:30-16:00 | 22 | 39 | 37 | 39 | 25 | 43 | 19 | 18 | 40 | 31 | 42 | 54 | 68 | 25 | 21 | 60 | 64 | 72 | 77 | 67 | 33 | 18 | 53 | 69 | 64 | 73 | 69 | 22 | 16 | 57 |  | 1337
16:00-16:30 | 22 | 36 | 37 | 36 | 27 | 42 | 18 | 18 | 44 | 35 | 40 | 52 | 57 | 24 | 19 | 58 | 58 | 69 | 71 | 62 | 32 | 17 | 52 | 63 | 62 | 77 | 70 | 16 | 14 | 48 |  | 1276
16:30-17:00 | 22 | 29 | 34 | 28 | 22 | 39 | 16 | 16 | 39 | 34 | 42 | 46 | 51 | 25 | 21 | 50 | 54 | 57 | 69 | 57 | 32 | 16 | 48 | 54 | 53 | 68 | 61 | 16 | 13 | 44 |  | 1156
17:00-17:30 | 19 | 24 | 25 | 24 | 20 | 33 | 16 | 15 | 35 | 26 | 38 | 46 | 41 | 24 | 18 | 43 | 46 | 55 | 66 | 47 | 32 | 15 | 43 | 47 | 49 | 57 | 56 | 17 | 13 | 29 |  | 1019
17:30-18:00 | 16 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 15 | 16 | 32 | 23 | 35 | 41 | 31 | 17 | 18 | 41 | 29 | 47 | 54 | 32 | 23 | 18 | 32 | 45 | 42 | 50 | 44 | 15 | 16 | 60 |  | 904
18:00-18:30 | 15 | 20 | 23 | 21 | 20 | 28 | 16 | 15 | 33 | 24 | 34 | 35 | 28 | 16 | 17 | 37 | 26 | 39 | 47 | 32 | 20 | 16 | 30 | 43 | 39 | 49 | 41 | 17 | 18 | 55 |  | 854
18:30-19:00 | 16 | 19 | 21 | 19 | 22 | 23 | 18 | 16 | 25 | 21 | 26 | 26 | 29 | 15 | 19 | 29 | 26 | 27 | 31 | 33 | 17 | 17 | 25 | 32 | 33 | 36 | 32 | 17 | 19 | 45 |  | 734
19:00-19:30 | 21 | 20 | 27 | 21 | 32 | 23 | 23 | 19 | 22 | 26 | 22 | 27 | 25 | 17 | 19 | 21 | 32 | 22 | 33 | 36 | 15 | 20 | 21 | 32 | 21 | 30 | 22 | 19 | 21 | 42 |  | 731
19:30-20:00 | 21 | 22 | 27 | 21 | 30 | 25 | 24 | 19 | 22 | 27 | 24 | 29 | 23 | 18 | 17 | 22 | 33 | 23 | 34 | 35 | 15 | 21 | 24 | 34 | 22 | 29 | 22 | 20 | 22 | 34 |  | 739
20:00-20:30 | 21 | 20 | 28 | 21 | 24 | 23 | 25 | 19 | 24 | 28 | 24 | 23 | 25 | 17 | 20 | 21 | 32 | 24 | 23 | 32 | 15 | 21 | 23 | 33 | 21 | 23 | 22 | 20 | 22 | 29 |  | 703
20:30-21:00 | 21 | 20 | 26 | 21 | 21 | 23 | 24 | 18 | 23 | 27 | 24 | 19 | 24 | 17 | 18 | 23 | 32 | 23 | 22 | 30 | 15 | 22 | 22 | 31 | 21 | 21 | 20 | 17 | 21 | 23 |  | 669
21:00-21:30 | 18 | 18 | 24 | 21 | 18 | 20 | 24 | 19 | 22 | 23 | 23 | 19 | 23 | 17 | 18 | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 14 | 20 | 21 | 24 | 22 | 21 | 16 | 17 | 18 | 20 |  | 605
21:30-22:00 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 20 | 19 | 19 | 16 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 14 | 15 | 16 | 19 | 15 | 16 | 18 | 14 | 13 | 13 | 14 |  | 479
22:00-22:30 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 12 | 13 | 12 | 12 |  | 449
22:30-23:00 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 13 | 15 | 19 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |  | 441
23:00-23:30 | 15 | 14 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 16 | 19 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 |  | 440
23:30-24:00 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 14 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 432
合 計(kWh) | 900 | 1145 | 1218 | 1175 | 1119 | 1189 | 840 | 797 | 1323 | 1287 | 1317 | 1402 | 1562 | 901 | 892 | 1734 | 1650 | 1870 | 1931 | 1813 | 1079 | 1030 | 1638 | 1752 | 1697 | 1804 | 1818 | 1073 | 824 | 1918 |  | 40698
最大電力(kW) | 54 | 90 | 84 | 90 | 86 | 94 | 50 | 50 | 92 | 100 | 92 | 108 | 136 | 64 | 64 | 154 | 138 | 154 | 160 | 156 | 72 | 78 | 138 | 138 | 142 | 154 | 152 | 84 | 50 | 160 |  | 160
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 621 | 860 | 931 | 893 | 840 | 918 | 555 | 525 | 1020 | 982 | 1003 | 1080 | 1271 | 639 | 626 | 1436 | 1352 | 1565 | 1613 | 1523 | 785 | 733 | 1327 | 1444 | 1407 | 1510 | 1540 | 792 | 538 | 1623 |  | 31952
夜 間 | 279 | 285 | 287 | 282 | 279 | 271 | 285 | 272 | 303 | 305 | 314 | 322 | 291 | 262 | 266 | 298 | 298 | 305 | 318 | 290 | 294 | 297 | 311 | 308 | 290 | 294 | 278 | 281 | 286 | 295 |  | 8746
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000040119100000000; 2025-06-08: 163; 2025-06-10: 191; 2025-06-12: 186; 2025-06-14: 128; 2025-06-16: 114; 2025-06-18: 154; 2025-06-20: 158; 2025-06-22: 161; 2025-06-24: 154; 2025-06-26: 83; 2025-06-28: 116; 2025-06-30: 160