## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 191 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 36783.61 |  | 当月末検針値 |  | 29743.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 39864 |  | kWh | 最大電力 |  | 177 |  | kW |  | 49000 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 35966.94 |  | 前月末検針値 |  | 29079.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 13 | 12 | 17 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 17 | 18 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 5 | 13 | 420
0:30- 1:00 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 405
1:00- 1:30 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 18 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 4 | 12 | 406
1:30- 2:00 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 5 | 13 | 402
2:00- 2:30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 12 | 400
2:30- 3:00 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 4 | 13 | 394
3:00- 3:30 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 5 | 12 | 396
3:30- 4:00 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 4 | 12 | 391
4:00- 4:30 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 5 | 13 | 394
4:30- 5:00 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 5 | 13 | 395
5:00- 5:30 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 5 | 12 | 398
5:30- 6:00 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 4 | 13 | 387
6:00- 6:30 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 13 | 16 | 18 | 17 | 12 | 14 | 13 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 5 | 15 | 441
6:30- 7:00 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 16 | 12 | 14 | 26 | 17 | 17 | 16 | 16 | 22 | 13 | 9 | 17 | 508
7:00- 7:30 | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 22 | 20 | 23 | 22 | 26 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 12 | 16 | 36 | 20 | 19 | 17 | 17 | 23 | 13 | 10 | 17 | 607
7:30- 8:00 | 46 | 42 | 40 | 46 | 29 | 27 | 40 | 42 | 40 | 42 | 42 | 30 | 20 | 42 | 38 | 38 | 40 | 41 | 19 | 25 | 13 | 37 | 42 | 42 | 36 | 25 | 19 | 32 | 27 | 17 | 17 | 1036
8:00- 8:30 | 72 | 65 | 60 | 73 | 27 | 34 | 63 | 81 | 75 | 72 | 67 | 42 | 30 | 71 | 53 | 57 | 69 | 66 | 17 | 27 | 15 | 49 | 54 | 52 | 60 | 32 | 21 | 43 | 47 | 21 | 18 | 1533
8:30- 9:00 | 75 | 74 | 73 | 74 | 28 | 39 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 45 | 29 | 78 | 67 | 61 | 75 | 72 | 20 | 26 | 26 | 69 | 66 | 66 | 71 | 39 | 21 | 65 | 60 | 32 | 29 | 1763
9:00- 9:30 | 74 | 77 | 74 | 80 | 31 | 42 | 79 | 85 | 81 | 67 | 81 | 46 | 37 | 74 | 78 | 63 | 74 | 67 | 17 | 27 | 33 | 73 | 74 | 74 | 80 | 50 | 33 | 68 | 66 | 46 | 33 | 1884
9:30-10:00 | 73 | 77 | 80 | 73 | 26 | 43 | 81 | 88 | 77 | 72 | 82 | 45 | 38 | 74 | 74 | 69 | 75 | 68 | 19 | 37 | 31 | 74 | 81 | 85 | 82 | 48 | 31 | 66 | 63 | 60 | 33 | 1925
10:00-10:30 | 76 | 74 | 73 | 78 | 21 | 40 | 82 | 79 | 75 | 77 | 80 | 47 | 40 | 68 | 70 | 69 | 77 | 67 | 18 | 38 | 30 | 74 | 84 | 85 | 82 | 48 | 32 | 68 | 64 | 63 | 33 | 1912
10:30-11:00 | 80 | 77 | 75 | 76 | 23 | 40 | 84 | 83 | 75 | 76 | 83 | 48 | 41 | 63 | 75 | 71 | 79 | 71 | 18 | 36 | 31 | 74 | 84 | 83 | 80 | 48 | 32 | 72 | 62 | 65 | 33 | 1938
11:00-11:30 | 74 | 73 | 78 | 75 | 21 | 39 | 83 | 86 | 83 | 80 | 76 | 44 | 35 | 61 | 71 | 70 | 76 | 66 | 18 | 37 | 33 | 73 | 82 | 81 | 84 | 45 | 31 | 65 | 63 | 58 | 31 | 1892
11:30-12:00 | 75 | 76 | 77 | 74 | 22 | 40 | 85 | 86 | 81 | 80 | 79 | 40 | 36 | 64 | 72 | 66 | 80 | 67 | 17 | 38 | 32 | 70 | 79 | 76 | 73 | 41 | 33 | 63 | 63 | 54 | 23 | 1862
12:00-12:30 | 78 | 78 | 76 | 77 | 28 | 31 | 80 | 80 | 85 | 79 | 75 | 39 | 26 | 64 | 73 | 63 | 81 | 67 | 19 | 37 | 25 | 65 | 73 | 72 | 68 | 29 | 29 | 60 | 58 | 48 | 23 | 1786
12:30-13:00 | 77 | 71 | 78 | 77 | 24 | 27 | 86 | 88 | 87 | 81 | 82 | 41 | 21 | 64 | 72 | 62 | 85 | 64 | 20 | 36 | 20 | 64 | 71 | 76 | 72 | 24 | 30 | 64 | 55 | 38 | 25 | 1782
13:00-13:30 | 79 | 76 | 72 | 77 | 33 | 21 | 86 | 80 | 80 | 85 | 82 | 40 | 19 | 71 | 75 | 71 | 85 | 67 | 20 | 32 | 21 | 70 | 82 | 85 | 85 | 24 | 30 | 79 | 51 | 48 | 37 | 1863
13:30-14:00 | 72 | 78 | 77 | 75 | 33 | 22 | 80 | 84 | 85 | 83 | 85 | 40 | 20 | 63 | 74 | 68 | 83 | 66 | 19 | 33 | 21 | 71 | 84 | 84 | 82 | 30 | 28 | 79 | 56 | 40 | 35 | 1850
14:00-14:30 | 79 | 78 | 77 | 80 | 31 | 20 | 85 | 89 | 85 | 85 | 84 | 39 | 20 | 63 | 72 | 70 | 89 | 71 | 19 | 33 | 21 | 76 | 82 | 86 | 85 | 29 | 30 | 79 | 55 | 39 | 33 | 1884
14:30-15:00 | 73 | 73 | 74 | 81 | 31 | 19 | 80 | 82 | 79 | 77 | 71 | 40 | 20 | 66 | 63 | 73 | 81 | 76 | 19 | 31 | 22 | 79 | 75 | 73 | 77 | 23 | 28 | 64 | 47 | 38 | 34 | 1769
15:00-15:30 | 76 | 77 | 75 | 78 | 31 | 20 | 82 | 75 | 85 | 85 | 77 | 39 | 18 | 70 | 72 | 73 | 80 | 59 | 19 | 31 | 22 | 78 | 75 | 72 | 68 | 23 | 29 | 55 | 44 | 37 | 35 | 1760
15:30-16:00 | 72 | 75 | 78 | 84 | 31 | 19 | 84 | 81 | 75 | 85 | 69 | 38 | 18 | 62 | 65 | 73 | 84 | 68 | 18 | 31 | 21 | 76 | 74 | 70 | 71 | 23 | 28 | 55 | 37 | 38 | 33 | 1736
16:00-16:30 | 73 | 77 | 77 | 71 | 22 | 18 | 84 | 84 | 68 | 85 | 71 | 37 | 14 | 64 | 65 | 70 | 85 | 67 | 18 | 31 | 22 | 54 | 63 | 59 | 51 | 23 | 29 | 41 | 37 | 26 | 36 | 1622
16:30-17:00 | 66 | 76 | 76 | 73 | 19 | 15 | 65 | 80 | 61 | 76 | 64 | 34 | 14 | 53 | 61 | 63 | 78 | 57 | 12 | 27 | 20 | 35 | 31 | 38 | 34 | 24 | 27 | 31 | 29 | 20 | 31 | 1390
17:00-17:30 | 52 | 72 | 76 | 55 | 18 | 16 | 57 | 76 | 60 | 55 | 54 | 32 | 16 | 43 | 61 | 60 | 68 | 46 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 27 | 20 | 21 | 17 | 21 | 5 | 17 | 21 | 1159
17:30-18:00 | 34 | 59 | 71 | 33 | 16 | 16 | 51 | 63 | 40 | 59 | 33 | 18 | 16 | 35 | 57 | 52 | 60 | 25 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 25 | 24 | 20 | 13 | 22 | 0 | 17 | 20 | 969
18:00-18:30 | 33 | 46 | 59 | 33 | 15 | 16 | 37 | 52 | 38 | 46 | 32 | 16 | 18 | 30 | 51 | 46 | 51 | 25 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 24 | 22 | 19 | 14 | 21 | 1 | 22 | 21 | 872
18:30-19:00 | 30 | 31 | 37 | 27 | 14 | 18 | 29 | 32 | 34 | 34 | 29 | 15 | 18 | 27 | 33 | 26 | 33 | 22 | 16 | 16 | 15 | 21 | 18 | 21 | 26 | 18 | 14 | 22 | 10 | 24 | 18 | 728
19:00-19:30 | 36 | 29 | 36 | 23 | 17 | 20 | 26 | 33 | 25 | 34 | 24 | 15 | 20 | 22 | 37 | 21 | 32 | 26 | 16 | 17 | 19 | 32 | 19 | 23 | 28 | 22 | 18 | 19 | 8 | 27 | 19 | 743
19:30-20:00 | 35 | 29 | 39 | 25 | 20 | 19 | 25 | 33 | 27 | 35 | 24 | 14 | 20 | 23 | 38 | 22 | 36 | 23 | 17 | 19 | 19 | 32 | 22 | 22 | 27 | 20 | 18 | 18 | 11 | 23 | 22 | 757
20:00-20:30 | 34 | 25 | 27 | 25 | 21 | 21 | 26 | 35 | 27 | 25 | 22 | 15 | 20 | 23 | 38 | 23 | 25 | 20 | 18 | 18 | 20 | 33 | 22 | 21 | 26 | 18 | 18 | 18 | 10 | 22 | 20 | 716
20:30-21:00 | 33 | 27 | 21 | 23 | 19 | 20 | 24 | 34 | 27 | 21 | 17 | 15 | 21 | 22 | 34 | 24 | 22 | 17 | 18 | 18 | 20 | 31 | 18 | 17 | 25 | 19 | 17 | 18 | 11 | 19 | 20 | 672
21:00-21:30 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 18 | 16 | 13 | 18 | 21 | 27 | 21 | 21 | 16 | 17 | 17 | 20 | 25 | 17 | 17 | 22 | 18 | 17 | 20 | 9 | 18 | 21 | 609
21:30-22:00 | 17 | 19 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 19 | 21 | 17 | 14 | 14 | 13 | 18 | 21 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 7 | 14 | 15 | 483
22:00-22:30 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 16 | 13 | 14 | 13 | 17 | 18 | 16 | 19 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 6 | 12 | 14 | 444
22:30-23:00 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 19 | 16 | 14 | 13 | 13 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 13 | 14 | 444
23:00-23:30 | 15 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 17 | 19 | 17 | 13 | 14 | 14 | 17 | 19 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 7 | 12 | 15 | 439
23:30-24:00 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 20 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 19 | 17 | 18 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 5 | 12 | 14 | 434
合 計(kWh) | 1978 | 2017 | 2066 | 1963 | 945 | 998 | 2059 | 2205 | 2068 | 2108 | 1952 | 1213 | 930 | 1770 | 1970 | 1840 | 2160 | 1790 | 775 | 1031 | 892 | 1761 | 1827 | 1824 | 1827 | 1065 | 950 | 1604 | 1267 | 1120 | 1025 | 49000
最大電力(kW) | 160 | 156 | 160 | 168 | 66 | 86 | 172 | 178 | 174 | 170 | 170 | 96 | 82 | 156 | 156 | 146 | 178 | 152 | 40 | 76 | 66 | 158 | 168 | 172 | 170 | 100 | 66 | 158 | 132 | 130 | 74 | 178
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1671 | 1711 | 1752 | 1659 | 658 | 710 | 1761 | 1888 | 1736 | 1766 | 1651 | 911 | 656 | 1457 | 1649 | 1525 | 1802 | 1441 | 492 | 755 | 628 | 1472 | 1503 | 1528 | 1539 | 791 | 681 | 1311 | 1029 | 974 | 752 | 39859
夜 間 | 307 | 306 | 314 | 304 | 287 | 288 | 298 | 317 | 332 | 342 | 301 | 302 | 274 | 313 | 321 | 315 | 358 | 349 | 283 | 276 | 264 | 289 | 324 | 296 | 288 | 274 | 269 | 293 | 238 | 146 | 273 | 9141
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000040119100000000; 2025-07-08: 191; 2025-07-10: 186; 2025-07-12: 128; 2025-07-14: 114; 2025-07-16: 154; 2025-07-18: 158; 2025-07-20: 161; 2025-07-22: 154; 2025-07-24: 83; 2025-07-26: 116; 2025-07-28: 160; 2025-07-30: 177