## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 186 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 37367.27 |  | 当月末検針値 |  | 30183.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 26388 |  | kWh | 最大電力 |  | 172 |  | kW |  | 35020 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 36783.61 |  | 前月末検針値 |  | 29743.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | 17 | 12 | 13 | 406
0:30- 1:00 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 17 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 406
1:00- 1:30 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | 15 | 13 | 12 | 402
1:30- 2:00 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 405
2:00- 2:30 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 | 403
2:30- 3:00 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | 16 | 13 | 12 | 401
3:00- 3:30 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 400
3:30- 4:00 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 396
4:00- 4:30 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 391
4:30- 5:00 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 390
5:00- 5:30 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 400
5:30- 6:00 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 392
6:00- 6:30 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 | 15 | 13 | 419
6:30- 7:00 | 16 | 17 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 23 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 12 | 19 | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 | 19 | 16 | 17 | 14 | 16 | 491
7:00- 7:30 | 17 | 17 | 19 | 17 | 27 | 19 | 18 | 21 | 20 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 20 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 16 | 25 | 22 | 26 | 18 | 17 | 12 | 17 | 545
7:30- 8:00 | 19 | 20 | 25 | 28 | 43 | 22 | 29 | 21 | 19 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 20 | 13 | 20 | 25 | 22 | 31 | 24 | 20 | 19 | 51 | 45 | 45 | 26 | 29 | 17 | 16 | 724
8:00- 8:30 | 32 | 26 | 48 | 46 | 52 | 27 | 33 | 22 | 20 | 22 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 13 | 21 | 25 | 28 | 35 | 29 | 19 | 21 | 82 | 69 | 62 | 47 | 53 | 17 | 16 | 945
8:30- 9:00 | 31 | 25 | 45 | 58 | 54 | 29 | 40 | 36 | 23 | 22 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 20 | 17 | 25 | 42 | 36 | 44 | 39 | 24 | 21 | 80 | 82 | 57 | 58 | 58 | 24 | 24 | 1075
9:00- 9:30 | 35 | 43 | 46 | 62 | 53 | 31 | 48 | 50 | 29 | 22 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 21 | 27 | 25 | 45 | 52 | 44 | 43 | 40 | 19 | 85 | 82 | 55 | 56 | 59 | 42 | 31 | 1211
9:30-10:00 | 33 | 38 | 48 | 62 | 51 | 31 | 44 | 46 | 29 | 22 | 16 | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 28 | 25 | 47 | 57 | 45 | 47 | 42 | 20 | 86 | 83 | 56 | 58 | 63 | 39 | 32 | 1221
10:00-10:30 | 34 | 37 | 51 | 60 | 46 | 30 | 48 | 48 | 28 | 24 | 15 | 12 | 14 | 12 | 16 | 20 | 28 | 34 | 49 | 58 | 46 | 47 | 44 | 21 | 83 | 81 | 63 | 60 | 64 | 41 | 32 | 1246
10:30-11:00 | 33 | 35 | 48 | 62 | 53 | 32 | 43 | 50 | 31 | 22 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 19 | 28 | 35 | 55 | 53 | 45 | 45 | 41 | 19 | 76 | 81 | 62 | 62 | 65 | 38 | 32 | 1233
11:00-11:30 | 33 | 43 | 50 | 64 | 56 | 28 | 42 | 50 | 29 | 18 | 15 | 13 | 15 | 12 | 12 | 20 | 30 | 36 | 59 | 55 | 43 | 44 | 40 | 20 | 83 | 84 | 63 | 66 | 63 | 39 | 31 | 1256
11:30-12:00 | 29 | 42 | 50 | 62 | 47 | 30 | 40 | 55 | 26 | 17 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 | 20 | 28 | 35 | 63 | 52 | 33 | 44 | 35 | 20 | 85 | 85 | 59 | 61 | 66 | 38 | 32 | 1219
12:00-12:30 | 31 | 32 | 45 | 53 | 42 | 30 | 36 | 53 | 21 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 16 | 24 | 24 | 58 | 39 | 27 | 43 | 29 | 20 | 81 | 83 | 58 | 62 | 74 | 36 | 27 | 1127
12:30-13:00 | 33 | 38 | 48 | 49 | 42 | 32 | 40 | 58 | 17 | 13 | 15 | 25 | 15 | 12 | 13 | 18 | 20 | 27 | 54 | 35 | 27 | 42 | 29 | 20 | 85 | 80 | 61 | 60 | 73 | 33 | 18 | 1132
13:00-13:30 | 37 | 47 | 22 | 43 | 42 | 28 | 41 | 42 | 16 | 13 | 13 | 24 | 14 | 13 | 12 | 20 | 30 | 33 | 59 | 34 | 23 | 58 | 39 | 21 | 80 | 80 | 67 | 64 | 75 | 32 | 18 | 1140
13:30-14:00 | 37 | 44 | 22 | 48 | 43 | 28 | 41 | 44 | 17 | 13 | 12 | 22 | 14 | 12 | 12 | 21 | 31 | 31 | 49 | 34 | 22 | 58 | 38 | 21 | 84 | 78 | 64 | 70 | 82 | 27 | 18 | 1137
14:00-14:30 | 34 | 41 | 22 | 51 | 40 | 26 | 40 | 42 | 20 | 14 | 14 | 23 | 17 | 12 | 12 | 20 | 29 | 37 | 46 | 33 | 23 | 60 | 36 | 19 | 86 | 70 | 65 | 70 | 86 | 27 | 17 | 1132
14:30-15:00 | 33 | 41 | 22 | 41 | 38 | 38 | 40 | 43 | 19 | 14 | 15 | 22 | 16 | 12 | 12 | 20 | 31 | 40 | 39 | 34 | 22 | 59 | 36 | 20 | 80 | 68 | 71 | 63 | 78 | 25 | 17 | 1109
15:00-15:30 | 29 | 39 | 22 | 38 | 36 | 36 | 40 | 39 | 20 | 15 | 13 | 23 | 17 | 12 | 12 | 19 | 26 | 39 | 37 | 35 | 23 | 54 | 37 | 18 | 78 | 63 | 78 | 55 | 71 | 27 | 17 | 1068
15:30-16:00 | 27 | 38 | 22 | 37 | 35 | 35 | 41 | 39 | 20 | 13 | 15 | 24 | 14 | 12 | 12 | 20 | 23 | 39 | 34 | 33 | 22 | 52 | 32 | 16 | 73 | 74 | 71 | 61 | 61 | 27 | 17 | 1039
16:00-16:30 | 30 | 28 | 22 | 29 | 27 | 25 | 31 | 28 | 19 | 15 | 15 | 22 | 14 | 12 | 12 | 19 | 20 | 27 | 27 | 32 | 22 | 36 | 23 | 16 | 65 | 70 | 66 | 55 | 65 | 20 | 17 | 909
16:30-17:00 | 25 | 20 | 21 | 25 | 22 | 25 | 22 | 19 | 18 | 14 | 13 | 23 | 14 | 12 | 12 | 20 | 18 | 18 | 21 | 27 | 22 | 25 | 20 | 16 | 61 | 78 | 69 | 55 | 59 | 16 | 16 | 826
17:00-17:30 | 23 | 17 | 21 | 19 | 29 | 23 | 20 | 17 | 14 | 15 | 14 | 22 | 15 | 13 | 12 | 17 | 14 | 20 | 18 | 25 | 18 | 19 | 20 | 18 | 49 | 61 | 63 | 46 | 49 | 17 | 17 | 745
17:30-18:00 | 23 | 18 | 15 | 19 | 30 | 21 | 20 | 17 | 15 | 16 | 14 | 20 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 21 | 18 | 21 | 18 | 19 | 16 | 17 | 34 | 40 | 52 | 27 | 29 | 17 | 17 | 644
18:00-18:30 | 24 | 18 | 14 | 19 | 31 | 20 | 21 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 16 | 13 | 13 | 14 | 13 | 21 | 17 | 21 | 17 | 18 | 15 | 17 | 31 | 36 | 44 | 26 | 21 | 18 | 19 | 613
18:30-19:00 | 28 | 20 | 13 | 18 | 32 | 20 | 25 | 18 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 22 | 27 | 22 | 28 | 18 | 15 | 17 | 29 | 30 | 23 | 24 | 21 | 17 | 17 | 619
19:00-19:30 | 38 | 21 | 17 | 19 | 25 | 21 | 29 | 20 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 31 | 21 | 31 | 23 | 17 | 22 | 25 | 39 | 23 | 29 | 24 | 18 | 17 | 688
19:30-20:00 | 37 | 18 | 17 | 21 | 29 | 22 | 28 | 22 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 32 | 22 | 30 | 24 | 17 | 20 | 25 | 37 | 21 | 32 | 26 | 18 | 16 | 702
20:00-20:30 | 36 | 17 | 17 | 21 | 28 | 19 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 31 | 22 | 23 | 24 | 19 | 22 | 23 | 36 | 22 | 24 | 22 | 18 | 15 | 666
20:30-21:00 | 36 | 18 | 18 | 18 | 29 | 19 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 30 | 23 | 21 | 23 | 17 | 20 | 22 | 36 | 22 | 20 | 20 | 17 | 13 | 643
21:00-21:30 | 29 | 17 | 17 | 17 | 22 | 18 | 16 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 19 | 22 | 17 | 21 | 23 | 28 | 21 | 21 | 19 | 15 | 14 | 591
21:30-22:00 | 17 | 13 | 13 | 15 | 18 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 452
22:00-22:30 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 416
22:30-23:00 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 411
23:00-23:30 | 17 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 13 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 418
23:30-24:00 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 14 | 13 | 17 | 13 | 13 | 14 | 416
合 計(kWh) | 1163 | 1109 | 1093 | 1357 | 1361 | 1026 | 1205 | 1228 | 836 | 731 | 664 | 764 | 689 | 624 | 629 | 774 | 853 | 1020 | 1322 | 1231 | 1066 | 1304 | 1037 | 805 | 2039 | 2087 | 1781 | 1641 | 1764 | 979 | 838 | 35020
最大電力(kW) | 76 | 94 | 102 | 128 | 112 | 76 | 96 | 116 | 62 | 48 | 36 | 50 | 40 | 40 | 36 | 42 | 62 | 80 | 126 | 116 | 92 | 120 | 88 | 44 | 172 | 170 | 156 | 140 | 172 | 84 | 64 | 172
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 867 | 834 | 816 | 1076 | 1052 | 738 | 918 | 949 | 562 | 473 | 412 | 511 | 429 | 375 | 382 | 514 | 606 | 748 | 1050 | 941 | 787 | 1028 | 771 | 537 | 1710 | 1753 | 1455 | 1349 | 1459 | 716 | 570 | 26388
夜 間 | 296 | 275 | 277 | 281 | 309 | 288 | 287 | 279 | 274 | 258 | 252 | 253 | 260 | 249 | 247 | 260 | 247 | 272 | 272 | 290 | 279 | 276 | 266 | 268 | 329 | 334 | 326 | 292 | 305 | 263 | 268 | 8632
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000040119100000000; 2025-08-08: 186; 2025-08-10: 128; 2025-08-12: 114; 2025-08-14: 154; 2025-08-16: 158; 2025-08-18: 161; 2025-08-20: 154; 2025-08-22: 83; 2025-08-24: 116; 2025-08-26: 160; 2025-08-28: 177; 2025-08-30: 172