## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 38137.9 |  | 当月末検針値 |  | 30805.3 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 37314 |  | kWh | 最大電力 |  | 173 |  | kW |  | 46238 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 37367.27 |  | 前月末検針値 |  | 30183.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 13 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 417
0:30- 1:00 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |  | 403
1:00- 1:30 | 12 | 19 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 |  | 402
1:30- 2:00 | 13 | 19 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 403
2:00- 2:30 | 13 | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 |  | 394
2:30- 3:00 | 12 | 18 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |  | 393
3:00- 3:30 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |  | 393
3:30- 4:00 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 392
4:00- 4:30 | 13 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 392
4:30- 5:00 | 13 | 18 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |  | 382
5:00- 5:30 | 12 | 18 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 |  | 388
5:30- 6:00 | 14 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 |  | 394
6:00- 6:30 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 | 13 | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 12 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |  | 426
6:30- 7:00 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 12 | 17 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 13 | 17 | 18 | 16 | 16 | 13 | 15 | 17 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 17 | 16 |  | 487
7:00- 7:30 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 17 | 13 | 22 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 16 | 12 | 20 | 24 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 14 | 20 | 21 | 21 | 17 | 18 | 20 | 19 |  | 579
7:30- 8:00 | 43 | 37 | 34 | 38 | 35 | 19 | 14 | 39 | 39 | 38 | 37 | 34 | 20 | 20 | 13 | 36 | 45 | 39 | 35 | 23 | 19 | 32 | 23 | 35 | 41 | 40 | 20 | 20 | 37 | 29 |  | 934
8:00- 8:30 | 66 | 49 | 65 | 54 | 52 | 29 | 18 | 60 | 69 | 55 | 58 | 57 | 25 | 21 | 14 | 62 | 64 | 52 | 53 | 27 | 21 | 51 | 25 | 42 | 51 | 47 | 25 | 24 | 58 | 40 |  | 1334
8:30- 9:00 | 81 | 60 | 75 | 69 | 69 | 37 | 22 | 78 | 78 | 63 | 74 | 67 | 29 | 24 | 17 | 78 | 81 | 59 | 64 | 30 | 26 | 56 | 26 | 52 | 73 | 71 | 28 | 27 | 61 | 48 |  | 1623
9:00- 9:30 | 76 | 61 | 75 | 66 | 66 | 50 | 31 | 75 | 75 | 64 | 78 | 64 | 30 | 40 | 20 | 79 | 83 | 60 | 70 | 33 | 30 | 64 | 25 | 53 | 77 | 68 | 28 | 27 | 62 | 53 |  | 1683
9:30-10:00 | 76 | 62 | 77 | 65 | 68 | 49 | 35 | 77 | 75 | 70 | 77 | 60 | 30 | 40 | 20 | 79 | 81 | 60 | 68 | 33 | 31 | 65 | 25 | 56 | 81 | 70 | 29 | 27 | 59 | 57 |  | 1702
10:00-10:30 | 77 | 61 | 76 | 63 | 71 | 49 | 35 | 75 | 71 | 68 | 73 | 60 | 28 | 41 | 20 | 79 | 81 | 70 | 69 | 31 | 31 | 66 | 26 | 56 | 84 | 65 | 28 | 26 | 63 | 60 |  | 1703
10:30-11:00 | 79 | 62 | 75 | 64 | 65 | 50 | 34 | 76 | 74 | 65 | 68 | 60 | 28 | 40 | 20 | 82 | 83 | 70 | 72 | 30 | 31 | 69 | 23 | 58 | 85 | 60 | 28 | 24 | 61 | 62 |  | 1698
11:00-11:30 | 79 | 62 | 75 | 64 | 67 | 47 | 34 | 72 | 77 | 66 | 71 | 63 | 27 | 42 | 20 | 78 | 85 | 69 | 72 | 29 | 31 | 66 | 24 | 72 | 79 | 62 | 27 | 23 | 63 | 63 |  | 1709
11:30-12:00 | 76 | 65 | 80 | 66 | 73 | 45 | 34 | 77 | 74 | 66 | 71 | 59 | 24 | 41 | 20 | 73 | 77 | 62 | 75 | 27 | 32 | 66 | 24 | 72 | 81 | 60 | 26 | 23 | 60 | 55 |  | 1684
12:00-12:30 | 79 | 62 | 77 | 63 | 70 | 36 | 28 | 82 | 73 | 67 | 74 | 57 | 25 | 32 | 19 | 76 | 73 | 65 | 70 | 25 | 27 | 64 | 20 | 76 | 81 | 64 | 27 | 24 | 60 | 55 |  | 1651
12:30-13:00 | 83 | 63 | 78 | 63 | 71 | 40 | 25 | 84 | 84 | 66 | 71 | 59 | 29 | 30 | 20 | 77 | 77 | 64 | 68 | 27 | 30 | 63 | 20 | 81 | 80 | 69 | 24 | 23 | 63 | 59 |  | 1691
13:00-13:30 | 82 | 72 | 86 | 71 | 79 | 41 | 22 | 84 | 82 | 72 | 77 | 67 | 33 | 24 | 22 | 85 | 82 | 74 | 70 | 25 | 36 | 74 | 20 | 84 | 80 | 75 | 31 | 23 | 68 | 59 |  | 1800
13:30-14:00 | 85 | 66 | 74 | 72 | 83 | 37 | 22 | 81 | 75 | 68 | 71 | 66 | 32 | 23 | 20 | 81 | 77 | 74 | 51 | 23 | 35 | 75 | 21 | 76 | 79 | 77 | 31 | 23 | 63 | 61 |  | 1722
14:00-14:30 | 84 | 70 | 54 | 39 | 70 | 34 | 21 | 79 | 83 | 67 | 81 | 62 | 32 | 21 | 20 | 86 | 71 | 61 | 42 | 26 | 35 | 73 | 21 | 75 | 81 | 81 | 31 | 22 | 62 | 59 |  | 1643
14:30-15:00 | 78 | 71 | 36 | 31 | 78 | 35 | 22 | 77 | 80 | 69 | 76 | 63 | 32 | 24 | 19 | 77 | 71 | 57 | 39 | 24 | 35 | 67 | 21 | 78 | 81 | 72 | 30 | 24 | 62 | 60 |  | 1589
15:00-15:30 | 82 | 69 | 35 | 27 | 80 | 35 | 21 | 77 | 78 | 72 | 85 | 66 | 32 | 25 | 21 | 81 | 74 | 62 | 39 | 25 | 34 | 70 | 19 | 68 | 79 | 63 | 28 | 23 | 65 | 60 |  | 1595
15:30-16:00 | 78 | 46 | 34 | 26 | 72 | 34 | 21 | 76 | 85 | 63 | 85 | 70 | 31 | 23 | 21 | 79 | 67 | 61 | 35 | 24 | 33 | 66 | 20 | 57 | 84 | 66 | 28 | 22 | 60 | 54 |  | 1521
16:00-16:30 | 71 | 39 | 34 | 25 | 66 | 28 | 20 | 76 | 74 | 62 | 83 | 78 | 23 | 22 | 16 | 64 | 71 | 64 | 49 | 21 | 23 | 68 | 20 | 56 | 78 | 69 | 22 | 23 | 60 | 60 |  | 1465
16:30-17:00 | 51 | 34 | 32 | 23 | 56 | 25 | 20 | 67 | 63 | 70 | 77 | 75 | 21 | 17 | 17 | 64 | 70 | 61 | 56 | 20 | 22 | 64 | 19 | 63 | 67 | 60 | 16 | 22 | 52 | 55 |  | 1359
17:00-17:30 | 48 | 25 | 25 | 20 | 45 | 17 | 18 | 58 | 55 | 57 | 79 | 61 | 18 | 15 | 16 | 59 | 69 | 53 | 57 | 19 | 19 | 54 | 16 | 60 | 62 | 51 | 17 | 21 | 41 | 50 |  | 1205
17:30-18:00 | 38 | 22 | 23 | 18 | 31 | 17 | 18 | 50 | 35 | 51 | 56 | 36 | 17 | 14 | 19 | 34 | 61 | 52 | 55 | 20 | 17 | 58 | 14 | 54 | 54 | 34 | 16 | 17 | 39 | 35 |  | 1005
18:00-18:30 | 35 | 23 | 20 | 18 | 30 | 18 | 18 | 45 | 31 | 44 | 39 | 31 | 17 | 14 | 17 | 30 | 44 | 44 | 44 | 22 | 17 | 46 | 16 | 48 | 50 | 30 | 17 | 16 | 36 | 39 |  | 899
18:30-19:00 | 32 | 27 | 19 | 23 | 31 | 17 | 18 | 33 | 24 | 21 | 30 | 26 | 18 | 15 | 18 | 32 | 30 | 27 | 26 | 21 | 19 | 27 | 17 | 29 | 30 | 31 | 16 | 15 | 30 | 34 |  | 736
19:00-19:30 | 24 | 32 | 22 | 31 | 38 | 19 | 19 | 27 | 33 | 24 | 41 | 33 | 21 | 18 | 21 | 34 | 33 | 29 | 31 | 21 | 20 | 26 | 19 | 27 | 36 | 35 | 20 | 18 | 34 | 33 |  | 819
19:30-20:00 | 24 | 29 | 27 | 31 | 39 | 22 | 21 | 25 | 31 | 26 | 37 | 34 | 20 | 18 | 21 | 36 | 34 | 29 | 33 | 20 | 21 | 25 | 20 | 26 | 34 | 37 | 19 | 17 | 35 | 30 |  | 821
20:00-20:30 | 24 | 31 | 26 | 22 | 38 | 22 | 21 | 23 | 34 | 26 | 32 | 32 | 22 | 18 | 21 | 36 | 26 | 23 | 34 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 27 | 37 | 18 | 18 | 36 | 30 |  | 786
20:30-21:00 | 24 | 29 | 23 | 19 | 37 | 21 | 17 | 21 | 32 | 25 | 22 | 33 | 20 | 18 | 19 | 36 | 25 | 23 | 32 | 21 | 17 | 21 | 21 | 24 | 25 | 35 | 18 | 18 | 33 | 29 |  | 738
21:00-21:30 | 22 | 24 | 22 | 18 | 28 | 19 | 16 | 21 | 25 | 20 | 23 | 28 | 19 | 17 | 17 | 27 | 21 | 22 | 27 | 19 | 16 | 17 | 20 | 20 | 18 | 28 | 17 | 18 | 28 | 26 |  | 643
21:30-22:00 | 19 | 18 | 17 | 13 | 15 | 18 | 14 | 18 | 19 | 14 | 18 | 18 | 14 | 13 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 13 | 13 | 20 | 18 |  | 488
22:00-22:30 | 17 | 14 | 16 | 13 | 12 | 15 | 12 | 16 | 18 | 14 | 17 | 17 | 12 | 12 | 14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 |  | 448
22:30-23:00 | 19 | 13 | 16 | 13 | 13 | 17 | 12 | 17 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 15 |  | 436
23:00-23:30 | 19 | 14 | 17 | 13 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 16 |  | 436
23:30-24:00 | 18 | 13 | 14 | 13 | 12 | 16 | 13 | 17 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |  | 427
合 計(kWh) | 1993 | 1690 | 1669 | 1466 | 1883 | 1171 | 907 | 2002 | 2001 | 1803 | 2035 | 1782 | 977 | 961 | 787 | 2032 | 2049 | 1786 | 1748 | 976 | 997 | 1783 | 854 | 1805 | 2076 | 1837 | 936 | 871 | 1727 | 1634 |  | 46238
最大電力(kW) | 170 | 144 | 172 | 144 | 166 | 100 | 70 | 168 | 170 | 144 | 170 | 156 | 66 | 84 | 44 | 172 | 170 | 148 | 150 | 66 | 72 | 150 | 52 | 168 | 170 | 162 | 62 | 54 | 136 | 126 |  | 172
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1673 | 1334 | 1362 | 1164 | 1588 | 891 | 645 | 1694 | 1689 | 1501 | 1727 | 1485 | 697 | 690 | 532 | 1723 | 1729 | 1464 | 1417 | 680 | 723 | 1496 | 581 | 1503 | 1754 | 1533 | 658 | 601 | 1434 | 1344 |  | 37312
夜 間 | 320 | 356 | 307 | 302 | 295 | 280 | 262 | 308 | 312 | 302 | 308 | 297 | 280 | 271 | 255 | 309 | 320 | 322 | 331 | 296 | 274 | 287 | 273 | 302 | 322 | 304 | 278 | 270 | 293 | 290 |  | 8926
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000040119100000000; 2025-09-08: 128; 2025-09-10: 114; 2025-09-12: 154; 2025-09-14: 158; 2025-09-16: 161; 2025-09-18: 154; 2025-09-20: 83; 2025-09-22: 116; 2025-09-24: 160; 2025-09-26: 177; 2025-09-28: 172; 2025-09-30: 173