## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 177 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 40046.05 |  | 当月末検針値 |  | 32402.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 29106 |  | kWh | 最大電力 |  | 171 |  | kW |  | 33725 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 39483.97 |  | 前月末検針値 |  | 31917.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 186
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 191
1:00- 1:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 183
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 179
2:00- 2:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 179
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 184
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 176
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 171
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 182
4:30- 5:00 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 172
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 166
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 173
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 12 | 6 | 4 | 7 | 193
6:30- 7:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 20 | 12 | 19 | 15 | 6 | 8 | 7 | 277
7:00- 7:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 12 | 15 | 17 | 16 | 14 | 8 | 15 | 15 | 13 | 6 | 9 | 16 | 16 | 18 | 21 | 15 | 4 | 21 | 23 | 18 | 18 | 16 | 15 | 12 | 401
7:30- 8:00 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 16 | 13 | 45 | 36 | 35 | 15 | 24 | 13 | 40 | 38 | 27 | 9 | 14 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 18 | 15 | 36 | 29 | 42 | 32 | 33 | 19 | 773
8:00- 8:30 | 5 | 5 | 5 | 9 | 16 | 20 | 31 | 83 | 67 | 67 | 17 | 27 | 12 | 58 | 56 | 46 | 12 | 16 | 60 | 50 | 62 | 70 | 68 | 27 | 17 | 71 | 55 | 63 | 64 | 61 | 28 | 1248
8:30- 9:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 21 | 32 | 44 | 81 | 75 | 74 | 27 | 29 | 14 | 83 | 70 | 56 | 18 | 20 | 71 | 68 | 73 | 76 | 72 | 30 | 28 | 79 | 80 | 77 | 71 | 72 | 36 | 1499
9:00- 9:30 | 5 | 6 | 6 | 7 | 18 | 45 | 53 | 81 | 71 | 76 | 52 | 30 | 14 | 77 | 69 | 55 | 36 | 20 | 64 | 69 | 73 | 83 | 69 | 47 | 42 | 78 | 82 | 79 | 78 | 68 | 48 | 1601
9:30-10:00 | 5 | 5 | 4 | 7 | 18 | 52 | 49 | 81 | 66 | 72 | 48 | 30 | 12 | 82 | 68 | 52 | 38 | 22 | 66 | 68 | 72 | 81 | 70 | 47 | 36 | 79 | 79 | 81 | 78 | 73 | 46 | 1587
10:00-10:30 | 5 | 6 | 6 | 7 | 16 | 45 | 51 | 85 | 64 | 64 | 47 | 27 | 13 | 83 | 60 | 51 | 35 | 20 | 60 | 65 | 84 | 78 | 75 | 46 | 35 | 82 | 72 | 86 | 78 | 73 | 48 | 1567
10:30-11:00 | 5 | 6 | 5 | 11 | 18 | 43 | 51 | 80 | 61 | 64 | 44 | 24 | 11 | 84 | 61 | 54 | 34 | 20 | 62 | 66 | 65 | 69 | 79 | 39 | 24 | 80 | 75 | 75 | 74 | 72 | 42 | 1498
11:00-11:30 | 5 | 5 | 6 | 10 | 18 | 43 | 46 | 75 | 58 | 62 | 42 | 23 | 13 | 76 | 60 | 54 | 29 | 21 | 60 | 64 | 63 | 70 | 72 | 30 | 24 | 80 | 77 | 85 | 72 | 68 | 39 | 1450
11:30-12:00 | 6 | 6 | 6 | 10 | 21 | 42 | 44 | 71 | 52 | 64 | 39 | 23 | 12 | 72 | 59 | 51 | 29 | 18 | 55 | 62 | 61 | 74 | 68 | 30 | 24 | 70 | 72 | 82 | 71 | 69 | 33 | 1396
12:00-12:30 | 4 | 5 | 11 | 10 | 21 | 36 | 37 | 71 | 54 | 63 | 31 | 22 | 14 | 70 | 59 | 46 | 21 | 19 | 53 | 59 | 62 | 70 | 62 | 25 | 23 | 71 | 67 | 81 | 69 | 63 | 23 | 1322
12:30-13:00 | 6 | 5 | 9 | 11 | 20 | 30 | 32 | 75 | 55 | 59 | 26 | 22 | 14 | 69 | 61 | 43 | 23 | 16 | 51 | 61 | 64 | 65 | 67 | 30 | 20 | 67 | 69 | 83 | 66 | 62 | 19 | 1300
13:00-13:30 | 5 | 6 | 10 | 10 | 18 | 33 | 33 | 75 | 50 | 70 | 25 | 17 | 15 | 69 | 56 | 45 | 25 | 14 | 52 | 61 | 68 | 64 | 71 | 39 | 17 | 70 | 74 | 80 | 71 | 69 | 16 | 1328
13:30-14:00 | 5 | 5 | 9 | 10 | 16 | 37 | 31 | 72 | 51 | 71 | 24 | 16 | 12 | 66 | 50 | 41 | 23 | 14 | 53 | 56 | 63 | 61 | 61 | 34 | 17 | 64 | 73 | 78 | 67 | 68 | 14 | 1262
14:00-14:30 | 5 | 5 | 9 | 10 | 21 | 36 | 28 | 77 | 52 | 60 | 27 | 16 | 12 | 64 | 50 | 34 | 23 | 14 | 54 | 58 | 63 | 67 | 65 | 26 | 17 | 65 | 68 | 77 | 63 | 72 | 15 | 1253
14:30-15:00 | 5 | 5 | 9 | 10 | 19 | 35 | 26 | 72 | 53 | 57 | 25 | 16 | 13 | 65 | 53 | 34 | 22 | 13 | 51 | 56 | 74 | 70 | 61 | 27 | 17 | 63 | 64 | 77 | 57 | 65 | 17 | 1231
15:00-15:30 | 5 | 5 | 10 | 10 | 17 | 27 | 28 | 65 | 56 | 58 | 21 | 16 | 12 | 76 | 59 | 34 | 18 | 12 | 56 | 62 | 65 | 73 | 54 | 24 | 16 | 68 | 61 | 75 | 68 | 60 | 15 | 1226
15:30-16:00 | 5 | 5 | 9 | 9 | 16 | 28 | 28 | 58 | 57 | 47 | 15 | 16 | 12 | 65 | 53 | 42 | 17 | 14 | 48 | 58 | 63 | 62 | 69 | 21 | 18 | 72 | 52 | 68 | 66 | 73 | 15 | 1181
16:00-16:30 | 6 | 6 | 10 | 5 | 16 | 24 | 26 | 58 | 53 | 45 | 12 | 17 | 12 | 61 | 54 | 39 | 15 | 13 | 48 | 55 | 57 | 63 | 65 | 18 | 17 | 71 | 56 | 72 | 60 | 65 | 15 | 1134
16:30-17:00 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 21 | 23 | 53 | 46 | 39 | 11 | 15 | 10 | 65 | 50 | 36 | 14 | 9 | 48 | 60 | 65 | 65 | 57 | 10 | 12 | 61 | 59 | 62 | 61 | 45 | 13 | 1051
17:00-17:30 | 6 | 6 | 10 | 6 | 13 | 17 | 15 | 42 | 37 | 28 | 7 | 14 | 10 | 57 | 43 | 30 | 11 | 9 | 34 | 45 | 49 | 54 | 51 | 7 | 12 | 46 | 40 | 47 | 48 | 32 | 11 | 837
17:30-18:00 | 6 | 6 | 10 | 5 | 15 | 15 | 14 | 29 | 26 | 22 | 8 | 10 | 9 | 39 | 31 | 23 | 10 | 7 | 24 | 30 | 32 | 31 | 32 | 6 | 11 | 26 | 25 | 22 | 32 | 22 | 9 | 587
18:00-18:30 | 6 | 7 | 10 | 6 | 12 | 15 | 13 | 21 | 25 | 20 | 6 | 10 | 10 | 32 | 23 | 22 | 10 | 8 | 20 | 25 | 23 | 27 | 26 | 7 | 11 | 18 | 21 | 18 | 17 | 20 | 7 | 496
18:30-19:00 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 13 | 7 | 10 | 14 | 23 | 15 | 15 | 11 | 9 | 11 | 17 | 13 | 25 | 22 | 9 | 11 | 18 | 19 | 14 | 32 | 15 | 9 | 424
19:00-19:30 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 11 | 15 | 32 | 19 | 11 | 10 | 12 | 28 | 22 | 30 | 20 | 10 | 11 | 15 | 32 | 17 | 38 | 23 | 10 | 13 | 20 | 34 | 16 | 33 | 14 | 10 | 542
19:30-20:00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 30 | 21 | 10 | 11 | 14 | 27 | 25 | 27 | 20 | 11 | 12 | 17 | 30 | 18 | 41 | 25 | 10 | 14 | 20 | 33 | 16 | 27 | 18 | 10 | 548
20:00-20:30 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 14 | 15 | 15 | 20 | 11 | 11 | 13 | 30 | 21 | 16 | 17 | 10 | 10 | 14 | 30 | 19 | 19 | 23 | 11 | 11 | 16 | 33 | 16 | 14 | 20 | 10 | 471
20:30-21:00 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 15 | 14 | 19 | 9 | 10 | 13 | 28 | 15 | 14 | 18 | 9 | 11 | 14 | 28 | 16 | 15 | 21 | 11 | 10 | 15 | 31 | 14 | 13 | 19 | 10 | 439
21:00-21:30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 15 | 10 | 12 | 6 | 11 | 13 | 20 | 16 | 14 | 14 | 10 | 9 | 14 | 19 | 17 | 10 | 21 | 10 | 10 | 13 | 21 | 13 | 12 | 14 | 10 | 378
21:30-22:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 251
22:00-22:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 6 | 5 | 216
22:30-23:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 213
23:00-23:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 206
23:30-24:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 197
合 計(kWh) | 258 | 265 | 320 | 322 | 518 | 877 | 925 | 1700 | 1417 | 1399 | 751 | 658 | 586 | 1723 | 1486 | 1137 | 648 | 499 | 1351 | 1534 | 1596 | 1745 | 1620 | 757 | 674 | 1673 | 1688 | 1748 | 1617 | 1525 | 708 | 33725
最大電力(kW) | 14 | 14 | 22 | 22 | 42 | 104 | 106 | 170 | 150 | 152 | 104 | 60 | 60 | 168 | 140 | 112 | 76 | 44 | 142 | 138 | 168 | 166 | 158 | 94 | 84 | 164 | 164 | 172 | 156 | 146 | 96 | 172
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 153 | 160 | 216 | 218 | 412 | 767 | 801 | 1531 | 1247 | 1248 | 620 | 505 | 414 | 1547 | 1270 | 998 | 530 | 387 | 1186 | 1362 | 1415 | 1528 | 1455 | 637 | 513 | 1495 | 1502 | 1567 | 1469 | 1380 | 574 | 29107
夜 間 | 105 | 105 | 104 | 104 | 106 | 110 | 124 | 169 | 170 | 151 | 131 | 153 | 172 | 176 | 216 | 139 | 118 | 112 | 165 | 172 | 181 | 217 | 165 | 120 | 161 | 178 | 186 | 181 | 148 | 145 | 134 | 4618
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000040119100000000; 2026-01-08: 161; 2026-01-10: 154; 2026-01-12: 83; 2026-01-14: 116; 2026-01-16: 160; 2026-01-18: 177; 2026-01-20: 172; 2026-01-22: 173; 2026-01-24: 161; 2026-01-26: 83; 2026-01-28: 143; 2026-01-30: 171