## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 178 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 40522.23 |  | 当月末検針値 |  | 32809.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 24450 |  | kWh | 最大電力 |  | 178 |  | kW |  | 28571 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 40046.05 |  | 前月末検針値 |  | 32402.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 |  |  |  | 165
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 |  |  |  | 161
1:00- 1:30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 |  |  |  | 157
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 |  |  |  | 156
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 |  |  |  | 154
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 |  |  |  | 152
3:00- 3:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 |  |  |  | 155
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 |  |  |  | 152
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 |  |  |  | 154
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 157
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 8 |  |  |  | 148
5:30- 6:00 | 12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  | 161
6:00- 6:30 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 |  |  |  | 159
6:30- 7:00 | 7 | 7 | 13 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 11 | 6 | 10 |  |  |  | 219
7:00- 7:30 | 5 | 14 | 20 | 18 | 17 | 13 | 10 | 11 | 21 | 22 | 8 | 15 | 21 | 7 | 9 | 17 | 19 | 14 | 18 | 13 | 7 | 9 | 5 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 |  |  |  | 377
7:30- 8:00 | 9 | 70 | 42 | 36 | 30 | 30 | 18 | 11 | 37 | 57 | 9 | 34 | 37 | 9 | 10 | 41 | 34 | 30 | 32 | 35 | 33 | 11 | 6 | 30 | 29 | 30 | 28 | 14 |  |  |  | 792
8:00- 8:30 | 13 | 88 | 70 | 66 | 60 | 54 | 26 | 14 | 82 | 72 | 9 | 38 | 59 | 10 | 12 | 49 | 57 | 45 | 57 | 47 | 44 | 13 | 5 | 49 | 53 | 48 | 44 | 19 |  |  |  | 1203
8:30- 9:00 | 13 | 82 | 84 | 71 | 70 | 55 | 29 | 15 | 84 | 76 | 10 | 39 | 56 | 17 | 15 | 48 | 71 | 50 | 62 | 50 | 47 | 11 | 5 | 53 | 54 | 47 | 41 | 25 |  |  |  | 1280
9:00- 9:30 | 15 | 82 | 81 | 79 | 70 | 53 | 29 | 16 | 79 | 80 | 12 | 41 | 52 | 18 | 13 | 50 | 64 | 84 | 56 | 52 | 45 | 13 | 5 | 56 | 52 | 45 | 44 | 31 |  |  |  | 1317
9:30-10:00 | 13 | 82 | 82 | 75 | 69 | 52 | 29 | 20 | 81 | 80 | 14 | 40 | 51 | 18 | 14 | 53 | 66 | 83 | 57 | 60 | 39 | 13 | 6 | 55 | 51 | 42 | 44 | 30 |  |  |  | 1319
10:00-10:30 | 15 | 84 | 74 | 83 | 66 | 48 | 31 | 27 | 81 | 80 | 14 | 44 | 46 | 16 | 15 | 50 | 63 | 84 | 54 | 57 | 39 | 13 | 5 | 53 | 49 | 38 | 50 | 28 |  |  |  | 1307
10:30-11:00 | 13 | 81 | 77 | 69 | 65 | 49 | 28 | 22 | 78 | 89 | 18 | 39 | 47 | 17 | 14 | 51 | 68 | 77 | 58 | 53 | 25 | 13 | 5 | 50 | 51 | 44 | 50 | 29 |  |  |  | 1280
11:00-11:30 | 11 | 76 | 76 | 58 | 60 | 49 | 27 | 23 | 75 | 81 | 16 | 35 | 46 | 15 | 13 | 54 | 68 | 69 | 69 | 44 | 21 | 12 | 6 | 47 | 60 | 47 | 48 | 29 |  |  |  | 1235
11:30-12:00 | 11 | 76 | 74 | 59 | 61 | 47 | 26 | 22 | 71 | 69 | 14 | 34 | 47 | 16 | 13 | 53 | 66 | 66 | 63 | 47 | 20 | 12 | 5 | 48 | 54 | 40 | 42 | 29 |  |  |  | 1185
12:00-12:30 | 10 | 71 | 70 | 63 | 59 | 48 | 24 | 22 | 66 | 69 | 13 | 34 | 41 | 12 | 10 | 52 | 60 | 61 | 52 | 42 | 17 | 13 | 6 | 47 | 49 | 38 | 42 | 25 |  |  |  | 1116
12:30-13:00 | 11 | 72 | 66 | 62 | 56 | 50 | 20 | 16 | 63 | 66 | 15 | 31 | 41 | 14 | 9 | 48 | 58 | 62 | 51 | 41 | 13 | 13 | 4 | 47 | 48 | 39 | 45 | 20 |  |  |  | 1081
13:00-13:30 | 12 | 77 | 71 | 59 | 58 | 47 | 16 | 14 | 71 | 71 | 18 | 29 | 46 | 13 | 12 | 51 | 58 | 61 | 51 | 44 | 10 | 12 | 6 | 45 | 50 | 42 | 48 | 17 |  |  |  | 1109
13:30-14:00 | 10 | 75 | 68 | 48 | 56 | 45 | 15 | 13 | 70 | 69 | 16 | 29 | 44 | 15 | 12 | 48 | 50 | 57 | 47 | 46 | 10 | 12 | 6 | 50 | 50 | 43 | 46 | 18 |  |  |  | 1068
14:00-14:30 | 11 | 74 | 66 | 51 | 60 | 50 | 15 | 14 | 70 | 61 | 17 | 27 | 44 | 13 | 10 | 46 | 51 | 57 | 54 | 36 | 9 | 12 | 6 | 44 | 44 | 29 | 43 | 17 |  |  |  | 1031
14:30-15:00 | 10 | 73 | 61 | 53 | 47 | 51 | 15 | 14 | 66 | 62 | 16 | 25 | 36 | 13 | 11 | 45 | 45 | 51 | 49 | 33 | 10 | 13 | 7 | 40 | 34 | 22 | 38 | 17 |  |  |  | 957
15:00-15:30 | 11 | 81 | 59 | 63 | 44 | 49 | 15 | 14 | 73 | 60 | 16 | 29 | 41 | 16 | 12 | 49 | 42 | 48 | 46 | 36 | 9 | 12 | 5 | 45 | 26 | 22 | 45 | 17 |  |  |  | 985
15:30-16:00 | 10 | 82 | 49 | 51 | 50 | 42 | 14 | 13 | 68 | 51 | 13 | 27 | 40 | 13 | 10 | 40 | 45 | 44 | 49 | 37 | 8 | 12 | 5 | 37 | 25 | 20 | 41 | 17 |  |  |  | 913
16:00-16:30 | 11 | 83 | 49 | 52 | 48 | 45 | 15 | 14 | 68 | 47 | 9 | 41 | 36 | 14 | 12 | 40 | 48 | 50 | 42 | 33 | 9 | 11 | 5 | 24 | 26 | 20 | 34 | 16 |  |  |  | 902
16:30-17:00 | 11 | 76 | 55 | 56 | 44 | 38 | 10 | 14 | 54 | 45 | 10 | 32 | 34 | 13 | 11 | 41 | 42 | 40 | 39 | 32 | 7 | 13 | 5 | 23 | 20 | 17 | 33 | 13 |  |  |  | 828
17:00-17:30 | 8 | 53 | 41 | 45 | 34 | 29 | 11 | 15 | 40 | 34 | 9 | 27 | 26 | 11 | 12 | 35 | 33 | 35 | 31 | 30 | 7 | 10 | 6 | 16 | 17 | 15 | 27 | 14 |  |  |  | 671
17:30-18:00 | 12 | 36 | 36 | 37 | 17 | 16 | 11 | 14 | 27 | 25 | 7 | 18 | 15 | 7 | 7 | 27 | 33 | 28 | 31 | 12 | 6 | 8 | 6 | 11 | 14 | 14 | 18 | 13 |  |  |  | 506
18:00-18:30 | 11 | 15 | 20 | 18 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 17 | 7 | 14 | 13 | 7 | 6 | 13 | 16 | 21 | 14 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 | 14 | 14 | 18 | 12 |  |  |  | 363
18:30-19:00 | 10 | 14 | 18 | 14 | 10 | 22 | 11 | 15 | 15 | 26 | 6 | 16 | 14 | 7 | 8 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 9 | 10 | 7 | 13 | 11 | 16 | 15 | 10 |  |  |  | 362
19:00-19:30 | 15 | 16 | 34 | 14 | 13 | 29 | 15 | 15 | 13 | 31 | 10 | 20 | 16 | 11 | 11 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | 12 | 9 | 20 | 13 | 17 | 18 | 13 |  |  |  | 457
19:30-20:00 | 15 | 16 | 34 | 16 | 13 | 22 | 12 | 17 | 16 | 31 | 12 | 20 | 18 | 12 | 11 | 15 | 36 | 20 | 19 | 19 | 10 | 11 | 11 | 31 | 14 | 16 | 17 | 15 |  |  |  | 499
20:00-20:30 | 17 | 15 | 33 | 16 | 12 | 22 | 13 | 18 | 15 | 32 | 12 | 14 | 18 | 12 | 11 | 15 | 35 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 13 | 12 | 17 | 14 |  |  |  | 476
20:30-21:00 | 15 | 15 | 33 | 14 | 13 | 21 | 13 | 14 | 15 | 28 | 12 | 9 | 14 | 12 | 7 | 14 | 33 | 14 | 14 | 18 | 10 | 7 | 10 | 27 | 12 | 10 | 16 | 15 |  |  |  | 435
21:00-21:30 | 16 | 12 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 13 | 13 | 16 | 12 | 9 | 13 | 12 | 6 | 13 | 20 | 13 | 10 | 11 | 10 | 7 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 13 |  |  |  | 351
21:30-22:00 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 11 | 6 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 5 |  |  |  | 217
22:00-22:30 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 |  |  |  | 181
22:30-23:00 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 |  |  |  | 173
23:00-23:30 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 |  |  |  | 176
23:30-24:00 | 5 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 |  |  |  | 169
合 計(kWh) | 461 | 1797 | 1678 | 1487 | 1339 | 1237 | 621 | 585 | 1642 | 1663 | 460 | 911 | 1118 | 471 | 419 | 1196 | 1435 | 1420 | 1304 | 1090 | 602 | 424 | 288 | 1178 | 1068 | 913 | 1095 | 669 |  |  |  | 28571
最大電力(kW) | 34 | 176 | 168 | 166 | 140 | 110 | 62 | 54 | 168 | 178 | 36 | 88 | 118 | 36 | 30 | 108 | 142 | 168 | 138 | 120 | 94 | 26 | 22 | 112 | 120 | 96 | 100 | 62 |  |  |  | 178
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 340 | 1613 | 1511 | 1317 | 1188 | 1079 | 497 | 453 | 1480 | 1478 | 344 | 767 | 960 | 360 | 303 | 1031 | 1272 | 1274 | 1130 | 946 | 465 | 311 | 180 | 993 | 920 | 773 | 947 | 521 |  |  |  | 24453
夜 間 | 121 | 184 | 167 | 170 | 151 | 158 | 124 | 132 | 162 | 185 | 116 | 144 | 158 | 111 | 116 | 165 | 163 | 146 | 174 | 144 | 137 | 113 | 108 | 185 | 148 | 140 | 148 | 148 |  |  |  | 4118
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000040119100000000; 2026-02-08: 154; 2026-02-10: 83; 2026-02-12: 116; 2026-02-14: 160; 2026-02-16: 177; 2026-02-18: 172; 2026-02-20: 173; 2026-02-22: 161; 2026-02-24: 83; 2026-02-26: 143; 2026-02-28: 171 |  | 178