## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川北中学校
需要場所： | 福岡県那珂川市片縄西三丁目２６－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 178 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 40933.98 |  | 当月末検針値 |  | 33151.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.5 |  | 有効電力量 |  | 20490 |  | kWh | 最大電力 |  | 132 |  | kW |  | 24705 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 40522.23 |  | 前月末検針値 |  | 32809.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.5 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 184
0:30- 1:00 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 180
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 177
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 170
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 166
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 168
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 155
3:30- 4:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 164
4:00- 4:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 161
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 164
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 159
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 174
6:30- 7:00 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 | 6 | 4 | 8 | 11 | 6 | 12 | 7 | 12 | 5 | 6 | 11 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 236
7:00- 7:30 | 6 | 17 | 19 | 15 | 15 | 14 | 7 | 10 | 14 | 16 | 19 | 16 | 18 | 5 | 9 | 16 | 9 | 18 | 12 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 350
7:30- 8:00 | 6 | 32 | 34 | 35 | 36 | 34 | 19 | 11 | 37 | 28 | 32 | 33 | 27 | 13 | 9 | 24 | 23 | 30 | 23 | 14 | 14 | 12 | 16 | 20 | 15 | 9 | 10 | 11 | 7 | 12 | 11 | 637
8:00- 8:30 | 8 | 48 | 48 | 47 | 55 | 44 | 25 | 12 | 54 | 38 | 42 | 45 | 33 | 25 | 11 | 38 | 28 | 38 | 32 | 19 | 19 | 16 | 27 | 29 | 17 | 16 | 13 | 16 | 9 | 16 | 17 | 885
8:30- 9:00 | 10 | 50 | 52 | 49 | 58 | 43 | 30 | 15 | 64 | 40 | 50 | 48 | 38 | 23 | 15 | 44 | 30 | 42 | 36 | 22 | 25 | 15 | 28 | 30 | 21 | 24 | 12 | 21 | 11 | 19 | 19 | 984
9:00- 9:30 | 14 | 52 | 60 | 59 | 63 | 45 | 33 | 18 | 63 | 41 | 50 | 42 | 40 | 22 | 16 | 48 | 33 | 65 | 44 | 23 | 25 | 14 | 33 | 22 | 26 | 26 | 12 | 23 | 13 | 24 | 24 | 1073
9:30-10:00 | 14 | 51 | 58 | 57 | 57 | 53 | 33 | 22 | 63 | 46 | 53 | 43 | 37 | 21 | 15 | 45 | 36 | 56 | 37 | 25 | 26 | 13 | 33 | 25 | 28 | 28 | 11 | 23 | 14 | 24 | 25 | 1072
10:00-10:30 | 14 | 51 | 53 | 54 | 55 | 49 | 32 | 24 | 61 | 49 | 64 | 45 | 39 | 21 | 16 | 45 | 37 | 55 | 41 | 24 | 26 | 14 | 36 | 25 | 30 | 28 | 14 | 23 | 12 | 23 | 26 | 1086
10:30-11:00 | 14 | 52 | 49 | 54 | 52 | 51 | 30 | 20 | 66 | 46 | 50 | 51 | 36 | 20 | 15 | 42 | 37 | 56 | 35 | 23 | 25 | 14 | 36 | 28 | 31 | 28 | 12 | 22 | 12 | 24 | 25 | 1056
11:00-11:30 | 13 | 57 | 46 | 54 | 48 | 49 | 29 | 21 | 62 | 43 | 49 | 58 | 37 | 20 | 16 | 40 | 34 | 57 | 35 | 21 | 22 | 13 | 39 | 29 | 30 | 27 | 16 | 23 | 11 | 26 | 24 | 1049
11:30-12:00 | 14 | 55 | 47 | 54 | 40 | 48 | 28 | 19 | 62 | 49 | 48 | 48 | 40 | 20 | 18 | 34 | 34 | 54 | 36 | 21 | 21 | 13 | 35 | 25 | 32 | 24 | 17 | 23 | 11 | 27 | 23 | 1020
12:00-12:30 | 10 | 50 | 47 | 51 | 40 | 47 | 24 | 14 | 63 | 45 | 48 | 51 | 37 | 20 | 18 | 34 | 29 | 54 | 34 | 17 | 17 | 14 | 33 | 35 | 32 | 22 | 17 | 18 | 8 | 24 | 21 | 974
12:30-13:00 | 10 | 49 | 47 | 44 | 40 | 46 | 21 | 14 | 55 | 43 | 45 | 46 | 38 | 20 | 15 | 33 | 30 | 54 | 32 | 19 | 16 | 12 | 31 | 35 | 29 | 20 | 19 | 16 | 7 | 22 | 21 | 929
13:00-13:30 | 10 | 51 | 51 | 46 | 42 | 46 | 17 | 14 | 52 | 33 | 46 | 41 | 34 | 20 | 16 | 34 | 32 | 50 | 33 | 19 | 13 | 11 | 30 | 31 | 25 | 18 | 19 | 15 | 8 | 25 | 22 | 904
13:30-14:00 | 9 | 52 | 48 | 47 | 33 | 34 | 14 | 14 | 59 | 30 | 43 | 36 | 27 | 18 | 14 | 30 | 28 | 43 | 27 | 17 | 13 | 11 | 29 | 31 | 25 | 19 | 20 | 15 | 7 | 24 | 24 | 841
14:00-14:30 | 10 | 53 | 48 | 51 | 34 | 23 | 14 | 13 | 53 | 30 | 42 | 32 | 27 | 20 | 12 | 35 | 33 | 45 | 24 | 16 | 13 | 12 | 31 | 32 | 24 | 20 | 22 | 14 | 7 | 24 | 22 | 836
14:30-15:00 | 9 | 45 | 44 | 43 | 35 | 22 | 15 | 14 | 51 | 34 | 42 | 25 | 26 | 18 | 13 | 30 | 30 | 44 | 24 | 16 | 11 | 11 | 28 | 31 | 23 | 16 | 20 | 15 | 7 | 23 | 23 | 788
15:00-15:30 | 11 | 43 | 44 | 39 | 33 | 19 | 16 | 12 | 48 | 31 | 45 | 24 | 31 | 18 | 14 | 27 | 30 | 41 | 29 | 15 | 9 | 12 | 28 | 31 | 22 | 12 | 18 | 13 | 6 | 18 | 24 | 763
15:30-16:00 | 9 | 46 | 47 | 47 | 31 | 17 | 14 | 13 | 51 | 33 | 39 | 21 | 32 | 19 | 12 | 40 | 40 | 37 | 30 | 14 | 6 | 10 | 28 | 29 | 20 | 11 | 18 | 14 | 7 | 18 | 22 | 775
16:00-16:30 | 10 | 44 | 45 | 46 | 32 | 15 | 14 | 11 | 38 | 30 | 36 | 24 | 33 | 16 | 10 | 36 | 39 | 40 | 29 | 10 | 7 | 12 | 27 | 23 | 15 | 7 | 14 | 12 | 7 | 14 | 15 | 711
16:30-17:00 | 11 | 41 | 42 | 43 | 37 | 13 | 14 | 12 | 36 | 42 | 35 | 19 | 31 | 13 | 11 | 27 | 36 | 39 | 34 | 6 | 7 | 12 | 24 | 21 | 14 | 5 | 13 | 10 | 7 | 13 | 12 | 680
17:00-17:30 | 10 | 27 | 36 | 32 | 33 | 11 | 12 | 12 | 29 | 37 | 31 | 12 | 32 | 10 | 12 | 23 | 25 | 32 | 30 | 8 | 7 | 9 | 21 | 13 | 14 | 6 | 10 | 8 | 7 | 13 | 11 | 573
17:30-18:00 | 9 | 16 | 20 | 20 | 25 | 14 | 11 | 9 | 16 | 25 | 26 | 9 | 18 | 9 | 9 | 14 | 10 | 19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 410
18:00-18:30 | 8 | 13 | 17 | 18 | 18 | 12 | 12 | 9 | 13 | 20 | 20 | 9 | 15 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 361
18:30-19:00 | 8 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 14 | 19 | 14 | 10 | 16 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 | 15 | 12 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 11 | 7 | 8 | 10 | 10 | 364
19:00-19:30 | 11 | 16 | 32 | 16 | 20 | 15 | 9 | 14 | 14 | 32 | 12 | 9 | 21 | 11 | 10 | 13 | 17 | 12 | 18 | 13 | 10 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 13 | 11 | 443
19:30-20:00 | 12 | 15 | 31 | 18 | 16 | 16 | 11 | 13 | 12 | 30 | 10 | 8 | 21 | 12 | 10 | 13 | 24 | 13 | 17 | 14 | 10 | 10 | 13 | 19 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 455
20:00-20:30 | 11 | 15 | 27 | 19 | 17 | 20 | 11 | 12 | 14 | 28 | 11 | 9 | 20 | 12 | 10 | 12 | 19 | 13 | 16 | 14 | 10 | 11 | 14 | 18 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 446
20:30-21:00 | 11 | 13 | 27 | 19 | 15 | 15 | 11 | 14 | 12 | 26 | 9 | 9 | 16 | 10 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 13 | 17 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 412
21:00-21:30 | 11 | 13 | 16 | 19 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 14 | 9 | 8 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 364
21:30-22:00 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 237
22:00-22:30 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 214
22:30-23:00 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 204
23:00-23:30 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 201
23:30-24:00 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 190
合 計(kWh) | 404 | 1193 | 1267 | 1233 | 1171 | 963 | 626 | 515 | 1300 | 1104 | 1149 | 957 | 949 | 559 | 451 | 933 | 893 | 1178 | 895 | 556 | 498 | 436 | 809 | 804 | 692 | 562 | 504 | 515 | 358 | 619 | 612 | 24705
最大電力(kW) | 28 | 114 | 120 | 118 | 126 | 106 | 66 | 48 | 132 | 98 | 128 | 116 | 80 | 50 | 36 | 96 | 80 | 130 | 88 | 50 | 52 | 32 | 78 | 70 | 64 | 56 | 44 | 46 | 28 | 54 | 52 | 132
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 298 | 1042 | 1108 | 1070 | 967 | 805 | 509 | 397 | 1146 | 944 | 977 | 789 | 800 | 451 | 346 | 788 | 752 | 1017 | 764 | 434 | 384 | 319 | 681 | 653 | 563 | 442 | 393 | 402 | 255 | 501 | 494 | 20491
夜 間 | 106 | 151 | 159 | 163 | 204 | 158 | 117 | 118 | 154 | 160 | 172 | 168 | 149 | 108 | 105 | 145 | 141 | 161 | 131 | 122 | 114 | 117 | 128 | 151 | 129 | 120 | 111 | 113 | 103 | 118 | 118 | 4214
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000040119100000000; 2026-03-08: 83; 2026-03-10: 116; 2026-03-12: 160; 2026-03-14: 177; 2026-03-16: 172; 2026-03-18: 173; 2026-03-20: 161; 2026-03-22: 83; 2026-03-24: 143; 2026-03-26: 171; 2026-03-28: 178; 2026-03-30: 132